Приложение N 6
к Правилам проведения органом местного
самоуправления открытого конкурса по
отбору управляющей организации для
управления многоквартирным домом

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель главы города -

начальник управления по ЖКК,

транспорту и дорогам

Джабраилов А.М. ______________________

628380 мкр.1 дом 18-а, г.Пыть-Ях

8(3463)46-55-05

http://adm.gov86.org

"__" ______________________ 2018г.

(дата утверждения)

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома 3 мкр. «Кедровый», ул. Романа Кузоваткина д.20

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) -

3. Серия, тип постройки - жилой

4. Год постройки  -  2018

5. Степень износа по данным государственного технического учета – 0%

6. Степень фактического износа  -0

7. Год последнего капитального ремонта -

8. Реквизиты  правового  акта  о  признании    многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу  - нет

9. Количество этажей – 8, 10

10. Наличие подвала  - да

11. Наличие цокольного этажа - да

12. Наличие мансарды - нет

13. Наличие мезонина - нет

14. Количество квартир - 176

15. Количество  нежилых помещений, не входящих в состав общего

имущества - нет

16. Реквизиты правового акта о  признании всех жилых помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания - нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания

(с указанием  реквизитов  правовых актов о признании жилых помещений

непригодными для проживания)  - нет

18. Строительный объем – 49056,0 куб.м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами

и лестничными клетками – 15436,4 кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) – 8683,2 кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в

состав общего имущества в многоквартирном доме) – нет

г) помещений общего пользования (общая  площадь  нежилых  помещений,

входящих   в   состав   общего   имущества   в      многоквартирном доме)

- 3572,8 кв.м

20. Количество лестниц  -  шт.

21. Уборочная  площадь  лестниц  (включая  межквартирные  лестничные

площадки) –  кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров –   кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего  пользования  (включая

технические этажи, чердаки, технические подвалы) -  кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего  имущества

многоквартирного дома  -

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)- 86:15:0101021:31

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

|  | Наименование конструктивных элементов |  | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент |  | Железобетон | хорошее |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены |  | Трехслойные панели из керамзитобетона | хорошее |
| 3. | Перегородки |  | Сборные ж/б плиты | хорошее |
| 4. | Перекрытия |  | Сборные ж/б плиты | хорошее |
|  |  | чердачные | Сборные ж/б плиты | хорошее |
|  |  | междуэтажные | Сборные ж/б плиты | хорошее |
|  |  | подвальные | Сборные ж/б плиты | хорошее |
|  |  | (другое) |  |  |
| 5. | Крыша |  | Мягкая рулонная кровля | хорошее |
| 6. | Полы |  |  |  |
| 7. | Проемы |  |  |  |
|  |  | окна |  |  |
|  |  | двери |  |  |
|  |  | (другое) |  |  |
| 8. | Отделка |  |  |  |
|  |  | внутренняя |  |  |
|  |  | наружная |  |  |
|  |  | (другое) |  |  |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
|  |  | ванны напольные |  |  |
|  |  | электроплиты |  |  |
|  |  | телефонные сети и оборудование |  |  |
|  |  | сети проводного радиовещания |  |  |
|  |  | сигнализация |  |  |
|  |  | мусоропровод |  |  |
|  |  | лифт | + | хорошее |
|  |  | вентиляция |  |  |
|  |  | (другое) |  |  |
| 10. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |  |
|  |  | электроснабжение | + | хорошее |
|  |  | холодное водоснабжение | централизованное | хорошее |
|  |  | горячее водоснабжение | централизованное | хорошее |
|  |  | водоотведение | централизованное | хорошее |
|  |  | газоснабжение | - |  |
|  |  | отопление (от внешних котельных) | + | хорошее |
|  |  | отопление (от домовой котельной) | - |  |
|  |  | печи | - |  |
|  |  | калориферы | - |  |
|  |  | АГВ | - |  |
|  |  | (другое) |  |  |
| 11. | Крыльца |  | ж/б | хорошее |

Заместитель начальника управления по ЖКК, Транспорту и дорогам

Ахунов И.Р.

_____________________  ______________________

(подпись)              (Ф.И.О.)

"_____" ______________________ 2018г.

М.П.