Ханты-Мансийский автономный округ-Югра

муниципальное образование

городской округ город Пыть-Ях

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Об утверждении нормативов

состава сточных вод, поступающих

в систему канализации

города Пыть-Яха

В соответствии с федеральным законом от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 644 «Об утверждении правил холодного водоснабжения и водоотведения», а также постановлением Правительства Российской Федерации от 22.05.2020 № 728-п «Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойства сточных вод и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»:

1.Утвердить нормативы состава сточных вод, поступающих в систему канализации города Пыть-Яха, с 01.07.2020 согласно приложению.

2.  Муниципальному унитарному предприятию «Управление городского хозяйства» организовать контроль за составом и свойствами сточных вод, сбрасываемых в систему канализации города организациями -абонентами муниципального унитарного предприятия, и предоставлять сведения о результатах контроля в управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам.

3. Отделу по внутренней политике, связям с общественными организациями и СМИ управления по внутренней политике (Кулиш О.В.) опубликовать постановление в печатном средстве массовой информации «Официальный вестник».

4.	Отделу по информационным ресурсам (А.А. Мерзляков) разместить постановление на официальном сайте администрации города в сети Интернет.

5.	Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города (направление деятельности жилищно-коммунальные вопрос).

Глава города Пыть-Яха  		    		        	                   А.Н.Морозов

Приложение

к постановлению администрации

города Пыть-Яха Нормативы состава сточных вод

| № п/п | Наименование загрязняющего вещества | Допустимые концентрации (ДК) загрязняющих веществ, мг/м3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Взвешенные вещества | 117,9 |
| 2 | БПК полн. | 100 |
| 3 | Азот аммонийный | 5 |
| 4 | Нитрит-ион | 0,056 |
| 5 | Нитрат-ион | 0,8 |
| 6 | Фосфаты (Р) | 1 |
| 7 | Железо общее | 0,9 |
| 8 | ХПК | 150 |
| 9 | Жиры | 20,0 |
| 10 | Нефтепродукты | 0,56 |
| 11 | Сухой остаток | 944,8 |
| 12 | АПАВ | 2,00 |
| 13 | Хлориды | 149,83 |
| 14 | Сульфаты | 68,6 |

Примечание к таблице:

- Сброс веществ, не указанных в таблице и в разделе 3 Приложения, запрещен.

- Жиры и нефтепродукты допускаются к сбросу в систему канализации только в растворенном и эмульгированном состоянии.

- За ДК веществ, отсутствующих в таблице, при сбросе их в городскую канализацию следует принимать соответствующие ПДК в воде водоемов рыбохозяйственного назначения.