Глава 3.2. Проблемные вопросы при обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия населения г. Пыть-Ях и намечаемые меры по их решению.

- МУП «Управление городского хозяйства» является  поставщиком ресурса централизованного обеспечения питьевой водой объектов, находящихся на  территории города Пыть-Ях  по прежнему ВОС-2, ВОС-3 и ВОС-4 не имеет необходимого комплекса  водоочистных сооружений  и современных обеззараживающих установок  используемых для  холодного водоснабжения на городском водозаборе. Поступающая из артезианских скважин, несмотря на повышенное содержание железа и несоответствующие органолептические показатели, вода подвергается лишь обеззараживанию и подается населению без улучшения ее физико-химических свойств.

- В настоящий момент  жители  1-го, 2-го, 7 –го микр-ов. и частично 2а мкр-на  города Пыть-Ях обеспечены качественной питьевой водой с численностью населения 18236 человек. Остальные микрорайоны города с численностью проживающих - 21200 человек в гПыть-Ях не обеспечены  качественной питьевой водой.

- В настоящий момент  жители  1-го, 2-го, 7 –го микр-ов. и частично 2а мкр-на  города Пыть-Ях обеспечены качественной питьевой водой с численностью населения 18236 человек. Остальные микрорайоны города с численностью проживающих - 21200 человек в гПыть-Ях обеспечены некачественной питьевой водой.

- До сих пор не решены   проблемы по  обеспечению питьевой водой гарантированного качества населения города Пыть-Ях , а именно:, во всех жилых  микрорайонах города (кроме 1, 2, 2 - а мрн-на частично и 7мрн-на) вода для хозяйственно-питьевых нужд поступает населению без соответствующей очистки и водоподготовки.  С  целью повышения качества услуг водоснабжения и обеспечения чистой водой  остальные микрорайоны гПыть-Ях  проводятся работы по реконструкции ВОС-3. Разработан проект «Реконструкция ВОС-3 в гПыть-Ях», в состав которого входит «Проект зон санитарной охраны сооружений водоснабжения»  по окончанию работ  реконструкции ВОС-3, планируется вывод из технологического режима ВОС-2.

- Очистные сооружения в ряде коммунальных водопроводах не работают.  Вода с ВОС-2, ВОС-3 и ВОС-4 подается потребителям без предварительной водоочистки, в резервуарах запаса воды происходит естественное удаление метана и сероводорода, содержащихся в воде. Водопроводная сеть ( ВОС-2, ВОС-3) закольцована и работает как зона с единым давлением, сети ВОС-4 не закольцованы.

- Не решаются вопросы по замене изношенных  50 % водопроводных сетей (76,8  км) города Пыть-Ях, где  в 2021 году на водопроводных сетях  произошло  порывы.

- Отсутствует санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии водных объектов г. Пыть-Ях по  причине несоответствия качества воды нормативным требованиям, отсутствия комплекса очистных сооружений подземного источника водоснабжения.

- Не решаются вопросы о снижения тарифов  в сфере холодного водоснабжения  населению города Пыть-Ях, в части  подачи коммунального ресурса холодная вода ненадлежащего качества, и о  снижение населению оплаты за коммунальную услугу  по водоснабжению ненадлежащего качества.

- МУП «УГХ», является  поставщиком ресурса подачи  тепловой энергии и горячей  воды,   включая микрорайоны и жилые дома  г.Пыть-Ях,  не имеет систему доочистки воды,  горячее водоснабжение в городе не соответствует требованиям санитарных правил и норм, принятая в городе система открытого тепловодоснабжения, отсутствие систем доочистки возвратной воды, приводят к тому, что очищенная и доведенная до показателей не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"  вода, смешиваясь с неочищенной водой,  резко ухудшает свои санитарно-химические свойства, обеспечивая централизованной горячей водой населения города несоответствующего качества.  Ухудшение качества подаваемой системами горячего водоснабжения воды наблюдается особенно в весенний и осенний периоды года, при запуске и отключении городских котельных.

- Не решаются вопросы исполнения требований действующего санитарного законодательства в отношении зон санитарной охраны ( далее ЗСО) подземного  водозабора ВОС-2, ВОС-3, ВОС-4, разработанные ранее проект (ЗСО) отклонен от согласования УРПН в связи с не соблюдением зон санитарной охраны. В настоящее время ТОУРПН  (2014г.)  рассмотрено и выдано  2  положительных  заключений на проект  ЗСО  на ВОС ОАО «ЮБ ГПК» и  ВОС -1 МУП «УГХ».

- В вязи с изменениями  в законодательстве, в рамках ФЗ №416 –ФЗ «О водоснабжении и водоотведении …»  отсутствует разработанная и утверждённая инвестиционная  программа города Пыть-Ях.

- В соответствии ФЗ №416 –ФЗ «О водоснабжении и водоотведении …» планы мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями гарантирующих организаций «ЮБ ГПК»- филиал  АО «Сибур Тюмень газ» и  МУП «УГХ»  разработаны, после рассмотрения ТО УРПН   возвращены на доработку;   разработаны и утверждены программы производственного контроля.

- Сооружения по очистке выбросов в атмосферу котельные (8) , КОС-2700, КОС -7000 (2), ВОСы (4) функционируют без проектов организации СЗЗ согласованных в установленном порядке.

- В городе Пыть-Ях  функционирующие канализационные очистное сооружение КОС   2700 м куб. в сутки., 7000 м куб. в сутки, 1-  ведомственная ОАО «СибурТюмень Газ» (далее «ЮБ «ГПК»),  не обеспечивают необходимый уровень  и эффективность (Эффективность  очистки  сточных  вод составляет  80-90%)  очистки сточных вод, что подтверждается и проведенными лабораторными исследованиями сточной воды до очистки и после. Для  обеззараживания стоков    используется    жидкий    хлор и овицидный препарат  «Биоксимин Аква 5000» производитель ООО ГеоСинтез. Качество сточных вод не удовлетворяет по азоту аммонийному, азоту нитритному, фосфатам, нефтепродуктам, БПК5, КВЧ, АПАВ, из-за недостаточной системы очистки сточных вод.

- В городе отсутствует ливневая канализация. 60% промышленных предприятий работают на выгребах непоглощающего типа.  До настоящего времени отсутствует  сливная станция в городе. На протяжении ряда лет данные вопросы рассматривались на заседаниях у главы города. В связи с низким потенциалом имеющихся КОС отсутствует возможность подключения ливневой канализации.

- Контроль за качеством сточных вод в г. Пыть-Яхе осуществляется согласно утвержденным и согласованным графикам производственного контроля, а также рабочим программам по проведению контроля за составом сточных вод и работой КОС. Эффективность  очистки  сточных  вод составляет  80-90%  .

- Инфраструктура города не охвачена  ливневыми сооружениями -коллекторами и дождеприёмниками.

- Сбор ЖБО в домах, не подключенных к централизованной системе канализации, осуществляется специализированной машиной по заявке жителей МУП «УГХ» путем откачки жидких отходов из септиков, доставки спецтехникой и сливом в приемный канализационный колодец очистных сооружений МУП «УГХ». Вопрос по вывозу жидких отходов с временных поселков «Вертолетка», СУ-904, частично в 2 «А» микрорайоне (30 жилых домов) остается актуальным, так как не все балки оборудованы емкостями для приема жидких отходов. Мероприятия по сбору и обеззараживанию сточных вод с балочных массивов  со стороны администрации не проводятся.

- Не  осуществляется ведомственный (производственный) контроль за влиянием предприятий и автотранспорта на окружающую среду.

- Отсутствуют стационарные посты в городе и не решаются вопросы по организации передвижных постов, в результате не осуществляется    регулярный контроль за качеством атмосферного воздуха на стационарных, маршрутных постах  на территории г.Пыть-Ях со стороны администрации.

- На предприятиях не применяются  технологии, исключающие выброс промышленных токсичных веществ, не проводится лабораторный контроль по программам производственного контроля;

- Не осваивается  и внедряется  в работу изучение оценки рисков здоровья населения от неблагоприятного воздействия содержания вредных веществ в атмосферном воздухе.

- Отсутствует полноценный механизм осуществления селективного сбора, накопления и транспортирования отходов из жилищ, особенно, энергосберегающих ртутьсодержащих ламп.

- Отсутствует  механизм осуществления  проведения мероприятий юридическими лицами и ИП города  соблюдения санитарного законодательства разделов 2, 3 СанПиН 2.1.3684-21 от 28.01.2021г «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических профилактических мероприятий», в части  оказание услуг по своевременному вывозу ТБО (КТО), неудовлетворительному  содержанию и состоянию   контейнерных площадок и контейнеров по сбору ТБО (КТО), придомовой территории, тем самым нарушая условий  комфортного проживания  жителей города Пыть-Ях.

- Превышение проектной мощности полигона ТБО ООО «Спецкоммунсервис» (расположенного на 24 км автомобильной трассы Нефтеюганск-Тюмень). Карты полигона заполнены практически на 170% и количество ТБО  приближается к критическому.    По сроку эксплуатации полигон должен проходить процесс рекультивации, т.е. ликвидации. Полигон запущен в 1998 году. Рассчитан  на 15-20 лет эксплуатации, проектная мощность  полигона составляет  120000 м куб в год фактическое  поступление  в период с 1998 год по июль 2022 год  составляет 5 725 843 м3 (931 408,75 тн).  Соответственно при проектной мощности 3 500 000 м3 (691 400т),  фактически полигон переполнен (5 725 843 м3 (931 408,75 тн)), заполнение составляет  170 %  в среднем. Достигнута проектная высота отсыпки – 25 м,  в  соответствии  требований  СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" требуется закрытие полигона. В настоящее время полигон находится в стадии закрытия. Исковое заявление от Северо-Уральского межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования о прекращении деятельности Исх.№03/2-63 от 16.04.21г.,  для рассмотрение в судом, дата судебного заседания была назначена на 18.08.2021 года.