Приложение № 13

к Расписанию выезда

Сведения об основных и специальных пожарных автомобилях, вспомогательной технике, высылаемой для тушения пожаров и проведения АСР, 
исходя из особенностей организации

I. Порядок привлечения основных пожарных автомобилей целевого назначения, специальных пожарных автомобилей и вспомогательной техники на пожары (при наличии данной техники), в соответствии с особенностями объекта *

1.1. АЛ (АКП) высылаются на административные здания органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественные организации, избирательные участки и организации здравоохранения, театры и кинотеатры, детские дома и интернаты, школы, гостиницы, общежития, детские сады и ясли, другие здания с массовым пребыванием людей, на 2-х этажные жилые многоквартирные деревянные дома, здания различной функциональной пожарной опасности высотой 3 этажа и более, здания (сооружения) производственного или складского назначения высотой 8 метров и более, здания из легких металлических конструкций с полимерным утеплителем (типа «Балкан», АРИ, РММ, и т.п.):

- АЛ-30 на здания высотой до 10 этажей;

- АЛ-50 (АКП-45, АКП-50) на здания высотой от 3 этажей и более.

1.2. АПТ (АВ), АП высылается на пожары в складах ЛВЖ, ГЖ, ГГ и объекты их подготовки, переработки и транспортировки, объекты энергетики и электрификации (при наличии трансформаторного масла).

1.3. Пожарные поезда высылаются при пожарах на объектах железной дороги, железнодорожные составы и организации, непосредственно прилегающие к полосе железнодорожного отвода.

1.4. Восстановительные поезда высылаются при авариях на подвижном железнодорожном составе, объектах железнодорожного транспорта, включая железнодорожные переезды.

1.5. АГВТ при горении запорной арматуры газонефтяных скважин.

1.6. АКП, ППП, ПКП на объекты с наличием резервуарных парков.

1.7. ПНС, АР на склады лесопиломатериалов, резервуарные парки, здания из легких металлических конструкций с полимерным утеплителем.

1.8. В случае необходимости проведения специальных работ на месте пожара и проведения аварийно-спасательных работ (разбор завалов, эвакуация и размещение пострадавших, спасение людей и животных, ликвидация аварий с АХОВ (ВМ, РВ), разминирование и т.п.)  по требованию руководителя тушения пожара (РТП) или руководителя ликвидации чрезвычайной ситуации (РЛЧС) привлекаются специалисты и необходимая техника через ЕДДС муниципального образования.

1.9. Привлечение техники объектовых подразделений пожарной охраны за пределы района (подрайона) выезда осуществляется по согласованию с собственником охраняемой организации.

1.10. Не менее 2 АЦ в жилые дома (в период с 21:00 до 07:00).

Примечание: * Привлечение техники осуществляется в пределах района (подрайона) выезда, а также в соответствии с договорами или соглашениями о взаимодействии.

II. Сведения об основных пожарных автомобилях целевого назначения, специальных пожарных автомобилях и оборудовании, вспомогательной и приспособленной технике, дислоцирующейся на территории муниципального образования

84 ПСЧ

(г.Пыть-Ях, 3 мкр., ул. Транспортная, д. 14А)

Пожарная автолестница АЛ-30 (ЗиЛ 131). Максимальная высота подъема выдвинутой лестницы 30 м. Грузоподъемность лестницы при использовании в качестве крана (в сложенном положении) равна 1000 кг. Вылет вершины лестницы от оси вращения поворотного основания составляет 16 м. Рабочая нагрузка на вершину неприслоненной лестницы при максимальном вылете равна 160 кг.

ПЧ-77

филиала «Сибирь» ООО «РН-Пожарная безопасность»

(г.Пыть-Ях, 7 мкр., ППСН-2 УППН ООО «РН-Юганскнефтегаз»)

Пожарный автомобиль пенного тушения АПТ*-7-70 (КамАЗ 43118). Вместимость цистерны для пенообразователя 7500 л. Стволы «Пурга 5» – 2 шт. Двигатель 740.62-300, номинальная мощность 220 кВт. Производительность насоса в номинальном режиме 70 л/с. Насос пожарный центробежный НЦПН-70/100.

ПП «ЮБ ГПЗ»

ООО «Защита Югры»

(г.Пыть-Ях, 7 мкр., стр. 7А, «ЮБ ГПЗ» - филиал ОАО «СибурТюменьГаз»)

Аварийно-спасательный автомобиль АСА (Газель 28110F). Предназначен для ликвидации ЛАРН и проведению ГСР, модель двигателя 405240, номинальная мощность 91кВт.

Оборудование и снаряжение для проведения газоспасательных работ:

- Костюм химической защиты MSA-Vautex Elite-3SL-PS-GUS с маской 3S, тип BD- 3 шт.

- Сигнализатор СГГ-20 Н (2 шт.). Для измерения довзрывоопасных концентраций многокомпонентных смесей горючих газов и паров в воздухе рабочей зоны и выдачи сигнализации о превышении установленных пороговых значений метана, пропана, водорода, формальдегида, ацетона, бензина, бензола, бутана, гексана, изобутана, толуола, этилена, этилового и метилового спирта, окиси углерода, паров нефти (смесь газов и паров бутана, гексана, метана, пропана, этана) и др.

- Газоанализатор Dräger X-am 7000 (1 шт.). Измеряемые параметры: Cl2, ClO2, СО, CO2, COCl2, Н2, H2S, HCN, NH3, NO, NO2, О2, РН3, SO2, амины, взрывоопасные вещества (Ex), гидраты, одоранты, органические соединения