## СПИСОК на 01.02.2015
Приложение
к приложению
к распоряжению администрации города
от 05.02.2015 № 178-ра
С П И С О К
в муниципальном образовании городской округ Пыть-Ях
на 01.02.2015
№ п/п | Адрес жилого дома | Материал стен / год ввода здания | Собств-к / баланс-ль | Количество квартир | Количество семей | Количество человек | Физический износ конструкций (%) | Результаты испытаний образцов, мг/куб.м превышение ПДК, раз |  |  |  |  | Решение о сносе | Примечание
[8 empty] | Дата и номер протокола испытаний | Формальдегид при t 20C (допустимая величина 0,035 / 0,003) | Фенол при t 20C (допустимая величина 0,003) | Формальдегид при t 40C (допустимая величина 0,035 / 0,003) | Фенол при t 40C (допустимая величина 0,003)
I. Аварийные дома, подлежащие сносу:
1 | 8 мкр. (Горка), дом 10 | сб/щит. / 1980 | мун.собств. | 9 | 9 | 29 | 67 | № 8135 от 04.06.07 | не обнаружен | не обнаружен | 0,033 / 11 | 0,005 / 1,6 | 800-ра 12.04.2013 | Аварийный (технический отчёт ООО "СК Профиль" 2009)
2 | 8 мкр. (Горка), дом 11 | сб/щит. / 1980 | мун.собств. | 8 | 8 | 25 | 61 | № 8147 от 04.06.07 | не обнаружен | 0,003 / 1 | 0,104 / 34,6 | 0,015 / 5 | 800-ра 12.04.2013 | Аварийный (технический отчёт ООО "СК Профиль" 2009)
3 | 3 мкр., дом 6 | сб/щит. / 1982 | мун.собств. | 30 | 16 | 44 | 64 | № 7135 от 15.06.06 № 8130 от 04.06.07 | 0,003 / 1 не обнаружен | не обнаружен 0,007 / 2,3 | 0,045 / 15 0,004/1,3 | не обнаружен 0,003 | 798-ра 12.04.2013 | Аварийный (заключение ОАО ТПИ ОМСКГРАЖДАНПРОЕКТ 2010)
4 | 3 мкр., дом 8 | сб/щит. / 1986 | мун.собств. | 11 | 8 | 27 | 40 | № 11210 от 15.08.06 | 0,006 / 2 | 0,004 / 1,3 | 0,044 / 14,6 | 0,001 / 0,3 | 798-ра 12.04.2013 | Аварийный (заключение ОАО ТПИ ОМСКГРАЖДАНПРОЕКТ 2010)
5 | 3 мкр., дом 11 | сб/щит. / 1982 | мун.собств. | 10 | 10 | 30 | 35 | № 7141 от 15.06.06 | 0,063 / 21 | 0,007 / 2,3 | 0,069 / 23 | 0,015 / 5 | 797-ра 12.04.2013 | Аварийный (заключение ОАО ТПИ ОМСКГРАЖДАНПРОЕКТ 2010)
6 | 3 мкр., дом 16 | сб/щит. / 1981 | мун.собств. | 18 | 14 | 37 | 55 | № 7144 от 15.06.06 | 0,191 / 63,7 | не обнаружен | 0,751 / 250,3 | 0,004 / 1,3 | 797-ра 12.04.2013 | Аварийный (заключение ОАО ТПИ ОМСКГРАЖДАНПРОЕКТ 2010)
7 | 3 мкр., дом 17 | сб/щит. / 1982 | мун.собств. | 15 | 12 | 31 | 41 | № 8154 от 04.06.07 | 0,035 / 11,6 | 0,003/1 | 1,085/361,3 | 0.007 | 797-ра 12.04.2013 | Аварийный (заключение ОАО ТПИ ОМСКГРАЖДАНПРОЕКТ 2010)
8 | 6 мкр. (Пионерный), дом 10 | бл.яч. / 1983 | мун.собств. | 23 | 22 | 52 | 52 | № 8679 от 04.07.06 | 0,269 / 89,7 | 0,008 / 2,7 | 0,574 / 191,3 | 0,008 / 2,7 | 797-ра 12.04.2013 | Аварийный (заключение ОАО ТПИ ОМСКГРАЖДАНПРОЕКТ 2010)
9 | 3 мкр.(Кедровый), дом 7 | сб/щит. / 1982 | мун.собств. | 18 | 14 | 35 | 50 | № 8685 от 04.07.06 | 0,070 / 23,3 | не обнаружен | 0,071 / 23,7 | 0,006 / 2 | 799-ра 24.04.2013 | Аварийный (заключение ОАО ТПИ ОМСКГРАЖДАНПРОЕКТ 2010)
10 | 6 мкр. (Пионерный), дом 8 | сб/щит. / 1989 | мун.собств. | 10 | 10 | 31 | 65 | № 8678 от 04.07.06 | 0,017 / 5,7 | 0,013 / 4,3 | 0,123 / 41 | 0,013 / 4,3 | 799-ра 12.04.2013 | Аварийный (заключение ОАО ТПИ ОМСКГРАЖДАНПРОЕКТ 2010)
11 | 10 мкр. (Мамонтово), дом 31 | брус. / 1980 | мун.собств. | 33 | 27 | 89 | 71 | - | - | - | - | - | 2014-ра 08.08.2012 | Аварийный (заключение ООО "ТехноГарант" 2010)
12 | 8 мкр. (Горка СУ-17), общежитие 2 | дер.пан./ 1980 | мун.собств. | 9 | 5 | 12 | 66 | № 8129 от 04.06.07 | 0,004 / 1,3 | не обнаружен | 0,062 / 20,6 | 0,004 / 1,3 | 2090-ра 17.08.2012 | Аварийный (заключение ООО "СК Лидер" 2012)
13 | 3 мкр.(Кедровый), дом 29 | брус. / 1978 | мун.собств. | 22 | 15 | 56 | 61 | не обследован | - | - | - | - | 2155-ра 23.08.2012 | Аварийный (заключение ООО "СК Лидер" 2012)
14 | 3 мкр., дом 12 | сб/щит. / 1983 | мун.собств. | 16 | 16 | 47 | 50 | № 8689 от 04.07.06 | не обнаружен | 0,010 / 3,3 | 0,060 / 20 | 0,010 / 3,3 | 3387-ра 26.12.2012 | Аварийный (заключение ООО "СК Лидер" 2012)
15 | 10 мкр. (Мамонтово), дом 11 | дерев. / 1974 | мун.собств. | 53 | 41 | 78 | 61 | не обследован | - | - | - | - | 3387-ра 26.12.2012 | Аварийный (заключение ООО "СК Лидер" 2012)
16 | 2а мкр., ул. Строителей, дом 9,кв.1 | дерев. / 1978 | мун.собств. | 1 | 1 | 6 | 58 | не обследован | - | - | - | - | 731-ра 08.04.2013 | Аварийный (заключение ООО "СК Лидер" 2012)
17 | 7 мкр. (ГПЗ), дом 4 "а" | сб/щит. / 1982 | мун.собств. | 16 | 16 | 48 | 59 | не обследован | - | - | - | - | 236-ра 04.02.2014 | Аварийный, (заключение ООО "ИнтерСтой+"2013)
18 | 3 мкр., дом 1 | сб/щит. / 1983 | мун.собств. | 15 | 15 | 54 | 61 | № 8695 от 04.07.06 | 0,007 / 2,3 | не обнаружен | 0,021 / 7 | 0,003 / 1 | 555-ра 07.03.2014 | Аварийный, заключение ООО "СК Лидер" 2012)
19 | 6 мкр. (Пионерный), дом 17 | сб/щит. / 1988 | мун.собств. | 12 | 12 | 40 | 61 | № 11209 от 15.08.06 | 0,015 / 5 | не обнаружен | 0,009 / 3 | 0,001 / 0,3 | 555-ра 07.03.2015 | Аварийный (заключение ООО "ИнтерСтой+"2013)
20 | 8 мкр. (Горка), дом 19 | сб/щит. / 1980 | мун.собств. | 11 | 9 | 27 | 67 | не обследован | - | - | - | - | 1000-ра 05.05.2014 | Аварийный (заключение ООО "СК Лидер" 2012)
21 | 2а мкр., ул. Советская, дом 6 | сб/щит. / 1980 | мун.собств. | 9 | 9 | 20 | 6555 | не обследован | - | - | - | - | 2433-ра 30.09.2014 | Аварийный (заключение ООО "Альянс" 2014)
22 | 2а мкр., ул. Лесная, дом 3 | сб/щит. / 1989 | мун.собств. | 2 | 2 | 5 | 51 | не обследован | - | - | - | - | 2433-ра 30.09.2014 | Аварийный (заключение ООО "Альянс" 2014)
23 | 2а мкр., ул. Советская, дом 44 | сб/щит. / 1980 | мун.собств. | 2 | 2 | 5 | 73 | не обследован | - | - | - | - | 2433-ра 30.09.2014 | Аварийный (заключение ООО "Альянс" 2014)
24 | 2а мкр.,ул. Дорожная, дом 5 | сб/щит. / 1979 | мун.собств. | 2 | 2 | 7 | 74 | не обследован |  | - | - | - | 3022-ра 21.11.2014 | Аварийный (заключение ООО "Альянс" 2014)
25 | 2а мкр., ул. Советская, дом 12 | сб/щит. / 1981 | мун.собств. | 15 | 15 | 45 | 61 | не обследован | - | - | - | - |  | Аварийный (заключение ООО "Альянс" 2014)
26 | 6 мкр. (Пионерный), дом 7 | сб/щит. / 1988 | мун.собств. | 11 | 11 | 30 | 44 | № 8696 от 04.07.06 | 0,008 / 2,7 | не обнаружен | 0,057 / 19 | 0,001 / 0,3 |  | Аварийный (заключение ООО "Альянс" 2014)
27 | 7 мкр. (ГПЗ), дом 25а | брус. / 1988 | мун.собств. | 3 | 2 | 6 | 62 | не обследован | - | - | - | - |  | Аварийный (заключение ООО "Альянс" 2014)
ИТОГО: 27 |  |  |  | 384 | 323 | 916
II.Жилые помещения признаные непригодными для проживания:
1 | МБПТОиКО, дом 62 (30) кв.1,2, 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 | сб/щит. / 1985 | мун.собств. | 17 | 13 | 30 | 45 | - | - | - | - | - | - | Фенольный (заключение ООО "ТехноГарант" 2010)
2 | 10 мкр. (Мамонтово), дом 21 кв.2,9,13 | сб/щит./1990 | мун.собств. | 17 | 13 | 15 | 53 | № 8158 от 04.06.07 | 0,008 / 2,6 | 0,003/1 | 0,185/61,6 | 0.003 | - | Фенольный
3 | 3 мкр, дом 95 кв.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 | сб/щит. / 1985 | мун.собств. | 18 | 12 | 31 | 42 | № 6782 от 08.06.06 | 0,004 / 1,3 | 0,004 / 1,3 | 0,012 / 4 | не обнаружен | 711-рг 29.06.2006 | Фенольный
4 | 3 мкр., дом 36 кв.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 | сб/щит. / 1987 | мун.собств. | 16 | 15 | 36 | 45 | № 7149 от 15.06.06 | 0,201 / 67 | не обнаружен | 0,011 / 3,7 | 0,017 / 5,7 |  | Фенольный
5 | 3 мкр., дом 54 кв.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 | сб/щит. / 1991 | мун.собств. | 18 | 18 | 52 | 43 | № 8676 от 04.07.06 | 0,117 / 39 | 0,001 / 0,3 | 0,196 / 65,3 | 0,008 / 2,7 |  | Фенольный (заключение ООО "ТехноГарант" 2010)
6 | 3 мкр., дом 45 кв.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 | сб/щит. / 1992 | мун.собств. | 16 | 15 | 52 | 67 | № 7137 от 15.06.06 | 0,003 / 1 | 0,014 / 4,7 | 0,035 / 11,7 | 0,015 / 5 |  | Фенольный
7 | 3 мкр., дом 53 кв.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 | сб/щит. / 1990 | мун.собств. | 16 | 16 | 65 | 36 | № 6770 от 08.06.06 | 0,009 / 3 | не обнаружен | 0,017 / 5,7 | 0,004 / 1,3 |  | Фенольный
8 | 7 мкр. (ГПЗ), дом 3 кв.1,2 | брус. / 1982 | мун.собств. | 2 | 2 | 7 | 34 | № 11206 от 15.08.06 | 0,093 / 31 | 0,007 / 2,3 | 0,495 / 165 | 0,018 / 6 | - | Фенольный
9 | 7 мкр. (ГПЗ), дом 24 кв.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 | дер/пан. / 1991 | мун.собств. | 18 | 18 | 68 | 18 | № 7539 от 20.06.06 | 0,092 / 30,7 | 0,003 / 1 | 0,002 / 0,7 | 0,007 / 2,3 | - | Фенольный
10 | 3 мкр., дом 21 кв.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,13а,14,15,16, 16а,17,17а,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28, 29,31 | бл.яч. / 1983 | мун.собств. | 33 | 25 | 60 | 35 | № 8698 от 04.07.06 | 0,082 / 27,3 | 0,008 / 2,7 | 0,353 / 117,7 | 0,002 / 0,7 | - | Фенольный
11 | 3 мкр., дом 34 кв. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 | сб/щит. / 1987 | мун.собств. | 16 | 16 | 50 | 47 | № 8674 от 04.07.06 | 0,078 / 26 | 0,011 / 3,7 | 0,052 / 17,3 | 0,014 / 4,7 | - | Фенольный
12 | 10 мкр. (Мамонтово), дом 17 кв.18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 | сб/щит. / 1991 | мун.собств. | 13 | 10 | 31 | 30 | № 7145 от 15.06.06 | 0,053 / 17,7 | 0,003 / 1 | 0,16 / 53,3 | 0,003 / 1 | - | Фенольный
13 | 10 мкр. (Мамонтово), дом 1а кв.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 19,21,22 | бл.яч. / 1990 | мун.собств. | 20 | 16 | 30 | 20 | № 8693 от 04.07.06 | 0,041 / 13,7 | 0,006 / 2 | 0,678 / 226 | 0,010 / 3,3 | - | Фенольный
14 | 6 мкр. (Пионерный), дом 5 кв.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,18 | сб/щит. / 1987 | мун.собств. | 15 | 9 | 27 | 47 | № 8683 от 04.07.06 | 0,039 / 13 | 0,005 / 1,7 | 0,072 / 24 | 0,012 / 4 | - | Фенольный
15 | 7 мкр. (ГПЗ), дом 22 кв.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 | брус. / 1992 | мун.собств. | 12 | 12 | 38 | 23 | № 11204 от 15.08.06 | 0,034 / 11.3 | 0,01/3,3 | 0,115/38,3 | 0.003 | - | Фенольный
16 | 2а мкр., ул. Комсомольская, дом 19 кв.1,2 | сб/щит. / 1980 | мун.собств. | 2 | 2 | 12 | 55 | № 8671 от 04.07.06 | 0,030 / 10 | 0,006 / 2 | 0,137 / 45,7 | 0,006 / 2 | - | Фенольный
17 | 10 мкр. (Мамонтово), дом 4 кв.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33, 34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48, 49,50,51,52,53,54 | сб/щит. / 1983 | мун.собств. | 54 | 51 | 142 | 60 | № 7147 от 15.06.06 № 8164от 04.06.07 | не обнаружен 0,029 / 9,6 | 0,003 / 1 0,003 / 1 | 0,218 / 72,7 0,0185 / 61,6 | 0,004 / 1,3 0,014 | - | Фенольный (заключение ООО "ТехноГарант" 2010)
18 | 7 мкр. (ГПЗ), дом 15 кв.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 | сб/щит. / 1989 | мун.собств. | 16 | 15 | 42 | 22 | № 11202 от 15.08.06 | 0,024 / 8 | 0,003 / 1 | 0,042 / 14 | 0,012 / 4 | - | Фенольный
19 | 7 мкр. (ГПЗ), дом 23 кв.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 | дер/пан. / 1992 | мун.собств. | 18 | 13 | 44 | 25 | № 11180 от 15.08.06 | 0,023 / 7,6 | 0,008 / 2,6 | 0,029 / 9,6 | 0,013 / 4,3 | - | Фенольный
20 | 3 мкр., дом 99 кв.1,2,3,4,4а,7,8,8а,9,10,11,11а,12,13,14,15,16,17,18,19,19а,20,21,22,23,24,25,26,26а,27,28, 29,30,31,31а,32,32а,33,34 | сб/щит. / 1990 | мун.собств. | 39 | 39 | 81 | 24 | № 7146 от 15.06.06 | 0,022 / 7,3 | 0,001 / 0,3 | 0,587 / 195,7 | 0,004 / 1,3 | - | Фенольный
21 | 3 мкр., дом 33 кв.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 | сб/щит. / 1987 | мун.собств. | 16 | 16 | 58 | 47 | № 8697 от 04.07.06 | 0,022 / 7,3 | не обнаружен | 0,026 / 8,7 | 0,003 / 1 | - | Фенольный
22 | 10 мкр. (Мамонтово), дом 44 кв.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 | сб/щит. / 1983 | мун.собств. | 18 | 18 | 85 | 43 | № 8128 от 04.06.07 | 0,022 / 7,3 | 0,007 / 2,3 | 0,030 / 10 | 0,012 / 4 | - | Фенольный
23 | 10 мкр. (Мамонтово), дом 45 кв.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,1112,13,14,15,16,17,18,18а,1920,21,22,23,24,25 | гипсопл / 1989 | мун.собств. | 23 | 23 | 66 | 57 | № 8684 от 04.07.06 | 0,020 / 6,7 | 0,010 / 3,3 | 0,394 / 131,3 | 0,011 / 3,7 | - | Фенольный (заключение ООО "ТехноГарант" 2010)
24 | 7 мкр.(ГПЗ), вахта 1 кв.1,23,4,5,7,8,10,12,13,14,16,18,20,21, 22,24,26,28,29 | сб/щит. / 1991 | мун.собств. | 18 | 17 | 48 | 48 | № 8152от 04.06.07 | 0,015 / 5 | 0,006/2 | 0,075/25 | 0.009 | - | Фенольный
25 | 6 мкр. (Пионерный), дом 4 кв.1,2,3,4,5,6,7,10,11,14,15 | бл.яч. / 1987 | мун.собств. | 11 | 11 | 42 | 50 | № 7544 от 20.06.06 | 0,014 / 4,7 | 0,002 / 0,7 | 0,109 / 36,3 | 0,002 / 0,7 | - | Фенольный (заключение ООО "Мегаполис" 2009)
26 | 6 мкр. (Пионерный), дом 1 кв.1,2,3,5,6,7,8,9а,10,13,12,14,15,16 | сб/щит. / 1991 | мун.собств. | 14 | 12 | 33 | 61 | № 11182 от 15.08.06 | 0,014 / 4,6 | 0,004 / 1,3 | 0,346 / 115,3 | 0,010 / 3,3 | - | Фенольный
27 | 6 мкр. (Пионерный), дом 16 кв.1,2,3,4,5,6,7,8 | сб/щит. / 1986 | мун.собств. | 8 | 8 | 25 | 46 | № 11207 от 15.08.06 | 0,014 / 4,6 | не обнаружен | 0,226 / 75,3 | 0,002 / 0,6 | - | Фенольный
28 | 7 мкр. (ГПЗ), дом 16 кв 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 | сб/щит. / 1989 | мун.собств. | 16 | 15 | 49 | 41 | № 7540 от 20.06.06 | 0,013 / 4,3 | 0,007/ 2,3 | 0,023 / 7,7 | 0,002 / 0,7 | - | Фенольный( заключение ООО "ТехноГарант" 2010)
29 | 10 мкр. (Мамонтово), дом 23 кв.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29 | бл.яч. / 1990 | мун.собств. | 29 | 25 | 67 | 28 | № 8677 от 04.07.06 | 0,013 / 4,3 | 0,011 / 3,7 | 0,399 / 133 | 0,011 / 3,7 | - | Фенольный
30 | 3 мкр., дом 14 кв.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 | сб/щит. / 1982 | мун.собств. | 16 | 16 | 58 | 50 | № 8682 от 04.07.06 | 0,001 / 0,3 | 0,013 / 4,3 | 0,021 / 7 | 0,013 / 4,3 | - | Фенольный
31 | 10 мкр. (Мамонтово), дом 5 кв. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14, 15,16,17,18 | сб/щит. / 1988 | мун.собств. | 18 | 19 | 68 | 31 | № 8680 от 04.07.06 | 0,012 / 4 | 0,004 / 1,3 | 0,055 / 18,3 | 0,010 / 3,3 | - | Фенольный
32 | 10 мкр. (Мамонтово), дом 20 кв.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 | сб/щит. / 1989 | мун.собств. | 16 | 16 | 54 | 33 | № 7536 от 20.06.06 | 0,012 / 4 | 0,003 / 1 | 0,035 / 11,7 | 0,004 / 1,3 | - | Фенольный
33 | 3 мкр., дом 50 кв1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 | бл.яч. / 1989 | мун.собств. | 12 | 12 | 34 | 54 | № 11215 от 15.08.06 | 0,003 / 1 | 0,012 / 4 | 0,007 / 2,3 | 0,014 / 4,6 | - | Фенольный
34 | 2а мкр., ул. Советская, дом 17 кв.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16, | сб/щит. / 1984 | мун.собств. | 16 | 16 | 54 | 51 | № 11193 от 15.08.06 | не обнаружен | 0,010 / 3,3 | 0,011 / 3,6 | 0,010 / 3,3 | - | Фенольный
35 | 3 мкр., дом 55 кв.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 | сб/щит. / 1991 | мун.собств. | 18 | 19 | 80 | 13 | № 8692 от 04.07.06 | 0,009 / 3 | 0,009 / 3 | 0,038 / 12,7 | 0,018 / 6 | - | Фенольный
36 | 6 мкр. (Пионерный), дом 3 кв.2,3,4,5,7,8,10 | бл.яч. / 1984 | мун.собств. | 8 | 8 | 27 | 39 | № 7545 от 20.06.06 | 0,008 / 2,7 | 0,001 / 0,3 | 0,024 / 8 | 0,002 / 0,7 | - | Фенольный
37 | 7 мкр. (ГПЗ), дом 1 кв.1,2 | бл.яч. / 1982 | мун.собств. | 2 | 2 | 4 | 30 | № 11176 от 15.08.06 | 0,005 / 1,6 | 0,008 / 2,6 | 0,047 / 15,6 | 0,013 / 3,4 | - | Фенольный
38 | 5 мкр., дом 22 кв1,2,3,5,5а,5б,5в,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,2223,24,25,26,27,28,29,30,31,32а,32, 33,34,35, 36,37,38,39,41,43,43а,45,46,47 | сб/щит. / 1981 | мун.собств. | 42 | 27 | 71 | 29 | № 11198 от 15.08.06 | 0,0025 / 0,8 | 0,007 / 2,3 | 0,051 / 17 | 0,014 / 4,6 | - | Фенольный
39 | 7 мкр. (ГПЗ), дом 18 кв.1 | дер/пан. / 1982 | мун.собств. | 1 | 1 | 2 | 30 | № 11177 от 15.08.06 | 0,001 / 0,3 | 0,007 / 2,3 | 0,017 / 5,6 | 0,007 / 2,3 | - | Фенольный
40 | 2а мкр., ул. Лесная, дом 5 кв.1,2 | сб/щит. / 1980 | мун.собств. | 2 | 2 | 6 | 58 | № 11185 от 15.08.06 | не обнаружен | 0,007 / 2,3 | 0,020 / 6,6 | 0,010 / 3,3 | - | Фенольный
41 | 2а мкр., ул. Советская, дом 54а кв.1,2 | сб/щит. / 1980 | мун.собств. | 2 | 2 | 9 | 53 | № 11189 от 15.08.06 | не обнаружен | 0,007 / 2,3 | 0,375 / 119 | 0,012 / 4 | - | Фенольный
42 | 6 мкр. (Пионерный), дом 42 кв.1,2,3,4,5,6,7,8,910,1112,13,14,15,16,17,18,19,20 | сб/щит. / 1989 | мун.собств. | 20 | 20 | 54 | 16 | № 8153 от 04.06.07 | 0,006 / 2 | 0,002/ | 0,052/17,3 | 0.006 | - | Фенольный
43 | 7 мкр. (ГПЗ), дом 5а кв.1,2 | сб/щит. / 1982 | мун.собств. | 2 | 2 | 6 | 46 | № 8131 от 04.06.07 | 0,003 / 1 | 0,006 / 2 | 0,028/9,3 | 0.003 | - | Фенольный
44 | 3 мкр., дом 90«б» кв.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 | бл.яч. / 1989 | мун.собств. | 30 | 29 | 79 | 58 | № 8690 от 04.07.06 | не обнаружен | 0,006 / 2 | 0,609 / 203 | 0,007 / 2,3 | - | Фенольный
45 | 7 мкр.(ГПЗ), вахта 12 кв.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18, 19,20,21,22,23,24,25 | сб/щит. / 1989 | мун.собств. | 21 | 22 | 59 | 43 | № 8156 от 04.06.07 | 0,005 / 1,6 | 0.002 | 0,205/68,3 | 0.006 | - | Фенольный
46 | 7 мкр. (ГПЗ), дом 17 кв.1 | дер/пан. / 1988 | мун.собств. | 1 | 1 | 4 | 30 | № 11178 от 15.08.06 | 0,005 / 1,6 | 0,005 / 1,6 | 0,034 / 11,3 | 0,012 / 4,0 | - | Фенольный
47 | 6 мкр. (Пионерный), дом 27 кв. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 | сб/щит. / 1994 | мун.собств. | 18 | 18 | 57 | 27 | № 11184 от 15.08.06 | 0,005 / 1,6 | 0,004 / 1,3 | 0,116 / 38,6 | 0,006 / 2 | - | Фенольный
48 | 8 мкр. (Горка), дом 25 кв.1,2,3,5,6,7,8,9,10 | сб/щит. / 1980 | мун.собств. | 9 | 9 | 29 | 46 | № 7134 от 15.06.06 | 0,004 / 1,3 | 0,005 / 1,6 | 0,045 / 15 | 0,003 / 1 | - | Фенольный
49 | 10 мкр. (Мамонтово), дом 1 (МССУ) кв.1,2 | сб/щит. / 1981 | мун.собств. | 2 | 2 | 10 | 67 | № 8159 от 04.06.07 | 0,003 / 1 | 0,005 / 1,6 | 0,375/125 | 0.009 | - | Фенольный,ветхий(заключеие ООО "ТехноГарант" 2010)
50 | 2а мкр., ул. Комсомольская, дом 15 кв.1,2 | сб/щит. / 1980 | мун.собств. | 2 | 2 | 5 | 55 | № 11217 от 15.08.06 | 0,001 / 0,3 | 0,005 / 1,6 | 0,003 / 1 | 0,014 / 4,6 | - | Фенольный (заключение ООО "Мегаполис" 2011)
51 | 6 мкр. (Пионерный), дом 18 кв.1,2,4,5,6,7,8,9 | сб/щит. / 1991 | мун.собств. | 8 | 7 | 19 | 52 | № 8157 от 04.06.07 | не обнаружен | 0,005 / 1,6 | 0,013 / 4,3 | 0,009 / 3 | - | Фенольный
52 | 2а мкр, ул. Лесная, дом 1 кв.1,2 | сб/щит./1980 | мун.собств. | 2 | 2 | 6 | 45 | № 6781 от 08.06.06 | 0,004 / 1,3 | не обнаружен | 0,098 / 32,7 | 0,0045 / 1,5 | - | Фенольный
53 | 2а мкр., ул. Кедровая, дом 7 кв.1,2 | сб/щит. / 1980 | мун.собств. | 2 | 2 | 10 | 35 | № 11191 от 15.08.06 № 8162 от 04.06.07 | не обнаружен 0,004 / 1,3 | 0,001 / 0,3 0,002/ | 0,014 / 4,6 0054/18 | 0,006 / 2 0,012 | - | Фенольный
54 | 3 мкр., дом 32 кв.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 | сб/щит. / 1988 | мун.собств. | 16 | 15 | 54 | 47 | № 8688 от 04.07.06 | 0,003 / 1 | 0,004 / 1,3 | 0,021 / 7 | 0,015 / 5 | - | Фенольный
55 | 6 мкр. (Пионерный), дом 8а кв.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 | сб/щит. / 1988 | мун.собств. | 12 | 12 | 36 | 29 | № 8681 от 04.07.06 | не обнаружен | 0,004 / 1,3 | 0,017 / 5,7 | 0,015 / 5 | - | Фенольный
56 | 8 мкр. (Горка), дом 3 СУ-17 кв.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 | сб/щит. / 1980 | мун.собств. | 10 | 5 | 10 | 70 | не обследован | - | - | - | - | - | Фенольный
57 | 2а мкр., ул. Комсомольская, дом 4 кв.1,2,3 | брус. / 1980 | мун.собств. | 3 | 3 | 12 | 70 | не обследован | - | - | - | - | - | заключение ООО "Мегаполис" 2009"; ООО "ТехноГарант" 2010.
58 | 2а мкр., ул. Комсомольская, дом 1, кв. 2 | брус. / 1980 | мун.собств. | 1 | 1 | 9 | 70 | не обследован | - | - | - | - | -
59 | 8 мкр. (Горка), дом 24а кв.1,2,3 | сб/щит. / 1977 | мун.собств. | 3 | 2 | 8 | 68 | не обследован | - | - | - | - | - | заключение ООО "ТехноГарант 2010; ООО "Магаполис" 2009
60 | 10 мкр. (М-во), Комплексная д.37 кв.2,4,5,7,8,9,10,16,17 | сб/щит. / 1980 | мун.собств. | 9 | 4 | 8 | 69 | не обследован | - | - | - |  | -
61 | 10 мкр. (Мамонтово), дом 26 кв.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 | сб/щит. / 1982 | мун.собств. | 14 | 12 | 44 | 64 | не обследован | - | - | - | - | - | заключение ООО "ТехноГарант 2010; ООО "СК Лидер" 2012
62 | 3 мкр., дом 1а кв.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 | сб/щит. / 1990 | мун.собств. | 15 | 16 | 56 | 59 | № 6783 от 08.06.06 № 8143 от 04.06.07 | не обнаружен не обнаружен | не обнаружен не обнаружен | 0,014 0,198/66 | 0 ,01 0,006 | - | заключение ООО "Мегаполис 2009
63 | 10 мкр. (Мамонтово), дом 18 кв.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,16,18 | дерев. / 1972 | мун.собств. | 18 | 17 | 63 | 55 | не обследован | - | - | - | - | -
64 | 10 мкр. (Мамонтово), дом 14 кв.1,3,4,5,7,9,14,18,19,22,23,24 | арбобл. / 1974 | мун.собств. | 24 | 24 | 48 | 55 | не обследован | - | - | - | - | -
65 | 8 мкр.(Горка), дом 83 кв.1,2 | сб/щит. / 1982 | мун.собств. | 2 | 2 | 9 | 32 | № 8137 от 04.06.07 | 0,001 / | не обнаружен | 0,058/19,3 | 0.027 | -
66 | 2а мкр., ул. Советская, дом 21, кв. 2, 7, 8 | сб/щит. / 1980 | мун.собств. | 4 | 4 | 10 | 59 | не обследован | - | - | - | - | - | заключение ООО "Мегаполис" 2009; ООО "ТехноГарант 2010
67 | 6 мкр. (Пионерный), дом 6 кв.2,3,4,5,6,10,11,13,14,15,18,19,31 | сб/щит. / 1985 | мун.собств. | 13 | 12 | 38 | 49 | не обследован | - | - | - | - | - | Фенольный (заключение ООО "Мегаполис" 2009)
68 | 7 мкр. (ГПЗ), дом 13 кв.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 | сб/щит. / 1989 | мун.собств. | 16 | 16 | 50 | 55 | № 7538 от 20.06.06 | не обнаружен | 0,007 / 2,3 | 0,063 / 21 | 0,007 / 2,3 | - | Фенольный
69 | 6 мкр. (Пионерный), дом 41 кв. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,13а,14,15,16,17, 18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,29,29а | сб/щит. / 1989 | мун.собств. | 30 | 30 | 78 | 32 | № 11183 от 15.08.06 | 0,081 / 27 | не обнаружен | 0,126 / 42 | 0,11 / 3,7 | - | Фенольный
70 | 3 мкр., дом 25 кв. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 | брус./1986 | мун.собств. | 12 | 12 | 48 | 59 | не обследован | - | - | - | - | - | заключение ООО "ТехноГарант" 2010
71 | 2а мкр., ул. Молодежная дом 1, кв.1 | сб/щит. / 1980 | мун.собств. | 1 | 1 | 3 | 58 | № 7541 от 20.06.06 | 0,066/22 | 0,007/2,3 | 0,149/49,7 | 0.009/3 | - | заключение ООО "Мегаполис" 2011
72 | 2а мкр., ул. Комсомольская, дом 2 кв.1,2 | сб/щит. / 1979 | мун.собств. | 2 | 2 | 7 | 63 | № 11188 от 15.08.06 | 0,107/35,6 | 0,004/1,3 | 0,369/123 | 0,018/6 | - | заключение ООО "ИнтерСтрой+" 2011
73 | 3 мкр., дом 13 кв.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 | сб/щит. / 1989 | мун.собств. | 16 | 15 | 48 | 56 | № 11212 от 15.08.06 | 0,003/1 | не обнаружен | 0,015/5 | 0,014/4,6 | - | Фенольный (заключение ООО "Мегаполис" 2011)
[8 empty] | № 8133 от 104.06.07 | не обнаружен | не обнаружен | 0,022/7,3 | не обнаружен | -
74 | 10 мкр. (Мамонтово), дом 10а кв. 1,2,3,6,7,8,9,10,11 | сб/щит. / 1987 | мун.собств. | 9 | 9 | 25 | 60 | не обследован | не обследован | - | - | - | - | заключение ООО "Мегаполис" 2011
75 | 7 мкр. (ГПЗ), дом 2 "а" кв.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16, 17,18,19,20 | брус/1983 | мун.собств. | 20 | 19 | 40 | 64 | не обследован | не обследован | - | - | - | - | заключение ООО "Мегаполис"
76 | 2а мкр.,ул. Советская, дом 10 кв.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 | брус/1987 | мун.собств. | 16 | 16 | 48 | 56 | не обследован | не обследован | - | - | - | - | заключение ООО "ИнтерСтой+" 2013)
77 | 8 мкр.(Горка), дом 3 (СУ-926) кв. 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,19,25,26,27,28, 29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,46,47 | сб/щит. / 1980 | мун.собств. | 35 | 30 | 62 | 47 | не обследован | не обследован | - | - | - | - | заключение ООО "ИнтерСтой+" 2013
78 | 3 мкр.(Кедровый), дом 15 кв. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 | брус/1984 | общ. собств. | 12 | 15 | 40 | 51 | не обследован | не обследован | - | - | - | - | заключение ООО "СургутГлавЭкспертиза"
79 | 9 мкр.(Черёмушки), ул. Обская, дом 59 | ж-б /1980 | мун.собств. | 1 | 1 | 0 |  | не обследован | не обследован | - | - | - | - | заключение ООО "Альянс" 2014
80 | 7 мкр. (ГПЗ), дом 5 кв.1,2,3,4,5,6,8,9,10,11 | сб/щит. / 1980 | мун.собств. | 12 | 12 | 13 |  | не обследован | не обследован | - | - | - | - | Служба жилищного и строительного надзора ХМАО-Югры
ИТОГО: 80 |  |  |  | 1125 | 1038 | 3058
ВСЕГО:107домов |  |  |  | 1509 | 1361 | 3974
Note on A22: ildar: не признан непригодным включен в утвержденный список непригодного жилья 702-рг от 27.06.2006 (пр. 3 от 20.06.2006)
Note on B12: User: 286-ра от 17.02.2010 ( протокол от 16.02.2010 №2)
Note on B13: User: 286-ра от 17.02.2010 ( протокол от 16.02.2010 №2
Note on B14: ildar: 1907-рг от 24.12.2007 (пр. 5 от 13.12.2007) непригодный 966-ра от 11.05.2010 (пр. 3 от 28.04.2010) АВАРИЙНЫЙ
Note on B15: ildar: 1907-рг от 24.12.2007 (пр. 5 от 13.12.2007) непригодный 966-ра от 11.05.2010 (пр. 3 от 28.04.2010) АВАРИЙНЫЙ
Note on B16: ildar: 1907-рг от 24.12.2007 (пр. 5 от 13.12.2007) 1490-ра от 19.07.2010 (пр. 4 от 12.07.2010) АВАРИЙНЫЙ
Note on B17: ildar: 1907-рг от 24.12.2007 (пр. 5 от 13.12.2007) 1490-ра от 19.07.2010 (пр. 4 от 12.07.2010) АВАРИЙНЫЙ
Note on B18: ildar: 1907-рг от 24.12.2007 (пр. 5 от 13.12.2007) 1490-ра от 19.07.2010 (пр. 4 от 12.07.2010) АВАРИЙНЫЙ
Note on B19: ildar: 1907-рг от 24.12.2007 (пр. 5 от 13.12.2007) 1490-ра от 19.07.2010 (пр. 4 от 12.07.2010) АВАРИЙНЫЙ
Note on B20: ildar: 1947-ра от 29.09.2010 (пр. 5 от 23.09.2010) АВАРИЙНЫЙ 1907-рг от 24.12.2007 (пр. 5 от 13.12.2007) Непригодный
Note on B21: ildar: 1907-рг от 24.12.2007 (пр. 5 от 13.12.2007) 1947-ра от 29.09.2010 (пр. 5 от 23.09.2010) АВАРИЙНЫЙ
Note on B22: User:Аварийный 941-ра от 26.04.2012 ( протокол от 19.04.2012 №2)
Note on B23: User:Аварийный 1760-ра от 11.07.2012 (протокол от 09.07.2012 № 3
Note on B24: User:аварийный 2155-ра от 23.08.2012 (протокол от 17.08.2012 №4)
Note on B25: User: Аварийный 3387-ра 26.12.2012 (пр.20.12.2012 №5)
Note on B26: User: 3387-ра от 26.12.2012 Аварийный ( 20.12.2012 №5)
Note on B27: User: Аварийный 731-ра от 08.04.2013 (пр. 28.03.2013 №1)
Note on B28: ildar: Аварийный 236-ра от 04.02.2014 (пр.20.01.2014 №1) (пр.1 от 20.01.2014)
Note on B29: ildar: Аварийный: 555-ра от 28.02.2014 (пр. от 28.02.14 №2) Непригодный: 1907-рг от 24.12.2007 (пр. 5 от 13.12.2007)
Note on B30: ildar:Аварийный 555-ра от 07.03.2013 (пр. от 28.02.2014 №2) Непригодный: 1907-рг от 24.12.2007 (пр. 5 от 13.12.2007)
Note on B31: User: аварийный 1000-ра от 05.05.2014 ( пр. от 25.04.2014 №3) Непригодный: 672-рг от 05.05.2008 ( протокол от 25.04.2008 № 1)
Note on B32: User: Аварийный: 2433-ра от 30.09.2014 (пр. 25.09.2014 №6)
Note on B33: User: Аварийный 2433-ра от 30.09.2014 (пр. 25.09.2014 №6) Непригодный: 1417-ра от 27.06.2011 ( протокол от 21.06.2011 №1)
Note on B34: User: Аварийный: 2433-ра от 30.09.2014 (пр. от 25.09.2014 №6) 1417-ра от 27.06.2011 (протокол от 21.06.2011 №1)
Note on B35: User:Аварийный Непригодный: 1417-ра от 27.06.2011 (протокол от 21.06.2011 №1)
Note on B36: User: 1477-рг от 23.09.2008 ( протокол от 18.09.2008 №5)
Note on B37: ildar: 1907-рг от 24.12.2007 (пр. 5 от 13.12.2007)
Note on B38: ildar: 1193-рг от 22.07.2008 (пр. 3 от 17.07.2008)
Note on B41: ildar: 672-рг от 05.05.2008 (пр. 1 от 25.04.2008)
Note on B42: ildar: 1193-рг от 22.07.2008 (пр. 3 от 17.07.2008)
Note on B43: ildar: не признан непригодным включен в утвержденный список непригодного жилья 702-рг от 27.06.2006 (пр. 3 от 20.06.2006)
Note on B44: ildar: не признан непригодным включен в утвержденный список непригодного жилья 702-рг от 27.06.2006 (пр. 3 от 20.06.2006)
Note on B45: ildar: 1907-рг от 24.12.2007 (пр. 5 от 13.12.2007)
Note on B46: ildar: не признан непригодным включен в утвержденный список непригодного жилья 702-рг от 27.06.2006 (пр. 3 от 20.06.2006)
Note on B47: ildar: 1409-рг от 04.12.2006 (пр. 5 от 16.11.2006)
Note on B48: ildar: 1409-рг от 04.12.2006 (пр. 5 от 16.11.2006)
Note on B49: ildar: 1907-рг от 24.12.2007 (пр. 5 от 13.12.2007)
Note on B50: ildar: 1907-рг от 24.12.2007 (пр. 5 от 13.12.2007)
Note on B51: User: 1907-рг от 24.12.2007 (протокол от 13.12.2007 №5)
Note on B52: ildar: 1907-рг от 24.12.2007 (пр. 5 от 13.12.2007)
Note on B53: ildar: 1907-рг от 24.12.2007 (пр. 5 от 13.12.2007)
Note on B54: ildar: 1907-рг от 24.12.2007 (пр. 5 от 13.12.2007)
Note on B55: ildar: 1907-рг от 24.12.2007 (пр. 5 от 13.12.2007)
Note on B56: ildar: 1409-рг от 04.12.2006 (пр. 5 от 16.11.2006)
Note on B57: ildar: 1907-рг от 24.12.2007 (пр. 5 от 13.12.2007)
Note on B58: ildar: 1409-рг от 04.12.2006 (пр. 5 от 16.11.2006)
Note on B59: ildar: 1907-рг от 24.12.2007 (пр. 5 от 13.12.2007)
Note on B60: User: 1907-рг от 24.12.2007 (протокол от 13.12.2007 №5)
Note on B61: User: 1907-рг от 24.12.2007 (протокол от 13.12.2007 №5)
Note on B62: ildar: 1193-рг от 22.07.2008 (пр. 3 от 17.07.2008)
Note on B63: ildar: 1907-рг от 24.12.2007 (пр. 5 от 13.12.2007)
Note on B64: ildar: 1193-рг от 22.07.2008 (пр. 3 от 17.07.2008)
Note on B65: ildar: 1907-рг от 24.12.2007 (пр. 5 от 13.12.2007)
Note on B66: ildar: 1907-рг от 24.12.2007 (пр. 5 от 13.12.2007)
Note on B67: ildar: 1907-рг от 24.12.2007 (пр. 5 от 13.12.2007)
Note on B68: ildar: 1409-рг от 04.12.2006 (пр. 5 от 16.11.2006)
Note on B69: User: 1907-рг от 24.12.2007 (протокол от 13.12.2007 №5)
Note on B70: ildar: 1907-рг от 24.12.2007 (пр. 5 от 13.12.2007)
Note on B71: ildar: 1409-рг от 04.12.2006 (пр. 5 от 16.11.2006)
Note on B72: ildar: 1907-рг от 24.12.2007 (пр. 5 от 13.12.2007)
Note on B73: ildar: 1907-рг от 24.12.2007 (пр. 5 от 13.12.2007)
Note on B74: ildar: 1907-рг от 24.12.2007 (пр. 5 от 13.12.2007)
Note on B75: ildar: 1907-рг от 24.12.2007 (пр. 5 от 13.12.2007)
Note on B76: ildar: 1907-рг от 24.12.2007 (пр. 5 от 13.12.2007)
Note on B77: ildar: 1907-рг от 24.12.2007 (пр. 5 от 13.12.2007)
Note on B78: ildar: 1907-рг от 24.12.2007 (пр. 5 от 13.12.2007)
Note on B79: ildar: 1907-рг от 24.12.2007 (пр. 5 от 13.12.2007)
Note on B80: ildar: 1907-рг от 24.12.2007 (пр. 5 от 13.12.2007)
Note on B81: ildar: 1193-рг от 22.07.2008 (пр. 3 от 17.07.2008)
Note on B82: ildar: 1907-рг от 24.12.2007 (пр. 5 от 13.12.2007)
Note on B83: ildar: 1907-рг от 24.12.2007 (пр. 5 от 13.12.2007)
Note on B84: ildar: 1907-рг от 24.12.2007 (пр. 5 от 13.12.2007)
Note on B85: ildar: 1193-рг от 22.07.2008 (пр. 3 от 17.07.2008)
Note on B86: ildar: 1907-рг от 24.12.2007 (пр. 5 от 13.12.2007)
Note on B87: ildar: 1907-рг от 24.12.2007 (пр. 5 от 13.12.2007)
Note on B88: ildar: 1907-рг от 24.12.2007 (пр. 5 от 13.12.2007)
Note on B89: ildar: 1907-рг от 24.12.2007 (пр. 5 от 13.12.2007)
Note on B90: ildar: 1907-рг от 24.12.2007 (пр. 5 от 13.12.2007)
Note on B91: User: 1193-рг от 22.07.2008 протокол от 17.7.2008 № 3)
Note on B92: ildar: не признан непригодным включен в утвержденный список непригодного жилья 702-рг от 27.06.2006 (пр. 3 от 20.06.2006)
Note on B93: ildar: 1907-рг от 24.12.2007 (пр. 5 от 13.12.2007)
Note on B94: ildar: 1907-рг от 24.12.2007 (пр. 5 от 13.12.2007)
Note on B95: ildar: 1907-рг от 24.12.2007 (пр. 5 от 13.12.2007)
Note on B96: ildar: 1907-рг от 24.12.2007 (пр. 5 от 13.12.2007)
Note on B97: User: не признан непригодным включне в реестр 702-рг протокол от 20.06.2006 №3
Note on B98: ildar: не признан непригодным включен в утвержденный список непригодного жилья 702-рг от 27.06.2006 (пр. 3 от 20.06.2006)
Note on B99: ildar: не признан непригодным включен в реестр очередности 1003-рг от 24.06.2008 (пр. 2 от 19.06.2008)
Note on B100: ildar: 1193-рг от 22.07.2008 (пр. 3 от 17.07.2008)
Note on B101: ildar: 1193-рг от 22.07.2008 (пр. 3 от 17.07.2008)
Note on B102: ildar: 1193-рг от 22.07.2008 (пр. 3 от 17.07.2008)
Note on B103: ildar: 1193-рг от 22.07.2008 (пр. 3 от 17.07.2008)
Note on B104: ildar: 1193-рг от 22.07.2008 (пр. 3 от 17.07.2008)
Note on B105: ildar: 1193-рг от 22.07.2008 (пр. 3 от 17.07.2008)
Note on B106: ildar: 2139-ра от 30.12.2009 (пр. 5 от 28.12.2009)
Note on B107: ildar: 231-ра от 05.02.2010г. (пр. 1 от 28.01.2010г.)
Note on B108: ildar: 1947-ра от 29.09.2010 (пр. 5 от 23.09.2010)
Note on B109: ildar: 1947-ра от 29.09.2010 (пр. 5 от 23.09.2010)
Note on B110: User: 2799-ра от 23.12.2010 ( протокол от 17.12.2010 №6)
Note on B111: User: 1417-ра от 27.06.2011 ( протокол от 21.06.2011 №1)
Note on B112: User: User: 1417-ра от 27.06.2011 ( протокол от 21.06.2011 №1)
Note on B113: User: User: 1417-ра от 27.06.2011 ( протокол от 21.06.2011 №1)
Note on B115: User: User: 1417-ра от 27.06.2011 ( протокол от 21.06.2011 №1)
Note on B116: User: 1417-ра от 27.06.2011 (протокол от 21.06.2011 №1)
Note on B117: User: 2292-ра от 10.10.2013 протокол 4 от 02.10.2013
Note on B118: User: 2292-ра от 10.10.2013 протокол от 02.10.2013 №4
Note on B119: User: 2292-ра от 10.10.2013 протокол от 02.10.2013 №4
Note on B120: ildar: 1193-рг от 22.07.2008 (пр. 3 от 17.07.2008)
Note on B121: User: 1417-ра от 27.06.2011 (протокол от 21.06.2011 №1)
Note on N12: первоначально 28-ра от 17.01.2011 до 31.12.2013
Note on N13: User: 28-ра от 17.01.2011, до 31.12.2013
Note on N14: User: 2541-ра от 30.11.2010, до 31.12.2013
Note on N15: User: 2541 от 30.11.2010, до 31.12.2013
Note on N16: User: 27-ра от 17.01.2011,до 31.12.2013
Note on N17: User: 27-ра от 17.01.2011, до 31.12.2013
Note on N18: User: 27-ра 17.01.2011,до 31.12.2013
Note on N19: User: 27-ра от 17.01.2011, до 31.12.2013
Note on N20: User: 30-ра от 17.01.2011, до 31.12.2013
Note on N21: User:30-ра от 17.01.2011,до 31.12.2013
Note on N22: User: срок расселения жильцов ,до 31.12.2015
Note on N23: User: 2090-ра 17.08.2012,до 31.12.2015
Note on N24: User: срок расселения жильцов, до31.12.2015
Note on N25: User: расселение жителей до 31.12.2016
Note on N26: User: срок расселения жильцов, до 31.12.2014
Note on N27: User: срок расселения жителей, до 31.12.2016
Note on N28: User: срок расселения жителей до 31.12.2018
Note on N29: User: Расселение жителей до 31.12.2008
Note on N30: User: срок расселения,до 31.12.2018
Note on N31: User: срок расселения жильцов до 31.12.2018
Note on N32: User: срок расселения жильцов,до 31.12.2018
Note on N33: User: Расселение жителей,до 31.12.2018
Note on N34: User: Расселение жителей,до 31.12.2018