- СПРАВКА №2

по проверке    обеспечения  пожарной  безопасности

и  охраны  учреждений культуры  и искусства

в  дни  празднования Дня  защитников  Отечества

с 21.02.2015г.  по  23.02.2015г.

г. Пыть-Ях								«18» января 2015 года

Основание  для  проведения  проверки:	В соответствии с распоряжением администрации города от 06.02.2015 № 180-ра « О  мерах пожарной  безопасности  и  охраны  производственных  объектов  в  дни  празднования Дня  защитников Отечества».

Проверяющий:

Рыжова Н.С. - ведущий специалист отдела по культуре и искусству;

- В ходе проверки предоставлены следующие документы:

- Приказ  по  основной  деятельности «О мерах  пожарной  безопасности  и  охраны  учреждений в дни  празднования «Дня  защитников  Отечества»;

- График  дежурства  в  праздничные  дни;

- Акты  проверок  учреждений  культуры  и  искусства;

- Журнал  инструктажей по выполнению  требований  пожарной  безопасности  и  действиям  при   возникновении  чрезвычайных  ситуаций ;

- Журнал  учета  огнетушителей  и их переосвидетельствования.

- Журнал  проверки  огнетушителей.

В ходе проверки установлено следующее:

1.1. Наличие и исправность первичных средств пожаротушения, источников наружного и внутреннего  противопожарного водоснабжения, систем пожарной сигнализации, средств оповещения:

МБОУ ДОД «Детская  школа  искусств»: Первичные  средства  пожаротушения  в  наличии, исправны, срок  годности огнетушителей до 24.07.2015г. Паспорта  на  огнетушители  в  наличии. Ведется  журнал  учета  огнетушителей  и  переосвидетельствования.

МАУК «Культурно-досуговый  центр»: Первичные  средства  пожаротушения  в  наличии, исправны, срок  годности огнетушителей до 08.12.2015г. Паспорта  на  огнетушители  в  наличии. Ведется  журнал  учета  огнетушителей  и  переосвидетельствования. Журнал  проверки  огнетушителей.

МАУК «Краеведческий  экомузей»: Первичные  средства  пожаротушения  в  наличии, исправны, срок  годности огнетушителей до 03.12.2015г. Паспорта  на  огнетушители  в  наличии.  Акт  технического  осмотра  системы  водоснабжения  и канализации от 13.02.2015г. (ООО ПКФ «Фрам»). Ведется  журнал  учета  огнетушителей  и  переосвидетельствования. Журнал  проверки  огнетушителей.

МАУК «Централизованная  библиотечная  система»: Первичные  средства  пожаротушения  в  наличии, исправны, срок  годности огнетушителей до 10.06.2015г  и октябрь 2017г.. Паспорта  на  огнетушители  в  наличии.  Ведется  журнал  учета  огнетушителей  и  переосвидетельствования. Журнал  проверки  огнетушителей.

1.2. Исправность  наружного освещения,  средств связи и пожарно-охранной сигнализации. Наличие на территории  объектов мусора и горючих материалов:

МБОУ ДОД «Детская  школа  искусств»: Акт  проверки  работоспособности  электрических  сетей. Оборудования  и  освещения от 16.02.2015 года. (ООО «Техносервис»). Акт  обследования  пожарной  сигнализации от 16.02.2015г. (ООО «Спектр-Югра»). Мусор  и горючие  материалы  на  прилегающей территории отсутствуют.

МАУК «Культурно-досуговый  центр»: Акт  обследования  пожарной  и  охранно-пожарной сигнализации от 12.02.2015г. (ООО «Интер-Югра»). Освещение  в  исправном  состоянии. Мусор  и горючие  материалы  на  прилегающей территории отсутствуют.

МАУК «Краеведческий  экомузей»: Акт  обследования  установок  пожарной  сигнализации от 30.01.2015г. (ООО КЦ «Безопасность»). Освещение  в  исправном  состоянии. Мусор  и горючие  материалы  на  прилегающей территории отсутствуют.

МАУК «Централизованная  библиотечная  система»: Акт  проверки  работоспособности  системы  пожарной  автоматики, внутренней  системы  связи, видеонаблюдения и контроля доступа от 13.02.2015г. (ООО «Интер-Югра»). Освещение  в  исправном  состоянии. Мусор  и горючие  материалы  на  прилегающей территории отсутствуют.

1.3. Принятые меры по предотвращению проникновения посторонних лиц на    территорию объектов, в чердачные и подвальные помещения:

МБОУ ДОД «Детская  школа  искусств»: Подвальные  и  чердачные  помещения (двери)  закрыты  на  замки. Ключи  хранятся  в  специально  отведенном  месте. На  входе  в  учреждение отведено  место для сторожей вахтеров с  целью  предотвращения проникновения  посторонних  лиц на  территорию  объекта.

МАУК «Культурно-досуговый  центр»: Подвальные  и  чердачные  помещения (двери)  закрыты  на  замки. Ключи  хранятся  в  специально  отведенном  месте. На  входе  в  учреждение отведено  место для сторожей вахтеров с  целью  предотвращения проникновения  посторонних  лиц на  территорию  объекта.

МАУК «Краеведческий  экомузей»: Подвальные  и  чердачные  помещения (двери)  закрыты  на  замки. Ключи  хранятся  в  специально  отведенном  месте.

МАУК «Централизованная  библиотечная  система»: Подвальные  и  чердачные  помещения (двери)  закрыты  на  замки. Ключи  хранятся  в  специально  отведенном  месте. На  входе  в  учреждение  отведено  место для сторожей вахтеров с  целью  предотвращения проникновения  посторонних  лиц на  территорию  объекта.

  - 1.4. Проведение внеплановых инструктажей по выполнению требований пожарной безопасности и действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций с должностными лицами и персоналом, задействованных в праздничных мероприятиях:

МБОУ ДОД «Детская  школа  искусств»: Приказ № 53-ОД от 09.02.2015г. «О мерах  пожарной  безопасности  и  охраны МБОУ ДОД «Детская  школа  искусств» в дни  празднования «Дня  защитников  Отечества». Ведется Журнал  инструктажей. Инструктаж прошли  - 5  человек.

МАУК «Культурно-досуговый  центр»: Приказ  № 65 от 11.02.2015г.  «О мерах  пожарной  безопасности  и  охраны МАУК  «КДЦ» в дни  празднования «Дня  защитников  Отечества». Инструктаж  прошли – 32 человека. Ведется Журнал  инструктажей.

МАУК «Краеведческий  экомузей»: Приказ  № 05-од от 12.02.2015г.  «О мерах  пожарной  безопасности  и  охраны МАУК  «Краеведческий  экомузей» в дни  празднования «Дня  защитников  Отечества». Инструктаж  прошли -11 человек. Ведется Журнал  инструктажей.

МАУК «Централизованная  библиотечная  система: Приказ  № 12-од от 09.02.2015г.  «О мерах  пожарной  безопасности  и  охраны МАУК  «ЦБС» в дни  празднования «Дня  защитников  Отечества». Инструктаж  прошли -2 человека. Ведется Журнал  инструктажей.

  - 1.5. Проверка  приказов по  учреждению  о  назначении  ответственных лиц и  графиков дежурства  в праздничные  дни.

МБОУ ДОД «Детская  школа  искусств»: Приказом № 53-ОД от 09.02.2015г. Приказом  № 12-од от 09.02.2015г.  утвержден график  ответственных  лиц в  дни  празднования «Дня  защитников  Отечества» (3  чел.).

МАУК «Культурно-досуговый  центр»: Приказом  № 65 от 11.02.2015г.  утвержден график  ответственных  лиц в  дни  празднования «Дня  защитников  Отечества» (3  чел.).

МАУК «Краеведческий  экомузей»: Приказом  № 05-од от 12.02.2015г. утвержден график  ответственных  лиц в  дни  празднования «Дня  защитников  Отечества» (3  чел.).

МАУК «Централизованная  библиотечная  система»: Приказ  № 12-од от 09.02.2015г. утвержден график  ответственных  лиц в  дни  празднования «Дня  защитников  Отечества» (3  чел.).

- Результаты  проверки:

- 1. На  момент  проверки  в  учреждениях  культуры  и  искусства нарушений по  пожарно-охранной безопасности  не  выявлено.

2. Все  учреждения  культуры  издали  Приказы  по  основной  деятельности «О мерах  пожарной  безопасности  и  охраны  учреждений в дни  празднования «Дня  защитников  Отечества»   в соответствии с распоряжением администрации города от 06.02.2015 № 180-ра «О  мерах пожарной  безопасности  и  охраны  производственных  объектов  в  дни  празднования Дня  защитников Отечества».

3. Копии приказов, графики дежурства, акты проверок учреждений, списки проинструктированных предоставлены в единую дежурно-диспетчерскую службу города до 18.02.2015 г.

Проверяющий:

Ведущий специалист отдела по культуре и искусству                             Рыжова Н.С.

Ознакомлен:

Начальник отдела по культуре							Токарева Т.В.