## 01.01.2024
Приложение 2
к приложению
к распоряжению администрации города
С П И С О К
непригодного жилищного фонда
в муниципальном образовании городской округ Пыть-Ях
на 01.01.2024 год
№ п/п | Адрес жилого дома | Материал стен / год ввода здания | Собств-к / баланс-ль | Количество квартир | Количество семей | Количество человек | Физический износ конструкций (%) | Результаты испытаний образцов, мг/куб.м превышение ПДК, раз |  |  |  |  | Решение о признании жилых помещений непригодными для проживания и МКД аварийными | Примечание
[8 empty] | Дата и номер протокола испытаний | Формальдегид при t 20C (допустимая величина 0,035 / 0,003) | Фенол при t 20C (допустимая величина 0,003) | Формальдегид при t 40C (допустимая величина 0,035 / 0,003) | Фенол при t 40C (допустимая величина 0,003) |  |  | Общая площадь дома | Площадь квартир
I. Аварийные дома, подлежащие сносу:
1 | 2а мкр., "Лесников", ул. Советская, дом 9 | брус/1982 | мун.собств. | 16 | 16 | 34 | 65 | не обследован | - | - | - | - | № 668-ра от 11.04.2017 | Аварийный (заключение ООО "Альянс" 2017) | 750.8 | 591.4
2 | 2а мкр., "Лесников", ул. Сибирская, дом 8 | арболитовые блоки/1988 | мун.собств. | 12 | 12 | 41 | 80 | не обследован | - | - | - | - | № 884-ра от 12.05.2017 | Аварийный (заключения ООО "Альянс" 2015,ООО "Юнайтед" 2016) | 805.5 | 664.1
3 | 6 мкр. "Пионерный", дом 41 | сб/щит. / 1989 | мун.собств. | 30 | 30 | 78 | 74 | № 11183 от 15.08.06 | 0,081 / 27 | не обнаружен | 0,126 / 42 | 0,11 / 3,7 | № 938-ра от 23.05.2017 | Аварийный (заключение ООО "Альянс" 2017) | 905.5 | 517
4 | 10 мкр. "Мамонтово", дом 5 | сб/щит. / 1988 | мун.собств. | 18 | 19 | 68 | 75 | № 8680 от 04.07.06 | 0,012 / 4 | 0,004 / 1,3 | 0,055 / 18,3 | 0,010 / 3,3 | № 1290-ра от 17.07.2017 | Аварийный (заключение ООО "Альянс" 2017) | 973.3 | 844.5
5 | 7 мкр. "Газовиков", дом 5 | сб/щит. / 1995 | мун.собств. | 12 | 12 | 13 | 77 | не обследован | не обследован | - | - | - | № 1289-ра от 17.07.2017 | Аварийный (заключение ООО "Альянс" 2017) | 854.8 | 753.1
6 | 3 мкр., "Кедровый", дом 21 | бл.яч. / 1984 | мун.собств. | 33 | 25 | 60 | 73 | № 8698 от 04.07.06 | 0,082 / 27,3 | 0,008 / 2,7 | 0,353 / 117,7 | 0,002 / 0,7 | № 1497-ра от 25.08.2017 | Аварийный (заключение ООО "Альянс" 2017) Фенольный | 1021.8 | 665
7 | 3 мкр., "Кедровый", дом 34 | сб/щит. / 1986 | мун.собств. | 16 | 16 | 65 | 70 | № 8674 от 04.07.06 | 0,078 / 26 | 0,011 / 3,7 | 0,052 / 17,3 | 0,014 / 4,7 | № 869-ра от 22.05.2018 | Аварийный (заключение ООО "Архетиктурно-строительный проектный институт" 2018) | 1106.9 | 895.6
8 | 2а мкр. "Лесников", ул. Советская, дом 10 | брус/1987 | мун.собств. | 16 | 16 | 40 | 72 | не обследован | - | - | - | - | № 868-ра от 22.05.2018 | Аварийный (заключение ООО "Альянс" 2018) | 738.9 | 581.2
9 | 3 мкр., "Кедровый", дом 33 | сб/щит. / 1987 | мун.собств. | 16 | 16 | 58 | 60-70 | № 8697 от 04.07.06 | 0,022 / 7,3 | не обнаружен | 0,026 / 8,7 | 0,003 / 1 | № 1079-ра от 27.06.2018 | Фенольный, аварийный (заключение ООО "АрхСтройПроект" 2018) | 1099.5 | 883.7
10 | 3 мкр., "Кедровый", дом 14 | сб/щит. / 1982 | мун.собств. | 16 | 16 | 58 | 70 | № 8682 от 04.07.06 | 0,001 / 0,3 | 0,013 / 4,3 | 0,021 / 7 | 0,013 / 4,3 | № 1688-рг от 25.10.2018 | Фенольный, аварийный (заключение ООО "Архетиктурно-строительный проектный институт") | 1109.4 | 897.5
11 | 2а мкр. "Лесников", ул. Советская, дом 54а | сб/щит. / 1980 | мун.собств. | 2 | 2 | 9 | 72 | не обследован | - | - | - | - | № 1687-рг от 25.10.2018 | Фенольный, аварийный (заключение ООО "Альянс") | 170.8 | 170.8
12 | 3 мкр. "Кедровый", дом 15 | брус/1984 | мун. собств. | 12 | 15 | 40 | 65 | не обследован | не обследован | - | - | - | № 1689-рг от 25.10.2018 | Аварийный (заключение ООО "СургутГлавЭкспертиза") | 854.7 | 735.3
13 | 3 мкр., "Кедровый", дом 54 | сб/щит. / 1991 | мун.собств. | 18 | 18 | 52 | 67 | № 8676 от 04.07.06 | 0,117 / 39 | 0,001 / 0,3 | 0,196 / 65,3 | 0,008 / 2,7 | № 1886-ра от 16.11.2018 | Аварийный (заключение ООО "Альянс" 2018) Фенольный | 1136.6 | 957.4
14 | 7 мкр. "Газовиков", дом 22 | брус. / 1992 | мун.собств. | 12 | 12 | 38 | 63 | не обследован | - | - | - | - | № 1888-ра от 16.11.2018 | Аварийный (заключение ООО "Альянс" 2018) Фенольный | 834.7 | 743.8
15 | 6 мкр. "Пионерный", дом 42 | сб/щит. / 1989 | мун.собств. | 21 | 21 | 54 | 63 | № 8153 от 04.06.07 | 0,006 / 2 | 0,002/ | 0,052/17,3 | 0.006 | № 1887-ра от 16.11.2018 | Аварийный (заключение ООО "Альянс" 2018) Фенольный | 891.9 | 528
16 | 3 мкр., "Кедровый" дом 24 | дер щиты /1984 | мун.собств. | 12 | 12 | 52 | 70 | не обследован | - | - | - | - | № 2131-ра от 10.12.2018 | Аварийный (заключение ООО "Альянс" 2018) | 846.9 | 735.5
17 | 10 мкр. "Мамонтово", дом 14 | арбобл. / 1974 | мун.собств. | 24 | 24 | 36 | 73 | не обследован | - | - | - | - | № 2133-ра от 10.12.2018 | Аварийный (заключение ООО "Альянс" 2018) | 577.6 | 338.8
18 | 2а мкр., "Лесников", ул. Советская, дом 56 | дер.утепленные панели/1992 | мун.собств. | 4 | 4 | 17 | 70 | не обследован | - | - | - | - | № 2130-ра от 10.12.2018 | Аварийный (заключение ООО "Альянс" 2018) | 229.6 | 202.7
19 | 10 мкр. "Мамонтово", дом 1а | бл.яч. / 1990 | мун.собств. | 20 | 16 | 30 | 70 | № 8693 от 04.07.06 | 0,041 / 13,7 | 0,006 / 2 | 0,678 / 226 | 0,010 / 3,3 | № 2132-ра от 10.12.2018 | Аварийный (заключение ООО "Альянс" 2018) | 419.5 | 269.4
20 | 3 мкр., "Кедровый", дом 13 | сб/щит. / 1982 | мун.собств. | 16 | 16 | 55 | 72 | № 11212 от 15.08.06 | 0,003/1 | не обнаружен | 0,015/5 | 0,014/4,6 | № 2387-ра от 25.12.2018 | Фенольный (заключение ООО "СоюзСудебных Экспертов" 2018) | 1108.7 | 897.7
21 | 2а мкр. "Лесников", ул. Комсомольская, дом 4 | брус. / 1980 | мун.собств. | 3 | 3 | 12 | 70 | не обследован | - | - | - | - | № 141-рг от 25.01.2019 | Аварийный (заключение ООО "Сургутский Независимый экспертно-Оценочный Центр" 2018) | 200.5 | 200.5
22 | 7 мкр. "Газовиков", дом 23а | брус. / 1982 | мун.собств. | 2 | 2 | 6 | 70 | не обследован | - | - | - | - | № 506-ра от 19.03.2019 | Аварийный (заключение ООО "Компания "Альянс" 2018) | 188.1 | 142.6
23 | 7 мкр. "Газовиков", дом 3 | дер. щиты / 1982 | мун.собств. | 2 | 2 | 7 | 69 | № 11206 от 15.08.06 | 0,093 / 31 | 0,007 / 2,3 | 0,495 / 165 | 0,018 / 6 | № 505-ра от 19.03.2019 | Аварийный (заключение ООО "Компания Альянс" 2019) (фенольный) | 137.1 | 110.3
24 | 3 мкр., "Кедровый", дом 53 | сб/щит. / 1990 | мун.собств. | 16 | 16 | 65 | 68 | № 6770 от 08.06.06 | 0,009 / 3 | не обнаружен | 0,017 / 5,7 | 0,004 / 1,3 | № 1022-ра от 22.05.2019 | Аварийный (заключение ООО "Компания Альянс" 2019) (фенольный) | 1064 | 889.7
25 | 2а мкр. "Лесников", ул.Энтузиастов, дом 5 | сб/щит. / 1978 | мун.собств. | 2 | 2 | 5 | 76 | не обследован | - | - | - | - | № 2007-ра от 29.08.2019 | Аварийный (заключение ООО "Компания Альянс" 2019) | 116.9 | 116.9
26 | 3 мкр.,"Кедровый", дом 32 | сб/щит. / 1988 | мун.собств. | 16 | 15 | 54 | 68 | № 8688 от 04.07.06 | 0,003 / 1 | 0,004 / 1,3 | 0,021 / 7 | 0,015 / 5 | № 112-ра от 16.01.2020 | Аварийный (заключение ООО "Компания Альянс" 2019) (фенольный) | 1142.1 | 895.2
27 | 6 мкр. "Пионерный", дом 35 | утепленные панели / 1988 | мун.собств. | 24 | 24 | 108 | 66 | не обследован | - | - | - | - | № 111-ра от 16.01.2020 | Аварийный (заключение ООО "Компания Альянс" 2019) | 1148.6 | 986.9
28 | 2а мкр., "Лесников", ул. Советская, дом 4 | арбоблоки /1983 | мун.собств. | 2 | 2 | 9 | 60 | не обследован | - | - | - | - | № 110-ра от 16.01.2020 | Аварийный (заключение ООО "Компания Альянс" 2019) | 199.9 | 182.6
29 | 3 мкр.,"Кедровый", дом 35 | арбоблоки /1987 | мун.собств. | 12 | 12 | 108 | 68 | не обследован | - | - | - | - | № 1856-ра от 13.10.2020 | Аварийный (заключение ООО "Компания Альянс" 2020) | 819.5 | 714.6
30 | 3 мкр., "Кедровый", дом 102 | дер.утепленные панели/1996 | мун.собств. | 16 | 16 | 48 | 66 | № 8149 от 04.06.07 | 0.003 | не обнаружен | 0.013 | 0.021 | № 2209-ра от 25.11.2020 | Аварийный (заключение ООО "Компания Альянс" 2020) (фенольный) | 634 | 497.9
31 | 6 мкр. "Пионерный", дом 47 | дер.утепленные панели/1988 | мун.собств. | 20 | 20 | 64 | 62 | не обследован | - | - | - | - | № 2623-ра от 26.12.2020 | Аварийный (заключение ООО "Компания Альянс" 2020) | 750.8 | 591.4
32 | 3 мкр., "Кедровый", дом 55 | дер.утепленные панели/1991 | мун.собств. | 18 | 19 | 63 | 64 | № 8692 от 04.07.06 | 0,009 / 3 | 0,009 / 3 | 0,038 / 12,7 | 0,018 / 6 | № 451-ра от 12.03.2021 | Аварийный (заключение ООО "Компания Альянс" 2020) (фенольный) | 1157.2 | 964.4
33 | 2а мкр. "Лесников", ул. Комсомольская, дом 15 | дер.утепленные панели/1996 | мун.собств. | 2 | 2 | 5 | 73 | № 11217 от 15.08.06 | 0,001 / 0,3 | 0,005 / 1,6 | 0,003 / 1 | 0,014 / 4,6 | № 452-ра от 12.03.2021 | Аварийный (заключение ООО "Компания Альянс" 2020) (фенольный) | 151.3 | 143.3
34 | 3 мкр.,"Кедровый", дом 37 | дер.утепленные панели/1987 | мун.собств. | 12 | 12 | 43 | 67 | не обследован | - | - | - | - | № 454-ра от 12.03.2021 | Аварийный (заключение ООО "Компания Альянс" 2020) | 828.3 | 736.6
35 | 3 мкр.,"Кедровый", дом 43 | дер.утепленные панели/1987 | мун.собств. | 12 | 12 | 62 | 63 | не обследован | - | - | - | - | № 453-ра от 12.03.2021 | Аварийный (заключение ООО "Компания Альянс" 2020) | 826.7 | 720.2
36 | 3 мкр.,"Кедровый", дом 23 | дер.утепленные панели/1984 | мун.собств. | 12 | 12 | 51 | 67 | не обследован | - | - | - | - | № 797-ра от 27.04.2021 | Аварийный (заключение ООО "Компания Альянс" 2021) | 839.9 | 732
37 | 3 мкр.,"Кедровый", дом 22 | дер.утепленные панели/1983 | мун.собств. | 12 | 12 | 39 | 68 | не обследован | - | - | - | - | № 796-ра от 27.04.2021 | Аварийный (заключение ООО "Компания Альянс" 2021) | 849.3 | 731.7
38 | 2а мкр., "Лесников", ул. Советская, дом 54 | сб/щит. / 1980 | частн.собств. | 2 | 2 | 7 | 73 | № 11189 от 15.08.06 | не обнаружен | 0,007/2,3 | 0,357/119 | 0,012/4 | № 1470-ра от 06.08.2021 | Аварийный (заключение ООО "Компания Альянс" 2021) Фенольный | 155.8 | 155.8
39 | 3 мкр.,"Кедровый", дом 42 | дер.утепленные панели/1987 | мун.собств. | 12 | 12 | 39 | 65 | не обследован | - | - | - | - | № 2083-ра от 27.10.2021 | Аварийный (заключение ООО "Компания Альянс" 2020) | 847.4 | 737.2
40 | 6 мкр. "Пионерный", дом 7а | дер.утепленные панели/1987 | мун.собств. | 11 | 9 | 14 | 68 | не обследован | - | - | - | - | № 2258-ра от 26.11.2021 | Аварийный (заключение ООО "Компания Альянс" 2020) | 273.8 | 138.6
41 | 6 мкр. "Пионерный", дом 25 | утепленные панели / 1989 | мун.собств. | 24 | 24 | 106 | 70.23 | не обследован | - | - | - | - | № 1197-ра от 04.07.2022 | Аварийный (заключение ООО "Компания Альянс" 2022) | 1158.3 | 984.7
ИТОГО: 41 |  |  |  | 558 | 548 | 1813 | [8 empty] | 29926.9 | 24245.6
II.Жилые помещения признанные непригодными для проживания:
1 | 2а мкр. "Лесников", ул. Комсомольская, дом 19 кв.1, 2 | сб/щит. / 1980 | частн.собств. | 2 | 2 | 9 | 55 | № 8671 от 04.07.06 | 0,030 / 10 | 0,006 / 2 | 0,137 / 45,7 | 0,006 / 2 | № 1409-рг от 04.12.2006 | Фенольный | 159.4 | 159.4
2 | 2а мкр."Лесников", ул. Кедровая, дом 7 кв.1,2 | сб/щит. / 1980 | частн.собств. | 2 | 2 | 7 | 35 | № 11191 от 15.08.06 № 8162 от 04.06.07 | не обнаружен 0,004 / 1,3 | 0,001 / 0,3 0,002/ | 0,014 / 4,6 0054/18 | 0,006 / 2 0,012 | № 1907-рг от 24.12.2007 | Фенольный | 171.9 | 148
3 | 2а мкр. "Лесников", ул. Комсомольская, дом 1 кв. 2 | брус. / 1980 | частн.собств. | 1 | 1 | 2 | 70 | не обследован | - | - | - | - | № 702-рг от 27.06.2006 | Ветхий | 76 | 70
4 | 2а мкр."Лесников", ул. Молодежная дом 1, кв.1 | сб/щит. / 1980 | частн.собств. | 1 | 1 | 4 | 58 | № 7541 от 20.06.06 | 0,066/22 | 0,007/2,3 | 0,149/49,7 | 0.009/3 | № 1417-ра от 27.06.2011 | Заключение ООО "Мегаполис" 2011 | 160 | 140.6
ИТОГО: 4 |  |  |  | 6 | 6 | 22 | [8 empty] | 567.3 | 518
ВСЕГО: 45 дом |  |  |  | 564 | 554 | 1835 | [8 empty] | 30494.2 | 24763.6
Note on B12: User: Аварийный № 668-ра от 11.04.2017 (протокол МВК от 07.04.2017 № 2)
Note on B13: Аварийный № 884-ра от 12.05.2017 (протокол МВК от 05.05.2017 № 3)
Note on B14: ildar: Непригодный №1947-ра от 29.09.2010 (пр. 5 от 23.09.2010) Аварийный № 938-ра от 23.05.2017 (протокол от 19.05.2017 №4)
Note on B15: ildar: Непригодный №1409-рг от 04.12.2006 (пр. 5 от 16.11.2006) Аварийный № 1290-ра от 17.07.2017 (протокол № 6 от 13.07.2017)
Note on B16: User: Непригодный 178-ра от 05.02.2015 (протокол от 26.02.2015 №1) Аварийный № 1289-ра от 17.07.2017 (протокол № 6 от 13.07.2017)
Note on B17: Непригодный 1907-рг от 24.12.2007 (пр. 5 от 13.12.2007) Аварийный распоряжение администрации города от 25.08.2017 № 1497-ра (пр. 7 от 23.08.2017)
Note on B18: User: Непригодный 1907-рг от 24.12.2007 (протокол от 13.12.2007 №5)
Note on B19: User: 2292-ра от 10.10.2013 протокол 4 от 02.10.2013
Note on B20: User: Ж/п признаны непригодными для проживания 1907-рг от 24.12.2007 (протокол от 13.12.2007 №5) Аварийный № 1079-ра от 27.06.2018 (протокол № 3 от 27.06.2018)
Note on B21: ildar: Непригоднный №1907-рг от 24.12.2007 (пр. 5 от 13.12.2007) Аварийный № 1688 от 25.10.2018 (пр.№ 6 от 22.10.2018)
Note on B22: ildar: Непригодный №1193-рг от 22.07.2008 (пр. 3 от 17.07.2008) Аварийный № 1687 от 25.10.2018 (пр.№ 6 от 22.10.2018)
Note on B23: User: Непригодный № 2292-ра от 10.10.2013 (протокол от 02.10.2013 №4) Аварийный № 1689 от 25.10.2018 (пр.№ 6 от 22.10.2018)
Note on B24: ildar: Непригодный № 1907-рг от 24.12.2007 (пр. 5 от 13.12.2007) Аварийный № 1886-ра от 16.11.2018 (пр. 7 от 09.11.2018)
Note on B25: ildar: 1907-рг от 24.12.2007 (пр. 5 от 13.12.2007) Аварийный № 1888-ра от 16.11.2018 (пр. 7 от 09.11.2018)
Note on B26: ildar: Непригодный 1907-рг от 24.12.2007 (пр. 5 от 13.12.2007) Аварийный № 1887-ра от 16.11.2018 (пр. 7 от 09.11.2018)
Note on B27: Аварийный № 2131-ра от 10.12.2018 (протокол МВК от 06.12.2018 № 8)
Note on B28: ildar: Непригодный №1193-рг от 22.07.2008 (пр. 3 от 17.07.2008) Аварийный № 2133-рг от 10.12.2018 (пр. 8 от 10.12.2018)
Note on B29: User: Непригодный № 2090-ра от 20.11.2017 (протокол МВК от 16.11.2017 № 8) Аварийный № 2130-ра от 10.12.2018 (протокол МВК от 06.12.2018 № 8)
Note on B30: ildar: Непригодный № 1907-рг от 24.12.2007 (пр. 5 от 13.12.2007)
Note on B31: User: User: 1417-ра от 27.06.2011 ( протокол от 21.06.2011 №1)
Note on B32: User: не признан непригодным включне в реестр 702-рг протокол от 20.06.2006 №3
Note on B34: ildar: 1409-рг от 04.12.2006 (пр. 5 от 16.11.2006)
Note on B35: ildar: 1409-рг от 04.12.2006 (пр. 5 от 16.11.2006)
Note on B37: ildar: 1907-рг от 24.12.2007 (пр. 5 от 13.12.2007)
Note on B40: ildar: 1907-рг от 24.12.2007 (пр. 5 от 13.12.2007)
Note on B41: Распоряжение главы администрации города от 18.11.2015 № 2184-ра (протокол МВК от 11.08.2015 № 4)
Note on B42: ildar: Распоряжение главы администрации города от 02.12.2016 № 2648-ра (протокол МВК от 28.11.2016 № 8)
Note on B43: KiyanEM: 1907-рг от 24.12.2007 (пр. 5 от 13.12.2007)
Note on B44: KiyanEM: 1907-рг от 24.12.2007 (пр. 5 от 13.12.2007)
Note on B49: Непригодный Распоряжение администрации города № 1038-ра от 26.04.2016 (пр. 4 от 22.04.2016)
Note on B52: ildar: 1947-ра от 29.09.2010 (пр. 5 от 23.09.2010)
Note on B55: ildar: 1409-рг от 04.12.2006 (пр. 5 от 16.11.2006)
Note on B56: ildar: 1907-рг от 24.12.2007 (пр. 5 от 13.12.2007)
Note on B57: ildar: не признан непригодным включен в утвержденный список непригодного жилья 702-рг от 27.06.2006 (пр. 3 от 20.06.2006)
Note on B58: User: 1417-ра от 27.06.2011 ( протокол от 21.06.2011 №1)