Ханты-Мансийский автономный округ-Югра

муниципальное образование

городской округ город Пыть-Ях

- АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

О создании резервов материальных

ресурсов (запасов) города Пыть-Яха

для ликвидации чрезвычайных

ситуаций муниципального характера

и в целях гражданской обороны

В соответствии со статьями 16 Федерального закона от 06.10.2003           № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 25 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ        «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 8 Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ          «О гражданской обороне», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 10.11.1996 № 1340 «О Порядке создания и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Правительства Ханты-Мансийского автономного округа от 19.07.2002 № 435-п «О создании резервов материальных ресурсов (запасов) Ханты-Мансийского автономного округа - Югры для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера и в целях гражданской обороны», в целях экстренного привлечения необходимых материальных средств в случае возникновения чрезвычайных ситуаций муниципального характера и в целях гражданской обороны:

1.	Утвердить:

1.1.	Порядок создания, хранения, использования и восполнения резервов материальных ресурсов (запасов) города Пыть-Яха для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера и в целях гражданской обороны (приложение № 1).

1.2.	Перечень резервов материальных ресурсов (запасов) города Пыть-Яха для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера и в целях гражданской обороны и ответственных за их содержание (приложение                    № 2).

1.3.	Номенклатуру и объем резерва материальных ресурсов (запасов) для ликвидации аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства (приложение № 3).

1.4.	Номенклатуру и объем резерва материальных ресурсов (запасов) средств защиты населения от природных пожаров (приложение № 4).

2.	Рекомендовать бюджетному учреждению Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Пыть-Яхская окружная клиническая больница» иметь резерв медикаментов согласно приложению № 5.

3.	Начальнику управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Стробыкину Д.Н. осуществлять координацию мероприятий по восполнению, содержанию и хранению соответствующих резервов материальных ресурсов (запасов) города Пыть-Яха для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера и в целях гражданской обороны.

4.	Рекомендовать руководителям организаций, расположенных на территории города, независимо от их организационно-правовой формы организовать работу по созданию, накоплению и хранению объектовых резервов в целях обеспечения защиты персонала при чрезвычайных ситуациях и выполнения мероприятий гражданской обороны.

5.	Отделу по наградам, связям с общественными организациями и СМИ управления делами (О.В. Кулиш) опубликовать постановление в печатном средстве массовой информации «Официальный вестник».

6.	    Отделу по информационным ресурсам (А.А. Мерзляков) разместить постановление на официальном сайте администрации города в сети Интернет.

7.	    Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

8.	Признать утратившими силу постановления администрации города:

-  от 10.07.2012 №151-па «О порядке формирования и использования резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории г. Пыть-Яха»;

- от 27.02.2015 № 44-па «О внесении изменений в Постановление администрации города от 10.07.2012 №151-па «О порядке формирования и использования резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории г. Пыть-Яха».

9.	Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города - начальника управления по жилищно-коммунальному комплексу транспорту и дорогам.

Глава города Пыть-Яха 				                          А.Н. Морозов

Приложение № 1
к постановлению  администрации

города Пыть-Яха

Порядок

создания, хранения, использования и восполнения резервов материальных ресурсов (запасов) города  Пыть-Яха для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера и в целях  гражданской обороны

1.	Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 12.02.1998 № 28-ФЗ "О гражданской обороне", Постановлениями Правительства Российской Федерации от 21.05.2007 № 304 "О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Правительства Ханты-Мансийского автономного округа от 19.07.2002 № 435-п "О создании резервов материальных ресурсов (запасов) Ханты-Мансийского автономного округа - Югры для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера и в целях гражданской обороны" и определяет основные принципы создания, хранения, использования и восполнения резервов материальных ресурсов (запасов) города Пыть-Яха, предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера, а также в целях гражданской обороны.

2.	Резервы материальных ресурсов (запасов) города Пыть-Яха для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера и в целях гражданской обороны (далее - резервы) являются запасами материальных ценностей, создаваемыми заблаговременно и предназначенными для экстренного привлечения необходимых средств в случае чрезвычайных ситуаций.

3.	Резервы создаются исходя из прогнозируемых на территории города видов и масштабов чрезвычайных ситуаций муниципального характера, а также предполагаемого объема работ по их ликвидации.

4.	Резервы используются при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ по устранению непосредственной опасности для жизни и здоровья людей, для развертывания и содержания временных пунктов размещения пострадавших граждан, в результате чрезвычайных ситуаций.

5.	В настоящем Порядке используются следующие термины и определения:

- создание запасов материальных ресурсов в городском резерве - организация закупки материальных ресурсов и передача их на хранение;

- содержание материальных ресурсов городского резерва - организация деятельности, направленной на сохранность материальных ресурсов и их восполнение;

- выпуск материальных ресурсов - реализация или безвозмездная передача материальных ресурсов определенному получателю (потребителю) либо реализация их на рынке;

- освежение материальных ресурсов - выпуск материальных ресурсов в связи с истечением установленного срока хранения материальных ресурсов, тары, упаковки, а также вследствие возникновения обстоятельств, могущих повлечь за собой порчу или ухудшение качества хранимых материальных ресурсов до истечения установленного срока их хранения, при одновременной поставке и закладке равного количества аналогичных материальных ресурсов;

- заимствование материальных ресурсов - выпуск материальных ресурсов на определенных условиях с последующим возвратом равного количества аналогичных материальных ресурсов;

- замена материальных ресурсов - выпуск материальных ресурсов при условии закладки в резервы материальных ресурсов в срок не позднее шести месяцев со дня выпуска равного количества аналогичных или других однотипных материальных ресурсов в связи с изменением стандартов и технологии изготовления изделий.

6.	Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Пыть-Яха (далее - УГОЧС):

- участвует в решении вопросов мест хранения резервов;

- осуществляет наблюдение за соблюдением правил хранения, выдачи и обновления резервов;

- участвует в разработке предложений к проекту бюджета города на соответствующий финансовый год по определению размера финансовых средств на создание, содержание, хранение и восполнение материальных ресурсов;

- в соответствии с утвержденными номенклатурами и объемами резервов осуществляет наблюдение за наличием резервов, соблюдения требований правил и условий хранения, использования и восполнения резервов.

7.	Резервы расходуются на основании распоряжения администрации города и используются для покрытия расходов на реализацию следующих мероприятий:

- проведение поисковых и аварийно-спасательных работ в зонах чрезвычайных ситуаций;

- проведение неотложных аварийно-восстановительных работ на объектах жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций;

- развертывание и содержание временных пунктов проживания для эвакуируемых пострадавших граждан, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций;

- обеспечение граждан, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций, одеждой, обувью и предметами первой необходимости;

- оказание необходимой медицинской помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях.

8.	Номенклатуры и объемы резервов, а также сроки поставки материальных ресурсов рассматриваются комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Пыть-Яха.

9.	Израсходованный резерв списывается по акту в соответствии с выполненным объемом аварийно-спасательных и других неотложных работ с последующим его восполнением.

10.	Организации, на складских площадях которых хранятся резервы, в рамках договоров (соглашений) осуществляют:

- прием, хранение и выдачу резервов;

- учет количественного и качественного состояния резервов;

- обеспечение соответствия условий хранения резервов требованиям нормативных документов по сохранности данного вида резерва.

11.	Материальные ресурсы, поставляемые в резерв, по которым установлены требования, направленные на обеспечение безопасности жизни, здоровья потребителей и охраны окружающей среды, должны иметь сертификат соответствия указанным требованиям на весь срок хранения.

12.	Выпуск материальных ресурсов осуществляется:

- в связи с их освежением и заменой;

- в порядке разбронирования;

- для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера;

- для выполнения мероприятий гражданской обороны.

13.	Освежение и замена материальных ресурсов производится по ценам, предусмотренным контрактами (договорами), путем закладки равного количества и объема аналогичных материальных ресурсов.

14.	Материальные ресурсы резерва с ограниченным сроком хранения, не использованные по их прямому предназначению и подлежащие обновлению, реализуются с последующим восполнением.

Обновление материальных ресурсов производится организациями ответственными за создание и хранение резервов за счет ассигнований, утвержденных на эти цели в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.

15.	Отчеты о наличии и использовании резервов представляются в соответствующие учреждения по установленным формам.

16.	Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Пыть-Яха:

- принимает участие в создании и содержании в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств;

- готовит представление главе города об использовании резервов, а также получает от ответственных лиц информацию о создании и содержании резервов;

- согласовывает места, условия хранения и выдачу резервов.

17.	Вместо приобретения и хранения отдельных видов материальных ресурсов (горюче-смазочные материалы, продовольствие и др.) допускается заключение договоров (соглашений) с предприятиями и организациями, имеющими эти ценности в постоянном наличии или обращении, на поставку данных материальных ресурсов непосредственно в зону чрезвычайной ситуации, а продукты питания - в пункты временного размещения населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях муниципального характера.

В целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера на территории муниципального образования городской округ город Пыть-Ях, в соответствии со ст.80,81 Федерального закона №44-фз «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013, проводится предварительный отбор участников закупки и формируется перечень поставщиков, подрядчиков, исполнителей для последующего осуществления закупок у них товаров, работ, услуг путем проведения запроса котировок.

Приложение № 2
к постановлению  администрации

города Пыть-Яха

Перечень

резервов материальных ресурсов (запасов) города

Пыть-Яха для ликвидации чрезвычайных ситуаций

муниципального характера и в целях гражданской обороны

| № п/п | Наименование резерва | Ответственный хранение, использование и восполнение резервов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Резерв материальных ресурсов (запасов) для ликвидации аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства | Муниципальное унитарное предприятие «Управление городского хозяйства», ОАО «ЮТЭК- Пыть-Ях», Муниципальное унитарное предприятие «Пыть-Яхторгсервис» |
| 2 | Резерв материальных ресурсов (запасов) средств защиты населения от природных пожаров | Муниципальное казенное учреждение «ЕДДС г. Пыть-Яха», Муниципальное автономное учреждение культуры Культурно-досуговый Центр |
| 3 | Резерв материальных ресурсов медикаментов (по согласованию) | Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Пыть-Яхская окружная клиническая больница» (по согласованию) |

Приложение № 3
к постановлению  администрации

города Пыть-Яха

Номенклатура

и объем резерва материальных ресурсов (запасов)

для ликвидации аварий на объектах

жилищно-коммунального хозяйства

| № п/п | Наименование материала | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| ## I. Резерв материальных ресурсов (запасов), хранящийся на складах муниципального унитарного предприятия "Пыть-Яхторгсервис" |  |  |  |
| 1 | Автовыключатель АП-50 1,6А | шт | 3 |
| 2 | Автовыключатель АП-50 1,6 А | шт | 3 |
| 3 | Вызывной пост ТВП-53 | шт | 2 |
| 4 | Доска не обрезная | м3 | 1 |
| 5 | Заглушка д.426 | шт | 1 |
| 6 | Заглушка д.500 | шт | 1 |
| 7 | Заглушка Ф108 | шт | 1 |
| 8 | Заглушка Ф159 | шт | 1 |
| 9 | Заглушка Ф219 | шт | 1 |
| 10 | Заглушка Ф300 | шт | 1 |
| 11 | Заглушка Ф50 мм | шт | 1 |
| 12 | Задвижка ф 150 мм | шт | 1 |
| 13 | Кабель КПВЛ | м | 100 |
| 14 | Катушка тормозная магн.МП 201 | шт | 1 |
| 15 | Кнопка "ВЫЗОВ" к ПЛ 5000 | шт | 13 |
| 16 | Кнопка "ВЫЗОВ" к пл 7000 | шт | 12 |
| 17 | Кнопка "СТОП" к ПЛ 5000 | шт | 13 |
| 18 | Кнопка "СТОП" к пл 7000 | шт | 12 |
| 19 | Кнопка толкателя | шт | 30 |
| 20 | Насос Грунфос УРС | шт | 2 |
| 21 | Ограничитель скорости ОС-10,7 м/с | шт | 2 |
| 22 | Радиатор МС-140 500 7 сек | шт | 10 |
| 23 | Труба Ст 114*4,5-2ППУ -ПЭ | пог. м | 58 |
| 24 | Унитаз+смыв. бак + арматура детский | шт | 1 |
| 25 | Утеплит. д/межпанельн. Д-10 мл | пог. м | 500 |
| 26 | Шифер 8-волнов | м2 | 1 430 |
| 27 | Шкиф КВШ 930 | шт | 1 |
| 28 | Щит этажный 4кв ЩЕУГ4-4*32Д (30)/сч б/сч | шт | 2 |
| 29 | Эл. двигатель 4АМН 160 на лифт | шт | 3 |
| ## II. Резерв материальных ресурсов (запасов), хранящийся на складах акционерного общества «ЮТЭК - Пыть-Ях» |  |  |  |
| 1 | Автомат ВА57-39-340010 3пол 400А РЭ 4000А | шт | 2 |
| 2 | Автоматический выкл. 3- полосный/400А/ВА 51-39 | шт | 2 |
| 3 | Автоматический выключатель 2-ф АП 50Б-2МТ 2,5 А | шт | 2 |
| 4 | Автоматический выключатель 3-полосный/100А/ВА 51-35 | шт | 2 |
| 5 | Автоматический выключатель 3-полосный/160А/ВА 57-35 | шт | 4 |
| 6 | Блок силовой УСМ-2 | шт | 1 |
| 7 | Блок управления БУ/ТЕЛ-100/220-12-03А | шт | 1 |
| 8 | Вольтмер Э 365 (U-500В) | шт | 2 |
| 9 | Газовое реле BF-80 | шт | 1 |
| 10 | Кабель ААБл-10 3 х120 ож ЦЕЛЬНАЯ ЖИЛА | м | 100 |
| 11 | Кабель АВБШВ 4*120 мм2 | м | 640 |
| 12 | Кабель АВВГ 4*120 мм2 | м | 120 |
| 13 | Кабель АВВГ 4*4 | м | 60 |
| 14 | Кабель ВВБШВ 4Х10 | м | 200 |
| 15 | Кабель КВВГ 7*2,5 мм2 | м | 100 |
| 16 | Кабель КГ хл 3*10 + 1*6 ХЛАДОСТОЙКИЙ | м | 100 |
| 17 | Комплект уплотнительных колец над изолятором (ВН -3шт,ННI-1-1шт, HHIII-3шт/ТМ-400 | компл | 5 |
| 18 | Комплект уплотнительных колец над изолятором (ВН -3шт,ННI-1-1шт, HHIV-3шт/ТМ-400 | компл | 5 |
| 19 | Комплект уплотнительных колец под изолятором (ВН -3шт,ННI-1шт, HHIV-3шт/ТМ-630) | компл | 5 |
| 20 | Комплект уплотнительных колец под изолятором (ВН -3шт,ННI-1шт, HHIV-3шт/ТМ-630) | компл | 5 |
| 21 | Масло трансф.Осуш 60кВ | т | 0,625 |
| 22 | Муфта 1СТ п(тк)4х/35-50 с болт.соед-ми | шт | 2 |
| 23 | Муфта 1СТ п-6 4х/150-240/с болт.соед-ми | шт | 2 |
| 24 | Муфта 3КНТп-7 3х35-50/ | шт | 2 |
| 25 | Муфта 3КНТп-9 3х 150-240 | шт | 3 |
| 26 | Муфта 3СТп(тк)3х/35-50 с болт.соед-ми | шт | 2 |
| 27 | Муфта 3СТп(тк)3х150-240 с болт.соед-ми | шт | 4 |
| 28 | Муфта 3СТп(тк)70-120 с болт.соед-ми | шт | 4 |
| 29 | Муфта концевая/6кВ/3КНТп-6/150-240 | шт | 2 |
| 30 | Муфта концевая/6кВ/3КНТп-6/70-120 | шт | 2 |
| 31 | Муфта соединительная/1кВ/3СТП-6/35-50 | шт | 1 |
| 32 | Муфта соединительная/6кВ/3СТП-6/70-120 | шт | 2 |
| 33 | Передвижная дизельная эл.станция на двухосном авиомобильном прицепе АД 200СТ400-2Р | шт | 1 |
| 34 | Пров.СИП-2А(тип "АХКА-Т" 2х16 | м | 500 |
| 35 | Провод А-95 | м | 500 |
| 36 | Провод СИП-1А 2*16 | м | 500 |
| 37 | Провод СИП-2А *3*70+1*54,6 | м | 495 |
| 38 | Провод СИП-4 *3*95+1*70 | м | 200 |
| 39 | Прожектор ИО 04-1500-003 металлик IP54 | шт | 5 |
| 40 | Разъединитель РЛНД-10-200 | шт | 2 |
| 41 | Реле времени РВ -245 | шт | 1 |
| 42 | Реле напряжения РН 54/160 | шт | 3 |
| 43 | Реле промежуточное 100В РП-25 | шт | 2 |
| 44 | Реле промежуточное 220В РП-25 | шт | 2 |
| 45 | Реле промежуточное РП-23 | шт | 2 |
| 46 | Реле тока РТ 40/10 | шт | 2 |
| 47 | Реле тока РТ 40/20 | шт | 2 |
| 48 | Реле токовые РТ 40/50 | шт | 2 |
| 49 | Субблок БП-8 | шт | 1 |
| 50 | Субблок ИП-ИМ | шт | 1 |
| 51 | Субблок С8М | шт | 1 |
| 52 | Субблок ТИТ-2 | шт | 1 |
| 53 | Субболок БП-8 | шт | 1 |
| 54 | Трансформатор масляный ТМ-250 6/0,4 У1Y/Y н-0 | шт | 1 |
| 55 | Трансформатор НАПРЯЖЕНИЯ НАМИТ-10 | шт | 1 |
| 56 | Трасформатор 630 кВА ТМ 6/0,4 | шт | 1 |
| 57 | Палатка 4-х местная с металлическим каркасом | шт | 1 |
| ## III. Резерв материальных ресурсов (запасов), хранящийся на складах муниципального унитарного предприятия «Управление городского хозяйства» |  |  |  |
| 1 | задвижка 30с41нж Ду-80 | шт | 16,000 |
| 2 | затвор ДП 150*16 нж диск в к-те | шт | 14,000 |
| 3 | затвор ДП 200*16 нж диск в к-те | шт | 14,000 |
| 4 | затвор ДП 50*16 нж диск в к-те | шт | 30,000 |
| 5 | затвор ДП 80*16 нж диск в к-те | шт | 46,000 |
| 6 | лента Терма СТ 450х2,0 | мп | 50,000 |
| 7 | лист 6 мм 3 СП-2 1,08*4 | тн | 0,112 |
| 8 | лист оцинкованный | тн | 0,638 |
| 9 | лист 5 мм | тн | 0,354 |
| 10 | лист 5 мм 3СП-2 | тн | 0,701 |
| 11 | отвод ст. 57-90-1-ППУ-ПЭ | шт | 6,000 |
| 12 | переход на сварное соедин. 110х10,0-114,3х3,6 | шт | 16,000 |
| 13 | труба 108*4 ППУ ПЭ | м | 148,000 |
| 14 | труба 114*4,5 ГОСТ 10705-80, ст. 10-20, 3 сп.нд | тн | 2,041 |
| 15 | труба 159*4 ППУ ПЭ | м | 21,100 |
| 16 | труба 159*6 ГОСТ 10704-91, ст. 10-20,.нд | тн | 1,590 |
| 17 | труба 159*6 ст.20 ППУ ПЭ | м | 84,780 |
| 18 | труба 57*3,5 ГОСТ 10704-91, ст. 10-20,.нд | тн | 10,191 |
| 19 | труба 89*3,5 ст.3сп * | тн | 1,024 |
| 20 | труба 89*4,5-5,0 ГОСТ 10704-91, ст. 10-20,3.нд | тн | 6,492 |
| 21 | труба ППУ 219,16 | пм | 24,400 |
| 22 | труба ППУ-ПЭ 57 | м | 303,600 |
| 23 | труба ст. ф 1020мм*12мм (б/у) | тн | 4,990 |
| 24 | труба стальная ф 1020мм*10мм L=10,6 (б/у) | тн | 7,473 |
| 25 | труба ф 15 | тн | 1,000 |
| 26 | труба ф 42 | тн | 1,950 |

Приложение № 4
к постановлению  администрации

города Пыть-Яха

Номенклатура

и объем резерва материальных ресурсов (запасов)

средств защиты населения от природных пожаров

| № п/п | Наименование материала | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Резерв материальных ресурсов (запасов), хранящийся на складах муниципального автономного учреждения культуры Культурно-досуговый Центр |  |  |  |
| 1 | Палата каркасная «Памир 10» | шт | 2 |
| II. Резерв материальных ресурсов (запасов), хранящийся на складах муниципального казенного учреждения "ЕДДС г. Пыть-Яха» |  |  |  |
| 1 | Надувная гребная лодка Нево 310 | шт | 1 |
| 2 | Ранцевый лесной огнетушитель РП-18 Ермак (М) | шт | 20 |
| 3 | Ранцевый лесной огнетушитель «ГИРС 120 РБ 20» | шт | 4 |
| 4 | Электронасос Bravo BST12 Kite | шт | 1 |
| 5 | Спасательный жилет АДМИРАЛ-Люкс | шт | 4 |

Приложение № 5
к постановлению  администрации

города Пыть-Яха

Номенклатура

и объем резерва медикаментов (по согласованию)

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Резерв материальных ресурсов (запасов), хранящийся на складах Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Пыть-Яхская окружная клиническая больница" (по согласованию) |  |  |  |
| 1 | Коргликард 0,06%-1,0 | уп | 2 |
| 2 | Фуросемид 1%р-р 1 мл №10 | уп | 2 |
| 3 | Сульфокам-фокаин 10%-2,0 №10 | уп | 2 |
| 4 | Мезатон 1%-1,0 №10 | уп | 2 |
| 5 | Эуфиллин 2,4%-р-р 5,0 №10 | уп | 5 |
| 6 | Гепарин 5000 ед./мл №5 | уп | 1 |
| 7 | Лидокаин 10%-2,0 №10 | уп | 3 |
| 8 | Новокаин 0,5%-5,0 №10 | уп | 10 |
| 9 | Прозерин 0,05%-1,0 №10 | уп | 2 |
| 10 | Анальгин 50%-2,0 №10 | уп | 10 |
| 11 | Преднизалон 0,025%-1,0 NЗ | уп | 5 |
| 12 | Дексаметазон 0,004 N25 | уп | 2 |
| 13 | Ампицилин натриевая соль 0,5 г | фл | 50 |
| 14 | Димедрол 1%-1,0 №10 | уп | 8 |
| 15 | Натрий тиосульфат 30%-10,0 №10 | уп | 3 |
| 16 | Унитиол 5%-5,0 №10 | уп | 5 |
| 17 | Уголь активированный 0,25 № 10 | уп | 50 |
| 18 | Альбумин 10%-100,0 | фл. | 15 |
| 19 | Реополиглюкин 400,0 | фл | 30 |
| 20 | Натрий хлорид 0,9%-400,0 | фл | 20 |
| 21 | Глюкоза 5%-400,0 №25 | фл | 20 |
| 22 | Но-шпа р-р 2,0-№25 | уп | 1 |
| 23 | Церукал р-р 2,0 №10 | уп | 1 |
| 24 | Викасол р-р 1% 1,0 №10 | уп | 3 |
| 25 | Кальция хлоридр-р 10% 10,0 №10№10 | уп | 3 |
| 26 | Нитроглицерин 0,00005 таб. №40 | уп | 4 |
| 27 | Калий хлорид 4%-10,0 №10 | уп | 3 |
| 28 | Бриллиант.зеленый спиртовый р-р 1% -10,0 | фл | 10 |
| 29 | Йод 5% сп. р-р 10% | фл | 10 |
| 30 | Перекись водорода 3%- р-р 40,0 | фл | 10 |
| 31 | Левомеколь мазь 30,0 | уп | 10 |
| 32 | Олазоль аэрозоль 80,0 | уп | 6 |
| 33 | Сульфацил натрия гл.капли 20%-1,5 мл №2 | уп | 10 |
| 34 | Аскорбиновая кис-та 5%-2,0 №10 | уп | 3 |
| 35 | Беротек Н аэр. 200 доз 10 мл. | уп | 1 |
| 36 | Перчатки смотровые н//ст | пар | 250 |
| 37 | Перчатки хирургические стерильные разных размеров | пар | 100 |
| 38 | Система для переливания крови и р-ров | уп | 100 |
| 39 | Шприцы однораз. стерильн. инсулиновые | шт | 100 |
| 40 | Шприцы однораз. стерильн. 0,1 | шт | 100 |
| 41 | Шприцы однораз. стерильн. 2,0 | шт | 100 |
| 42 | Шприцы однораз. стерильн. 5,0 | шт | 100 |
| 43 | Шприцы однораз. стерильн. 10,0 | шт | 100 |
| 44 | Шприцы однораз. стерильн. 20,0 | шт | 100 |
| 45 | Катетер для переферических вен | шт | 50 |
| 46 | Бинты не стерильные 14*7 | шт | 50 |
| 47 | Бинты стерильные 5*10 | шт | 50 |
| 48 | Бинты стерильные 7*14 | шт | 50 |
| 49 | Бинты не стерильные 10*16 | шт | 50 |
| 50 | Вата хирургическая 250,0 | уп | 10 |
| 51 | Марля отбеленная | м | 1000 |
| 52 | Бинт гипсовый 3*15 | шт | 30 |
| 53 | Лейкопластырь3*300 | шт | 10 |
| 54 | Жгут с фиксатором | шт | 15 |
| 55 | Маска одноразовая нестерильная | шт | 200 |
| 56 | Шпатель одноразовый стерильный | шт | 50 |
| 57 | Салфетки стерильные 29*45 №5 | шт | 100 |
| 58 | Пакет перевязочный | шт | 50 |