МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

городской округ Пыть-Ях

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

- АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 07.10.2025									№ 295-па

Об утверждении

топливно-энергетического баланса

города Пыть-Яха

Ханты-Мансийского автономного

округа – Югры за 2024 год

В соответствии с Федеральными законами от 31 марта 1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Минэнерго России от 29 октября 2021 года № 1169 «Об утверждении порядка составления топливно-энергетических балансов субъектов Российской Федерации, муниципальных образований» в целях контроля за рациональным и эффективным использованием топливно-энергетических ресурсов:

1.	Утвердить топливно-энергетический баланс города Пыть-Яха Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 2024 год (приложение).

2.	Управлению по внутренней политике (Н.О. Вандышева) опубликовать постановление в сетевом издании «Официальный сайт «Телерадиокомпания Пыть-Яхинформ».

3.	Управлению по информационным технологиям (А.А. Мерзляков) разместить постановление на официальном сайте администрации города в сети Интернет.

4.	Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

5.	Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города (направление деятельности - по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, строительства и благоустройства).

Глава города Пыть-Яха		                                                 С.Е. Елишев

Приложение

к постановлению администрации

города Пыть-Ях

от 07.10.2025 № 295-па

Топливно-энергетический баланс города Пыть-Яха

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

|  |  | Уголь | Сырая нефть | Нефтепродукты | Природный газ | Прочее твердое топливо | Гидроэнергия и НВИЭ | Атомная энергия | Электрическая энергия | Тепловая энергия 2024 год | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | *** |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Производство энергетических ресурсов | 1 |  |  | 0 | 89 334 |  |  |  | 0 | 0 | 89 334 |
| Ввоз | 2 |  |  | 242 930 | 0 |  |  |  | 18 125,99 | 0 | 261 056 |
| Вывоз | 3 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Изменение запасов | 4 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Потребление первичной энергии | 5 |  |  | 242 930 | 89 334 |  |  |  | 18 125,99 | 0 | 350 390 |
| Статистическое расхождение | 6 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Производство электрической энергии | 7 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |
| Производство тепловой энергии | 8 |  |  | 0 | - 87 737 |  |  |  | 0 | 76 115,61 | - 11 621 |
| Теплоэлектростанции | 8.1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Котельные | 8.2 |  |  | 0 | - 87 737 |  |  |  | 0 | 76 115,61 | - 11 621 |
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8.3 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Преобразование топлива | 9 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Переработка нефти | 9.1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Переработка газа | 9.2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Обогащение угля | 9.3 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды | 10 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | - 3 073,79 | - 3 074 |
| Потери при передаче | 11 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | - 22 272,8 | - 22 273 |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 |  |  | 242 930 | 1597,8 |  |  |  | 18 125,99 | 50 769,00 | 313 422 |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Промышленность | 14 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 10 675,70 | 4 769,765 | 15 445 |
| Прочая промышленность |  |  |  | 242 930 | 0 |  |  |  | 2 437,725 | 10 846,41 | 256 214 |
| Строительство | 15 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Транспорт и связь | 16 |  |  | 0 | 941,69 |  |  |  | 0 | 0 | 942 |
| Железнодорожный | 16.1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Трубопроводный | 16.2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Автомобильный | 16.3 |  |  | 0 | 475,69 |  |  |  | 0 | 0 | 476 |
| Прочий | 16.4 |  |  | 0 | 466 |  |  |  | 0 | 0 | 466 |
| Сфера услуг | 17 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 601,622 | 6 359,782 | 6 961 |
| Население | 18 |  |  | 0 | 656,09 |  |  |  | 4 410,944 | 28 793,05 | 33 860 |
| Использование топливно-энергетических ресурсов в качестве сырья и на нетопливные нужды | 19 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |

Примечания. Пересчет топлива и энергии в тонны условного топлива производится путем умножения натуральных значений показателей, в которых исчисляются энергетические ресурсы (1 тонна, тыс. куб. м, тыс. кВт*ч, Гкал), на соответствующие коэффициенты пересчета в условное топливо, приведенные в Приказе Министерства энергетики Российской Федерации от 29 октября 2021 года № 1169 «Об утверждении порядка составления топливно-энергетических балансов субъектов Российской Федерации, муниципальных образований»

Приложение

к Топливно-энергетический балансу

города Пыть-Яха Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры

Раздел 1. Порядок формирования топливно-энергетического баланса города Пыть-Яха.

1.1. Основания формирования топливно-энергетического баланса.

Основаниями формирования топливно-энергетического баланса являются Федеральный закон от 31 марта 1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказ Минэнерго России от 29 октября 2021 года № 1169 «Об утверждении Порядка составления топливно-энергетических балансов субъектов Российской Федерации, муниципальных образований», приказ Минэнерго России от 26.03.2024 № 260 «О внесении изменений в Порядок составления топливно-энергетических балансов субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, утвержденный приказом Минэнерго России от 29 октября 2021 г. № 1169».

1.2. Источники информации для формирования топливно-энергетического баланса.

Для заполнения строк и граф баланса используется информация, предоставленная теплоснабжающими организациями, осуществляющими деятельность на территории муниципального образования: МУП «УГХ» м.о. г. Пыть-Ях; «Южно-Балыкский ГПЗ» – филиал АО «СибурТюменьГаз».

1.3. Общие положения.

Топливно-энергетический баланс содержит взаимосвязанные показатели количественного соответствия поставок энергетических ресурсов на территорию и их потребления, устанавливает распределение энергетических ресурсов между потребителями, группами потребителей.

Баланс составляется на основе однопродуктовых энергетических балансов в форме таблицы по образцу согласно приложению № 1 к Приказу Минэнерго России от 29 октября 2021 года № 1169 «Об утверждении Порядка составления топливно-энергетических балансов субъектов Российской Федерации, муниципальных образований», объединяющей данные однопродуктовых энергетических балансов в единый баланс, отражающий указанные данные в единых энергетических единицах.

Однопродуктовый энергетический баланс составляется в форме таблицы по образцу согласно приложению № 2 к Приказу Минэнерго России от 29 октября 2021 года № 1169 «Об утверждении Порядка составления топливно-энергетических балансов субъектов Российской Федерации, муниципальных образований», отражающей в натуральных единицах формирование предложения отдельных видов энергетических ресурсов или их однородных групп и их использование в процессах преобразования, передачи и конечного потребления энергетических ресурсов.

1.4. Этапы формирования баланса.

1.4.1. Сбор данных из отчетов теплоснабжающих предприятий, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования. Использование отчетных данных по форме № 22-ЖКХ (реформа), 46-ТЭ, 1-натура-БМ, 4-ТЭР; 1-ТЭП.

1.4.2. Разработка однопродуктового баланса природного газа.

В однопродуктовый баланс природного газа (Таблица 1) включаются данные о природном газе, потребленном котельными и населением и предназначенном для потребления потребителями тепловой энергии и природного газа.

Таблица 1. Однопродуктовый баланс природного газа города Пыть-Яха

|  |  | Отчетный год |
| --- | --- | --- |
| Строки топливно-энергетического баланса | Номер строк баланса | Природный газ за 2024 год, тыс.м3 |
| Производство энергетических ресурсов | 1 | 77 412,899 |
| Ввоз | 2 | 0 |
| Вывоз | 3 | 0 |
| Изменение запасов | 4 | 0 |
| Потребление первичной энергии | 5 | 0 |
| Статистическое расхождение | 6 | 0 |
| Производство электрической энергии | 7 | 0 |
| Производство тепловой энергии | 8 | 76 028,339 |
| Теплоэлектростанции | 8.1 |  |
| Котельные | 8.2 | 76 028,339 |
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8.3 | 0 |
| Преобразование топлива | 9 | 0 |
| Переработка нефти | 9.1 | 0 |
| Переработка газа | 9.2 | 0 |
| Обогащение угля | 9.3 | 0 |
| Собственные нужды | 10 | 0 |
| Потери при передаче | 11 | 0 |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | 1 384,56 |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | 0 |
| Промышленность | 14 |  |
| Прочая промышленность |  | 0 |
| Строительство | 15 | 0 |
| Транспорт и связь | 16 | 816,02 |
| Сфера услуг | 17 | 0 |
| Население | 18 | 568,54 |
| Использование топливно-энергетических ресурсов в качестве сырья и на нетопливные нужды | 19 | 0 |

На территорию города Пыть-Ях природный газ поставляется «Южно-Балыкским ГПЗ» - филиалом АО «СибурТюменьГаз» и используется для производства тепловой энергии котельными, отопления частных домов, которые не присоединены к системе центрального теплоснабжения.

Сведения о потреблении газа для производства тепловой энергии предоставлены МУП «УГХ» м.о. г. Пыть-Ях и «Южно-Балыкским ГПЗ» – филиалом АО «СибурТюменьГаз».

1.4.3. Разработка однопродуктового баланса тепловой энергии.

В однопродуктовый баланс тепловой энергии (Таблица 2) включаются данные о тепловой энергии, произведенной котельными и предназначенной для потребления потребителями тепловой энергии.

Таблица 2. Однопродуктовый баланс тепловой энергии города Пыть-Яха

Отчетный год. Строки топливно-энергетического баланса; Номер строк баланса; Тепловая энергия 2024 год, т.у.т.. Производство энергетических ресурсов; 1; 76 115,611. Ввоз; 2; 0. Вывоз; 3; 0. Изменение запасов; 4; 0. Потребление первичной энергии; 5; 0. Статистическое расхождение; 6; 0. Производство электрической энергии; 7; 0. Производство тепловой энергии; 8; 76 115,611. Теплоэлектростанции; 8.1; 0. Котельные; 8.2; 76 115,611. Электрокотельные и теплоутилизационные установки; 8.3; 0. Преобразование топлива; 9; 0. Переработка нефти; 9.1; 0. Переработка газа; 9.2; 0. Обогащение угля; 9.3; 0. Собственные нужды; 10; - 3 073,785. Потери при передаче; 11; - 22 272,822. Конечное потребление энергетических ресурсов; 12; 50 769,004. Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство; 13; 0. Промышленность; 14; 4 769,765. Продукт 1; 14.1; 0. Прочая промышленность; 10 846,407. Строительство; 15; 0. Транспорт и связь; 16; 0. Железнодорожный; 16.1; 0. Трубопроводный; 16.2; 0. Автомобильный; 16.3; 0. Прочий; 16.4; 0. Сфера услуг; 17; 6 359,782. Население; 18; 28 793,05. Использование топливно-энергетических ресурсов в качестве сырья и на нетопливные нужды; 19; 0.

1.4.4. Разработка однопродуктового баланса электрической энергии.

В однопродуктовый баланс электрической энергии (Таблица 3) включаются данные об электрической энергии, потребленной потребителями электрической энергии.

Таблица 3.

Однопродуктовый баланс электрической энергии города Пыть-Яха

Отчетный год - 2024. Строки топливно-энергетического баланса; Номер строк баланса; Электрическая энергия, тыс. кВт*ч. 8. Производство энергетических ресурсов; 1; 0. Ввоз; 2; 147 365, 83. Вывоз; 3; 0. Изменение запасов; 4; 0. Потребление первичной энергии; 5; 0. Статистическое расхождение; 6; 0. Производство электрической энергии; 7; 0. Производство тепловой энергии; 8; 0. Теплоэлектростанции; 8.1; 0. Котельные; 8.2; 0. Электрокотельные и теплоутилизационные установки; 8.3; 0. Преобразование топлива; 9; 0. Переработка нефти; 9.1; 0. Переработка газа; 9.2; 0. Обогащение угля; 9.3; 0. Собственные нужды; 10; 0. Потери при передаче; 11; 0. Конечное потребление энергетических ресурсов; 12; 147 365, 83. Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство; 13; 0. Промышленность; 14; 86 794, 343. Продукт 1; 14.1; 0. Прочая промышленность; 19 818,91. Строительство; 15; 0. Транспорт и связь; 16; 0. Железнодорожный; 16.1; 0. Трубопроводный; 16.2; 0. Автомобильный; 16.3; 0. Прочий; 16.4; 0. Сфера услуг (бюджетные учреждения); 17; 4 891,243. Население (МКД); 18; 35 861,334. Использование топливно-энергетических ресурсов в качестве сырья и на нетопливные нужды; 19; 0.

1.4.5. Разработка однопродуктового баланса нефтепродукты.

В однопродуктовый баланс нефтепродукты (Таблица 4) включаются данные о бензине, дизельном топливе, ввезенных для потребления.

Таблица 4. Однопродуктовый баланс нефтепродуктов города Пыть-Яха

Строки топливно-энергетического баланса; Номер строк баланса; Нефтепродукты. Мазут; Бензин автомобильный; Дизельное топливо. Производство энергетических ресурсов; 1; 0; 0; 0. Ввоз; 2; 0; 78 269; 87 110. Вывоз; 3; 0; 0; 0. Изменение запасов; 4; 0; 0; 0. Потребление первичной энергии; 5; 0; 0; 0. Статистическое расхождение; 6; 0; 0; 0. Производство электрической энергии; 7; 0; 0; 0. Производство тепловой энергии; 8; 0; 0; 0. Теплоэлектростанции; 8.1; 0; 0; 0. Котельные; 8.2; 0; 0; 0. Электрокотельные и теплоутилизационные установки; 8.3. Преобразование топлива; 9; 0; 0; 0. Переработка нефти; 9.1; 0; 0; 0. Переработка газа; 9.2; 0; 0; 0. Обогащение угля; 9.3; 0; 0; 0. Собственные нужды; 10; 0; 0; 0. Потери при передаче; 11; 0; 0; 0. Конечное потребление энергетических ресурсов; 12; 0; 78 269; 87 110. Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство; 13; 0; 0; 0. Промышленность; 14; 0; 0; 0. Продукт 1; 14.1; 0; 0; 0. Прочая промышленность; 0; 78 269; 87 110. Строительство; 15; 0; 0; 0. Транспорт и связь; 16; 0; 0; 0. Железнодорожный; 16.1; 0; 0; 0. Трубопроводный; 16.2; 0; 0; 0. Автомобильный; 16.3; 0; 0; 0. Прочий; 16.4; 0; 0; 0. Сфера услуг; 17; 0; 0; 0. Население; 18; 0; 0; 0. Использование топливно-энергетических ресурсов в качестве сырья и на нетопливные нужды; 19; 0; 0; 0.

1.4.6. Разработка топливно-энергетического баланса города.

Баланс формируется в единых энергетических единицах - тоннах условного топлива (далее – т.у.т.), в качестве которого принимается теплотворная способность 1 кг каменного угля, равная 7000 ккал. На основе однопродуктовых энергетических балансов в форме таблицы составляется единый топливно-энергетический баланс.

Раздел 2. Анализ топливно-энергетического баланса.

Конечное потребление топливно-энергетических ресурсов в 2024 году составило 313 422 т.у.т.

Для производства тепловой энергии используется природный газ.

При составлении топливно-энергетического баланса города Пыть-Яха использование информации из форм статистического наблюдения ограничено.