Приложение № 3

к постановлению администрации

города Пыть-Яха

от 04.09.2023 № 254-па

Город Пыть-Ях

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ПЫТЬ-ЯХ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ

НА ПЕРИОД С 2018 ПО 2028 ГОД

АКТУАЛИЗАЦИЯ 2023 ГОДА

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОГО ХОЗЯЙСТВА, ПЛАНИРУЕМОГО К ПЕРЕДАЧЕ В КОНЦЕССИЮ НА КОНКУРСНОЙ ОСНОВЕ

Сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.11.1995 № 1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне», не содержится.

2023 г. Санкт-Петербург

ОГЛАВЛЕНИЕ

1.	Перечень водопроводного хозяйства	2

1.1.	Перечень водопроводного хозяйства – недвижимое имущество	2

1.2.	Перечень водопроводного хозяйства – иное имущество	2

1.3.	Перечень водопроводного хозяйства – движимое имущество	2

1.4.	Перечень водопроводного хозяйства – земельные участки	2

2.	Перечень канализационного хозяйства	2

2.1.	Перечень канализационного хозяйства – недвижимое имущество	2

2.2.	Перечень канализационного хозяйства – иное имущество	2

2.3.	Перечень канализационного хозяйства – движимое имущество	2

2.4.	Перечень канализационного хозяйства – земельные участки	2

- Перечень водопроводного хозяйства

  - Перечень водопроводного хозяйства – недвижимое имущество

Таблица 1 Перечень водопроводного хозяйства – недвижимое имущество

| № п\п | Наименование объекта ОС, краткое описание, состав, площадь м²/протяженность м |  |  | Инвентарный № |  | Год ввода в эксплуатацию/принятия к учету |  | Местонахождение (адрес) | Краткая технико-экономическая характеристика объекта, физическое состояние |  | Балансовая стоимость, руб. | Остаточная стоимость, руб. (на 01.01.2021 г.) | Сведения о регистрации прав на объект (запись о регистрации, кадастровый номер) | Сведения об обременении имущества | Земельный участок (кадастровый № участка/кадастровый № квартала) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Контрольно-пропускной пункт ВОС-1 | Отдельно стоящее здание, состоящее из фундамента-металлические трубы, наружные стены-деревянный брус, перегородки-деревянные, кровла-шифер на металлическом каркасе, проемы -деревянные. Общая площадь-13, 5 м², объем строения-51, 1 м³. | 10017 |  | 01.01.2007 |  | 01.12.2007 | г. Пыть-Ях, 1 микрорайон, ВОС-1 |  | 148 181, 00 |  |  |  |  |  |
| 2 | Реконструкция ВОС-1- Станция озонирования | Станция озонирования - общая площадь - 267, 4 м², количество этажей-1, общий строительный объем - 2274 м³. Фундамент-ж/б сваи, монолит. Ростверк, стены-кирпичные, крыша 2-х скатная металлическая профлист. | 10019 |  | 01.01.2008 |  | 26.05.2010 | г. Пыть-Ях, промзона "Северо-Восточная", ул. Первопроходцев, 25 (чистая вода ВОС-1) |  | 15 698 236, 00 |  | 10 179 223, 96 |  |  |  |
| 3 | Реконструкция ВОС-1 Станция фторирования | Станция фторирования-общая площадь - 88, 2 м², количество этажей-1, общий строительный объем - 404 м³. Фундамент-ж/б сваи, монолит. Ростверк, стены-кирпичные, крыша 2-х скатная металлическая профлист. | 10021 |  | 01.01.2008 |  | 26.05.2010 | г. Пыть-Ях, промзона "Северо-Восточная", ул. Первопроходцев, 25 (чистая вода ВОС-1) |  | 2 578 228, 00 |  | 1 671 825, 96 |  |  |  |
| 4 | Реконструкция ВОС-1 Станция УФ - обеззараживания | Станция УФ-обеззараживания-общая площадь - 36, 4 м², количество этажей-1, общий строительный объем - 147 м³. Фундамент-ж/б сваи, монолит. Ростверк, стены-металлические, крыша 2-х скатная металлическая профлист. | 10022 |  | 01.01.2008 |  | 26.05.2010 | г. Пыть-Ях, промзона "Северо-Восточная", ул. Первопроходцев, 25 (чистая вода ВОС-1) |  | 2 591 719, 00 |  | 1 680 542, 84 |  |  |  |
| 5 | Реконструкция ВОС-1 - Служебный корпус с лабораторией | Служебный корпус с лабораторией-общая площадь - 611, 9 м², количество этажей-2, общий строительный объем - 1826 м³. Фундамент-ж/б сваи, монолит. Ростверк, стены-кирпичные, крыша 4-х скатная металлическая профлист. | 10023 |  | 01.01.2008 |  | 26.05.2010 | г. Пыть-Ях, промзона "Северо-Восточная", ул. Первопроходцев, 25 (чистая вода ВОС-1) |  | 12 823 987, 00 |  | 8 312 475, 26 |  |  |  |
| 6 | Реконструкция ВОС-1 - Блок подготовки воздуха | Блок подготовки воздуха-общая площадь - 48, 1 м², количество этажей-1, общий строительный объем - 209 м³. Фундамент-ж/б сваи, монолит. Ростверк, стены-металлические, крыша 2-х скатная металлическая профлист. | 10024 |  | 01.01.2008 |  | 26.05.2010 | г. Пыть-Ях, промзона "Северо-Восточная", ул. Первопроходцев, 25 (чистая вода ВОС-1) |  | 3 403 659, 00 |  | 2 207 028, 54 |  |  |  |
| 7 | Реконструкция ВОС-1 - Блок контактных осветителей | Блок контактных осветителей-общая площадь - 694, 8 м², количество этажей-1, общий строительный объем - 4153 м³. Фундамент-ж/б сваи, монолит. Ростверк, стены-ж/б панели, крыша 2-х скатная металлическая профлист. | 10025 |  | 01.01.2008 |  | 26.05.2010 | г. Пыть-Ях, промзона "Северо-Восточная", ул. Первопроходцев, 25 (чистая вода ВОС-1) |  | 18 752 457, 00 |  | 12 159 699, 18 |  |  |  |
| 8 | Реконструкция ВОС-1- Насосная станция 2 подъема | Насосная станция 2 подъема-общая площадь - 53 м², количество этажей-1, общий строительный объем - 203 м³. Фундамент-ж/б сваи, монолит, ростверк, стены-металлические. | 10026 |  | 01.01.2008 |  | 26.05.2010 | г. Пыть-Ях, промзона "Северо-Восточная", ул. Первопроходцев, 25 (чистая вода ВОС-1) |  | 257 640, 00 |  | 167 058, 44 |  |  |  |
| 9 | Нежилое здание | производственное, 1-этажный , общая площадь - 187, 6 кв.м., кад.стоим.542083, 81, кад.номер 86:15:0101019:234 | 10036 |  | 01.01.1996 |  | 13.11.2020 | ХМАО-Югра, г.Пыть-Ях, мкр-н 2а"Лесников", территория ВОС-4 |  | 1, 00 |  | 0, 99 |  |  |  |
| 10 | Вагон-дом контрольно-пропускной пункт на ВОС-2 Пионерный | Помещение для пропуска на территорию. Общая площадь - 12 м² | 1005001 |  | 01.01.2000 |  | 01.06.2000 | г. Пыть-Ях, 6 "а" микрорайон, Пионерный, ВОС-2 |  | 84 344, 00 |  |  |  |  |  |
| 11 | Вагон-дом контрольно-пропускной пункт на ВОС-4 | Помещение для пропуска на территорию. Общая площадь - 12 м² | 1005002 |  | 01.01.2000 |  | 01.06.2000 | г. Пыть-Ях, 2 "А" микрорайон, ВОС-4 |  | 84 344, 00 |  |  |  |  |  |
| 12 | Вагон-дом контрольно-пропускной пункт на ВОС-3 | Помещение для пропуска на территорию. Общая площадь - 12 м² | 1005003 |  | 01.01.2000 |  | 01.06.2000 | г. Пыть-Ях, промзона "Западная", Мамонтово, ВОС-3 |  | 84 343, 00 |  |  |  |  |  |
| 13 | Блок бокс надземной артезианской скважины | Надземная часть артезианской скважины. Общая площадь-9 м². | 110011 |  | 01.01.1999 |  | 01.08.1999 | г. Пыть-Ях, 1 микрорайон, ВОС-1 |  | 23 350, 00 |  |  |  |  |  |
| 14 | Реконструкция ВОС-1 в г. Пыть-Ях | Предназначена для очистки воды от железа | 11224 |  | 01.01.1984 |  | 01.04.1998 | г. Пыть-Ях, промзона "Северо-Восточная", ул. Первопроходцев, 25 (чистая вода ВОС-1) |  | 3 500 809, 00 |  | 2 677 056, 64 |  |  |  |
| 15 | Насосная станция 1 подъема | Предназначена для подъема воды из артезианской скважины. Размеры: длина 7мхширинах3мхглубина 12м. Исполнение сборно-металлическое, без фундамента | 11226 |  | 01.01.1982 |  | 01.04.1998 | г. Пыть-Ях, 1 микрорайон, территория ОАО "ЮТЭК" |  | 1 708 431, 00 |  | 85 467, 98 |  |  |  |
| 16 | Насосная станция 1 подъема | Предназначена для подъема воды из артезианской скважины. Размеры: длина 7мхширинах3мхглубина 12м. Исполнение сборно-металлическое, без фундамента | 11227 |  | 01.01.1982 |  | 01.04.1998 | г. Пыть-Ях, 1 микрорайон, ВОС-1 |  | 1 708 431, 00 |  | 85 467, 98 |  |  |  |
| 17 | Вагон общежитие | Предназначен для обслуживающего персонала. Общая площадь- 18 м² | 11235 |  | 01.01.1983 |  | 01.04.1998 | г. Пыть-Ях, 6 "а" микрорайон, Пионерный "Волна-8" |  | 16 088, 00 |  |  |  |  |  |
| 18 | Корпус административно-бытовой | Помещение для служебного пользования. Общая площадь - 600 м². | 11401 |  | 01.01.1986 |  | 01.04.1998 | г. Пыть-Ях, 1 микрорайон, АБК |  | 156 206, 00 |  |  |  |  |  |
| 19 | Станция насосная жилых домов 17, 18, 19 | Предназначена для подачи воды, тепла на ж/дома №17, №18, №19 - 2 микрорайон. Общая площадь - 55 м². | 1321 |  | 01.01.1987 |  | 01.04.1998 | г. Пыть-Ях, 2 микрорайон |  | 91 182, 00 |  |  |  |  |  |
| 20 | Блок бокс надземной части артезианской скважины | Предназначен для верхнего оборудования артскважины. Общая площадь-9 м². | 14979 |  | 01.01.1989 |  | 01.04.1998 | г. Пыть-Ях, 1 микрорайон, ВОС-1 |  | 126 720, 00 |  |  |  |  |  |
| 21 | Блок бокс надземной части артезианской скважины | Помещение для верхнего оборудования артезианской скважины. Общая площадь - 9 м². | 1580 |  | 01.01.1990 |  | 01.04.1998 | В 17 км от Пыть-Яха водозабор ВОС-3 |  | 197 043, 00 |  |  |  |  |  |
| 22 | ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ | Предназначен для подогрева и подачи горячей воды потребителю. Общая площадь-12 м² | 610006 |  | 01.01.1985 |  | 01.11.1999 | г. Пыть-Ях, 1 микрорайон |  | 582 991, 00 |  | 337 549, 74 |  |  |  |

Таблица 2. Внутриквартальные сети водоснабжения в реестре муниципального имущества (казне)

| № п/п | Инв.№ | Наименование сети | Местонахождение | Протяженность, м | Кадастровый номер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1108510865 | Водовод УЗ. 1 - кот."Пыть-Ях" | ХМАО-Югра, г.Пыть-Ях, мкр.1 "Центральный" | 211 | 86:15:0101013:120 |
| 2 | 1108510857 | Водовод Узел №2 - ТК-4 | ХМАО-Югра, г.Пыть-Ях, мкр.1 "Центральный" | 421 | 86:15:0000000:3347 |
| 3 | 1108510858 | Водовод по ул. Луговая | ХМАО-Югра, г.Пыть-Ях, мкр.9 "Черемушки" | 214 | 86:15:0101026:1493 |
| 4 | 1108510861 | Водовод ТК-55 - ВК-34 | ХМАО-Югра, г.Пыть-Ях, мкр.1 "Центральный" | 55 | 86:15:0101012:2834 |
| 5 | 1108510856 | Водовод ТК-67 - нас.ст. № 1 | ХМАО-Югра, г.Пыть-Ях, мкр.5 "Солнечный" | 85 | 86:15:0101023:3647 |
| 6 | 1108510852 | Водовод ТК-76 - ТК-78 | ХМАО-Югра, г.Пыть-Ях, мкр.5 "Солнечный" | 145 | 86:15:0101023:3650 |
| 7 | 1108510855 | Водовод ТК-76 - ТК-82 | ХМАО-Югра, г.Пыть-Ях, мкр.5 "Солнечный" | 126 | 86:15:0101023:3654 |
| 8 | 1108510864 | Водовод ТК-85 - ТК-87 | ХМАО-Югра, г.Пыть-Ях, мкр.5 "Солнечный" | 107 | 86:15:0101023:3651 |
| 9 | 1108510853 | Водовод ТК-85 - ТК-89 | ХМАО-Югра, г.Пыть-Ях, мкр.5 "Солнечный" | 60 | 86:15:0101023:3653 |
| 10 | 1108510854 | Водовод ВК-2 - ТЦ "Янтарь" | ХМАО-Югра, г.Пыть-Ях, мкр.10 "Мамонтово" | 391 | 86:15:0000000:3357 |
| 11 | 1108510862 | Водовод ВК-48 - ВК-50 | ХМАО-Югра, г.Пыть-Ях, мкр.5 "Солнечный" | 148 | 86:15:0101023:3649 |
| 12 | 1108510863 | Водовод ВК-52 - ТК-47 | ХМАО-Югра, г.Пыть-Ях, мкр.2 "Нефтяников" | 321 | 86:15:0101012:2830 |
| 13 | 1108510859 | Водовод ВК-66 - ВК-78 | ХМАО-Югра, г.Пыть-Ях, мкр.2 "Нефтяников" | 176 | 86:15:0101012:2836 |
| 14 | 1108510860 | Водовод ВК-70 - ТК-27А | ХМАО-Югра, г.Пыть-Ях, мкр.2 "Нефтяников" | 114 | 86:15:0000000:3349 |
| 15 | 1108510909 | Водовод ВК 4 - ТК 160 | ХМАО-Югра, г.Пыть-Ях, мкр.3 "Кедровый" | 183 | 86:15:0101021:4340 |
| 16 | 1108510892 | Водовод ВК-2-ООО "Фрам" | ХМАО-Югра, г.Пыть-Ях, мкр.10 "Мамонтово" | 82 | 86:15:0000000:3355 |
| 17 | 1108510911 | Водовод ВК-36-ТК-82 | ХМАО-Югра, г.Пыть-Ях, мкр.5 "Солнечный" | 121 | 86:15:0101023:3648 |
| 18 | 1108510916 | Водовод ВК-42-ВК-35 | ХМАО-Югра, г.Пыть-Ях, мкр.1 "Центральный" | 193 | 86:15:0101012:2829 |
| 19 | 1108510920 | Водовод ВК-61 - ВР № 4 | ХМАО-Югра, г.Пыть-Ях, мкр.3 "Кедровый" | 139 | 86:15:0101012:4336 |
| 20 | 1108510915 | Водовод ВК-62-ВК-66 | ХМАО-Югра, г.Пыть-Ях, мкр.2 "Нефтяников" | 96 | 86:15:0101012:2828 |
| 21 | 1108510914 | Водовод ВК-74-Насосная ст. | ХМАО-Югра, г.Пыть-Ях, мкр.2 "Нефтяников" | 6 | 86:15:0101012:2835 |
| 22 | 1108511017 | Водовод ВР 5Б - КНС-3Г | ХМАО-Югра, г.Пыть-Ях, мкр.3 "Кедровый" | 341 | 86:15:0101021:4362 |
| 23 | 1108510940 | Водовод Вр. 5а - КОС-2700 | ХМАО-Югра, г.Пыть-Ях, мкр. 3 "Кедровый" | 883 | 86:15:0000000:3373 |
| 24 | 1108510895 | Водовод ВР.1-УЗ.№1 | ХМАО-Югра, г.Пыть-Ях, мкр.10 "Мамонтово" | 281 | 86:15:0101004:577 |
| 25 | 1108510930 | Водовод КОС-2700 - КОС-7000 | ХМАО-Югра, г.Пыть-Ях, мкр. 3 "Кедровый" | 1 555 | 86:15:0000000:3377 |
| 26 | 1108510931 | Водовод КОС-7000 - ВОС-3 | ХМАО-Югра, г.Пыть-Ях, мкр. 3 "Кедровый" | 883 | 86:15:0000000:3379 |
| 27 | 1108510900 | Водовод нас.ст.№2-ТК-75 | ХМАО-Югра, г.Пыть-Ях, мкр.5 "Солнечный" | 20 | 86:15:0101023:3660 |
| 28 | 1108510949 | Водовод ТК-117 - ВК-61 | ХМАО-Югра, г.Пыть-Ях, мкр. 3 "Кедровый" | 385 | 86:15:0101021:4360 |
| 29 | 1108510918 | Водовод ТК-119 ТК-120 | ХМАО-Югра, г.Пыть-Ях, мкр.3 "Кедровый" | 56 | 86:15:0101012:4335 |
| 30 | 1108510923 | Водовод ТК-120-ТК-120А | ХМАО-Югра, г.Пыть-Ях, мкр.3 "Кедровый" | 54 | 86:15:0101012:4343 |
| 31 | 1108510926 | Водовод ТК-130-ТК-145 | ХМАО-Югра, г.Пыть-Ях, мкр.3 "Кедровый" | 100 | 86:15:0101012:4338 |
| 32 | 1108510919 | Водовод ТК-141 - ТК-143 | ХМАО-Югра, г.Пыть-Ях, мкр.3 "Кедровый" | 159 | 86:15:0101012:4341 |
| 33 | 1108510924 | Водовод ТК-141-ТК-141-1 | ХМАО-Югра, г.Пыть-Ях, мкр.3 "Кедровый" | 64 | 86:15:0101012:4342 |
| 34 | 1108510925 | Водовод ТК-142-ТК-142 А | ХМАО-Югра, г.Пыть-Ях, мкр.3 "Кедровый" | 22 | 86:15:0101012:4344 |
| 35 | 1108510922 | Водовод ТК-142А-ТК-142Б | ХМАО-Югра, г.Пыть-Ях, мкр.3 "Кедровый" | 13 | 86:15:0101012:4339 |
| 36 | 1108510932 | Водовод ТК-145 - ТК-145 А | ХМАО-Югра, г.Пыть-Ях, мкр. 3 "Кедровый" | 52 | 86:15:01010121:4337 |
| 37 | 1108510965 | Водовод ТК-160 - Вр. 5а | ХМАО-Югра, г.Пыть-Ях, мкр. 3 "Кедровый" | 572 | 86:15:0101021:4374 |
| 38 | 1108510910 | Водовод ТК-160 - ТК - 161 | ХМАО-Югра, г.Пыть-Ях, мкр.3 "Кедровый" | 22 | 86:15:0101021:4345 |
| 39 | 1108510893 | Водовод ТК-226-ТК-233 | ХМАО-Югра, г.Пыть-Ях, мкр.10 "Мамонтово" | 191 | 86:15:0101003:592 |
| 40 | 1108510896 | Водовод ТК-26-ТК-30 | ХМАО-Югра, г.Пыть-Ях, мкр.2 "Нефтяников" | 68 | 86:15:0101012:2833 |
| 41 | 1108510897 | Водовод ТК-57-Узел №1 | ХМАО-Югра, г.Пыть-Ях, мкр.1 "Центральный" | 338 | 86:15:0000000:3348 |
| 42 | 1108510912 | Водовод ТК-58-ТК-57 | ХМАО-Югра, г.Пыть-Ях, мкр.2 "Нефтяников" | 275 | 86:15:0101021:2831 |
| 43 | 1108510903 | Водовод ТК-61-ТК-58 (ПГ-16) | ХМАО-Югра, г.Пыть-Ях, мкр.2 "Нефтяников" | 340 | 86:15:0101012:2832 |
| 44 | 1108510913 | Водовод ТК-61-Узел №3 (в районе авторынка) | ХМАО-Югра, г.Пыть-Ях, мкр.2 "Нефтяников" | 990 | 86:15:0000000:3350 |
| 45 | 1108510917 | Водовод ТК-66А-УЗ.5 | ХМАО-Югра, г.Пыть-Ях, мкр.6 "Пионерный" | 433 | 86:15:0000000:3352 |
| 46 | 1108510899 | Водовод ТК-69-ВК-43 | ХМАО-Югра, г.Пыть-Ях, мкр.5 "Солнечный" | 132 | 86:15:0101023:3658 |
| 47 | 1108510898 | Водовод ТК-73-ТК-95 | ХМАО-Югра, г.Пыть-Ях, мкр.5 "Солнечный", мкр. 4 "Молодежный" | 72 | 86:15:0000000:3351 |
| 48 | 1108510901 | Водовод ТК-79-ТК-80 | ХМАО-Югра, г.Пыть-Ях, мкр.5 "Солнечный" | 72 | 86:15:0101023:3652 |
| 49 | 1108510904 | Водовод ТК-80-ТК-81 | ХМАО-Югра, г.Пыть-Ях, мкр.5 "Солнечный" | 55 | 86:15:0101023:3657 |
| 50 | 1108510950 | Водовод УЗ.9 - У3.5А | ХМАО-Югра, г.Пыть-Ях, мкр. 3 "Кедровый" | 277 | 86:15:0000000:3378 |
| 51 | 1108510894 | Водовод УЗ.№2-ТУ-14 | ХМАО-Югра, г.Пыть-Ях, мкр.10 "Мамонтово" | 58 | 86:15:0101003:591 |
| 52 | ШИ1985864 | Сооружение//"Водовод 2 "а" мкр. (П5-ТУ5) | г. Пыть-Ях, мкр. 2а «Лесников» | 151 | 86:15:0000000:2853 |
| 53 | ШИ1985895 | Сооружение//"Водовод 2 "а" мкр." (П13-Сов35) | г. Пыть-Ях, мкр. 2а «Лесников» | 547 | 86:15:00000000:2854 |
| 54 | ШИ1985897 | Сооружение//"Водовод 2 "а" мкр." (П3-П10) | г. Пыть-Ях, мкр. 2а «Лесников» | 784 | 86:15:0000000:2852 |
| 55 | ШИ1985866 | Сооружение//"Водовод 2 "а" мкр." (П9-П13) | г. Пыть-Ях, мкр. 2а «Лесников» | 99 | 86:15:0000000:2855 |
| 56 | ШИ1985893 | Сооружение//"Водовод 2 "а" мкр." (ТУ24-П11) | г. Пыть-Ях, мкр. 2а «Лесников» | 61 | 86:15:0101016:1022 |
| 57 | ШИ1985894 | Сооружение//"Водовод 2 "а" мкр."(КНС5-П9) | г. Пыть-Ях, мкр. 2а «Лесников» | 36 | 86:15:0101015:742 |
| 58 | ШИ1985896 | Сооружение//"Водовод 2 "а" мкр."(П2-П6) | г. Пыть-Ях, мкр. 2а «Лесников» | 401 | 86:15:0101017:365 |
| 59 | ШИ1985884 | Сооружение//Водовод П1 - П2 | г. Пыть-Ях, мкр. 2а «Лесников» | 360 | 86:15:0000000:2858 |
| 60 | ШИ1985861 | Сооружение//Водовод ВОС-4 - П14 | г. Пыть-Ях, мкр. 2а «Лесников» | 340 | 86:15:0101019:110 |
| 61 | 003132196 | Сооружение//"Сеть водоснабжения от ВК 66 до ВК 78" | г. Пыть-Ях, 2 мкр. "Нефтяников" | 140 | 86:15:0101012:2575 |
| 62 | 03130179 | Сооружение//"Наружные сети водопровода" | РФ, ХМАО-Югра, г. Пыть-Ях, мкр. 3 "Кедровый" | 508 | 86:15:0101021:231 |
| 63 | ОС9446-2 | Сооружение//"Сети водоснабжения" в составе объекта: Магистральные сети водоснабжения и канализации, сети газификации (включая ГРП) и электроснабжения микр. инд. | Пыть-Ях, мкр-н 6 "Пионерный", улица Магистральная | 541,7 | 86:15:0000000:499 |
|  |  |  | ИТОГО | 16125,7 |  |

Таблица 3. Придомовые сети водоснабжения в реестре муниципального имущества (казне)

| № п/п | Инв.№ | Наименование сети | Местонахождение | Протяженность, м | Кадастровый номер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 201027 | Сооружение//Наружные сети холодного водоснабжения (подземные) к жилому дому №20 (строительный) | Пыть-Ях, 3 мкр. ул. Святослава Федорова, д.21 | 101,48 | 86:15:0101021:354 |
| 2 | ОС9350-2 | Сооружение//Сети водоснабжения в составе объекта: "Сети ТВС во 2 "А" мкр., по ул. Сибирской с закольцовкой магистральных сетей в г. Пыть-Ях | г. Пыть-Ях, 2а мкр. "Лесников", ул. Сибирская | 20,11 | 86:15:0000000:1080 |
| 3 | 0001130276 | Сооружение//Сети водоснабжения к жилому дому №18 в 3 микрорайоне | Пыть-Ях, 3 мкр. ул.Св.Федорова | 43,3 | 86:15:0101021:0066:71:185:001:001083470:0001:20002 |
|  |  |  | ИТОГО | 164,89 |  |

  - Перечень водопроводного хозяйства – иное имущество

Таблица 4 Перечень водопроводного хозяйства – иное имущество

| № п\п | Наименование объекта ОС, краткое описание, состав, площадь м²/протяженность м |  | Инвентарный № (бух учет) | Инвентарный № (тех паспорта) | Год ввода в эксплуатацию/принятия к учету |  | Местонахождение (адрес) | Краткая технико-экономическая характеристика объекта, физическое состояние | Балансовая стоимость, руб. | Остаточная стоимость, руб. (на 01.01.2019 г.) | Сведения о регистрации прав на объект (запись о регистрации, кадастровый номер) | Сведения об обременении имущества | Земельный участок (кадастровый № участка/кадастровый № квартала) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сооружение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ | Предназначена для подачи и транспортировки холодной воды до потребителя. | 1138 |  | 01.01.1997 | 01.04.1998 | г. Пыть-Ях, 2 "А" микрорайон, ВОС-4 |  | 90 375, 00 | 38 880, 28 |  |  |  |  |
| 2 | Водовод от ТК-26 до ТК-57 | Предназначен для транспортировки холодной воды до потребителя. Водовод подземный, магистральный, труба ППУ. Диаметр 219 мм, протяженность 361, 89 м. | 20023 |  | 01.01.2007 | 01.12.2007 | г. Пыть-Ях, ул. Магистральная от ТК-26 до ТК-57 |  | 1 910 765, 00 | 902 274, 60 |  |  |  |  |
| 3 | Реконструкция сетей ТВС от ТК-63 до ТК-65 по ул. Магистральная в г. Пыть-Ях. "Сети водоснабжения". | Предназначен для подачи воды потребителю. Сооружение коммунальной инфраструктуры, 2007 год постройки. Сети холодного водоснабжения (подземные) - протяженность трубопровода - 650 м. | 20027 |  | 01.01.2007 | 30.01.2011 | г. Пыть-Ях, промзона "Западная", ул. Магистральная |  | 14 729 810, 00 | 5 585 062, 46 |  |  |  |  |
| 4 | Водовод от ТК-45 до ТК-47 2 микрорайон | Предназначен для транспортировки холодной воды до потребителя. Водовод подземный, магистральный, труба ППУ. От ТК-45 до ТК-47 протяженность 130 м. диаметром 219 мм; от колодца до ТК-45 диаметром 219 мм. протяженность -22, 92 м., диаметр 159 мм.-протяженность - 22 м. Общая протяженность 174, 92 м. | 20028 |  | 01.01.2008 | 01.07.2008 | г. Пыть-Ях, 2 микрорайон, ж/д 4-8 |  | 789 041, 00 | 299 153, 42 |  |  |  |  |
| 5 | Ограждение базы ЦИТС | Предназначено для охраны жизневажного объекта города. Протяженность 117, 5 метра. | 20029 |  | 01.01.2008 | 01.09.2008 | г. Пыть-Ях, 1 микрорайон |  | 508 854, 00 | 197 196, 98 |  |  |  |  |
| 6 | Водовод от ТК-76 до ТК-79 5 микрорайон | Предназначен для транспортировки холодной воды до потребителя. Водовод подземный, внутриквартальный. Диаметр 159 мм протяженностью 70 м. | 20033 |  | 01.01.2008 | 01.10.2008 | г. Пыть-Ях, 5 микрорайон |  | 134 160, 00 | 52 546, 00 |  |  |  |  |
| 7 | Водовод от ТК-60 до ТК-60А 2 микрорайон | Предназначен для транспортировки холодной воды до потребителя. Водовод подземный, внутриквартальный, труба ППУ. Диаметр водовода 159 мм, протяженность 38 метров. | 20035 |  | 01.01.2008 | 01.12.2008 | г. Пыть-Ях, 2 микрорайон, дом 26 |  | 117 456, 00 | 47 010, 40 |  |  |  |  |
| 8 | Водовод от узла до ТК-4 | Предназначен для транспортировки холодной воды до потребителя. Водовод подземный, магистральный, труба ППУ. Диаметр 219 мм, протяженность 140 м. | 20038 |  | 01.01.2009 | 01.03.2009 | г. Пыть-Ях, 1 микрорайон, от дома №1 до дома 2 "А" |  | 717 194, 00 | 295 863, 06 |  |  |  |  |
| 9 | Ограждение ВОС-2 | Предназначено для охраны жизневажного объекта города. Протяженность 390, 45 метра. | 20039 |  | 01.01.2009 | 25.05.2009 | г. Пыть-Ях, 6 "а" микрорайон, Пионерный, ВОС-2 |  | 565 579, 00 | 239 360, 80 |  |  |  |  |
| 10 | Резервуар подземный накопительный | Предназначен для хранения запаса воды. | 2004 |  | 01.01.1996 | 01.04.1998 | г. Пыть-Ях, 2 "А" микрорайон, ВОС-4 |  | 110 723, 00 | 13 775, 42 |  |  |  |  |
| 11 | Водовод от ТК-4 до ТК-6 1 микрорайон | Предназначен для транспортировки холодной воды до потребителя. Диаметр 219 мм, протяженность 252 метра. | 20040 |  | 01.01.2009 | 01.10.2009 | г. Пыть-Ях, 1 микрорайон |  | 1 125 512, 00 | 497 079, 38 |  |  |  |  |
| 12 | Водовод 2 микрорайон ж/д №16 | Предназначен для транспортировки холодной воды до потребителя. Диаметр 160 мм, протяженность 140 метров. | 20041 |  | 01.01.2009 | 01.10.2009 | г. Пыть-Ях, 2 микрорайон, ж/д 16 |  | 508 582, 00 | 224 629, 34 |  |  |  |  |
| 13 | Сеть водоснабжения к 16-ти квартирному общежитию во 2 "А" мкр г. Пыть-Ях | Предназначен для транспортировки холодной воды до потребителя. Водовод подземный, внутриквартальный. Диаметр 159 мм. Протяженность 150 м.п. (3 нитки) в т.ч. длина трубопровода 450 м.п., компенсатор сильфонный-3 шт., футляр (металлическая труба)-9 шт. | 20043 |  | 01.01.2008 | 31.05.2010 | г. Пыть-Ях, 2 "А" микрорайон "Лесников", ул. Железнодорожная, 2 А |  | 1 295 497, 00 | 609 958, 40 |  |  |  |  |
| 14 | Резервуар грязной промывной воды 200 м³ (надземный) | предназначен для хранения грязной промывной воды, объем-200 м³, надземный, фундамент-ж/б сваи, бетонное основание, материал стен-сталь заводского изготовления. | 20044 |  | 01.01.2008 | 26.05.2010 | г. Пыть-Ях, промзона "Северо-Восточная", ул. Первопроходцев, 25 (чистая вода ВОС-1) |  | 1 417 411, 00 | 628 257, 24 |  |  |  |  |
| 15 | Дороги и проезды (ж/б плиты) | Дороги и проезды (ж/б плиты)-2213, 25 м², основание -ПГС. | 20046 |  | 01.01.2008 | 26.05.2010 | г. Пыть-Ях, промзона "Северо-Восточная", ул. Первопроходцев, 25 (чистая вода ВОС-1) |  | 15 614 340, 00 | 11 377 114, 22 |  |  |  |  |
| 16 | Сети тепловые с учетом технологических трубопроводов (надземная) | Сети тепловые с учетом технологических трубопроводов (надземная)-694, 8 м., стальная труба с утеплением в окажушке. | 20047 |  | 01.01.2008 | 26.05.2010 | г. Пыть-Ях, промзона "Северо-Восточная", ул. Первопроходцев, 25 (чистая вода ВОС-1) |  | 26 342 800, 00 | 16 729 176, 20 |  |  |  |  |
| 17 | Ограждение территории | Предназначено для охраны жизневажного объекта города. Общая протяженность-837, 95 м., металлический лист по металлическим столбам. | 20048 |  | 01.01.2008 | 26.05.2010 | г. Пыть-Ях, промзона "Северо-Восточная", ул. Первопроходцев, 25 (чистая вода ВОС-1) |  | 10 673 666, 00 | 4 728 264, 32 |  |  |  |  |
| 18 | Резервуар подземный накопительный | Предназначен для хранения запаса воды. | 2005 |  | 01.01.1996 | 01.04.1998 | г. Пыть-Ях, 2 "А" микрорайон, ВОС-4 |  | 156 020, 00 | 19 511, 04 |  |  |  |  |
| 19 | Сети канализации | Сети канализации-198, 26 м., Диаметр трубы-159, стальная, колодцы-13 шт. | 20050 |  | 01.01.2008 | 26.05.2010 | г. Пыть-Ях, промзона "Северо-Восточная", ул. Первопроходцев, 25 (чистая вода ВОС-1) |  | 1 545 682, 00 | 981 576, 86 |  |  |  |  |
| 20 | Сети водоснабжения в составе объекта: " Реконструкция перехода сетей ТВС через ул. Магистральную (Ра | Предназначена для транспортировки воды до потребителя. Сеть подземная, протяженность трубопровода 52 м., материал-сталь, материал изоляции-ППУ, диаметр-219*6, футляр-1 шт., мокрый колодец -1 шт., пожарный гидрант-1 шт. | 20061 |  | 01.01.2008 | 31.12.2010 | г. Пыть-Ях, 10 мкр. "Мамонтово", промзона "Западная", ул.Магистральная |  | 2 999 709, 00 | 1 499 844, 54 |  |  |  |  |
| 21 | Наружные сети водопровода, в составе объекта " Застройка микрорайона Северо-Восточный. 6, 7 очередь. | Предназначена для подачи воды до потребителя. Сеть подземная, магистральная. 1 ветка, стальная труба в.ч. футляр из стальной трубы -7 шт., водопроводный колодец-12 шт., пожарный гидрант-4 шт. Протяженность трассы-650 м. | 20063 |  | 01.01.2007 | 31.12.2010 | г. Пыть-Ях, 6 "а" микрорайон, "Северный" |  | 7 329 538, 00 | 3 664 758, 24 |  |  |  |  |
| 22 | Сети водоснабжения в составе объекта "Магистральные сети ТВС по ул. С. Урусова в 3 мкр. г. Пыть-Ях" | Предназначены для транспортировки воды. Трубы стальные-диаметр 219*6, материал изоляции труб-ППУ, протяженность трассы-550 п. м., протяженность трубопровода-550 п.м. | 20064 |  | 01.01.2010 | 28.02.2011 | г. Пыть-Ях, 3 микрорайон "Кедровый", ул. Семена Урусова |  | 13 078 436, 00 | 6 648 226, 48 |  |  |  |  |
| 23 | Сети водоснабжения. "30-ти квартирный ж/д № 5 во 2 "А" мкр. г. Пыть-Ях. Магистральные инженерные сет | Предназначены для транспортировки воды до потребителя. Сети водоснабжения(подземные)-протяженность трубопровода 377, 6 м., диаметр-159 протяженность трубопровода-291, 1 м., диаметр-219 протяженность трубопровода-86, 5 м., сильфонный компенсатор-1 шт., пожарный гидрант-3 шт., металлическая задвижка-1 шт., гильзы-5 шт. | 20066 |  | 01.01.2008 | 31.12.2010 | г. Пыть-Ях, 2 "А" микрорайон "Лесников", ул. Советская. |  | 5 676 840, 00 | 2 838 398, 00 |  |  |  |  |
| 24 | Внеплощадочные сети водоснабжения, в составе объекта:"Строительство перехода сетей тепловодоснабжени | Предназначены для транспортировки воды. Сети подземные, стальная труба д.219 мм, д.114 мм (1 нитка). Протяженность трассы 544, 8 п.м., протяженность трубопровода 544, 8 п.м. | 20069 |  | 01.01.2011 | 31.05.2011 | г. Пыть-Ях, микрорайон 1 "Центральный", микрорайон 2а "Лесников". |  | 17 636 030, 00 | 12 002 297, 22 |  |  |  |  |
| 25 | Внутриплощадочные сети горячего водоснабжения, в составе объекта:"Строительство перехода сетей тепло | Предназначены для транспортировки воды. Сети подземные, стальная труба д.114 мм (2 нитки). Протяженность трассы 79 п.м., протяженность трубопровода 158 п.м. | 20072 |  | 01.01.2011 | 31.05.2011 | г. Пыть-Ях, микрорайон 1 "Центральный", микрорайон 2а "Лесников". |  | 746 548, 00 | 460 391, 74 |  |  |  |  |
| 26 | Внутриплощадочные сети холодного водоснабжения, в составе объекта:"Строительство перехода сетей тепл | Предназначены для транспортировки воды. Сети подземные, стальная труба д.114 мм (1 нитка). Протяженность трассы 79 п.м., протяженность трубопровода 79 п.м. | 20073 |  | 01.01.2011 | 31.05.2011 | г. Пыть-Ях, микрорайон 1 "Центральный", микрорайон 2а "Лесников". |  | 746 549, 00 | 460 392, 00 |  |  |  |  |
| 27 | Сеть водопроводная | Предназначен для транспортировки холодной воды до потребителя. Водовод магистральный подземный 219 мм.- 40 п., диаметр 159 мм - 90 п.м.и надземный диаметр 159 мм - 396 п.м., 219 мм.- 386 п. м. Трубы стальные, материал изоляции - лента ПВХ, задвижки 4 шт. Общая протяженность - 912 п. м., в т.ч.диаметр 159 мм - 486 п.м., 219 мм.- 426 п. м. | 20076 |  | 01.01.1980 | 03.09.2011 | г. Пыть-Ях, 6 "а" микрорайон "Северный", котельная "Вертолетка" |  | 832 236, 00 |  |  |  |  |  |
| 28 | Сети водоснабжения в составе объекта "Сети ТВС во 2 А мкр., по ул. Сибирской с закольцовкой магистра | Предназначены для транспортировки воды. Сети водоснабжения (подземные) от ТК1 до ТК5; от ТК2 до ТК8; сети горячего водоснабжения протяженность трассы-217, 37 м.п., протяженность трубопровода 434, 74 м.п. металлическая труба диаметр 108, 89 (две нитки) (от ТК1 до ТК5 - 196, 73*2; от ТК2 до ТК8 - 20, 64*2), сети холодного водоснабжения протяженность трассы-217, 37 м.п., протяженность трубопровода 217, 37 м.п. металлическая труба диаметр 108, (одна нитка) (от ТК1 до ТК5 - 196, 73; от ТК2 до ТК8 - 20, 64). Общая протяженность трассы-217, 37 п. м. (3 нитки), общая протяженность трубопровода-652, 11 п.м. | 20078 |  | 01.01.2010 | 29.02.2012 | г. Пыть-Ях, 2 "А" микрорайон "Лесников", ул. Сибирская |  | 5 028 339, 00 | 2 493 231, 66 |  |  |  |  |
| 29 | Сети водоснабжения, в составе объекта "Реконструкция сетей тепловодоснабжения от ТК-65 до ТК-82 по у | Сети водоснабжения (подземные). Стальная труба диаметр 108 мм., 219 мм., 325 мм.; Водопроводный колодец - 1 шт., пожарный гидрант - 3 шт.; Протяженность трубопровода - 674, 7.; Протяженность трассы - 674, 7 м. | 20100 |  | 01.01.2011 | 28.04.2012 | г. Пыть-Ях, 5 микрорайон "Солнечный" |  | 8 144 824, 00 | 4 615 393, 02 |  |  |  |  |
| 30 | Сети водоснабжения от УТ-1 до УТ-2, в составе объекта "Детский сад на 260 мест в 3 микрорайоне г. Пы | Сети водоснабжения (подземные). Стальная труба диаметр 159 мм. - 1 нитка; Протяженность трубопровода - 95, 9 м.; Протяженность трассы - 95, 9 м.; | 20101 |  | 01.01.2011 | 28.04.2012 | г. Пыть-Ях, 3 микрорайон "Кедровый", ул. Р. Кузоваткина, 14 |  | 1 533 987, 00 | 852 250, 86 |  |  |  |  |
| 31 | Водовод от ТК-61 А до ТК-42 | Предназначен для транспортировки холодной воды потребителя. Трубопровод подземный, внутриквартальный. Труба ПЭ диаметр 160*11, 8 мм - протяженность - 120 метров. | 20108 |  | 01.01.2012 | 25.09.2012 | от ТК-61 А до ТК-42 |  | 424 053, 00 | 249 128, 14 |  |  |  |  |
| 32 | Сети водоснабжения от врезки 5 а до узла № 9 в 3 микрорайоне | Предназначены для подачи воды до потребителя. Сеть проложена методом горизонтально-направленного бурения. Труба полиэтиленовая ПЭ-100 диаметром 400 мм х 11, 8 мм. Протяженность 460 метров. | 20109 |  | 01.01.2012 | 31.10.2012 | г. Пыть-Ях, 3 микрорайон |  | 6 913 546, 00 | 4 090 525, 44 |  |  |  |  |
| 33 | Сооружение "Водоснабжение 3 микрорайона (5 очередь)" | Предназначена для подачи воды до потребителя. Сеть водоснабжения 3 мкр. (5 очередь). Труба стальная Д 325 мм. протяженностью 1630 м., труба стальная Д 159 мм. протяженностью 3238 м., труба стальная Д 108 мм. протяженностью 102 м., труба стальная Д 89 мм. протяженностью 315 м., труба стальная Д 57 мм. протяженностью 80 м.; Прокладка надземная, материал изоляции труб - пленка ПХВ. Протяженность трассы 5365 м. | 20118 |  | 01.01.1991 | 30.11.2012 | г. Пыть-Ях, микрорайон 3 "Кедровый" |  | 727 000, 00 | 135 321, 58 |  |  |  |  |
| 34 | Сооружение "Водоснабжение 6 "А" Северный и 6 "Пионерный" | Предназначено для транспортировки воды до потребителя. Сеть подземная, надземная, магистральная, внутриквартальная, внутридомовая. Сети водоснабжения надземные диаметром 57*3, 5, 76*3, 5, 76*4, 89*4, 5, 108*4, 108*6, 219*4; труба стальная; изоляция-пленка ПХВ; Протяженность трассы-3757 м. Сети водоснабжения подземные диаметром 108*4, 108*6, 159*4, 5, 325*8, 219*8, 219*6; труба стальная; изоляция-пленка ПХВ; Протяженность трассы-3688, 5 м. Общая протяженность трассы - 7445, 5 м. | 20119 |  |  | 28.12.2012 | г. Пыть-Ях, микрорайон 6 "А" Северный и 6 "Пионерный" |  | 1 061 000, 00 | 760 199, 84 |  |  |  |  |
| 35 | Водовод | Предназначен для подачи воды потребителю. Водовод магистральный от Узла №1 до ВК 23-1. Водовод подземный, труба стальная Д159; Изоляция труб - пленка ПХВ толщина 1 мм.. Протяженность трассы - 950 м. Протяженность трубопровода - 950 м. | 20146 |  | 01.01.1997 | 18.06.2013 | ХМАО-Югра, г. Пыть-Ях, микрорайон № 9 "Черемушки" от Узла №1 до ВК 23-1 |  | 1, 00 |  |  |  |  |  |
| 36 | Сооружение "Фонтан" | Нежилое помещение - площадь 18, 6 м². Инженерные сети: "Сети водоснабжения" протяженностью 62 м., трубопровод металлический диаметром 57 мм., "Сети канализации" протяженностью 94, 6 м., трубопровод металлический диаметром 100 мм. Оборудование: кабель ВВГнг 3*2, 5=672 м., кабель ВВГнг 3*1, 5=429 м., кабель Но7RNF 3*2, 5=188 м., светильники ОТС -15 шт., светильник светодиодный UL 700 28Вт/12В/24*белый-33 шт., светильник светодиодный UL 700 28Вт/12В/24*синий-33 шт., светильник светодиодный UL 700 28Вт/12В/24*красный-33 шт., контроллер ШУФ (шкаф управлениянасосами) ШУФ-380-63-20-54-1шт., насос КР 350-А1 mit Kabellaenge 10m (013N1800) "Grundfos" мощностью 0, 5 КВт-4шт., насос КР 350-А1 mit Kabellaenge 10m (013N1800) "Grundfos" мощностью 0, 7 КВт-4шт., насос КР 350-А1 mit Kabellaenge 10m (013N1800) "Grundfos" мощностью 0, 9 КВт-1шт., насос КР 350-А1 mit Kabellaenge 10m (013N1800) "Grundfos" мощностью 1, 7 КВт-10шт., | 20148 |  | 01.01.2013 | 01.06.2014 | г. Пыть-Ях, ул. Центральная, 2 микрорайон "Нефтяников" |  | 11 733 020, 00 | 5 279 860, 75 |  |  |  |  |
| 37 | Сооружение "Магистральные сети водоснабжения" в составе объекта: "Магистральные сети теплоснабжения | Протяженность трассы 715, 1п.м., Подземная металлическая труба Ф 325 мм, Ф 159 мм (одна нитка). Водопроводный колодец метал.-1шт. инв.номер 71:185:001:00183650:000I:20001, кад.номер: 86-86-07/012/2011-430 | 20152 |  | 26.12.2009 | 01.12.2014 | г. Пыть-Ях, 3 микрорайон "Кедровый", ул. Р. Кузоваткина, ул. Магистральная, ул. Св.Федорова |  | 18 928 396, 59 | 11 623 792, 18 |  |  |  |  |
| 38 | Сооружение "Магистральные сети водоснабжения" по ул. Р. Кузоваткина, ул. Св.Федорова в г. Пыть-Ях | Протяженность трассы 975, 0 п.м., Подземная стальная труба Ф 325 мм. Пожарный гидрант.-10шт. инв.номер 71:185:001:001085680:000I:20001, кад.номер: 86-86-07/013/2011-094 | 20153 |  | 26.12.2009 | 01.12.2014 | г. Пыть-Ях, 3мкр. "Кедровый", по ул. Р. Кузоваткина, ул. Св. Фёдорова |  | 25 208 559, 87 | 15 480 395, 22 |  |  |  |  |
| 39 | Скважина артезианская | Предназначена для добычи воды. Кад№2368. ВОС-1 | 20154 |  | 01.01.1998 | 12.01.2015 | г.Пыть-Ях, Северо-Восточная промзона, мкр-н 1 "Нефтяников", ул.Первопроходцев, ВОС-1 |  | 1, 00 | 0, 42 |  |  |  |  |
| 40 | Скважина артезианская | Предназначена для добычи воды. Кад№2358. ВОС-1 | 20155 |  | 01.01.1998 | 12.01.2015 | г.Пыть-ЯХ, Северо-Восточная промзона, мкр-н 1 "Нефтяников", ул.Первопроходцев, ВОС-1. |  | 1, 00 | 0, 42 |  |  |  |  |
| 41 | Скважина артезианская | Предназначена для добычи . Кад№А-30, ВОС-4. | 20156 |  | 01.01.1998 | 12.01.2015 | г.Пыть-Ях, Восточная промзона, мкр-н 2а "Лесников", ВОС-4 |  | 1, 00 | 0, 42 |  |  |  |  |
| 42 | Защитный купол фонтана | Шатер состоит из 8 поликарбонатных лепестков толщиной 10 мм, площадь-79, 52 м², основной металлический каркас из трубы профилной 60*40 мм | 20161 |  | 01.01.2013 | 27.07.2018 | г. Пыть-Ях, ул. Центральная, 2 микрорайон "Нефтяников" |  | 655 728, 00 |  |  |  |  |  |
| 43 | Внеплощадочные инженерные сети 8 мкр."Горка"г.Пыть-Ях" Сети водоснабжения | Предназначена для подачи воды до потребителя. Кадастровый номер: 86:15:01011020:1619, протяженность сети 203 м, протяженность трассы-536 м, протяженность трубопровода-536 м, тип прокладки: надземная прокладка-77м, подземная прокладка-379 м, подзеиная прокладка с греющим кабелем-80м, глубина заложения-3, 1 м-1, 36 м, материал труб-ст.108x5, 0-91 м, ст.159х5, 0-1, 8 м, ПЭ SDR 13, 6 Д.110*8, 1 мм-118м, ПЭ SDR 13, 6 Д.160*11, 8 мм-309 м | 20164 |  | 16.09.2016 | 02.04.2019 | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра ао, Пыть-Ях г, микр. 8 Горка |  | 2 895 321, 15 | 2 149 458, 80 |  |  |  |  |
| 44 | Внеплощадочные инженерные сети 8 мкр."Горка"г.Пыть-Ях" Сети водоснабжения | Предназначена для подачи воды до потребителя. Кадастровый номер: 86:15:01011020:1621, протяженность сети 333 м, протяженность трассы-536 м, протяженность трубопровода-536 м, тип прокладки: надземная прокладка-77м, подземная прокладка-379 м, подземная прокладка -80м, глубина заложения-3, 1 м-1, 36 м, материал труб-ст.109 м, полиэтиленовые-427, диаметр труб ст.108х5, 0-91 м, ст. 159х5, 0-18м, ПЭ SDR 13, 6 Д.110*8, 1 мм-118м, ПЭ SDR 13, 6 Д.160*11, 8 мм-309 м | 20165 |  | 16.09.2016 | 02.04.2019 | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра ао, Пыть-Ях г, микр. 8 Горка |  | 6 472 291, 34 | 4 852 058, 79 |  |  |  |  |
| 45 | Водовод Комсомольская д.20 - Комсомольская д.12 | Протяженность 147 м, кадастровый номер 86:15:0101016:1036 | 20167 |  |  | 26.08.2019 | г. Пыть-Ях, 2-а микрорайон "Лесников" |  | 1, 00 | 1, 00 |  |  |  |  |
| 46 | Водовод Энтузиастов д.2 - Энтузиастов д.20 | Протяженность 298 м, кадастровый номер 86:15:0101018:271 | 20168 |  |  | 26.08.2019 | г. Пыть-Ях, 2-а микрорайон "Лесников" |  | 1, 00 | 1, 00 |  |  |  |  |
| 47 | Водовод П 15 - Дорожная д.1 | Протяженность 598 м, кадастровый номер 86:15:0101018:273 | 20169 |  |  | 26.08.2019 | г. Пыть-Ях, 2-а микрорайон "Лесников" |  | 1, 00 | 1, 00 |  |  |  |  |
| 48 | Водовод П 3 - П3-7 | Протяженность 215 м, кадастровый номер 86:15:0000000:2904 | 20170 |  |  | 26.08.2019 | г. Пыть-Ях, 2-а микрорайон "Лесников" |  | 1, 00 | 1, 00 |  |  |  |  |
| 49 | Водовод П 4 - ТУ8 | Протяженность 230 м, кадастровый номер 86:15:0000000:2864 | 20171 |  |  | 26.08.2019 | г. Пыть-Ях, 2-а микрорайон "Лесников" |  | 1, 00 | 1, 00 |  |  |  |  |
| 50 | Водовод П-5-3 - уз. врезки к д. №11, 13 - ТУ8 | Протяженность 164 м, кадастровый номер 86:15:0101015:746 | 20172 |  |  | 26.08.2019 | г. Пыть-Ях, 2-а микрорайон "Лесников" |  | 1, 00 | 1, 00 |  |  |  |  |
| 51 | Водовод П-8 - ТВ-2 | Протяженность 209 м, кадастровый номер 86:15:0101015:746 | 20173 |  |  | 26.08.2019 | г. Пыть-Ях, 2-а микрорайон "Лесников" |  | 1, 00 | 1, 00 |  |  |  |  |
| 52 | Водовод Советская д.46 - Советская д. 38 | Протяженность 132 м, кадастровый номер 86:15:0101016:1030 | 20174 |  |  | 26.08.2019 | г. Пыть-Ях, 2-а микрорайон "Лесников" |  | 1, 00 | 1, 00 |  |  |  |  |
| 53 | Водовод Строителей д.1 - ул.Строителей д.10 | Протяженность 296 м, кадастровый номер 86:15:0101018:274 | 20175 |  |  | 26.08.2019 | г. Пыть-Ях, 2-а микрорайон "Лесников" |  | 1, 00 | 1, 00 |  |  |  |  |
| 54 | Водовод ТУ 24 - Советская д. 46 | Протяженность 338 м, кадастровый номер 86:15:0101016:1044 | 20176 |  |  | 26.08.2019 | г. Пыть-Ях, 2-а микрорайон "Лесников" |  | 1, 00 | 1, 00 |  |  |  |  |
| 55 | Водовод ул. Комсомольская д.10 - ул. Комсомольская д. 2 | Протяженность 149 м, кадастровый номер 86:15:0101016:1026 | 20177 |  |  | 26.08.2019 | г. Пыть-Ях, 2-а микрорайон "Лесников" |  | 1, 00 | 1, 00 |  |  |  |  |
| 56 | Водовод ул. Комсомольская д.19 - ул. Комсомольская д. 11 | Протяженность 149 м, кадастровый номер 86:15:0101016:1040 | 20178 |  |  | 26.08.2019 | г. Пыть-Ях, 2-а микрорайон "Лесников" |  | 1, 00 | 1, 00 |  |  |  |  |
| 57 | Водовод ул. Комсомольская д.9 - ул. Комсомольская д. 1 | Протяженность 132 м, кадастровый номер 86:15:0101016:1029 | 20179 |  |  | 26.08.2019 | г. Пыть-Ях, 2-а микрорайон "Лесников" |  | 1, 00 | 1, 00 |  |  |  |  |
| 58 | Водовод ул. Лесная д.19 - ул. Лесная д. 11 | Протяженность 141 м, кадастровый номер 86:15:0101016:1042 | 20180 |  |  | 26.08.2019 | г. Пыть-Ях, 2-а микрорайон "Лесников" |  | 1, 00 | 1, 00 |  |  |  |  |
| 59 | Водовод ул. Лесная д.9 - ул. Лесная д. 1 | Протяженность 150 м, кадастровый номер 86:15:0101016:1031 | 20181 |  |  | 26.08.2019 | г. Пыть-Ях, 2-а микрорайон "Лесников" |  | 1, 00 | 1, 00 |  |  |  |  |
| 60 | Водовод ул. Молодежная д. 10 - ул.Молодежная д.2 | Протяженность 137 м, кадастровый номер 86:15:0101016:1025 | 20182 |  |  | 26.08.2019 | г. Пыть-Ях, 2-а микрорайон "Лесников" |  | 1, 00 | 1, 00 |  |  |  |  |
| 61 | Водовод ул. Молодежная д. 18 - ул.Молодежная д.12 | Протяженность 149 м, кадастровый номер 86:15:0101016:1039 | 20183 |  |  | 26.08.2019 | г. Пыть-Ях, 2-а микрорайон "Лесников" |  | 1, 00 | 1, 00 |  |  |  |  |
| 62 | Водовод ул. Молодежная д. 21 - ул.Молодежная д.11 | Протяженность 143 м, кадастровый номер 86:15:0101016:1043 | 20184 |  |  | 26.08.2019 | г. Пыть-Ях, 2-а микрорайон "Лесников" |  | 1, 00 | 1, 00 |  |  |  |  |
| 63 | Водовод ул. Молодежная д. 9 - ул.Молодежная д.1 | Протяженность 149 м, кадастровый номер 86:15:0101016:1032 | 20185 |  |  | 26.08.2019 | г. Пыть-Ях, 2-а микрорайон "Лесников" |  | 1, 00 | 1, 00 |  |  |  |  |
| 64 | Водовод ул. Таёжная д. 19 - ул.Таёжная д.11 | Протяженность 142 м, кадастровый номер 86:15:0101016:1051 | 20186 |  |  | 26.08.2019 | г. Пыть-Ях, 2-а микрорайон "Лесников" |  | 1, 00 | 1, 00 |  |  |  |  |
| 65 | Водовод ул. Таёжная д. 20 - ул.Таёжная д.12 | Протяженность 143 м, кадастровый номер 86:15:0101016:1051 | 20187 |  |  | 26.08.2019 | г. Пыть-Ях, 2-а микрорайон "Лесников" |  | 1, 00 | 1, 00 |  |  |  |  |
| 66 | Водовод ул. Таёжная д. 8 - ул.Таёжная д.2 | Протяженность 148 м, кадастровый номер 86:15:0101016:1028 | 20188 |  |  | 26.08.2019 | г. Пыть-Ях, 2-а микрорайон "Лесников" |  | 1, 00 | 1, 00 |  |  |  |  |
| 67 | Водовод ул. Таёжная д. 9 - ул.Таёжная д.1 | Протяженность 148 м, кадастровый номер 86:15:0101016:1027 | 20189 |  |  | 26.08.2019 | г. Пыть-Ях, 2-а микрорайон "Лесников" |  | 1, 00 | 1, 00 |  |  |  |  |
| 68 | Водовод ул. Энтузиастов д.1 - ТРК | Протяженность 279 м, кадастровый номер 86:15:0101016:272 | 20190 |  |  | 26.08.2019 | г. Пыть-Ях, 2-а микрорайон "Лесников" |  | 1, 00 | 1, 00 |  |  |  |  |
| 69 | Водовод П-20 - П-20-1 | Протяженность 37 м, кадастровый номер 86:15:0101016:743 | 20191 |  |  | 26.08.2019 | г. Пыть-Ях, 2-а микрорайон "Лесников" |  | 1, 00 | 1, 00 |  |  |  |  |
| 70 | Сеть водоснабжения от ВК-26а до ТК-102 | Сети водоснабжения (подземные).Протяженность трассы - 351.; | 20192 |  |  | 31.10.2019 | г. Пыть-Ях, 4 микрорайон |  | 1, 00 | 1, 00 |  |  |  |  |
| 71 | Сеть водоснабжения от ВК 2А до ПГ-1 | Сети водоснабжения (подземные).Протяженность трассы - 951.; | 20193 |  | 01.01.2011 | 31.10.2019 | г. Пыть-Ях, 9 микрорайон, ул. Набережная |  | 1, 00 | 1, 00 |  |  |  |  |
| 72 | Сеть водоснабжения от ТК-85 до ВК-27 | Сети водоснабжения (подземные).Протяженность трассы - 87. | 20194 |  | 01.01.2011 | 31.10.2019 | г. Пыть-Ях, 5 микрорайон |  | 1, 00 | 1, 00 |  |  |  |  |
| 73 | Сеть водоснабжения от ПГ-1 до ТК-47 | Сети водоснабжения (подземные).Протяженность трассы - 155. | 20195 |  | 01.01.2011 | 31.10.2019 | г. Пыть-Ях, 2 микрорайон |  | 1, 00 | 1, 00 |  |  |  |  |
| 74 | Сеть водоснабжения от ВК-27 до ЦТП | Сети водоснабжения (подземные).Протяженность трассы - 384. | 20196 |  | 01.01.2011 | 31.10.2019 | г. Пыть-Ях, мкр.8 "Горка" |  | 1, 00 | 1, 00 |  |  |  |  |
| 75 | Сеть водоснабжения от ТК-120-3 до ТК-120-4 | Сети водоснабжения (подземные).Протяженность трассы - 68 м. | 20197 |  | 01.01.2011 | 31.10.2019 | г. Пыть-Ях, 3 микрорайон |  | 1, 00 | 1, 00 |  |  |  |  |
| 76 | Сеть водоснабжения от ТК-95 до ТК-96 | Сети водоснабжения (подземные).Протяженность трассы - 70. | 20198 |  | 01.01.2011 | 31.10.2019 | г. Пыть-Ях, 4 микрорайон "Молодежный" |  | 1, 00 | 1, 00 |  |  |  |  |
| 77 | Сети водоснабжения | Сооружения коммунального хозяйства/протяженность 172 м. | 20200 |  | 21.10.2019 | 14.01.2020 | г. Пыть-Ях, 1 микрорайон, "Цетральный" |  | 4 024 701, 93 | 3 778 747, 87 |  |  |  |  |
| 78 | Сети водоснабжения | Сооружения коммунального хозяйства/протяженность 172 м. | 20201 |  | 21.10.2019 | 14.01.2020 | г. Пыть-Ях, 1 микрорайон, "Цетральный" |  | 4 024 701, 93 | 3 778 747, 87 |  |  |  |  |
| 79 | Скважина артезианская № А-28 | Предназначена для добычи воды | 2119 |  | 01.01.1997 | 01.04.1998 | г. Пыть-Ях, 2 "А" микрорайон, ВОС-4 |  | 25 166, 00 |  |  |  |  |  |
| 80 | Скважина артезианская № 23-221 | Предназначена для добычи воды. | 2175 |  | 01.01.1989 | 01.04.1998 | г. Пыть-Ях, 6 "а" микрорайон, Пионерный, ВОС-2 |  | 182 460, 00 |  |  |  |  |  |
| 81 | Скважина артезианская № 20-974 | Предназначена для добычи воды. | 2176 |  | 01.01.1989 | 01.04.1998 | г. Пыть-Ях, 6 "а" микрорайон, Пионерный, ВОС-2 |  | 182 460, 00 |  |  |  |  |  |
| 82 | Скважина артезианская № А-29 | Предназначена для добычи воды | 2220 |  | 01.01.1997 | 01.04.1998 | г. Пыть-Ях, 2 "А" микрорайон, ВОС-4 |  | 25 166, 00 |  |  |  |  |  |
| 83 | Скважина артезианская № А-31 | Предназначена для добычи воды | 2221 |  | 01.01.1997 | 01.04.1998 | г. Пыть-Ях, 2 "А" микрорайон, ВОС-4 |  | 25 166, 00 |  |  |  |  |  |
| 84 | Скважина артезианская № СР-591 | Предназначена для добычи воды. | 227 |  | 01.01.1987 | 01.04.1998 | г. Пыть-Ях, 6 "а" микрорайон, Пионерный, ВОС-2 |  | 59 302, 00 |  |  |  |  |  |
| 85 | Скважина артезианская № СР-102, № 20-475, № 20-472 | Предназначена для добычи воды. | 2500 |  | 01.01.1989 | 01.04.1998 | г. Пыть-Ях, 6 "а" микрорайон, Пионерный, ВОС-2 |  | 149 760, 00 |  |  |  |  |  |
| 86 | Скважина артезианская № 20-475 | Предназначена для добычи воды. | 2500/1 |  | 01.01.1989 | 01.04.1998 | г. Пыть-Ях, 6 "а" микрорайон, Пионерный, ВОС-2 |  | 149 760, 00 |  |  |  |  |  |
| 87 | Скважина артезианская № 20-472 | Предназначена для добычи воды. | 2500/2 |  | 01.01.1989 | 01.04.1998 | г. Пыть-Ях, 6 "а" микрорайон, Пионерный, ВОС-2 |  | 149 760, 00 |  |  |  |  |  |
| 88 | Скважина артезианская № 23-57 | Предназначена для добычи воды. | 25064 |  | 01.01.1984 | 01.04.1998 | г. Пыть-Ях, 1 микрорайон, ВОС-1 |  | 35 472, 00 |  |  |  |  |  |
| 89 | Скважина артезианская № 23-162 | Предназначена для добычи воды. | 25065 |  | 01.01.1984 | 01.04.1998 | г. Пыть-Ях, 1 микрорайон, ВОС-1 |  | 35 472, 00 |  |  |  |  |  |
| 90 | Скважина артезианская № 23-220 | Предназначена для добычи воды. | 25066 |  | 01.01.1984 | 01.04.1998 | г. Пыть-Ях, 1 микрорайон, ВОС-1 |  | 35 472, 00 |  |  |  |  |  |
| 91 | Скважина артезианская № 23-206 | Предназначена для добычи воды. | 25067 |  | 01.01.1984 | 01.04.1998 | г. Пыть-Ях, 1 микрорайон, ВОС-1 |  | 35 472, 00 |  |  |  |  |  |
| 92 | Скважина артезианская № 20-468 | Предназначена для добычи воды | 25385 |  | 01.01.1984 | 01.04.1998 | г. Пыть-Ях, 2 "А" микрорайон, ВОС-4 |  | 369 306, 00 |  |  |  |  |  |
| 93 | Скважина артезианская № 20-469 | Предназначена для добычи воды. | 25386 |  | 01.01.1984 | 01.04.1998 | г. Пыть-Ях, 1 микрорайон, ВОС-1 |  | 369 306, 00 |  |  |  |  |  |
| 94 | Скважина артезианская № 20-470 | Предназначена для добычи воды. | 25387 |  | 01.01.1984 | 01.04.1998 | г. Пыть-Ях, 6 "а" микрорайон, Пионерный, ВОС-2 |  | 369 306, 00 |  |  |  |  |  |
| 95 | Скважина артезианская № 20-471 | Предназначена для добычи воды. | 25388 |  | 01.01.1984 | 01.04.1998 | г. Пыть-Ях, 6 "а" микрорайон, Пионерный, ВОС-2 |  | 369 306, 00 |  |  |  |  |  |
| 96 | Скважина артезианская № 20-737 | Предназначена для добычи воды. | 26343 |  | 01.01.1985 | 01.04.1998 | г. Пыть-Ях, 1 микрорайон, ВОС-1 |  | 575 842, 00 |  |  |  |  |  |
| 97 | Скважина артезианская № 20-797 | Предназначена для добычи воды. | 26344 |  | 01.01.1985 | 01.04.1998 | г. Пыть-Ях, 1 микрорайон, ВОС-1 |  | 576 115, 00 |  |  |  |  |  |
| 98 | Скважина артезианская № 20-465 | Предназначена для добычи воды. | 26345 |  | 01.01.1985 | 01.04.1998 | г. Пыть-Ях, 1 микрорайон, ВОС-1 |  | 576 115, 00 |  |  |  |  |  |
| 99 | Водопровод | Предназначен для подъема, хранения и транспортировки холодной воды до потребителя. Здание из панелей-сенвич, резервуар-1 шт.(700 м³), резервуар-1 шт.(1000 м³), блок переключения -1 шт. | 30043 |  | 01.01.1987 | 01.04.1998 | г. Пыть-Ях, промзона "Северо-Восточная", ул. Первопроходцев, 25 (чистая вода ВОС-1) |  | 5 246 088, 00 | 656 503, 84 |  |  |  |  |
| 100 | Водовод подземный магистральный | Предназначен для транспортировки холодной воды до потребителя. Водовод подземный, магистральный. Диаметр 219 мм, протяженность 1450 м. | 3005 |  | 01.01.1986 | 01.04.1998 | г. Пыть-Ях, 2 "А" микрорайон, от скважин до ВОС-4 |  | 38 394, 00 |  |  |  |  |  |
| 101 | Водовод индивидуальной застройки | Предназначен для транспортировки холодной воды до потребителя. Водовод подземный, магистральный. Диаметр 159 мм - 1166 м., 576 м., 114 мм.- 590 м.-1166, 00.Общая протяженность 2332, 00 | 30054 |  | 01.01.1991 | 01.04.1998 | г. Пыть-Ях, п.Черемушки ул.Майская, ул.Первопроходцев, ул.Зелёная, ул.Гоголя, ул.Югорская, ул.Танкистов. |  | 873 934, 00 |  |  |  |  |  |
| 102 | Водовод подземный магистральный | Предназначен для транспортировки холодной воды до потребителя. Трасса трубопровода длина 494 м, диаметр 219 мм. Установлено два противопожарных гидранта, три колодца диаметром 1000 мм. | 30101 |  | 01.01.2001 | 01.01.2001 | г. Пыть-Ях, 5 микрорайон, ж/д 29-31 |  | 902 364, 00 | 237 604, 88 |  |  |  |  |
| 103 | Водовод | Предназначен для транспортировки холодной воды и тепла до потребителя. Водовод подземный, магистральный. Диаметр 219 мм - протяженность - 973 м. Диаметр 159 мм - протяженность - 1660 м. Общая протяженность - 2703 м. | 30674 |  | 01.01.1982 | 01.04.1998 | г. Пыть-Ях, 1 микрорайон |  | 326 649, 00 |  |  |  |  |  |
| 104 | Водовод | Предназначен для транспортировки холодной воды до потребителя. Водовод надземный, магистральный. Диаметр 219 мм - протяженность - 771 м., диаметр 114 мм - протяженность - 440 м. Общая протяженность - 1211 м. | 30692 |  | 01.01.1978 | 01.04.1998 | г. Пыть-Ях, от ж/д 40 до котельной "Центральная" п.Мамонтово |  | 91 589, 00 |  |  |  |  |  |
| 105 | Водовод | Предназначен для транспортировки холодной воды до потребителя. Водовод надземный, магистральный. Диаметр 159 мм - протяженность - 800 п/м. | 30697 |  | 01.01.1984 | 01.04.1998 | г. Пыть-Ях, 1 микрорайон, ВОС-1 |  | 1 766 905, 00 |  |  |  |  |  |
| 106 | Водовод | Предназначен для транспортировки холодной воды до потребителя. Водовод надземный, магистральный. Диаметр 114 мм, протяженностью 418 м. | 30698 |  | 01.01.1979 | 01.04.1998 | г. Пыть-Ях, п.Мамонтово до ж/д 40 |  | 671 742, 00 |  |  |  |  |  |
| 107 | Водовод | Предназначен для транспортировки холодной воды на нужды котельной 3 микрорайон "ДЕ". Водовод подземный, внутриквартальный, 2 диаметра- протяженность 680 м. | 30891 |  | 01.01.1985 | 01.04.1998 | г. Пыть-Ях, от котельной "ДЕ" до 3 мкр. Дом №3 |  | 438 912, 00 |  |  |  |  |  |
| 108 | Водовод | Предназначен для транспортировки холодной воды до потребителя. Водовод подземный, внутриквартальный. Диаметр 219 мм - протяженность - 334 м., диаметр 159 мм - протяженность - 168 м. Общая протяженность - 502 м. | 30913 |  | 01.01.1985 | 01.04.1998 | г. Пыть-Ях, 2 микрорайон, ж/д от № 7 по ж/д № 22 |  | 348 188, 00 |  |  |  |  |  |
| 109 | ВОДОВОД | Предназначен для транспортировки холодной воды до потребителя. Водовод надземный, магистральный. Диаметр 219 мм - протяженность - 800 м. | 30920 |  | 01.01.1985 | 01.04.1998 | г. Пыть-Ях, от котельной "Центральная" до СМУ-14 п.Мамонтово |  | 83 160, 00 |  |  |  |  |  |
| 110 | Водовод | Предназначен для транспортировки холодной воды до потребителя. Водовод подземный, магистральный. Диаметр 159 мм - протяженность - 392 м. | 30965 |  | 01.01.1985 | 01.04.1998 | г. Пыть-Ях, 3 микрорайон, школа №4 - ж/д №26 |  | 877 554, 00 |  |  |  |  |  |
| 111 | Водовод | Предназначен для транспортировки холодной воды до потребителя. Водовод подземный, внутриквартальный. Диаметр 150 мм, протяженностью 44 м. | 3133 |  | 01.01.1987 | 01.04.1998 | г. Пыть-Ях, от ВК-43 до насосной станции 2 микрорайона д 25 |  | 89 707, 00 |  |  |  |  |  |
| 112 | Водовод | Предназначен для транспортировки холодной воды до потребителя. Водовод надземный, магистральный. Диаметр 219 мм, протяженностью 1900 м. . | 3135 |  | 01.01.1997 | 01.04.1998 | г. Пыть-Ях, 2 "А" микрорайон, от ВОС-4 до поселка |  | 7 073, 00 |  |  |  |  |  |
| 113 | Водовод | Предназначен для транспортировки холодной воды до потребителя. Водовод подземный, магистральный. Диаметр 325 мм, протяженностью 1700 м. . | 3141 |  | 01.01.1996 | 01.04.1998 | г. Пыть-Ях, п.Мамонтово, ул.Дружбы от ВК-2 до ВК-2-1 до п.Черемушки |  | 975 636, 00 |  |  |  |  |  |
| 114 | Водовод | Предназначен для транспортировки холодной воды до потребителя. Водовод подземный, внутриквартальный. Диаметр 57 мм, протяженностью 100 м. | 3150 |  | 01.01.1987 | 01.04.1998 | г. Пыть-Ях, 3 микрорайон, дом 41 |  | 339 254, 00 |  |  |  |  |  |
| 115 | Водовод | Предназначен для транспортировки холодной воды до потребителя. Водовод подземный, магистральный. Диаметр 426 мм, протяженность 2530 м., диаметр 159 мм, протяженность 2470 м. Общая протяженность 5000 м. | 3153 |  | 01.01.1996 | 01.04.1998 | г. Пыть-Ях, п.Мамонтово, водозабор, от скважины 11-20 до ВОС-3 |  | 7 785 065, 00 |  |  |  |  |  |
| 116 | Водовод | Предназначен для транспортировки холодной воды до потребителя. Водовод подземный, внутриквартальный. Диаметр 114 мм, протяженностью 99 м., диаметр 57 мм, протяженностью 22 м. Общая протяженность 121 м. | 3154 |  | 01.01.1987 | 01.04.1998 | г. Пыть-Ях, 3 микрорайон, дом 44 |  | 28 339, 00 |  |  |  |  |  |
| 117 | Водовод | Предназначен для транспортировки холодной воды до потребителя. Водовод подземный, магистральный. Диаметр 159 мм, протяженностью 40 м. | 3185 |  | 01.01.1998 | 01.04.1998 | г. Пыть-Ях, 5 микрорайон, от ВК-48 до ВК-43 ж/д 29-31 |  | 461 140, 00 | 35 914, 92 |  |  |  |  |
| 118 | Водовод | Предназначен для транспортировки холодной воды до потребителя. Водовод подземный, магистральный. Диаметр 150 мм, протяженностью 212 м. | 3186 |  | 01.01.1998 | 01.04.1998 | г. Пыть-Ях, 3 микрорайон, от ТК-120 до ТК-120-3 |  | 306 138, 00 | 23 739, 08 |  |  |  |  |
| 119 | Водоочистные сооружения (ВОС-3) 2 очередь | Предназначен для хранение, очистки питьевой воды, подачи до потребителя. Насосная станция-1 шт., резервуар-2 шт., артскважины-10 шт.№ А-13, № 1рэ, № 4рэ, № А-14, № 6э, № А-15, № 3рэ, № 20-473, № А-17, № А-18 | 3233 |  | 01.01.1993 | 01.04.1998 | Мамонтовская промзона №5, мкр.Мамонтово (ВОС-3) |  | 457 818, 31 |  |  |  |  |  |
| 120 | Водовод | Предназначен для транспортировки холодной воды до потребителя. Водовод подземный, магистральный. Диаметр 219 мм протяженностью 170 м - прокладка подземная, бесканальная, изоляция-мин.вата ПХВ; диаметр 315 мм протяженностью 28 м - прокладка подземная, бестраншейная, труба из полиэтилена. Общая протяженность сети 198 метров. | 3234 |  | 01.01.1993 | 01.04.1998 | г. Пыть-Ях, 5 микрорайон, от ВК-32 до ВК-34-1 ж/д 5-9 |  | 335 647, 00 |  |  |  |  |  |
| 121 | Водовод | Предназначен для транспортировки холодной воды до потребителя. Водовод подземный, внутриквартальный. Диаметр 114 мм, протяженностью 224 м. | 3235 |  | 01.01.1993 | 01.04.1998 | г. Пыть-Ях, 3 микрорайон, 4 очередь (90-50) |  | 1 371 038, 00 |  |  |  |  |  |
| 122 | Водовод | Предназначен для транспортировки холодной воды до потребителя. Водовод подземный, магистральный. Диаметр 159 мм, протяженностью 30 м. | 3249 |  | 01.01.1983 | 01.04.1998 | г. Пыть-Ях, 1 микрорайон, от ВК-7 до ВК-4 ж/д 1-4 |  | 192 206, 00 |  |  |  |  |  |
| 123 | Водоочистные сооружения (ВОС-1) | Предназначен для хранение, очистки питьевой воды, подачи до потребителя. Насосное оборудование, резервуар-1 шт. | 3300 |  | 01.01.1987 | 01.04.1998 | г. Пыть-Ях, промзона "Северо-Восточная", ул. Первопроходцев, 25 (чистая вода ВОС-1) |  | 744 756, 00 |  |  |  |  |  |
| 124 | Водовод | Предназначен для транспортировки холодной воды до потребителя. Водовод надземный, внутриквартальный. Диаметр 57 мм, протяженностью 53 м. | 3319 |  | 01.01.1987 | 01.04.1998 | г. Пыть-Ях, 3 микрорайон, ж/д 42 |  | 42 658, 00 |  |  |  |  |  |
| 125 | Водовод | Предназначен для транспортировки холодной воды до потребителя. Водовод подземный, внутриквартальный, магистральный. Диаметр 159 мм (ППУ) - протяженность 58 м. и 159 мм - протяженность 35 м., диаметр 114 мм, протяженностью 35 м. Общая протяженность 128 м. | 3322 |  | 01.01.1987 | 01.04.1998 | г. Пыть-Ях, 2 микрорайон, от ЦГБ до ж/д 17, 18, 19. |  | 43 170, 00 |  |  |  |  |  |
| 126 | Водовод | Предназначен для транспортировки холодной воды до потребителя. Водовод надземный, магистральный. Диаметр 325 мм, протяженностью 350 м. | 3380 |  | 01.01.1988 | 01.04.1998 | г. Пыть-Ях, 3 микрорайон, от ТК-65 до ТК-66а |  | 772 818, 00 |  |  |  |  |  |
| 127 | Водовод | Предназначен для транспортировки холодной воды до потребителя. Водовод надземный, магистральный. Диаметр 325 мм, протяженностью 1100 м. | 3403 |  | 01.01.1988 | 01.04.1998 | г. Пыть-Ях, от ТК 63 до узла №3 промзона по ул.Магистральная. |  | 62 204, 00 |  |  |  |  |  |
| 128 | Водовод | Предназначен для транспортировки холодной воды до потребителя. Водовод подземный, магистральный. Диаметр 159 мм, протяженностью 155 м. | 3405 |  | 01.01.1988 | 01.04.1998 | г. Пыть-Ях, 2 микрорайон, ВК-74 - ПГ-20 |  | 164 270, 00 |  |  |  |  |  |
| 129 | Водовод | Предназначен для транспортировки холодной воды до потребителя. Водовод подземный, магистральный. Диаметр 325 мм протяженностью 832 м - прокладка подземная, бесканальная, изоляция-мин.вата ПХВ; диаметр 315 мм протяженностью 85 м - прокладка подземная, бестраншейная, труба из полиэтилена. Общая протяженность сети 917 метров. | 3434 |  | 01.01.1988 | 01.04.1998 | г. Пыть-Ях, 5 микрорайон, ул.Святослава Федорова |  | 1 328 951, 00 | 551 795, 70 |  |  |  |  |
| 130 | Центральный тепловой пункт №1 п. Пионерный | Предназначен для обеспечения потребителей горячей водой. Общая площадь 45 м². | 3437 |  | 01.01.1988 | 01.04.1998 | г. Пыть-Ях, 3 микрорайон, п. Пионерный около ж/д №49 |  | 1 099 250, 00 |  |  |  |  |  |
| 131 | Центральный тепловой пункт №2 п. Пионерный | Предназначен для обеспечения потребителей горячей водой. Общая площадь 45 м². | 3438 |  | 01.01.1988 | 01.04.1998 | г. Пыть-Ях, 3 микрорайон, п. Пионерный около женской консультации |  | 824 615, 00 |  |  |  |  |  |
| 132 | Водоочистные сооружения (ВОС-3) 1 очередь | Предназначен для хранение, очистки питьевой воды, подачи до потребителя. Резервуар-1 шт., артскважины-10 шт.№ СР-490, № СР-485, № СР-403, № СР-402, № СР-400, № СР-489, № СР-399, № СР-488, № СР-487, № СР-486. | 3440 |  | 01.01.1989 | 01.04.1998 | Мамонтовская промзона №5, мкр.Мамонтово (ВОС-3) |  | 6 557 023, 00 |  |  |  |  |  |
| 133 | Трубопровод горячей воды | Предназначен для транспортировки горячей воды до потребителя. Трубопровод надземный, магистральный. Общая протяженность-4675 м. | 34775 |  | 01.01.1981 | 01.04.1998 | г. Пыть-Ях, 2 "А" микрорайон |  | 1 447 805, 00 |  |  |  |  |  |
| 134 | Сооружение водоснабжения города (ВОС-2) | Предназначен для подачи и транспортировки воды. Насосная станция, резервуары - 2 шт. | 34777 |  | 01.01.1986 | 01.04.1998 | г. Пыть-Ях, 6 "а" микрорайон, Пионерный, ВОС-2 |  | 8 256 989, 00 |  |  |  |  |  |
| 135 | Водовод | Предназначен для транспортировки холодной воды до потребителя. Водовод надземный, внутриквартальный. Диаметр 114 мм, протяженностью 70 м. | 3499 |  | 01.01.1987 | 01.04.1998 | г. Пыть-Ях, от узла связи (ТНГС) по ул.Магистральной |  | 58 925, 00 |  |  |  |  |  |
| 136 | Водовод | Предназначен для транспортировки холодной воды до потребителя. Водовод подземный, внутриквартальный. Диаметр 114 мм, протяженностью 27 м. | 3539 |  | 01.01.1989 | 01.04.1998 | г. Пыть-Ях, 5 микрорайон, ж/д 9 |  | 265 628, 00 |  |  |  |  |  |
| 137 | Оборудование насосной станции 3 подъема п. Пионерный | Предназначено для ремонта насосных агрегатов. | 3540 |  | 01.01.1989 | 01.04.1998 | г. Пыть-Ях, п.Пионерный |  | 6 414, 00 |  |  |  |  |  |
| 138 | Трубопровод горячей воды | Предназначен для транспортировки горячей воды до потребителя. Трубопровод надземный, внутриквартальный. Диаметр 114 мм - протяженность - 648 м., диаметр 57 мм - протяженность - 100 м., диаметр 76 мм - протяженность - 140 м., общая протяженность 888 м. | 357 |  | 01.01.1996 | 01.04.1998 | г. Пыть-Ях, п.Пионерный, ЦТП-ТКФ-4 (ж/д №37-49) |  | 12 410 775, 00 |  |  |  |  |  |
| 139 | Водовод | Предназначен для транспортировки холодной воды до потребителя. Водовод надземный, магистральный, внутриквартальный. Диаметр 114 мм - протяженность - 648 м., диаметр 57 мм - протяженность - 100 м., диаметр 76 мм - протяженность - 140 м., общая протяженность 888 м. | 358 |  | 01.01.1996 | 01.04.1998 | г. Пыть-Ях, п.Пионерный, ЦТП-ТКФ-4 (ж/д №37-49) |  | 2 789 354, 00 |  |  |  |  |  |
| 140 | Водовод | Предназначен для транспортировки холодной воды до потребителя. Водовод надземный, внутриквартальный. Диаметр 219 мм - протяженность - 300 м. | 3605 |  | 01.01.1990 | 01.04.1998 | г. Пыть-Ях, от АТЦ до МУТТ-2 ул.Белых ночей |  | 448 133, 00 |  |  |  |  |  |
| 141 | Сеть тепловая | Предназначен для транспортировки тепла до потребителя. Водовод надземный, внутриквартальный. Диаметр 273 мм - протяженность - 300 м. | 3606 |  | 01.01.1990 | 01.04.1998 | г. Пыть-Ях, от АТЦ до МУТТ-2 ул.Белых ночей |  | 909 020, 00 |  |  |  |  |  |
| 142 | Водовод | Предназначен для транспортировки холодной воды до потребителя. Водовод надземный, магистральный. Диаметр 219 мм - протяженность - 1600 м. | 3773 |  | 01.01.1991 | 01.04.1998 | г. Пыть-Ях, от котельной "Таежная" по ул.Магистральная до узла №3 |  | 5 422 706, 00 |  |  |  |  |  |
| 143 | Водовод индивидуальной застройки | Предназначен для транспортировки холодной воды до потребителя. Водовод подземный, магистральный. Диаметр 325 мм - протяженность 1630 м. и 159 мм - протяженность 1200 м. Общая протяженность 2830 м. | 3781 |  | 01.01.1991 | 01.04.1998 | г. Пыть-Ях, жилая зона, ул.Православная, дом 8, котельная "Мамонтовская" |  | 175 718, 00 |  |  |  |  |  |
| 144 | Насосная станция (оборудование) | Предназначена для подачи воды потребителю | 397 |  | 01.01.1988 | 01.04.1998 | г. Пыть-Ях, 1 микрорайон, ВОС-1 станция озонирования |  | 4 798, 00 |  |  |  |  |  |
| 145 | ОЗОНАТОР ПТ-150 | Предназначен для озонирования воды. | 40039 |  | 01.01.1991 | 01.04.1998 | г. Пыть-Ях, 1 микрорайон, ВОС-1 |  | 201 505, 00 |  |  |  |  |  |
| 146 | Водовод | Предназначен для транспортировки холодной воды до потребителя. Водовод подземный, внутриквартальный. Диаметр 114 мм - протяженность - 324 м. | 41641 |  | 01.01.2003 | 01.03.2003 | г. Пыть-Ях, п.Черемушки, ул.Обская, ул.Восточная |  | 452 800, 00 |  |  |  |  |  |
| 147 | Ограждение ВОС-4 | Предназначено для охраны жизневажного объекта города. Протяженность 400 м. | 42082 |  | 01.01.2004 | 01.12.2004 | г. Пыть-Ях, 2 "А" микрорайон, ВОС-4 |  | 1 169 893, 00 | 663 981, 14 |  |  |  |  |
| 148 | Станция насосная 3 подъема | Предназначена для подачи питьевой воды потребителю. | 45638 |  | 01.01.1994 | 01.04.1998 | г. Пыть-Ях, п. Пионерный Волна-8 |  | 41 185, 00 | 19 697, 64 |  |  |  |  |
| 149 | лестница | Предназначена для прохода обслуживающего персонала - стальная | 73006 |  | 01.01.2003 | 01.05.2003 | г. Пыть-Ях, промзона "Западная", Мамонтово, ВОС-3 |  | 19 251, 00 |  |  |  |  |  |
| 150 | лестница | Предназначена для прохода обслуживающего персонала - стальная | 73007 |  | 01.01.2003 | 01.05.2003 | г. Пыть-Ях, 1 микрорайон, ВОС-1 |  | 21 390, 00 |  |  |  |  |  |
| 151 | Водопровод юб гпз | Протяженность 671 м |  |  | 1990 | 2022 | Микрорайон №7 «Газовиков» |  |  |  |  |  |  |  |
| 152 | Сети хозяйственно-питьевого водоснабжения 7 мкр. | Протяженность 549 м |  |  | 1990 | 2022 | Микрорайон №7 «Газовиков» |  |  |  |  |  |  |  |

  - Перечень водопроводного хозяйства – движимое имущество

Таблица 5 Перечень водопроводного хозяйства – движимое имущество

| № п\п | Наименование объекта ОС, краткое описание, состав |  | Инвентарный № | Год ввода в эксплуатацию/принятия к учету |  | Наименование подразделения/сооружения | Краткая технико-экономическая характеристика объекта, физическое состояние | Балансовая стоимость, руб. | Остаточная стоимость, руб. (на 01.01.2021 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | холодильник | Предназначен для охлаждения и хранения пищевых продуктов | 40250 | 01.01.2000 | 01.08.2000 | Участок по транспортировке воды |  | 2 215, 00 |  |
| 2 | контейнер д\мусора | Предназначен для сбора мусора | 40255 | 01.01.2000 | 01.08.2000 | Участок по подъёму воды |  | 800, 00 |  |
| 3 | контейнер д\мусора | Предназначен для сбора мусора | 40258 | 01.01.2000 | 01.08.2000 | Участок по подъёму воды |  | 800, 00 |  |
| 4 | контейнер д\мусора | Предназначен для сбора мусора | 40259 | 01.01.2000 | 01.08.2000 | Участок по подъёму воды |  | 800, 00 |  |
| 5 | контейнер д\мусора | Предназначен для хранения мусора | 40261 | 01.01.2000 | 01.08.2000 | Участок по подъёму воды |  | 800, 00 |  |
| 6 | контейнер д\мусора | Предназначен для хранения мусора | 40262 | 01.01.2000 | 01.08.2000 | Участок по подъёму воды |  | 800, 00 |  |
| 7 | Контейнер мусорный | Предназначен для хранения мусора | 40639 | 01.01.2000 | 01.06.2000 | Участок по транспортировке воды |  | 829, 00 |  |
| 8 | Телевизор | Предназначен для просмотра телепередач | 40643 | 01.01.2000 | 01.09.2000 | Участок по подъёму воды |  | 4 148, 00 |  |
| 9 | контейнер мусорн. | Предназначен для хранения мусора | 40649 | 01.01.2000 | 01.06.2000 | Участок по подъёму воды |  | 829, 00 |  |
| 10 | контейнер мусорн. | Предназначен для хранения мусора | 40650 | 01.01.2000 | 01.06.2000 | Участок по подъёму воды |  | 829, 00 |  |
| 11 | эл.плита "Лысьва" | Для подогрева и приготовления пищи | 40687 | 01.01.1999 | 01.04.1999 | Участок по очистке воды |  | 3 250, 00 |  |
| 12 | Верстак | Предназначен для слесарных работ | 41143 | 01.01.2002 | 01.03.2002 | Участок по подъёму воды |  | 17 502, 00 |  |
| 13 | Верстак | Предназначен для слесарных работ | 41144 | 01.01.2002 | 01.03.2002 | Участок по транспортировке воды |  | 17 502, 00 |  |
| 14 | Верстак | Предназначен для слесарных работ | 41146 | 01.01.2002 | 01.03.2002 | Участок по подъёму воды |  | 17 502, 00 |  |
| 15 | Насос 1Д315 -71 а | Предназначен для перекачки питьевой воды до потребителя | 41282 | 01.01.2002 | 01.06.2002 | Участок по транспортировке воды |  | 51 684, 00 |  |
| 16 | Насос 1Д315 -71 а | Предназначен для перекачки питьевой воды до потребителя | 41283 | 01.01.2002 | 01.06.2002 | Участок по транспортировке воды |  | 51 684, 00 |  |
| 17 | Насос К 100-65-200 | Предназначен для перекачки питьевой воды до потребителя | 41513 | 01.01.1999 | 01.03.1999 | Участок по транспортировке воды |  | 9 511, 00 |  |
| 18 | Насос К 100-65-200 | Предназначен для перекачки питьевой воды до потребителя | 41514 | 01.01.1999 | 01.03.1999 | Участок по транспортировке воды |  | 9 511, 00 |  |
| 19 | Насос К 100-65-200 | Предназначен для перекачки питьевой воды до потребителя | 41515 | 01.01.1999 | 01.03.1999 | Участок по транспортировке воды |  | 9 511, 00 |  |
| 20 | Лебедка 0.5т (ДКТ-203) | Предназначена для подъема тяжелых грузов | 417205 | 01.01.2000 | 01.09.2000 | Участок по подъёму воды |  | 9 400, 00 |  |
| 21 | узел учета холодной воды | Предназначен для учета питьевой воды потребителю | 41834 | 01.01.2003 | 01.05.2003 | Участок по подъёму воды |  | 386 662, 00 |  |
| 22 | Задвижка ст.30с41нж | Для рассечения трубопроводов | 41852 | 01.01.2003 | 01.08.2003 | Участок по подъёму воды |  | 14 580, 00 |  |
| 23 | Задвижка ст.30с41нж | Для рассечения трубопроводов | 41853 | 01.01.2003 | 01.08.2003 | Участок по подъёму воды |  | 14 580, 00 |  |
| 24 | Задвижка ст.30с41нж | Для рассечения трубопроводов | 41854 | 01.01.2003 | 01.08.2003 | Участок по подъёму воды |  | 14 580, 00 |  |
| 25 | Задвижка ст.30с41нж | Для рассечения трубопроводов | 41856 | 01.01.2003 | 01.08.2003 | Участок по транспортировке воды |  | 15 790, 00 |  |
| 26 | Задвижка ст.30с41нж | Для рассечения трубопроводов | 41857 | 01.01.2003 | 01.08.2003 | Участок по подъёму воды |  | 15 790, 00 |  |
| 27 | Задвижка ст.30с41нж 300*16 | Для рассечения трубопроводов | 41858 | 01.01.2003 | 01.08.2003 | Участок по подъёму воды |  | 15 790, 00 |  |
| 28 | Видеонаблюдение ВОС-2 | Предназначено для охраны жизневажного объекта города. | 41931 | 01.01.2004 | 01.01.2004 | Участок по подъёму воды |  | 11 923, 00 |  |
| 29 | Видеонаблюдение ВОС-3 | Предназначено для охраны жизневажного объекта города. | 41932 | 01.01.2004 | 01.01.2004 | Участок по подъёму воды |  | 11 923, 00 |  |
| 30 | Парогенератор | Предназначен для выработки пара | 41974 | 01.01.1993 | 01.03.2004 | Участок по подъёму воды |  | 58 800, 00 |  |
| 31 | Установка для пропаривания | Предназначена для пропаривания канистр | 42047 | 01.01.2004 | 01.05.2004 | Участок по подъёму воды |  | 12 992, 00 |  |
| 32 | Монитор 17 Samsung | Предназначен для обеспечения текста и графики с живыми цветами . | 42076 | 01.01.2004 | 01.12.2004 | Участок по очистке воды |  | 10 428, 00 |  |
| 33 | Принтер HP Laser jet 2300 DN | Модель 2300DN состоит : многоцелевой лоток на 100 листов(лоток1), лоток на 250 листов (лоток2), порты параллельного и USB-интерфейса, два слота для дополнительной памяти и шрифтов, слот EIO для дополнительного интерфейса, имеет встроеный модуль двусторонней печати , плату сервера печати HP Jetdirect. Педназначена для отображения информации на бумажные носители. | 42083 | 01.01.2005 | 01.02.2005 | Участок по подъёму воды |  | 19 075, 00 |  |
| 34 | Частотный преобразователь на ВОС-3 | Предназначен для регулирования оборотов электродвигателя. Тип VAKON NXS 01405 A2HO | 42150 | 01.01.2003 | 01.03.2005 | Участок по подъёму воды |  | 261 271, 00 |  |
| 35 | Частотный преобразователь на ВОС-1 | Предназначен для регулирования оборотов электродвигателя. Тип VAKON NXS 01685 A2HO | 42151 | 01.01.2003 | 01.03.2005 | Участок по подъёму воды |  | 319 773, 00 |  |
| 36 | Частотный преобразователь на ВОС-2 | Предназначен для регулирования оборотов электродвигателя. Тип VAKON NXS 01685 A2HO | 42152 | 01.01.2003 | 01.03.2005 | Участок по подъёму воды |  | 299 426, 00 |  |
| 37 | Система видеонаблюдения | Предназначена для охраны жизневажного объекта города. | 42292 | 01.01.2005 | 01.12.2005 | Участок по подъёму воды |  | 168 549, 00 |  |
| 38 | Насос КМ 100-65-200 | Предназначен для подачи питьевой воды потребителю. | 42294 | 01.01.2006 | 01.01.2006 | Участок по подъёму воды |  | 29 267, 00 |  |
| 39 | Насос КМ 100-65-200 | Предназначен для подачи питьевой воды потребителю. | 42295 | 01.01.2006 | 01.01.2006 | Участок по подъёму воды |  | 29 267, 00 |  |
| 40 | Принтер Canon | Предназначен для вывода информации на бумажный носитель | 42306 | 01.01.2006 | 01.02.2006 | Участок по подъёму воды |  | 4 941, 00 |  |
| 41 | сварочный генератор ВД | Предназначен для ремонтных работ | 42500 | 01.01.1999 | 01.08.1999 | Участок по транспортировке воды |  | 16 300, 00 |  |
| 42 | Вентилятор "Поларис" | Предназначен для вентиляции воздуха в помещении | 42546 | 01.01.2006 | 01.07.2006 | Участок по транспортировке воды |  | 1 700, 00 |  |
| 43 | Плита электрическая 1-комфорная | Для подогрева и приготовления пищи | 42548 | 01.01.2006 | 01.07.2006 | Участок по транспортировке воды |  | 750, 00 |  |
| 44 | Чайник электрический "Витэк" | Предназначен для кипячения питьевой воды | 42554 | 01.01.2006 | 01.08.2006 | Участок по транспортировке воды |  | 1 300, 00 |  |
| 45 | Датчик уровня воды ПИУ-2 | Предназначен для определения статического и динамического уровней артезианских скважин | 42561 | 01.01.2006 | 01.08.2006 | Участок по подъёму воды |  | 10 021, 00 |  |
| 46 | Датчик уровня воды ПИУ-2 | Предназначен для определения статического и динамического уровней артезианских скважин | 42562 | 01.01.2006 | 01.08.2006 | Участок по подъёму воды |  | 10 021, 00 |  |
| 47 | Датчик уровня воды ПИУ-2 | Предназначен для определения статического и динамического уровней артезианских скважин | 42563 | 01.01.2006 | 01.08.2006 | Участок по подъёму воды |  | 10 022, 00 |  |
| 48 | Датчик уровня воды ПИУ-2 | Предназначен для определения статического и динамического уровней артезианских скважин | 42564 | 01.01.2006 | 01.08.2006 | Участок по подъёму воды |  | 10 022, 00 |  |
| 49 | Блок индикации ПИУ-2 | Предназначен для считывания данных с датчиков уровня воды | 42565 | 01.01.2006 | 01.08.2006 | Участок по подъёму воды |  | 5 127, 00 |  |
| 50 | Блок индикации ПИУ-2 | Предназначен для считывания данных с датчиков уровня воды | 42566 | 01.01.2006 | 01.08.2006 | Участок по подъёму воды |  | 5 127, 00 |  |
| 51 | Расходомер-счетчик турбинный погружной | Предназначен для учета питьевой воды | 42586 | 01.01.2006 | 01.10.2006 | Участок по подъёму воды |  | 173 674, 00 |  |
| 52 | Обогреватель масляный электрический | Предназначен для обогрева бытовых помещений мощность 220 В. | 42609 | 01.01.2006 | 01.10.2006 | Участок по подъёму воды |  | 2 000, 00 |  |
| 53 | чайник эл. Витэк | Предназначен для кипячения питьевой воды | 42638 | 01.01.2006 | 06.12.2006 | Участок по транспортировке воды |  | 1 680, 00 |  |
| 54 | Дрель электрическая шуруповертка 12 V | Предназначена для сверления | 431421 | 01.01.2007 | 01.02.2007 | Участок по подъёму воды |  | 3 840, 00 |  |
| 55 | Блок системный intel Сel 2.8 | Предназначен для автоматизации рабочего местаПроцессор Intel Celevon 333, 039 32 Hб, | 431491 | 01.01.2007 | 01.02.2007 | Участок по транспортировке воды |  | 12 962, 00 |  |
| 56 | Светильник Дельта 220 В 11 Вт | Предназначен для освещения рабочих мест обслуживающего персонала | 431611 | 01.01.2007 | 01.03.2007 | Участок по подъёму воды |  | 900, 00 |  |
| 57 | Светильник Дельта 220 В 11 Вт | Предназначен для освещения рабочих мест обслуживающего персонала | 431621 | 01.01.2007 | 01.03.2007 | Участок по подъёму воды |  | 900, 00 |  |
| 58 | Радиатор маслянный | Предназначен для обогрева бытовых помещений мощность 1000 Вт, 6 секций | 431651 | 01.01.2007 | 01.03.2007 | Участок по подъёму воды |  | 1 096, 00 |  |
| 59 | Радиатор маслянный | Предназначен для обогрева бытовых помещений мощность 1000 Вт, 6 секций | 431661 | 01.01.2007 | 01.03.2007 | Участок по подъёму воды |  | 1 096, 00 |  |
| 60 | Радиатор маслянный | Предназначен для обогрева бытовых помещений мощность 1000 Вт, 6 секций | 431671 | 01.01.2007 | 01.03.2007 | Участок по подъёму воды |  | 1 096, 00 |  |
| 61 | Радиатор маслянный | Предназначен для обогрева бытовых помещений мощность 1000 Вт, 6 секций | 431681 | 01.01.2007 | 01.03.2007 | Участок по подъёму воды |  | 1 096, 00 |  |
| 62 | Радиатор маслянный | Предназначен для обогрева бытовых помещений мощность 1000 Вт, 6 секций | 431691 | 01.01.2007 | 01.03.2007 | Участок по подъёму воды |  | 1 096, 00 |  |
| 63 | Радиатор маслянный | Предназначен для обогрева бытовых помещений мощность 1000 Вт, 6 секций | 431701 | 01.01.2007 | 01.03.2007 | Участок по подъёму воды |  | 1 096, 00 |  |
| 64 | Радиатор маслянный | Предназначен для обогрева бытовых помещений мощность 1000 Вт, 6 секций | 431711 | 01.01.2007 | 01.03.2007 | Участок по подъёму воды |  | 1 096, 00 |  |
| 65 | Радиатор маслянный | Предназначен для обогрева бытовых помещений мощность 1000 Вт, 6 секций | 43172/1 | 01.01.2007 | 01.03.2007 | Участок по подъёму воды |  | 1 096, 00 |  |
| 66 | Радиатор маслянный | Предназначен для обогрева бытовых помещений мощность 1000 Вт, 6 секций | 431731 | 01.01.2007 | 01.03.2007 | Участок по подъёму воды |  | 1 096, 00 |  |
| 67 | Радиатор маслянный | Предназначен для обогрева бытовых помещений мощность 1000 Вт, 6 секций | 431751 | 01.01.2007 | 01.03.2007 | Участок по подъёму воды |  | 1 096, 00 |  |
| 68 | Радиатор маслянный | Предназначен для обогрева бытовых помещений мощность 1000 Вт, 6 секций | 431761 | 01.01.2007 | 01.03.2007 | Участок по подъёму воды |  | 1 096, 00 |  |
| 69 | Радиатор маслянный | Предназначен для обогрева бытовых помещений мощность 1000 Вт, 6 секций | 431771 | 01.01.2007 | 01.03.2007 | Участок по подъёму воды |  | 1 096, 00 |  |
| 70 | ТРАНСФОРМАТОР СВАРОЧНЫЙ ГД-4002 | Предназначен для сварных работ | 43181 | 01.01.1993 | 01.01.2007 | Участок по подъёму воды |  | 12 023, 00 |  |
| 71 | Радиатор маслянный | Предназначен для обогрева бытовых помещений мощность 1000 Вт, 6 секций | 431831 | 01.01.2007 | 01.03.2007 | Участок по подъёму воды |  | 1 097, 00 |  |
| 72 | Радиатор маслянный | Предназначен для обогрева бытовых помещений мощность 1000 Вт, 6 секций | 431911 | 01.01.2007 | 01.03.2007 | Участок по подъёму воды |  | 1 097, 00 |  |
| 73 | Печь электрическая ПЭТ -4, 1 кВт 220 В | Предназначена для обогрева бытовых помещений | 431921 | 01.01.2007 | 01.03.2007 | Участок по подъёму воды |  | 469, 00 |  |
| 74 | Печь электрическая ПЭТ -4, 1 кВт 220 В | Предназначена для обогрева бытовых помещений | 43193 | 01.01.2007 | 01.03.2007 | Участок по подъёму воды |  | 469, 00 |  |
| 75 | Печь электрическая ПЭТ -4, 1 кВт 220 В | Предназначена для обогрева бытовых помещений | 43194/1 | 01.01.2007 | 01.03.2007 | Участок по подъёму воды |  | 469, 00 |  |
| 76 | Телефон "Panasonik" | Предназначен для ведения разговора на расстоянии. | 43197 | 01.01.2007 | 01.02.2007 | Участок по подъёму воды |  | 750, 00 |  |
| 77 | Телефон "Panasonik" | Предназначен для ведения разговора на расстоянии. | 43198 | 01.01.2007 | 01.02.2007 | Участок по подъёму воды |  | 750, 00 |  |
| 78 | Печь электрическая ПЭТ -4, 1 кВт 220 В | Предназначена для обогрева артскважин | 43198/1 | 01.01.2007 | 01.03.2007 | Участок по транспортировке воды |  | 469, 00 |  |
| 79 | Печь электрическая ПЭТ -4, 1 кВт 220 В | Предназначена для обогрева артскважин | 43199/1 | 01.01.2007 | 01.03.2007 | Участок по транспортировке воды |  | 469, 00 |  |
| 80 | Печь электрическая ПЭТ -4, 1 кВт 220 В | Предназначена для обогрева бытовых помещений | 43200 | 01.01.2007 | 01.03.2007 | Участок по подъёму воды |  | 469, 00 |  |
| 81 | Печь электрическая ПЭТ -4, 1 кВт 220 В | Предназначена для обогрева бытовых помещений | 43201 | 01.01.2007 | 01.03.2007 | Участок по подъёму воды |  | 469, 00 |  |
| 82 | Печь электрическая ПЭТ -4, 1 кВт 220 В | Предназначена для обогрева бытовых помещений | 43202 | 01.01.2007 | 01.03.2007 | Участок по подъёму воды |  | 469, 00 |  |
| 83 | Печь электрическая ПЭТ -4, 1 кВт 220 В | Предназначена для обогрева бытовых помещений | 43203 | 01.01.2007 | 01.03.2007 | Участок по подъёму воды |  | 470, 00 |  |
| 84 | Печь электрическая ПЭТ -4, 1 кВт 220 В | Предназначена для обогрева бытовых помещений | 43204 | 01.01.2007 | 01.03.2007 | Участок по подъёму воды |  | 470, 00 |  |
| 85 | Печь электрическая ПЭТ -4, 1 кВт 220 В | Предназначена для обогрева бытовых помещений | 43205 | 01.01.2007 | 01.03.2007 | Участок по подъёму воды |  | 470, 00 |  |
| 86 | Печь электрическая ПЭТ -4, 1 кВт 220 В | Предназначена для обогрева бытовых помещений | 43206 | 01.01.2007 | 01.03.2007 | Участок по подъёму воды |  | 470, 00 |  |
| 87 | Печь электрическая ПЭТ -4, 1 кВт 220 В | Предназначена для обогрева бытовых помещений | 43207 | 01.01.2007 | 01.03.2007 | Участок по подъёму воды |  | 470, 00 |  |
| 88 | Печь электрическая ПЭТ -4, 1 кВт 220 В | Предназначена для обогрева бытовых помещений | 43208 | 01.01.2007 | 01.03.2007 | Участок по подъёму воды |  | 470, 00 |  |
| 89 | Печь электрическая ПЭТ -4, 1 кВт 220 В | Предназначена для обогрева артскважин | 43209 | 01.01.2007 | 01.03.2007 | Участок по транспортировке воды |  | 470, 00 |  |
| 90 | Печь электрическая ПЭТ -4, 1 кВт 220 В | Предназначена для обогрева артскважин | 43213 | 01.01.2007 | 01.03.2007 | Участок по транспортировке воды |  | 470, 00 |  |
| 91 | Печь электрическая ПЭТ -4, 1 кВт 220 В | Предназначена для обогрева артскважин | 43214 | 01.01.2007 | 01.03.2007 | Участок по транспортировке воды |  | 470, 00 |  |
| 92 | Фен HLP 2000 | Номер изделия 0506 130475, назначение инструмента-размораживание замерзших труб, дверных замков, засовов и т.д. Потребляемая мощноссть 1000/2000, температура 350/550, поток воэдуха 300/500, вес-0, 8 кг. Состоит включатель/выключатель, сопло, корпус, вентиляционные отверстия. | 43245 | 01.01.2007 | 19.03.2007 | Участок по подъёму воды |  | 990, 00 |  |
| 93 | Коммутатор сетевой | Предназначен для поддерживания сетевых технологий (концентратор ASUS Switch GX 1008). Комплектация :8-портовый коммутатор, адаптер переменного тока | 43251 | 01.01.2007 | 01.04.2007 | Участок по подъёму воды |  | 720, 00 |  |
| 94 | Расходомер счетчик АС-001-65-60-И-В-Р-А-П-У-ФО-Х-1, 0 | Предназначен для измерения расхода воды в скважинах | 43255 | 01.01.2007 | 01.04.2007 | Участок по подъёму воды |  | 12 542, 00 |  |
| 95 | Расходомер счетчик АС-001-65-60-И-В-Р-А-П-У-ФО-Х-1, 0 | Предназначен для измерения расхода воды в скважинах | 43256 | 01.01.2007 | 01.04.2007 | Участок по подъёму воды |  | 12 543, 00 |  |
| 96 | Расходомер счетчик АС-001-65-60-И-В-Р-А-П-У-ФО-Х-1, 0 | Предназначен для измерения расхода воды в скважинах | 43257 | 01.01.2007 | 01.04.2007 | Участок по подъёму воды |  | 12 543, 00 |  |
| 97 | Расходомер счетчик АС-001-65-60-И-В-Р-А-П-У-ФО-Х-1, 0 | Предназначен для измерения расхода воды в скважинах | 43258 | 01.01.2007 | 01.04.2007 | Участок по подъёму воды |  | 12 543, 00 |  |
| 98 | Расходомер счетчик АС-001-65-60-И-В-Р-А-П-У-ФО-Х-1, 0 | Предназначен для измерения расхода воды в скважинах | 43259 | 01.01.2007 | 01.04.2007 | Участок по подъёму воды |  | 12 543, 00 |  |
| 99 | Расходомер счетчик АС-001-65-60-И-В-Р-А-Л-У-ФО-Х-1, 0 | Предназначен для измерения расхода воды в скважинах | 43260 | 01.01.2007 | 01.04.2007 | Участок по подъёму воды |  | 12 542, 00 |  |
| 100 | Расходомер счетчик АС-001-65-60-И-В-Р-А-Л-У-ФО-Х-1, 0 | Предназначен для измерения расхода воды в скважинах | 43262 | 01.01.2007 | 01.04.2007 | Участок по подъёму воды |  | 12 542, 00 |  |
| 101 | Расходомер счетчик АС-001-65-60-И-В-Р-А-Л-У-ФО-Х-1, 0 | Предназначен для измерения расхода воды в скважинах | 43263 | 01.01.2007 | 01.04.2007 | Участок по подъёму воды |  | 12 543, 00 |  |
| 102 | Расходомер счетчик АС-001-65-60-И-В-Р-А-Л-У-ФО-Х-1, 0 | Предназначен для измерения расхода воды в скважинах | 43265 | 01.01.2007 | 01.04.2007 | Участок по подъёму воды |  | 12 543, 00 |  |
| 103 | Расходомер счетчик АС-001-65-60-И-В-Р-А-Л-У-ФО-Х-1, 0 | Предназначен для измерения расхода воды в скважинах | 43266 | 01.01.2007 | 01.04.2007 | Участок по подъёму воды |  | 12 543, 00 |  |
| 104 | Расходомер счетчик АС-001-65-60-И-В-Р-А-Л-У-ФО-Х-1, 0 | Предназначен для измерения расхода воды в скважинах | 43267 | 01.01.2007 | 01.04.2007 | Участок по подъёму воды |  | 12 543, 00 |  |
| 105 | Расходомер счетчик АС-001-65-60-И-В-Р-А-Л-У-ФО-Х-1, 0 | Предназначен для измерения расхода воды в скважинах | 43268 | 01.01.2007 | 01.04.2007 | Участок по подъёму воды |  | 12 543, 00 |  |
| 106 | Расходомер счетчик АС-001-65-60-И-В-Р-А-Л-У-ФО-Х-1, 0 | Предназначен для измерения расхода воды в скважинах | 43269 | 01.01.2007 | 01.04.2007 | Участок по подъёму воды |  | 12 543, 00 |  |
| 107 | Расходомер счетчик АС-001-65-60-И-В-Р-А-Л-У-ФО-Х-1, 0 | Предназначен для измерения расхода воды в скважинах | 43270 | 01.01.2007 | 01.04.2007 | Участок по подъёму воды |  | 12 543, 00 |  |
| 108 | Расходомер счетчик АС-001-65-60-И-В-Р-А-Л-У-ФО-Х-1, 0 | Предназначен для измерения расхода воды в скважинах | 43271 | 01.01.2007 | 01.04.2007 | Участок по подъёму воды |  | 12 543, 00 |  |
| 109 | Расходомер счетчик АС-001-65-60-И-В-Р-А-Л-У-ФО-Х-1, 0 | Предназначен для измерения расхода воды в скважинах | 43272 | 01.01.2007 | 01.04.2007 | Участок по подъёму воды |  | 12 543, 00 |  |
| 110 | Расходомер счетчик АС-001-65-60-И-В-Р-А-Л-У-ФО-Х-1, 0 | Предназначен для измерения расхода воды в скважинах | 43273 | 01.01.2007 | 01.04.2007 | Участок по подъёму воды |  | 12 543, 00 |  |
| 111 | Расходомер счетчик АС-001-65-60-И-В-Р-А-Л-У-ФО-Х-1, 0 | Предназначен для измерения расхода воды в скважинах | 43274 | 01.01.2007 | 01.04.2007 | Участок по подъёму воды |  | 12 543, 00 |  |
| 112 | Расходомер счетчик АС-001-65-60-И-В-Р-А-Л-У-ФО-Х-1, 0 | Предназначен для измерения расхода воды в скважинах | 43275 | 01.01.2007 | 01.04.2007 | Участок по подъёму воды |  | 12 543, 00 |  |
| 113 | Расходомер счетчик АС-001-65-60-И-В-Р-А-Л-У-ФО-Х-1, 0 | Предназначен для измерения расхода воды в скважинах | 43276 | 01.01.2007 | 01.04.2007 | Участок по подъёму воды |  | 12 543, 00 |  |
| 114 | Расходомер счетчик АС-001-65-60-И-В-Р-А-Л-У-ФО-Х-1, 0 | Предназначен для измерения расхода воды в скважинах | 43277 | 01.01.2007 | 01.04.2007 | Участок по подъёму воды |  | 12 543, 00 |  |
| 115 | Расходомер счетчик АС-001-65-60-И-В-Р-А-Л-У-ФО-Х-1, 0 | Предназначен для измерения расхода воды в скважинах | 43278 | 01.01.2007 | 01.04.2007 | Участок по подъёму воды |  | 12 543, 00 |  |
| 116 | Монитор 17 LCD | Монитор обеспечивает текста и графики с живыми цветами в режимах. | 43339 | 01.01.2007 | 01.06.2007 | Участок по подъёму воды |  | 6 127, 00 |  |
| 117 | Калькулятор "CITIZEN" | Предназначен для обработки математических результатов. | 43356/1 | 01.01.2007 | 01.07.2007 | Участок по подъёму воды |  | 457, 00 |  |
| 118 | Калькулятор "CITIZEN" | Предназначен для обработки математических результатов. | 43358 | 01.01.2007 | 01.07.2007 | Участок по подъёму воды |  | 457, 00 |  |
| 119 | Калькулятор "CITIZEN" | Предназначен для обработки математических результатов. | 43359 | 01.01.2007 | 01.07.2007 | Участок по подъёму воды |  | 457, 00 |  |
| 120 | Калькулятор "CITIZEN" | Предназначен для обработки математических результатов. | 43362 | 01.01.2007 | 01.07.2007 | Участок по подъёму воды |  | 458, 00 |  |
| 121 | Калькулятор "CITIZEN" | Предназначен для обработки математических результатов. | 43363 | 01.01.2007 | 01.07.2007 | Участок по подъёму воды |  | 458, 00 |  |
| 122 | Калькулятор "CITIZEN" | Предназначен для обработки математических результатов. | 43364 | 01.01.2007 | 01.07.2007 | Участок по подъёму воды |  | 458, 00 |  |
| 123 | Калькулятор "CITIZEN" | Предназначен для обработки математических результатов. | 43365 | 01.01.2007 | 01.07.2007 | Участок по очистке воды |  | 458, 00 |  |
| 124 | Телефон Панасоник | Телефон "Панасоник", предназначен для передачи информации по телефонной линии, модель № КХ-TS235 RU | 43401 | 01.01.2007 | 01.08.2007 | Участок по подъёму воды |  | 628, 00 |  |
| 125 | Телефон Панасоник | Телефон "Панасоник", предназначен для передачи информации по телефонной линии, модель № КХ-TS235 RU | 43402 | 01.01.2007 | 01.08.2007 | Участок по подъёму воды |  | 628, 00 |  |
| 126 | Телефон Панасоник | Телефон "Панасоник", предназначен для передачи информации по телефонной линии, модель № КХ-TS235 RU | 43403 | 01.01.2007 | 01.08.2007 | Участок по подъёму воды |  | 628, 00 |  |
| 127 | Коммутатор 3CGGSU08 | Предназначен для поддерживания сетевых технологий (концентратор ASUS Switch GX 1008).Комплектация :8-портовый коммутатор, адаптер переменого тока | 43407 | 01.01.2007 | 01.08.2007 | Участок по подъёму воды |  | 3 076, 00 |  |
| 128 | Телефон DEIUXE RS | Телефон "DELUXE RS", предназначен для передачи информации по телефонной линии, модель № КХ-TS235 RU | 43413 | 01.01.2007 | 01.08.2007 | Участок по подъёму воды |  | 850, 00 |  |
| 129 | Телефон DEIUXE RS | Телефон "DELUXE RS", предназначен для передачи информации по телефонной линии, модель № КХ-TS235 RU | 43417 | 01.01.2007 | 01.08.2007 | Участок по подъёму воды |  | 850, 00 |  |
| 130 | Индивидуальный тепловой пункт | Индивидуальный тепловой пункт предназначен для нагрева и подачи горячей воды потребителю. | 43422 | 01.01.2007 | 01.08.2007 | Участок по транспортировке воды |  | 608 474, 00 |  |
| 131 | Насос многоступенчатый вертикальный | Предназначен для перекачки воды, марка SV 216 F-22T 2.2 KW. | 43437 | 01.01.2007 | 01.10.2007 | Участок по подъёму воды |  | 21 363, 00 |  |
| 132 | Водонагреватель электрический аккумуляторного типа "Polaris" | Предназначен для нагрева воды ниже точки кипения в бытовых, служебных помещениях, с возможностью пользования горячей водой в нескольких точках (ванна, кухня, туалет).Водонагреватель аккумуляционный (накопительный) подглючается к водопроводной сети, имеющей давление не ниже 0, 05 и не выше 0, 8 МПа и не имеющей (постоянно или временно ) горячей воды.Марка Р50V, срок службы- 5 лет. | 43448 | 01.01.2007 | 01.11.2007 | Участок по подъёму воды |  | 5 508, 00 |  |
| 133 | Водонагреватель электрический аккумуляторного типа "Polaris" | Предназначен для нагрева воды ниже точки кипения в бытовых, служебных помещениях, с возможностью пользования горячей водой в нескольких точках (ванна, кухня, туалет).Водонагреватель аккумуляционный (накопительный) подглючается к водопроводной сети, имеющей давление не ниже 0, 05 и не выше 0, 8 МПа и не имеющей (постоянно или временно ) горячей воды.Марка Р50V, срок службы- 5 лет. | 43449 | 01.01.2007 | 01.11.2007 | Участок по подъёму воды |  | 5 509, 00 |  |
| 134 | Весы электронные настольные общего назначения МК_А | Предназначены для статических измерений массы различных грузов при торговых, учетных и технологических операциях на промышленных предприятиях. | 43451 | 01.01.2007 | 01.11.2007 | Участок по подъёму воды |  | 6 614, 00 |  |
| 135 | Весы электронные настольные общего назначения МК_А | Предназначены для статических измерений массы различных грузов при торговых, учетных и технологических операциях на промышленных предприятиях. | 43452 | 01.01.2007 | 01.11.2007 | Участок по подъёму воды |  | 6 615, 00 |  |
| 136 | Весы электронные настольные общего назначения МК_А | Предназначены для статических измерений массы различных грузов при торговых, учетных и технологических операциях на промышленных предприятиях. | 43453 | 01.01.2007 | 01.11.2007 | Участок по транспортировке воды |  | 6 615, 00 |  |
| 137 | Монитор 17 Samsung 720N | Предназначен для просмотра видеоизображения. | 43461 | 01.01.2007 | 01.12.2007 | Участок по подъёму воды |  | 6 771, 00 |  |
| 138 | Монитор 17 Samsung 720N | Предназначен для просмотра видеоизображения. | 43462 | 01.01.2007 | 01.12.2007 | Участок по подъёму воды |  | 6 771, 00 |  |
| 139 | Монитор 17 Samsung 720N | Предназначен для просмотра видеоизображения. | 43463 | 01.01.2007 | 01.12.2007 | Участок по транспортировке воды |  | 6 772, 00 |  |
| 140 | Насос NP 40/160-3/2-01 | Предназначен для перекачивания воды и жидкостей, имеющих сходные с водой свойства по вязкости и химической активности.Насос серии NP горизонтальный, центробежный, одноступенчатый, консольный.Максимальное входное давление при N 200 (бар)-10.Диапазон температур перекачиваемой жидкости с СТУ(градус)-(+40).частота вращения -1450 об/мин. | 43471 | 01.01.2008 | 01.04.2008 | Участок по транспортировке воды |  | 61 626, 00 |  |
| 141 | Насос NP 50/160-5, 5/2-01 | Предназначен для перекачивания воды и жидкостей, имеющих сходные с водой свойства по вязкости и химической активности.Насос серии NP горизонтальный, центробежный, одноступенчатый, консольный.Максимальное входное давление при N 200 (бар)-10.Диапазон температур перекачиваемой жидкости с СТУ(градус)-(+40).частота вращения -1450 об/мин. | 43472 | 01.01.2008 | 01.04.2008 | Участок по транспортировке воды |  | 68 376, 00 |  |
| 142 | Гигрометр "Байкал"-5Ц | Представляет собой автоматический цифровой многофункциональный восстанавливаемый, одноканальный непрерывного действия промышленный прибор для щитовогомонтажа, предназначенный для измерений объемной доли влаги и абсолютной влажности в воздухе, азоте, углекислом газе, водороде, кислороде, инертных и других газах и их смесях.Температура окружающей среды от +5 до +50, АД от 84 до 106, 7 кПа (от 630 до 800 мм рт.ст.) | 43505 | 01.01.2009 | 01.03.2009 | Участок по очистке воды |  | 93 356, 00 |  |
| 143 | Газоанализатор озона оптический 3.02 П-Р | Предназначен для измерения массовой и объемной концентрации озона в воздухе рабочей зоны и атмосферном воздухе. Габаритные размеры не превышают 270*390*145 мм. Масса газоанализатора не более 6 кг. | 43510 | 01.01.2009 | 01.04.2009 | Участок по подъёму воды |  | 75 300, 00 |  |
| 144 | Газоанализатор озона оптический "Циклон-5.11" | Предназначен для измерения массовых концентраций озона в технологических газовых средах. Представляет собой автоматический прибор непрерывного действия и соответствует требованиям ГОСТ 13320. Диапазон температуры окружающего воздуха от +10 до +35 градусов.рабочее положение-горизонтальное, габаритные размеры и масса газоанализатора не превышают: длина-270мм, ширина-280мм, высота-102мм, масса-3, 5 кг. | 43511 | 01.01.2009 | 06.05.2009 | Участок по подъёму воды |  | 64 150, 00 |  |
| 145 | Анализатор озона, растворенного в воде "ЦИКЛОН- АВ-2" | Предназначен для измерения объемной концентрации озона в воде. Диапазоны измерений массовой концентрации озона 0-2, 0 (0, 05+0, 2Си), 0-20, 0 (0, 1+0, 2Си).Габаритные размеры: Регистрирующий блок 420ммх210ммх315мм, ячейка с измерительным датчиком 190ммх178ммх120мм, блок побудителя расхода 150ммх110ммх70мм. | 43517 | 01.01.2009 | 01.06.2009 | Участок по подъёму воды |  | 177 345, 00 |  |
| 146 | Кран мостовой опорный 5 тн пролет 4, 5 м | Кран мостовой опорный 5 тн пролет 4, 5 м | 43542 | 01.01.2008 | 26.05.2010 | Участок по очистке воды |  | 236 000, 00 | 70 401, 62 |
| 147 | Насос центробежный консольный К 100-65-200 (100м³/ч) | Предназначен для транспортировки (перекачки) воды | 43545 | 01.01.2008 | 26.05.2010 | Участок по очистке воды |  | 196 878, 00 |  |
| 148 | Насос центробежный консольный К 100-65-200 (100м³/ч) | Предназначен для транспортировки (перекачки) воды | 43546 | 01.01.2008 | 26.05.2010 | Участок по очистке воды |  | 196 878, 00 |  |
| 149 | Насос центробежный консольный К 100-65-200 (100м³/ч) | Предназначен для транспортировки (перекачки) воды | 43547 | 01.01.2008 | 26.05.2010 | Участок по очистке воды |  | 196 878, 00 |  |
| 150 | Насос центробежный консольный К 100-65-200 (100м³/ч) | Предназначен для транспортировки (перекачки) воды | 43548 | 01.01.2008 | 26.05.2010 | Участок по очистке воды |  | 196 878, 00 |  |
| 151 | Насос центробежный консольный К 100-65-200 (100м³/ч) | Предназначен для транспортировки (перекачки) воды | 43549 | 01.01.2008 | 26.05.2010 | Участок по очистке воды |  | 196 878, 00 |  |
| 152 | Задвижка с ответными фланцами и крепежем ДУ 200 | Предназначена для рассечения трубопровода. | 43556 | 01.01.2008 | 26.05.2010 | Участок по очистке воды |  | 42 002, 00 |  |
| 153 | Задвижка с ответными фланцами и крепежем ДУ 200 | Предназначена для рассечения трубопровода. | 43557 | 01.01.2008 | 26.05.2010 | Участок по очистке воды |  | 42 002, 00 |  |
| 154 | Задвижка с ответными фланцами и крепежем ДУ 200 | Предназначена для рассечения трубопровода. | 43558 | 01.01.2008 | 26.05.2010 | Участок по очистке воды |  | 42 002, 00 |  |
| 155 | Задвижка с ответными фланцами и крепежем ДУ 200 | Предназначена для рассечения трубопровода. | 43559 | 01.01.2008 | 26.05.2010 | Участок по очистке воды |  | 42 002, 00 |  |
| 156 | Задвижка с ответными фланцами и крепежем ДУ 150 | Предназначена для рассечения трубопровода. | 43560 | 01.01.2008 | 26.05.2010 | Участок по очистке воды |  | 58 103, 00 |  |
| 157 | Задвижка с ответными фланцами и крепежем ДУ 150 | Предназначена для рассечения трубопровода. | 43561 | 01.01.2008 | 26.05.2010 | Участок по очистке воды |  | 46 987, 00 |  |
| 158 | Задвижка с ответными фланцами и крепежем ДУ 150 | Предназначена для рассечения трубопровода. | 43562 | 01.01.2008 | 26.05.2010 | Участок по очистке воды |  | 46 987, 00 |  |
| 159 | Задвижка с ответными фланцами и крепежем ДУ 150 | Предназначена для рассечения трубопровода. | 43563 | 01.01.2008 | 26.05.2010 | Участок по очистке воды |  | 46 987, 00 |  |
| 160 | Задвижка с ответными фланцами и крепежем ДУ 150 | Предназначена для рассечения трубопровода. | 43564 | 01.01.2008 | 26.05.2010 | Участок по очистке воды |  | 46 986, 00 |  |
| 161 | Задвижка с ответными фланцами и крепежем ДУ 150 | Предназначена для рассечения трубопровода. | 43565 | 01.01.2008 | 26.05.2010 | Участок по очистке воды |  | 46 987, 00 |  |
| 162 | Задвижка с ответными фланцами и крепежем ДУ 150 | Предназначена для рассечения трубопровода. | 43566 | 01.01.2008 | 26.05.2010 | Участок по очистке воды |  | 46 986, 00 |  |
| 163 | Задвижка с ответными фланцами и крепежем ДУ 150 | Предназначена для рассечения трубопровода. | 43567 | 01.01.2008 | 26.05.2010 | Участок по очистке воды |  | 46 987, 00 |  |
| 164 | Задвижка с ответными фланцами и крепежем ДУ 150 | Предназначена для рассечения трубопровода. | 43568 | 01.01.2008 | 26.05.2010 | Участок по очистке воды |  | 46 986, 00 |  |
| 165 | Задвижка с ответными фланцами и крепежем ДУ 150 | Предназначена для рассечения трубопровода. | 43572 | 01.01.2008 | 26.05.2010 | Участок по очистке воды |  | 46 986, 00 |  |
| 166 | Задвижка с ответными фланцами и крепежем ДУ 300 | Предназначена для рассечения трубопровода | 43574 | 01.01.2008 | 26.05.2010 | Участок по очистке воды |  | 24 919, 00 |  |
| 167 | Задвижка с ответными фланцами и крепежем ДУ 300 | Предназначена для рассечения трубопровода | 43575 | 01.01.2008 | 26.05.2010 | Участок по очистке воды |  | 24 919, 00 |  |
| 168 | Задвижка с ответными фланцами и крепежем ДУ 300 | Предназначена для рассечения трубопровода | 43576 | 01.01.2008 | 26.05.2010 | Участок по очистке воды |  | 24 919, 00 |  |
| 169 | Задвижка с ответными фланцами и крепежем ДУ 300 | Предназначена для рассечения трубопровода | 43577 | 01.01.2008 | 26.05.2010 | Участок по очистке воды |  | 24 919, 00 |  |
| 170 | Задвижка с ответными фланцами и крепежем ДУ 300 | Предназначена для рассечения трубопровода | 43582 | 01.01.2008 | 26.05.2010 | Участок по очистке воды |  | 24 918, 00 |  |
| 171 | Задвижка с ответными фланцами и крепежем ДУ 300 | Предназначена для рассечения трубопровода | 43583 | 01.01.2008 | 26.05.2010 | Участок по очистке воды |  | 24 919, 00 |  |
| 172 | Задвижка с ответными фланцами и крепежем ДУ 300 | Предназначена для рассечения трубопровода | 43584 | 01.01.2008 | 26.05.2010 | Участок по очистке воды |  | 24 918, 00 |  |
| 173 | Задвижка с ответными фланцами и крепежем ДУ 150 | Предназначена для рассечения трубопроводов | 43586 | 01.01.2008 | 26.05.2010 | Участок по очистке воды |  | 55 886, 00 |  |
| 174 | Задвижка с ответными фланцами и крепежем ДУ 150 | Предназначена для рассечения трубопроводов | 43587 | 01.01.2008 | 26.05.2010 | Участок по очистке воды |  | 55 886, 00 |  |
| 175 | Задвижка с ответными фланцами и крепежем ДУ 150 | Предназначена для рассечения трубопроводов | 43588 | 01.01.2008 | 26.05.2010 | Участок по очистке воды |  | 55 886, 00 |  |
| 176 | Задвижка с ответными фланцами и крепежем ДУ 250 | Предназначена для рассечения трубопроводов | 43589 | 01.01.2008 | 26.05.2010 | Участок по очистке воды |  | 38 338, 00 |  |
| 177 | Задвижка с ответными фланцами и крепежем ДУ 200 | Предназначена для рассечения трубопроводов | 43590 | 01.01.2008 | 26.05.2010 | Участок по очистке воды |  | 23 037, 00 |  |
| 178 | Задвижка с ответными фланцами и крепежем ДУ 200 | Предназначена для рассечения трубопроводов | 43592 | 01.01.2008 | 26.05.2010 | Участок по очистке воды |  | 23 038, 00 |  |
| 179 | Задвижка с ответными фланцами и крепежем ДУ 200 | Предназначена для рассечения трубопроводов | 43593 | 01.01.2008 | 26.05.2010 | Участок по очистке воды |  | 23 037, 00 |  |
| 180 | Задвижка с ответными фланцами и крепежем ДУ 200 | Предназначена для рассечения трубопроводов | 43594 | 01.01.2008 | 26.05.2010 | Участок по очистке воды |  | 23 038, 00 |  |
| 181 | Задвижка с ответными фланцами и крепежем ДУ 200 | Предназначена для рассечения трубопроводов | 43595 | 01.01.2008 | 26.05.2010 | Участок по очистке воды |  | 23 037, 00 |  |
| 182 | Клапан обратный приемный с сеткой фланцевой 16ч42р РУ25 т-50С ДУ 100 | Предназначен для предотвращения обратного движения воды в трубопроводах | 43596 | 01.01.2008 | 26.05.2010 | Участок по очистке воды |  | 29 763, 00 |  |
| 183 | Клапан обратный приемный с сеткой фланцевой 16ч42р РУ25 т-50С ДУ 100 | Предназначен для предотвращения обратного движения воды в трубопроводах | 43597 | 01.01.2008 | 26.05.2010 | Участок по очистке воды |  | 29 763, 00 |  |
| 184 | Клапан обратный приемный с сеткой фланцевой 16ч42р РУ25 т-50С ДУ 100 | Предназначен для предотвращения обратного движения воды в трубопроводах | 43598 | 01.01.2008 | 26.05.2010 | Участок по очистке воды |  | 29 762, 00 |  |
| 185 | Клапан обратный приемный с сеткой фланцевой 16ч42р РУ25 т-50С ДУ 100 | Предназначен для предотвращения обратного движения воды в трубопроводах | 43599 | 01.01.2008 | 26.05.2010 | Участок по очистке воды |  | 29 763, 00 |  |
| 186 | Клапан обратный приемный с сеткой фланцевой 16ч42р РУ25 т-50С ДУ 100 | Предназначен для предотвращения обратного движения воды в трубопроводах | 43600 | 01.01.2008 | 26.05.2010 | Участок по очистке воды |  | 29 762, 00 |  |
| 187 | Насос К 150-125-250 с двигателем 4АМ160М4 18, 5/1500 | Предназначен для транспортировки (перекачки) воды | 43602 | 01.01.2008 | 26.05.2010 | Участок по очистке воды |  | 38 940, 00 |  |
| 188 | Насос К 150-125-250 с двигателем 4АМ160М4 18, 5/1500 | Предназначен для транспортировки (перекачки) воды | 43603 | 01.01.2008 | 26.05.2010 | Участок по очистке воды |  | 38 940, 00 |  |
| 189 | Насос К 100-65-200 с двигателем 4АМ180М² 30/3000 | Предназначен для транспортировки (перекачки) воды | 43604 | 01.01.2008 | 26.05.2010 | Участок по очистке воды |  | 32 450, 00 |  |
| 190 | Насос К 100-65-200 с двигателем 4АМ180М² 30/3000 | Предназначен для транспортировки (перекачки) воды | 43605 | 01.01.2008 | 26.05.2010 | Участок по очистке воды |  | 32 450, 00 |  |
| 191 | Насос К 100-65-200 с двигателем 4АМ180М² 30/3000 | Предназначен для транспортировки (перекачки) воды | 43606 | 01.01.2008 | 26.05.2010 | Участок по очистке воды |  | 32 450, 00 |  |
| 192 | Задвижка с ответными фланцами ДУ 150 | Предназначена для рассечения трубопроводов | 43611 | 01.01.2008 | 26.05.2010 | Участок по очистке воды |  | 27 039, 00 |  |
| 193 | Задвижка с ответными фланцами ДУ 150 | Предназначена для рассечения трубопроводов | 43612 | 01.01.2008 | 26.05.2010 | Участок по очистке воды |  | 27 040, 00 |  |
| 194 | Задвижка с ответными фланцами Ду 150 | Предназначена для рассечения трубопроводов | 43613 | 01.01.2008 | 26.05.2010 | Участок по очистке воды |  | 36 816, 00 |  |
| 195 | Задвижка с ответными фланцами Ду 150 | Предназначена для рассечения трубопроводов | 43614 | 01.01.2008 | 26.05.2010 | Участок по очистке воды |  | 36 816, 00 |  |
| 196 | Задвижка ДУ 250 | Предназначена для рассечения трубопроводов | 43621 | 01.01.2008 | 26.05.2010 | Участок по очистке воды |  | 28 338, 00 |  |
| 197 | Задвижка Ду 300 | Предназначена для рассечения трубопроводов | 43622 | 01.01.2008 | 26.05.2010 | Участок по очистке воды |  | 45 886, 00 |  |
| 198 | Задвижка Ду 300 | Предназначена для рассечения трубопроводов | 43623 | 01.01.2008 | 26.05.2010 | Участок по очистке воды |  | 45 886, 00 |  |
| 199 | Клапан обратный поворотный с ответными фланцами, крепежем, прокладками 19с53нж РУ 40 ДУ 100 | Предназначен для предотвращение обратного движения воды в трубопроводах | 43624 | 01.01.2008 | 26.05.2010 | Участок по очистке воды |  | 43 330, 00 |  |
| 200 | Задвижка с ответными фланцами и крепежем ДУ 100 | Предназначена для рассечения трубопроводов | 43625 | 01.01.2008 | 26.05.2010 | Участок по очистке воды |  | 23 551, 00 |  |
| 201 | Задвижка с ответными фланцами и крепежем ДУ 100 | Предназначена для рассечения трубопроводов | 43626 | 01.01.2008 | 26.05.2010 | Участок по очистке воды |  | 23 551, 00 |  |
| 202 | Задвижка с ответными фланцами и крепежем ДУ 100 | Предназначена для рассечения трубопроводов | 43627 | 01.01.2008 | 26.05.2010 | Участок по очистке воды |  | 23 551, 00 |  |
| 203 | Задвижка с ответными фланцами и крепежем ДУ 100 | Предназначена для рассечения трубопроводов | 43628 | 01.01.2008 | 26.05.2010 | Участок по очистке воды |  | 23 551, 00 |  |
| 204 | Задвижка с ответными фланцами и крепежем ДУ 100 | Предназначена для рассечения трубопроводов | 43629 | 01.01.2008 | 26.05.2010 | Участок по очистке воды |  | 23 551, 00 |  |
| 205 | Задвижка с ответными фланцами и крепежем ДУ 100 | Предназначена для рассечения трубопроводов | 43630 | 01.01.2008 | 26.05.2010 | Участок по очистке воды |  | 23 551, 00 |  |
| 206 | Задвижка с ответными фланцами и крепежем ДУ 100 | Предназначена для рассечения трубопроводов | 43631 | 01.01.2008 | 26.05.2010 | Участок по очистке воды |  | 23 551, 00 |  |
| 207 | Задвижка с ответными фланцами и крепежем ДУ 100 | Предназначена для рассечения трубопроводов | 43632 | 01.01.2008 | 26.05.2010 | Участок по очистке воды |  | 23 551, 00 |  |
| 208 | Задвижка с ответными фланцами и крепежем ДУ 100 | Предназначена для рассечения трубопроводов | 43633 | 01.01.2008 | 26.05.2010 | Участок по очистке воды |  | 23 551, 00 |  |
| 209 | Задвижка с ответными фланцами и крепежем ДУ 100 | Предназначена для рассечения трубопроводов | 43634 | 01.01.2008 | 26.05.2010 | Участок по очистке воды |  | 23 551, 00 |  |
| 210 | Задвижка с ответными фланцами и крепежем ДУ 100 | Предназначена для рассечения трубопроводов | 43635 | 01.01.2008 | 26.05.2010 | Участок по очистке воды |  | 23 551, 00 |  |
| 211 | Задвижка с ответными фланцами и крепежем ДУ 100 | Предназначена для рассечения трубопроводов | 43636 | 01.01.2008 | 26.05.2010 | Участок по очистке воды |  | 23 551, 00 |  |
| 212 | Задвижка с ответными фланцами и крепежем ДУ 100 | Предназначена для рассечения трубопроводов | 43637 | 01.01.2008 | 26.05.2010 | Участок по очистке воды |  | 23 551, 00 |  |
| 213 | Задвижка с ответными фланцами и крепежем ДУ 100 | Предназначена для рассечения трубопроводов | 43638 | 01.01.2008 | 26.05.2010 | Участок по очистке воды |  | 23 551, 00 |  |
| 214 | Задвижка с ответными фланцами и крепежем ДУ 100 | Предназначена для рассечения трубопроводов | 43641 | 01.01.2008 | 26.05.2010 | Участок по очистке воды |  | 23 551, 00 |  |
| 215 | Задвижка с ответными фланцами и крепежем ДУ 100 | Предназначена для рассечения трубопроводов | 43642 | 01.01.2008 | 26.05.2010 | Участок по очистке воды |  | 23 551, 00 |  |
| 216 | Задвижка с ответными фланцами и крепежем ДУ 100 | Предназначена для рассечения трубопроводов | 43643 | 01.01.2008 | 26.05.2010 | Участок по очистке воды |  | 23 551, 00 |  |
| 217 | Задвижка с ответными фланцами и крепежем ДУ 100 | Предназначена для рассечения трубопроводов | 43644 | 01.01.2008 | 26.05.2010 | Участок по очистке воды |  | 23 552, 00 |  |
| 218 | Задвижка с ответными фланцами и крепежем ДУ 100 | Предназначена для рассечения трубопроводов | 43645 | 01.01.2008 | 26.05.2010 | Участок по очистке воды |  | 23 551, 00 |  |
| 219 | Задвижка с ответными фланцами и крепежем ДУ 100 | Предназначена для рассечения трубопроводов | 43646 | 01.01.2008 | 26.05.2010 | Участок по очистке воды |  | 23 552, 00 |  |
| 220 | Задвижка с ответными фланцами и крепежем ДУ 100 | Предназначена для рассечения трубопроводов | 43647 | 01.01.2008 | 26.05.2010 | Участок по очистке воды |  | 23 551, 00 |  |
| 221 | Задвижка с ответными фланцами и крепежем ДУ 100 | Предназначена для рассечения трубопроводов | 43648 | 01.01.2008 | 26.05.2010 | Участок по очистке воды |  | 23 552, 00 |  |
| 222 | Задвижка с ответными фланцами и крепежем ДУ 100 | Предназначена для рассечения трубопроводов | 43649 | 01.01.2008 | 26.05.2010 | Участок по очистке воды |  | 23 551, 00 |  |
| 223 | Задвижка с ответными фланцами и крепежем ДУ 100 | Предназначена для рассечения трубопроводов | 43650 | 01.01.2008 | 26.05.2010 | Участок по очистке воды |  | 23 552, 00 |  |
| 224 | Задвижка с ответными фланцами и крепежем ДУ 100 | Предназначена для рассечения трубопроводов | 43651 | 01.01.2008 | 26.05.2010 | Участок по очистке воды |  | 23 551, 00 |  |
| 225 | Задвижка с ответными фланцами и крепежем ДУ 200 | Предназначена для рассечения трубопровода | 43652 | 01.01.2008 | 26.05.2010 | Участок по очистке воды |  | 40 002, 00 |  |
| 226 | Задвижка с ответными фланцами и крепежем ДУ 200 | Предназначена для рассечения трубопровода | 43653 | 01.01.2008 | 26.05.2010 | Участок по очистке воды |  | 40 002, 00 |  |
| 227 | Задвижка с ответными фланцами и крепежем ДУ 200 | Предназначена для рассечения трубопровода | 43654 | 01.01.2008 | 26.05.2010 | Участок по очистке воды |  | 40 002, 00 |  |
| 228 | Задвижка с ответными фланцами и крепежем ДУ 200 | Предназначена для рассечения трубопровода | 43655 | 01.01.2008 | 26.05.2010 | Участок по очистке воды |  | 40 002, 00 |  |
| 229 | Задвижка с ответными фланцами и крепежем ДУ 200 | Предназначена для рассечения трубопровода | 43656 | 01.01.2008 | 26.05.2010 | Участок по очистке воды |  | 40 002, 00 |  |
| 230 | Задвижка с ответными фланцами и крепежем ДУ 200 | Предназначена для рассечения трубопровода | 43657 | 01.01.2008 | 26.05.2010 | Участок по очистке воды |  | 40 002, 00 |  |
| 231 | Задвижка с ответными фланцами и крепежем ДУ 200 | Предназначена для рассечения трубопровода | 43658 | 01.01.2008 | 26.05.2010 | Участок по очистке воды |  | 40 002, 00 |  |
| 232 | Задвижка с ответными фланцами и крепежем ДУ 200 | Предназначена для рассечения трубопровода | 43659 | 01.01.2008 | 26.05.2010 | Участок по очистке воды |  | 40 002, 00 |  |
| 233 | Задвижка с ответными фланцами и крепежем ДУ 200 | Предназначена для рассечения трубопровода | 43660 | 01.01.2008 | 26.05.2010 | Участок по очистке воды |  | 40 002, 00 |  |
| 234 | Задвижка с ответными фланцами и крепежем ДУ 200 | Предназначена для рассечения трубопровода | 43661 | 01.01.2008 | 26.05.2010 | Участок по очистке воды |  | 40 002, 00 |  |
| 235 | Задвижка с ответными фланцами и крепежем 30нж 42нж ДУ 150 | Предназначена для рассечения трубопроводов | 43662 | 01.01.2008 | 26.05.2010 | Участок по очистке воды |  | 123 286, 00 |  |
| 236 | Мешалка гидравлическая МГК-2 | Предназначена для смешивания хим. реагентов при очистке питьевой воды | 43664 | 01.01.2008 | 26.05.2010 | Участок по очистке воды |  | 123 308, 00 |  |
| 237 | Задвижка ДУ 150 | Предназначена для рассечения трубопроводов | 43667 | 01.01.2008 | 26.05.2010 | Участок по очистке воды |  | 33 807, 00 |  |
| 238 | Задвижка ДУ 150 | Предназначена для рассечения трубопроводов | 43668 | 01.01.2008 | 26.05.2010 | Участок по очистке воды |  | 33 807, 00 |  |
| 239 | Задвижка ДУ 150 | Предназначена для рассечения трубопроводов | 43669 | 01.01.2008 | 26.05.2010 | Участок по очистке воды |  | 33 807, 00 |  |
| 240 | Задвижка ДУ 150 | Предназначена для рассечения трубопроводов | 43670 | 01.01.2008 | 26.05.2010 | Участок по очистке воды |  | 33 807, 00 |  |
| 241 | Задвижка ДУ 100 | Предназначена для рассечения трубопроводов | 43671 | 01.01.2008 | 26.05.2010 | Участок по очистке воды |  | 44 662, 00 |  |
| 242 | Задвижка ДУ 100 | Предназначена для рассечения трубопроводов | 43672 | 01.01.2008 | 26.05.2010 | Участок по очистке воды |  | 44 662, 00 |  |
| 243 | Задвижка ДУ 100 | Предназначена для рассечения трубопроводов | 43673 | 01.01.2008 | 26.05.2010 | Участок по очистке воды |  | 44 662, 00 |  |
| 244 | Задвижка ДУ 100 | Предназначена для рассечения трубопроводов | 43674 | 01.01.2008 | 26.05.2010 | Участок по очистке воды |  | 44 662, 00 |  |
| 245 | Задвижка ДУ 100 | Предназначена для рассечения трубопроводов | 43675 | 01.01.2008 | 26.05.2010 | Участок по очистке воды |  | 44 662, 00 |  |
| 246 | Задвижка ДУ 100 | Предназначена для рассечения трубопроводов | 43676 | 01.01.2008 | 26.05.2010 | Участок по очистке воды |  | 44 662, 00 |  |
| 247 | Задвижка ДУ 100 | Предназначена для рассечения трубопроводов | 43677 | 01.01.2008 | 26.05.2010 | Участок по очистке воды |  | 44 662, 00 |  |
| 248 | Задвижка ДУ 100 | Предназначена для рассечения трубопроводов | 43678 | 01.01.2008 | 26.05.2010 | Участок по очистке воды |  | 44 662, 00 |  |
| 249 | Задвижка ДУ 100 | Предназначена для рассечения трубопроводов | 43679 | 01.01.2008 | 26.05.2010 | Участок по очистке воды |  | 44 662, 00 |  |
| 250 | Cварочный агрегат АДС - 450 | АДС-450, № двигателя 3023033 - дизельный, коробка передач отсутствует, цвет зеленый, основной ведущий мост № отсутствует, заводской № машины (рамы) к 2090, конструкционная масса 2420 кг., габаритные размеры 3860*2110*2700 мм., год выпуска 1996. Свидетельство о регистрации серия АА № 293148 ХВ № 2907. Автономный источник питания одного поста при ручной дуговой сварки jНОМ=400А, Vном -36в, Рдвиг.-53, система охлаждения-воздушная. Регистрационный знак 86 ХР № 8574. | 4368 | 01.01.1999 | 01.05.1999 | Участок по транспортировке воды |  | 39 167, 00 |  |
| 251 | Задвижка ДУ 100 | Предназначена для рассечения трубопроводов | 43680 | 01.01.2008 | 26.05.2010 | Участок по очистке воды |  | 44 662, 00 |  |
| 252 | Задвижка ДУ 100 | Предназначена для рассечения трубопроводов | 43681 | 01.01.2008 | 26.05.2010 | Участок по очистке воды |  | 44 662, 00 |  |
| 253 | Задвижка ДУ 100 | Предназначена для рассечения трубопроводов | 43682 | 01.01.2008 | 26.05.2010 | Участок по очистке воды |  | 44 662, 00 |  |
| 254 | Задвижка ДУ 100 | Предназначена для рассечения трубопроводов | 43683 | 01.01.2008 | 26.05.2010 | Участок по очистке воды |  | 44 662, 00 |  |
| 255 | Задвижка ДУ 100 | Предназначена для рассечения трубопроводов | 43684 | 01.01.2008 | 26.05.2010 | Участок по очистке воды |  | 44 662, 00 |  |
| 256 | Задвижка ДУ 100 | Предназначена для рассечения трубопроводов | 43685 | 01.01.2008 | 26.05.2010 | Участок по очистке воды |  | 44 662, 00 |  |
| 257 | Задвижка ДУ 100 | Предназначена для рассечения трубопроводов | 43686 | 01.01.2008 | 26.05.2010 | Участок по очистке воды |  | 44 662, 00 |  |
| 258 | Задвижка ДУ 100 | Предназначена для рассечения трубопроводов | 43687 | 01.01.2008 | 26.05.2010 | Участок по очистке воды |  | 44 662, 00 |  |
| 259 | Задвижка ДУ 100 | Предназначена для рассечения трубопроводов | 43688 | 01.01.2008 | 26.05.2010 | Участок по очистке воды |  | 44 662, 00 |  |
| 260 | Задвижка ДУ 100 | Предназначена для рассечения трубопроводов | 43689 | 01.01.2008 | 26.05.2010 | Участок по очистке воды |  | 44 662, 00 |  |
| 261 | Задвижка ДУ 100 | Предназначена для рассечения трубопроводов | 43690 | 01.01.2008 | 26.05.2010 | Участок по очистке воды |  | 44 662, 00 |  |
| 262 | Задвижка ДУ 100 | Предназначена для рассечения трубопроводов | 43691 | 01.01.2008 | 26.05.2010 | Участок по очистке воды |  | 44 662, 00 |  |
| 263 | Задвижка ДУ 100 | Предназначена для рассечения трубопроводов | 43692 | 01.01.2008 | 26.05.2010 | Участок по очистке воды |  | 44 662, 00 |  |
| 264 | Задвижка ДУ 100 | Предназначена для рассечения трубопроводов | 43693 | 01.01.2008 | 26.05.2010 | Участок по очистке воды |  | 44 662, 00 |  |
| 265 | Задвижка ДУ 100 | Предназначена для рассечения трубопроводов | 43694 | 01.01.2008 | 26.05.2010 | Участок по очистке воды |  | 44 662, 00 |  |
| 266 | Задвижка ДУ 100 | Предназначена для рассечения трубопроводов | 43695 | 01.01.2008 | 26.05.2010 | Участок по очистке воды |  | 44 662, 00 |  |
| 267 | Задвижка ДУ 100 | Предназначена для рассечения трубопроводов | 43696 | 01.01.2008 | 26.05.2010 | Участок по очистке воды |  | 44 662, 00 |  |
| 268 | Задвижка ДУ 100 | Предназначена для рассечения трубопроводов | 43697 | 01.01.2008 | 26.05.2010 | Участок по очистке воды |  | 44 662, 00 |  |
| 269 | Задвижка ДУ 100 | Предназначена для рассечения трубопроводов | 43698 | 01.01.2008 | 26.05.2010 | Участок по очистке воды |  | 44 662, 00 |  |
| 270 | Задвижка ДУ 100 | Предназначена для рассечения трубопроводов | 43699 | 01.01.2008 | 26.05.2010 | Участок по очистке воды |  | 44 662, 00 |  |
| 271 | Задвижка ДУ 100 | Предназначена для рассечения трубопроводов | 43700 | 01.01.2008 | 26.05.2010 | Участок по очистке воды |  | 44 662, 00 |  |
| 272 | Задвижка ДУ 100 | Предназначена для рассечения трубопроводов | 43701 | 01.01.2008 | 26.05.2010 | Участок по очистке воды |  | 44 662, 00 |  |
| 273 | Задвижка ДУ 100 | Предназначена для рассечения трубопроводов | 43702 | 01.01.2008 | 26.05.2010 | Участок по очистке воды |  | 44 662, 00 |  |
| 274 | Задвижка ДУ 100 | Предназначена для рассечения трубопроводов | 43703 | 01.01.2008 | 26.05.2010 | Участок по очистке воды |  | 44 662, 00 |  |
| 275 | Задвижка ДУ 100 | Предназначена для рассечения трубопроводов | 43704 | 01.01.2008 | 26.05.2010 | Участок по очистке воды |  | 44 662, 00 |  |
| 276 | Задвижка ДУ 100 | Предназначена для рассечения трубопроводов | 43705 | 01.01.2008 | 26.05.2010 | Участок по очистке воды |  | 44 662, 00 |  |
| 277 | Задвижка ДУ 100 | Предназначена для рассечения трубопроводов | 43706 | 01.01.2008 | 26.05.2010 | Участок по очистке воды |  | 44 662, 00 |  |
| 278 | Задвижка ДУ 100 | Предназначена для рассечения трубопроводов | 43707 | 01.01.2008 | 26.05.2010 | Участок по очистке воды |  | 44 662, 00 |  |
| 279 | Задвижка ДУ 100 | Предназначена для рассечения трубопроводов | 43708 | 01.01.2008 | 26.05.2010 | Участок по очистке воды |  | 44 662, 00 |  |
| 280 | Задвижка ДУ 100 | Предназначена для рассечения трубопроводов | 43709 | 01.01.2008 | 26.05.2010 | Участок по очистке воды |  | 44 662, 00 |  |
| 281 | Затвор дисковый МЭОФ 32/15-0, 25У-96к ДУ 50 | Предназначен для рассечения трубопроводов Предназначена для рассечения трубопровода | 43716 | 01.01.2008 | 26.05.2010 | Участок по очистке воды |  | 20 848, 00 |  |
| 282 | Затвор дисковый МЭОФ 32/15-0, 25У-96к ДУ 50 | Предназначен для рассечения трубопроводов Предназначена для рассечения трубопровода | 43717 | 01.01.2008 | 26.05.2010 | Участок по очистке воды |  | 20 847, 00 |  |
| 283 | Теплообменник пластинчатый М6М.00-28 | Предназначен для нагрева воды | 43721 | 01.01.2008 | 26.05.2010 | Участок по очистке воды |  | 52 570, 00 | 24 754, 04 |
| 284 | Счетчик тепла и воды Dymetjk 9416.2 ДУ 80 | Предназначен для измерения расхода жидкости | 43722 | 01.01.2008 | 26.05.2010 | Участок по очистке воды |  | 72 729, 00 |  |
| 285 | Компьютер Пентиум-4-2/66 (ПЭВМ) | Предназначен для обработки и хранения информации, с возможностью вывода информации на печать | 43743 | 01.01.2008 | 26.05.2010 | Участок по очистке воды |  | 22 366, 00 |  |
| 286 | Компьютер Пентиум-4-2/66 (ПЭВМ) | Предназначен для обработки и хранения информации, с возможностью вывода информации на печать | 43744 | 01.01.2008 | 26.05.2010 | Участок по очистке воды |  | 22 367, 00 |  |
| 287 | Система охранно-пожарной сигнализации здания Блока контакных осветителей в комплекте | Предназначена для охраны, оповещения и тушения возгорания | 43751 | 01.01.2008 | 26.05.2010 | Участок по очистке воды |  | 49 830, 00 |  |
| 288 | Система охранно-пожарной сигнализации здания АБК в комплекте | Предназначена для охраны, оповещения и тушения возгорания | 43752 | 01.01.2008 | 26.05.2010 | Участок по очистке воды |  | 98 764, 00 |  |
| 289 | Система охранно-пожарной сигнализации станции обезжелезования воды | Предназначена для охраны, оповещения и тушения возгорания | 43753 | 01.01.2008 | 26.05.2010 | Участок по очистке воды |  | 43 180, 00 |  |
| 290 | Система охранно-пожарной сигнализации станции фторирования воды | Предназначена для охраны, оповещения и тушения возгорания | 43754 | 01.01.2008 | 26.05.2010 | Участок по очистке воды |  | 22 201, 00 |  |
| 291 | Система охранно-пожарной сигнализации станции озонирования воды | Предназначена для охраны, оповещения и тушения возгорания | 43755 | 01.01.2008 | 26.05.2010 | Участок по очистке воды |  | 135 034, 00 |  |
| 292 | Система охранно-пожарной сигнализации УФ-обеззараживания воды | Предназначена для охраны, оповещения и тушения возгорания | 43756 | 01.01.2008 | 26.05.2010 | Участок по очистке воды |  | 31 209, 00 |  |
| 293 | Клапан запорно-регулирующий ДУ 150 | Предназначен для изменения количества жидкости, пропускаемой по трубопроводу. | 43763 | 01.01.2008 | 26.05.2010 | Участок по очистке воды |  | 53 900, 00 |  |
| 294 | Клапан запорно-регулирующий ДУ 100 | Предназначен для изменения количества жидкости, пропускаемой по трубопроводу. | 43764 | 01.01.2008 | 26.05.2010 | Участок по очистке воды |  | 29 900, 00 |  |
| 295 | Клапан запорно-регулирующий ДУ 100 | Предназначен для изменения количества жидкости, пропускаемой по трубопроводу. | 43765 | 01.01.2008 | 26.05.2010 | Участок по очистке воды |  | 29 900, 00 |  |
| 296 | Клапан запорно-регулирующий ДУ 100 | Предназначен для изменения количества жидкости, пропускаемой по трубопроводу. | 43766 | 01.01.2008 | 26.05.2010 | Участок по очистке воды |  | 29 900, 00 |  |
| 297 | Клапан запорно-регулирующий ДУ 100 | Предназначен для изменения количества жидкости, пропускаемой по трубопроводу. | 43767 | 01.01.2008 | 26.05.2010 | Участок по очистке воды |  | 29 900, 00 |  |
| 298 | Клапан запорно-регулирующий ДУ 100 | Предназначен для изменения количества жидкости, пропускаемой по трубопроводу. | 43768 | 01.01.2008 | 26.05.2010 | Участок по очистке воды |  | 29 900, 00 |  |
| 299 | Клапан запорно-регулирующий ДУ 100 | Предназначен для изменения количества жидкости, пропускаемой по трубопроводу. | 43769 | 01.01.2008 | 26.05.2010 | Участок по очистке воды |  | 29 900, 00 |  |
| 300 | Клапан запорно-регулирующий ДУ 100 | Предназначен для изменения количества жидкости, пропускаемой по трубопроводу. | 43770 | 01.01.2008 | 26.05.2010 | Участок по очистке воды |  | 29 900, 00 |  |
| 301 | Клапан запорно-регулирующий ДУ 100 | Предназначен для изменения количества жидкости, пропускаемой по трубопроводу. | 43771 | 01.01.2008 | 26.05.2010 | Участок по очистке воды |  | 29 900, 00 |  |
| 302 | Клапан запорно-регулирующий ДУ 200 | Предназначен для изменения количества жидкости, пропускаемой по трубопроводу. | 43772 | 01.01.2008 | 26.05.2010 | Участок по очистке воды |  | 63 900, 00 |  |
| 303 | Клапан запорно-регулирующий ДУ 50 | Предназначен для изменения количества жидкости, пропускаемой по трубопроводу. | 43773 | 01.01.2008 | 26.05.2010 | Участок по очистке воды |  | 22 900, 00 |  |
| 304 | Затвор дисковый поворотный ДУ 200 | Предназначена для рассечения трубопроводов Предназначен для рассечения трубопроводов | 43813 | 01.01.2008 | 26.05.2010 | Участок по очистке воды |  | 32 854, 00 |  |
| 305 | Затвор дисковый поворотный ДУ 200 | Предназначена для рассечения трубопроводов Предназначен для рассечения трубопроводов | 43814 | 01.01.2008 | 26.05.2010 | Участок по очистке воды |  | 32 853, 00 |  |
| 306 | Затвор дисковый поворотный ДУ 200 | Предназначена для рассечения трубопроводов Предназначен для рассечения трубопроводов | 43815 | 01.01.2008 | 26.05.2010 | Участок по очистке воды |  | 32 854, 00 |  |
| 307 | Затвор дисковый поворотный ДУ 200 | Предназначена для рассечения трубопроводов Предназначен для рассечения трубопроводов | 43816 | 01.01.2008 | 26.05.2010 | Участок по очистке воды |  | 32 853, 00 |  |
| 308 | Затвор дисковый поворотный ДУ 50 | Предназначен для рассечения трубопроводов | 43817 | 01.01.2008 | 26.05.2010 | Участок по очистке воды |  | 25 276, 00 |  |
| 309 | Затвор дисковый поворотный ДУ 50 | Предназначен для рассечения трубопроводов | 43818 | 01.01.2008 | 26.05.2010 | Участок по очистке воды |  | 25 276, 00 |  |
| 310 | Затвор дисковый поворотный ДУ 50 | Предназначен для рассечения трубопроводов | 43819 | 01.01.2008 | 26.05.2010 | Участок по очистке воды |  | 25 276, 00 |  |
| 311 | Затвор дисковый поворотный ДУ 50 | Предназначен для рассечения трубопроводов | 43820 | 01.01.2008 | 26.05.2010 | Участок по очистке воды |  | 25 275, 00 |  |
| 312 | Затвор дисковый поворотный ДУ 50 | Предназначен для рассечения трубопроводов | 43821 | 01.01.2008 | 26.05.2010 | Участок по очистке воды |  | 25 276, 00 |  |
| 313 | Затвор дисковый поворотный ДУ 50 | Предназначен для рассечения трубопроводов | 43822 | 01.01.2008 | 26.05.2010 | Участок по очистке воды |  | 25 275, 00 |  |
| 314 | Затвор дисковый поворотный ДУ 80 | Предназначен для рассечения трубопроводов | 43826 | 01.01.2008 | 26.05.2010 | Участок по очистке воды |  | 24 591, 00 |  |
| 315 | Затвор дисковый поворотный ДУ 80 | Предназначен для рассечения трубопроводов | 43827 | 01.01.2008 | 26.05.2010 | Участок по очистке воды |  | 24 592, 00 |  |
| 316 | Затвор дисковый поворотный ДУ 80 | Предназначен для рассечения трубопроводов | 43828 | 01.01.2008 | 26.05.2010 | Участок по очистке воды |  | 24 591, 00 |  |
| 317 | Затвор дисковый поворотный ДУ 80 | Предназначен для рассечения трубопроводов | 43829 | 01.01.2008 | 26.05.2010 | Участок по очистке воды |  | 24 592, 00 |  |
| 318 | Затвор дисковый поворотный ДУ 80 | Предназначен для рассечения трубопроводов | 43830 | 01.01.2008 | 26.05.2010 | Участок по очистке воды |  | 24 591, 00 |  |
| 319 | Фильтр очистки воды (ФОВ) | Предназначен для очистки воды | 43835 | 01.01.2008 | 26.05.2010 | Участок по очистке воды |  | 399 778, 00 |  |
| 320 | Фильтр очистки воды (ФОВ) | Предназначен для очистки воды | 43836 | 01.01.2008 | 26.05.2010 | Участок по очистке воды |  | 399 778, 00 |  |
| 321 | Фильтр очистки воды (ФОВ) | Предназначен для очистки воды | 43837 | 01.01.2008 | 26.05.2010 | Участок по очистке воды |  | 399 778, 00 |  |
| 322 | Фильтр очистки воды (ФОВ) | Предназначен для очистки воды | 43838 | 01.01.2008 | 26.05.2010 | Участок по очистке воды |  | 399 778, 00 |  |
| 323 | Фильтр очистки воды (ФОВ) | Предназначен для очистки воды | 43839 | 01.01.2008 | 26.05.2010 | Участок по очистке воды |  | 399 778, 00 |  |
| 324 | Фильтр очистки воды (ФОВ) | Предназначен для очистки воды | 43840 | 01.01.2008 | 26.05.2010 | Участок по очистке воды |  | 399 778, 00 |  |
| 325 | Фильтр очистки воды (ФОВ) | Предназначен для очистки воды | 43841 | 01.01.2008 | 26.05.2010 | Участок по очистке воды |  | 399 778, 00 |  |
| 326 | Фильтр очистки воды (ФОВ) | Предназначен для очистки воды | 43842 | 01.01.2008 | 26.05.2010 | Участок по очистке воды |  | 399 778, 00 |  |
| 327 | Установка УДВ | Для обеззараживания чистой воды | 43845 | 01.01.2008 | 26.05.2010 | Участок по очистке воды |  | 452 895, 00 |  |
| 328 | Установка УДВ | Для обеззараживания чистой воды | 43846 | 01.01.2008 | 26.05.2010 | Участок по очистке воды |  | 452 895, 00 |  |
| 329 | Установка УДВ | Для обеззараживания чистой воды | 43847 | 01.01.2008 | 26.05.2010 | Участок по очистке воды |  | 452 895, 00 |  |
| 330 | Установка УДВ | Для обеззараживания чистой воды | 43848 | 01.01.2008 | 26.05.2010 | Участок по очистке воды |  | 452 895, 00 |  |
| 331 | Затвор дисковый поворотный ДУ 100 | Предназначен для рассечения трубопроводов | 43849 | 01.01.2008 | 26.05.2010 | Участок по очистке воды |  | 26 164, 00 |  |
| 332 | Затвор дисковый поворотный ДУ 100 | Предназначен для рассечения трубопроводов | 43850 | 01.01.2008 | 26.05.2010 | Участок по очистке воды |  | 26 164, 00 |  |
| 333 | Затвор дисковый поворотный ДУ 100 | Предназначен для рассечения трубопроводов | 43854 | 01.01.2008 | 26.05.2010 | Участок по очистке воды |  | 26 164, 00 |  |
| 334 | Затвор дисковый поворотный ДУ 100 | Предназначен для рассечения трубопроводов | 43855 | 01.01.2008 | 26.05.2010 | Участок по очистке воды |  | 26 164, 00 |  |
| 335 | Затвор дисковый поворотный ДУ 100 | Предназначен для рассечения трубопроводов | 43856 | 01.01.2008 | 26.05.2010 | Участок по очистке воды |  | 26 164, 00 |  |
| 336 | Затвор дисковый поворотный ДУ 100 | Предназначен для рассечения трубопроводов | 43857 | 01.01.2008 | 26.05.2010 | Участок по очистке воды |  | 26 164, 00 |  |
| 337 | Затвор дисковый поворотный ДУ 100 | Предназначен для рассечения трубопроводов | 43858 | 01.01.2008 | 26.05.2010 | Участок по очистке воды |  | 26 164, 00 |  |
| 338 | Затвор дисковый поворотный ДУ 100 | Предназначен для рассечения трубопроводов | 43859 | 01.01.2008 | 26.05.2010 | Участок по очистке воды |  | 26 164, 00 |  |
| 339 | Затвор дисковый поворотный ДУ 100 | Предназначен для рассечения трубопроводов | 43860 | 01.01.2008 | 26.05.2010 | Участок по очистке воды |  | 26 164, 00 |  |
| 340 | Затвор дисковый поворотный ДУ 100 | Предназначен для рассечения трубопроводов | 43861 | 01.01.2008 | 26.05.2010 | Участок по очистке воды |  | 26 164, 00 |  |
| 341 | Затвор дисковый поворотный ДУ 100 | Предназначен для рассечения трубопроводов | 43862 | 01.01.2008 | 26.05.2010 | Участок по очистке воды |  | 26 164, 00 |  |
| 342 | Затвор дисковый поворотный ДУ 100 | Предназначен для рассечения трубопроводов | 43863 | 01.01.2008 | 26.05.2010 | Участок по очистке воды |  | 26 164, 00 |  |
| 343 | Затвор дисковый поворотный ДУ 100 | Предназначен для рассечения трубопроводов | 43864 | 01.01.2008 | 26.05.2010 | Участок по очистке воды |  | 26 164, 00 |  |
| 344 | Затвор дисковый поворотный ДУ 100 | Предназначен для рассечения трубопроводов | 43865 | 01.01.2008 | 26.05.2010 | Участок по очистке воды |  | 26 164, 00 |  |
| 345 | Затвор дисковый поворотный ДУ 100 | Предназначен для рассечения трубопроводов | 43867 | 01.01.2008 | 26.05.2010 | Участок по очистке воды |  | 26 164, 00 |  |
| 346 | Затвор дисковый поворотный ДУ 100 | Предназначен для рассечения трубопроводов | 43868 | 01.01.2008 | 26.05.2010 | Участок по очистке воды |  | 26 164, 00 |  |
| 347 | Затвор дисковый поворотный ДУ 100 | Предназначен для рассечения трубопроводов | 43871 | 01.01.2008 | 26.05.2010 | Участок по очистке воды |  | 26 164, 00 |  |
| 348 | Затвор дисковый поворотный ДУ 100 | Предназначен для рассечения трубопроводов | 43872 | 01.01.2008 | 26.05.2010 | Участок по очистке воды |  | 26 165, 00 |  |
| 349 | Затвор дисковый поворотный ДУ 100 | Предназначен для рассечения трубопроводов | 43873 | 01.01.2008 | 26.05.2010 | Участок по очистке воды |  | 26 164, 00 |  |
| 350 | Затвор дисковый поворотный ДУ 100 | Предназначен для рассечения трубопроводов | 43874 | 01.01.2008 | 26.05.2010 | Участок по очистке воды |  | 26 165, 00 |  |
| 351 | Затвор дисковый поворотный ДУ 100 | Предназначен для рассечения трубопроводов | 43875 | 01.01.2008 | 26.05.2010 | Участок по очистке воды |  | 26 164, 00 |  |
| 352 | Затвор дисковый поворотный ДУ 100 | Предназначен для рассечения трубопроводов | 43876 | 01.01.2008 | 26.05.2010 | Участок по очистке воды |  | 26 165, 00 |  |
| 353 | Затвор дисковый поворотный ДУ 100 | Предназначен для рассечения трубопроводов | 43879 | 01.01.2008 | 26.05.2010 | Участок по очистке воды |  | 26 164, 00 |  |
| 354 | Затвор дисковый поворотный ДУ 100 | Предназначен для рассечения трубопроводов | 43880 | 01.01.2008 | 26.05.2010 | Участок по очистке воды |  | 26 165, 00 |  |
| 355 | Затвор дисковый поворотный ДУ 100 | Предназначен для рассечения трубопроводов | 43881 | 01.01.2008 | 26.05.2010 | Участок по очистке воды |  | 26 164, 00 |  |
| 356 | Мотопомпа "Robin" PTG 307 | Предназначена для перекачивания умеренно-загрязненных жидкостей. | 43886 | 01.01.2010 | 27.04.2010 | Участок по подъёму воды |  | 24 746, 00 |  |
| 357 | Насос DME 60-10 AR-PV/V/C-S-31QQF96524913 | Предназначен для перекачивания умеренно-загрязненных жидкостей. | 43943 | 01.01.2011 | 03.09.2011 | Участок по очистке воды |  | 82 503, 00 |  |
| 358 | Колонка водоразборная | Предназначена для отбора воды из водопроводных сетей для потребителя. | 43951 | 01.01.2011 | 30.12.2011 | Участок по транспортировке воды |  | 353 325, 00 | 35 344, 88 |
| 359 | Компрессор Fiac АВ 100-850 | Предназначен для обеспечения пневматического оборудования, аппаратуры и инструмента, применяемого в промышленности и для других целей потребителя сжатым воздухом после его очистки дополнительной системой подготовки воздуха до норм, действующих в каждой отрасли. Габаритные размеры 1500мм х 550 мм х 1125 мм. Масса НЕТТО 125 кг. | 43953 | 01.01.2011 | 05.03.2012 | Участок по очистке воды |  | 56 402, 00 |  |
| 360 | Компрессор Fiac АВ 100-850 | Предназначен для обеспечения пневматического оборудования, аппаратуры и инструмента, применяемого в промышленности и для других целей потребителя сжатым воздухом после его очистки дополнительной системой подготовки воздуха до норм, действующих в каждой отрасли. Габаритные размеры 1500мм х 550 мм х 1125 мм. Масса НЕТТО 125 кг. | 43954 | 01.01.2010 | 05.03.2012 | Участок по очистке воды |  | 56 403, 00 |  |
| 361 | Аппарат сварочный "Кентавр" | Предназначен для электромуфтовой сварки полиэтиленовых трубопроводов. Напряжение 230 (+- 20%) В, частота 40-70 Гц, выходное напряжение 8-48 В, ток сварки 1-60 А. Габариты ДхШхВ 275х215х385 мм., вес 21 кг. | 44006 | 01.01.2013 | 14.01.2014 | Участок по транспортировке воды |  | 104 653, 00 | 1 244, 62 |
| 362 | Компрессор винтовой ВК 15-Т-8-500 | -2 146 826 246 | 44019 | 01.01.2014 | 14.08.2014 | Участок по очистке воды |  | 156 610, 00 |  |
| 363 | Насос WILO NL 125/200-90-2-12, Волна-8 |  | 44025 |  | 07.11.2015 | Участок по транспортировке воды |  | 236 208, 18 |  |
| 364 | Насос WILO NL 125/200-90-2-12, Волна-8 | Насос, предназначенный для перекачки жидкостей (воды). | 44026 |  | 07.11.2015 | Участок по транспортировке воды |  | 236 208, 18 |  |
| 365 | Автоматизированная водоразборная колонка | Для разлива питьевой воды в чистую тару потребителя за безналичный расчет ИЧВ-11 | 44054 | 01.01.2011 | 19.09.2016 | Участок по транспортировке воды |  | 63 283, 05 | 36 915, 05 |
| 366 | Электронный блок US-800-12 (4-20 mA) |  | 44055 | 01.01.1990 | 30.09.2016 | Участок по транспортировке воды |  | 42 041, 78 |  |
| 367 | Ультразвуковой преобразователь УПР Ду300(СТ20) с ПЭП без КОФ |  | 44056 | 01.01.2011 | 30.09.2016 | Участок по транспортировке воды |  | 90 090, 00 |  |
| 368 | Дренажный насос Grundfos |  | 44058 | 01.01.2010 | 01.10.2016 | Участок по транспортировке воды |  | 74 018, 96 |  |
| 369 | Ультразвуковый расходомер US-800-10-200(СТ20)-000 без КОФ | Предназначен для измерения среднего объемного расхода и объема жидкости, протекающей под напором в трубопроводах. | 44059 |  | 10.11.2016 | Участок по транспортировке воды |  | 58 922, 88 |  |
| 370 | Ультразвуковый расходомер US-800-10-200(СТ20)-000 без КОФ | Предназначен для измерения среднего объемного расхода и объема жидкости, протекающей под напором в трубопроводах. | 44060 | 06.04.2016 | 10.11.2016 | Участок по транспортировке воды |  | 58 922, 88 |  |
| 371 | Ультразвуковый расходомер US-800-10-150(СТ20)-000 без КОФ | Предназначен для измерения среднего объемного расхода и объема жидкости, протекающей под напором в трубопроводах. | 44061 |  | 10.11.2016 | Участок по транспортировке воды |  | 56 150, 34 |  |
| 372 | Ультразвуковый расходомер US-800-10-150(СТ20)-000 без КОФ | Предназначен для измерения среднего объемного расхода и объема жидкости, протекающей под напором в трубопроводах. | 44062 |  | 10.11.2016 | Участок по транспортировке воды |  | 56 150, 34 |  |
| 373 | Емкость накопительная "НЕ-25" V=25 м³, №1 |  | 44066 |  | 27.04.2017 | Участок по очистке воды |  | 307 203, 39 | 232 109, 03 |
| 374 | Емкость накопительная "НЕ-25" V=25 м³, №2 |  | 44067 |  | 27.04.2017 | Участок по очистке воды |  | 307 203, 39 | 232 109, 03 |
| 375 | Дозировочный насос Grundfos DDA 60-10 AR-PV/V/C-F-31U3U3FG | Дозирующие насосы (насосы прямого вытеснения с возвратно-поступательным движением) втягивают заданный объем жидкости во время обратного хода толкателя и выталкивают его в дозировочную линию в цикле нагнетания. Электродвигатель с регулируемой частотой вращения и электронным управлением (шаговый электродвигатель) обеспечивает оптимальное управление скоростью хода. Продолжительность каждого хода нагнетания зависит от настройки производительности, что даёт оптимальный нагнетаемый поток в любой рабочей ситуации, при этом продолжительность каждого хода всасывания постоянная. Это даёт следующие преимущества: - Насос всегда работает с полной длиной хода, независимо от настройки производительности; это обеспечивает оптимальную точность, заливку и всасывание. - Благодаря диапазону производительности до1:3000 (динамическому диапазону регулирования) сокращается количество моделей насосов и запасных деталей. Плавное и длительное дозирование обеспечивает оптимальное соотношение компонентов в смеси в точке ввода без применения статических смесителей. - Значительное сокращение скачков давления и предотвращение механического воздействия на изнашиваемые детали, такие как мембрана, трубки, соединения, приводят к увеличению интервалов между техническими обслуживаниями. - Более лёгкое дозирование высоковязких или газвыделяющих жидкостей (SlowMode). В любом режиме дозирования выполняется оптимальное управление дозированием. | 44107 | 01.02.2019 | 31.10.2019 | Участок по очистке воды |  | 144 416, 22 | 127 567, 64 |
| 376 | Бензиновый генератор Briggs&Stratton Elite 8500EA | Переносной генератор производит электроэнергию, которая может быть использована для питания электроприборов, находящихся на открытом воздухе, с помощью удлинителя или временного аварийного электропитания жилых помещений. | 44109 | 01.01.2019 | 15.01.2020 | Участок по транспортировке воды |  | 65 500, 00 | 45 486, 16 |
| 377 | Компрессор поршневой воздушный С415М1 | Предназначен для получения и подачи сжатого воздуха, используемого в различных областях промышленности, в системах пневмо-управления и автоматики, для питания сжатым воздухом раздаточных колонок для накачки шин, для привола пневмоинструмента и другого оборудования, где необходим сжатый воздух. | 44114 | 01.05.2020 | 26.06.2020 | Участок по очистке воды |  | 105 833, 33 | 63 499, 97 |
| 378 | КРАН-БАЛКА | Предназначена для подъема оборудования | 4598 | 01.01.1990 | 01.04.1998 | Участок по транспортировке воды |  | 12 521, 00 |  |
| 379 | монитор 17 | Предназначен для обеспечения текста и графики с живыми цветами. | 48043 | 01.01.1999 | 01.07.1999 | Участок по подъёму воды |  | 12 825, 00 |  |
| 380 | Лампа настольная Дельта | Предназначена для освещения | 74055 | 01.01.2005 | 01.02.2005 | Участок по подъёму воды |  | 508, 00 |  |
| 381 | Колодец водопроводный | Предназначен для установки запорной арматуры | 74732 | 01.01.2007 | 01.10.2007 | Участок по транспортировке воды |  | 31 198, 00 |  |
| 382 | Прицеп автомобильный | Предназначен для перевозки грузов. Идентификационный номер X8L 82130380037763, марка 821303, категория транспортного средства - Прицеп 01, кузов-X8L 82130380037763, цвет кузова - серебристо-серый, экологический класс-нулевой, разрешенная максимальная масса-750 кг, масса без нагрузки-145 кг. Справка -счет №45 НК 675785 от 08.02.2008 года.Год выпуска- 2008.ПТС № 45 МО 088794 от 08.02.2008 года. | 50020 | 01.01.2008 | 01.02.2008 | Участок по транспортировке воды |  | 27 754, 00 |  |
| 383 | МЕБЕЛЬ В КОМПЛЕКТЕ | Предназначена для отдыха | 12035 | 01.01.1995 | 01.04.1998 | Участок по подъёму воды |  | 4 824, 00 |  |
| 384 | Стенка зеркальная | Предназначена для хранения технической документации и тех. литературы. | 12096 | 01.01.1995 | 01.04.1998 | Участок по подъёму воды |  | 4 280, 00 |  |
| 385 | Холодильник "Кристал" | Предназначен для охлаждения и хранения пищевых продуктов | 12100 | 01.01.1991 | 01.04.1998 | Участок по очистке воды |  | 4 977, 00 |  |
| 386 | Печь ПЭТ -4 УЗ 220/1000 | Предназначена для обогрева помещений. | 42369 | 01.01.2006 | 01.04.2006 | Участок по подъёму воды |  | 344, 00 |  |
| 387 | Печь ПЭТ -4 УЗ 220/1000 | Предназначена для обогрева помещений. | 42370 | 01.01.2006 | 01.04.2006 | Участок по подъёму воды |  | 344, 00 |  |
| 388 | Печь ПЭТ -4 УЗ 220/1000 | Предназначена для обогрева помещений. | 42371 | 01.01.2006 | 01.04.2006 | Участок по подъёму воды |  | 344, 00 |  |
| 389 | Печь ПЭТ -4 УЗ 220/1000 | Предназначена для обогрева помещений. | 42372 | 01.01.2006 | 01.04.2006 | Участок по подъёму воды |  | 345, 00 |  |
| 390 | Печь ПЭТ -4 УЗ 220/1000 | Предназначена для обогрева помещений. | 42373 | 01.01.2006 | 01.04.2006 | Участок по подъёму воды |  | 345, 00 |  |
| 391 | Печь ПЭТ -4 УЗ 220/1000 | Предназначена для обогрева помещений. | 42379 | 01.01.2006 | 01.04.2006 | Участок по подъёму воды |  | 345, 00 |  |
| 392 | Печь ПЭТ -4 УЗ 220/1000 | Предназначена для обогрева помещений. | 42380 | 01.01.2006 | 01.04.2006 | Участок по подъёму воды |  | 345, 00 |  |
| 393 | Печь ПЭТ -4 УЗ 220/1000 | Предназначена для обогрева помещений. | 42381 | 01.01.2006 | 01.04.2006 | Участок по подъёму воды |  | 345, 00 |  |
| 394 | Печь ПЭТ -4 УЗ 220/1000 | Предназначена для обогрева помещений. | 42383 | 01.01.2006 | 01.04.2006 | Участок по подъёму воды |  | 345, 00 |  |
| 395 | Печь ПЭТ -4 УЗ 220/1000 | Предназначена для обогрева помещений. | 42384 | 01.01.2006 | 01.04.2006 | Участок по подъёму воды |  | 345, 00 |  |
| 396 | Печь ПЭТ -4 УЗ 220/1000 | Предназначена для обогрева помещений. | 42385 | 01.01.2006 | 01.04.2006 | Участок по подъёму воды |  | 345, 00 |  |
| 397 | Печь ПЭТ -4 УЗ 220/1000 | Предназначена для обогрева помещений. | 42386 | 01.01.2006 | 01.04.2006 | Участок по подъёму воды |  | 345, 00 |  |
| 398 | Печь ПЭТ -4 УЗ 220/1000 | Предназначена для обогрева помещений. | 42387 | 01.01.2006 | 01.04.2006 | Участок по подъёму воды |  | 345, 00 |  |
| 399 | Печь ПЭТ -4 УЗ 220/1000 | Предназначена для обогрева помещений. | 42388/1 | 01.01.2006 | 01.04.2006 | Участок по подъёму воды |  | 345, 00 |  |
| 400 | Лестница-палка | Предназначена для работы на высоте | 42523 | 01.01.2006 | 01.06.2006 | Участок по очистке воды |  | 2 817, 00 |  |
| 401 | Лестница-палка | Предназначена для работы на высоте | 42526 | 01.01.2006 | 01.06.2006 | Участок по транспортировке воды |  | 2 818, 00 |  |
| 402 | Холодильник "Стинол" | Предназначен для охлаждения и хранения пищевых продуктов | 5051 | 01.01.1998 | 01.04.1998 | Участок по подъёму воды |  | 3 614, 00 |  |
| 403 | Мягкий уголок | Предназначен для отдыха в бытовой комнате. | 70011 | 01.01.1999 | 01.02.1999 | Участок по подъёму воды |  | 8 750, 00 |  |
| 404 | стол однотумбовый | Предназначен как рабочее место для работы. | 70015 | 01.01.1998 | 01.10.1998 | Участок по очистке воды |  | 547, 00 |  |
| 405 | стол 2-х тумбовый | Предназначен как рабочее место для работы. | 70110 | 01.01.2001 | 01.07.2001 | Участок по транспортировке воды |  | 1 659, 00 |  |
| 406 | стол | Предназначен как рабочее место для работы. | 70147 | 01.01.2001 | 01.04.2001 | Участок по очистке воды |  | 616, 00 |  |
| 407 | стол | Предназначен как рабочее место для работы. | 70148 | 01.01.2001 | 01.04.2001 | Участок по очистке воды |  | 616, 00 |  |
| 408 | стол | Предназначен как рабочее место для работы. | 70149 | 01.01.2001 | 01.04.2001 | Участок по очистке воды |  | 616, 00 |  |
| 409 | стол | Предназначен как рабочее место для работы. | 70150 | 01.01.2001 | 01.04.2001 | Участок по очистке воды |  | 616, 00 |  |
| 410 | стол | Предназначен как рабочее место для работы. | 70151 | 01.01.2001 | 01.04.2001 | Участок по очистке воды |  | 616, 00 |  |
| 411 | шкаф для одежды | Предназначен для хранения одежды | 70276 | 01.01.2000 | 01.03.2000 | Участок по транспортировке воды |  | 5 950, 00 |  |
| 412 | шкаф книжный | Предназначен для хранения документов | 70311 | 01.01.2001 | 01.07.2001 | Участок по транспортировке воды |  | 1 960, 00 |  |
| 413 | шкаф медицинский д\хранения лаб.посуды | Предназначен для хранения ЛВПС, жидких, сухих хим.реагентов | 70869 | 01.01.2000 | 01.07.2000 | Участок по очистке воды |  | 6 880, 00 |  |
| 414 | шкаф мед.для хран.лаб.посуды | Предназначен для хранения химической посуды | 70889 | 01.01.2000 | 01.03.2000 | Участок по очистке воды |  | 6 500, 00 |  |
| 415 | стол мед. с мойкой | рабочая поверхность ламинат 1200*600*720 | 70895 | 01.01.2000 | 01.03.2000 | Участок по очистке воды |  | 7 989, 00 |  |
| 416 | Контейнер мусорный | Предназначен для сбора мусора | 72757 | 01.01.2002 | 01.03.2002 | Участок по подъёму воды |  | 2 288, 00 |  |
| 417 | Контейнер мусорный | Предназначен для сбора мусора | 72758 | 01.01.2002 | 01.03.2002 | Участок по подъёму воды |  | 2 288, 00 |  |
| 418 | Сейф | Предназначен для хранения документации | 72760 | 01.01.2002 | 01.03.2002 | Участок по подъёму воды |  | 6 295, 00 |  |
| 419 | Стенд ППС | Предназначен для хранения пожарного инвентаря | 72768 | 01.01.2002 | 01.03.2002 | Участок по транспортировке воды |  | 8 058, 00 |  |
| 420 | Стенд ППС | Предназначен для хранения пожарного инвентаря | 72769 | 01.01.2002 | 01.03.2002 | Участок по подъёму воды |  | 8 058, 00 |  |
| 421 | Стенд ППС | Предназначен для хранения пожарного инвентаря | 72772 | 01.01.2002 | 01.03.2002 | Участок по подъёму воды |  | 8 058, 00 |  |
| 422 | Стенд ППС | Предназначен для хранения пожарного инвентаря | 72773 | 01.01.2002 | 01.03.2002 | Участок по подъёму воды |  | 8 058, 00 |  |
| 423 | Стенд ППС | Предназначен для хранения пожарного инвентаря | 72777 | 01.01.2002 | 01.03.2002 | Участок по подъёму воды |  | 8 058, 00 |  |
| 424 | Стенд ППС | Предназначен для хранения пожарного инвентаря | 72778 | 01.01.2002 | 01.03.2002 | Участок по подъёму воды |  | 8 058, 00 |  |
| 425 | Стенд ППС | Предназначен для хранения пожарного инвентаря | 72779 | 01.01.2002 | 01.03.2002 | Участок по транспортировке воды |  | 8 058, 00 |  |
| 426 | Стенд ППС | Предназначен для хранения пожарного инвентаря | 72781 | 01.01.2002 | 01.03.2002 | Участок по транспортировке воды |  | 8 058, 00 |  |
| 427 | Стул мягкий (велюр) | Предназначен для посадки одного человека. | 73105 | 01.01.2004 | 01.06.2004 | Участок по транспортировке воды |  | 611, 00 |  |
| 428 | Стул стационарный "ИЗО" | Предназначен для посадки одного человека. Цвет черный | 74027 | 01.01.2004 | 01.12.2004 | Участок по транспортировке воды |  | 550, 00 |  |
| 429 | Стремянка 5 ступ*100*4, 3 | Предназначена для работы на высоте | 74244 | 01.01.2006 | 01.03.2006 | Участок по подъёму воды |  | 927, 00 |  |
| 430 | Шкаф бытовой двухсекционный | Предназначен для хранения одежды | 74643 | 01.01.2007 | 01.03.2007 | Участок по транспортировке воды |  | 5 779, 00 |  |
| 431 | Шкаф бытовой двухсекционный | Предназначен для хранения одежды | 74644 | 01.01.2007 | 01.03.2007 | Участок по транспортировке воды |  | 5 779, 00 |  |
| 432 | Шкаф бытовой двухсекционный | Предназначен для хранения одежды | 74645 | 01.01.2007 | 01.03.2007 | Участок по транспортировке воды |  | 5 779, 00 |  |
| 433 | Биотуалет переносной "THETFORD" | Вес до 5 кг, размеры 42х38х42 см.Состоит из двух соединенных между собой баков.Верхний бак оборудован помпой, заливается обычная вода, которая необходима для смыва.Нижний бак предназначен для сбора отходов. | 74685 | 01.01.2007 | 01.06.2007 | Участок по подъёму воды |  | 8 135, 00 |  |
| 434 | Шкаф бытовой двухсекционный | Предназначен для хранения одежды | 74686 | 01.01.2007 | 01.06.2007 | Участок по подъёму воды |  | 5 704, 00 |  |
| 435 | Шкаф бытовой двухсекционный | Предназначен для хранения одежды | 74687 | 01.01.2007 | 01.06.2007 | Участок по подъёму воды |  | 5 704, 00 |  |
| 436 | Шкаф бытовой двухсекционный | Предназначен для хранения одежды | 74688 | 01.01.2007 | 01.06.2007 | Участок по подъёму воды |  | 5 704, 00 |  |
| 437 | Шкаф бытовой двухсекционный | Предназначен для хранения одежды | 74689 | 01.01.2007 | 01.06.2007 | Участок по подъёму воды |  | 5 704, 00 |  |
| 438 | Шкаф бытовой двухсекционный | Предназначен для хранения одежды | 74690 | 01.01.2007 | 01.06.2007 | Участок по подъёму воды |  | 5 704, 00 |  |
| 439 | Шкаф бытовой двухсекционный | Предназначен для хранения одежды | 74701 | 01.01.2007 | 01.07.2007 | Участок по подъёму воды |  | 5 701, 00 |  |
| 440 | Шкаф бытовой двухсекционный | Предназначен для хранения одежды | 74702 | 01.01.2007 | 01.07.2007 | Участок по подъёму воды |  | 5 701, 00 |  |
| 441 | Шкаф бытовой двухсекционный | Предназначен для хранения одежды | 74703 | 01.01.2007 | 01.07.2007 | Участок по подъёму воды |  | 5 701, 00 |  |
| 442 | Шкаф бытовой двухсекционный | Предназначен для хранения одежды | 74704 | 01.01.2007 | 01.07.2007 | Участок по подъёму воды |  | 5 701, 00 |  |
| 443 | Шкаф бытовой двухсекционный | Предназначен для хранения одежды | 74705 | 01.01.2007 | 01.07.2007 | Участок по подъёму воды |  | 5 701, 00 |  |
| 444 | Шкаф бытовой двухсекционный | Предназначен для хранения одежды | 74706 | 01.01.2007 | 01.07.2007 | Участок по подъёму воды |  | 5 701, 00 |  |
| 445 | Шкаф бытовой двухсекционный | Предназначен для хранения одежды | 74707 | 01.01.2007 | 01.07.2007 | Участок по подъёму воды |  | 5 701, 00 |  |
| 446 | Шкаф бытовой двухсекционный | Предназначен для хранения одежды | 74708 | 01.01.2007 | 01.07.2007 | Участок по подъёму воды |  | 5 701, 00 |  |
| 447 | Шкаф бытовой двухсекционный | Предназначен для хранения одежды | 74709 | 01.01.2007 | 01.07.2007 | Участок по подъёму воды |  | 5 701, 00 |  |
| 448 | Шкаф бытовой двухсекционный | Предназначен для хранения одежды | 74710 | 01.01.2007 | 01.07.2007 | Участок по подъёму воды |  | 5 701, 00 |  |
| 449 | Шкаф бытовой двухсекционный | Предназначен для хранения одежды | 74711 | 01.01.2007 | 01.07.2007 | Участок по подъёму воды |  | 5 701, 00 |  |
| 450 | Шкаф бытовой двухсекционный | Предназначен для хранения одежды | 74712 | 01.01.2007 | 01.07.2007 | Участок по подъёму воды |  | 5 701, 00 |  |
| 451 | Шкаф бытовой двухсекционный | Предназначен для хранения одежды | 74713 | 01.01.2007 | 01.07.2007 | Участок по подъёму воды |  | 5 701, 00 |  |
| 452 | Шкаф бытовой двухсекционный | Предназначен для хранения одежды | 74714 | 01.01.2007 | 01.07.2007 | Участок по подъёму воды |  | 5 702, 00 |  |
| 453 | Шкаф бытовой двухсекционный | Предназначен для хранения одежды | 74715 | 01.01.2007 | 01.07.2007 | Участок по подъёму воды |  | 5 702, 00 |  |
| 454 | Шкаф бытовой двухсекционный | Предназначен для хранения одежды | 74716 | 01.01.2007 | 01.07.2007 | Участок по подъёму воды |  | 5 702, 00 |  |
| 431 | Шкаф бытовой двухсекционный | Предназначен для хранения одежды | 74724 | 01.01.2007 | 01.09.2007 | Участок по подъёму воды |  | 5 845, 00 |  |
| 432 | Шкаф бытовой двухсекционный | Предназначен для хранения одежды | 74725 | 01.01.2007 | 01.09.2007 | Участок по подъёму воды |  | 5 845, 00 |  |
| 433 | Кухонный уголок "Светлана-2" | Предназначен для приема пищи персонала. | 74750 | 01.01.2008 | 26.05.2010 | Участок по очистке воды |  | 21 200, 00 |  |
| 434 | Ложемент (для поста газогорезки) | Предназначен для транспортирования газопламенной аппаратуры | 60115 | 01.01.2003 | 01.10.2003 | Участок по подъёму воды |  | 10 394, 00 |  |

  - Перечень водопроводного хозяйства – земельные участки

Таблица 6 Перечень водопроводного хозяйства – земельные участки

| № п\п | Кадастровый № | Площадь, м² | Местонахождение (адрес) | Собственник участка | Категория земель | Разрешенное использование | Обременения, ограничения использования | Сведения о государственной регистрации права собственности на участок (реквизиты свидетельства/№ записи) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 86:15:0101010:270 | 6624 | г.Пыть-Ях, промзона "Северо-Восточная", ул.Первопроходцев | МКУ Администрация города Пыть-Ях | земли населенных пунктов | Водозабор №1 (доотвод земли) | нет |  |
| 2 | 86:15:0101007:4 | 29 148 | г. Пыть-Ях промзона "Северная" | МКУ Администрация города Пыть-Ях | земли населенных пунктов | ВОС-2 | нет |  |
| 3 | 86:15:0101006:11 | 262 | г. Пыть-Ях, мкр. № 6 "Пионерный" | МКУ Администрация города Пыть-Ях | земли населенных пунктов | насосная стан III подъёма | нет |  |
| 4 | 86:15:0101023:17 | 192 | г. Пыть-Ях, мкр. 5 "Солнечный" | МКУ Администрация города Пыть-Ях | земли населенных пунктов | насосная станция второго подъема | нет |  |
| 5 | 86:15:0101023:14 | 180 | г. Пыть-Ях, мкр. 5 "Солнечный" | МКУ Администрация города Пыть-Ях | земли населенных пунктов | насосная станция | нет |  |
| 6 | 86:15:0000000:2814 | 1 837 | г. Пыть-Ях | МКУ Администрация города Пыть-Ях | земли населенных пунктов | объект коммунального хозяйства -переход сетей тепловодоснабжения и водоотведения ч/з ж/д пути (закольцовка сетей ТВС 1 мкр., 2а мкр.) | нет |  |
| 7 | 86:15:0101019:18 | 11273 | г. Пыть-Ях, промзона "Восточная", ул. Волжская, 35 | МКУ Администрация города Пыть-Ях | земли населенных пунктов | ВОС-4 | нет |  |
| 8 | 86:15:0101007:3 | 42 981 | Северная промзона №3, мкр. Пионерный | МКУ Администрация города Пыть-Ях | земли населенных пунктов | Водозабор-2 | нет |  |
| 9 | 86:15:0101031:5 | 29 864 | Лесозаготовительная зона №4, 2а мкр. | МКУ Администрация города Пыть-Ях | земли населенных пунктов | Водозабор-4 | нет |  |
| 10 | 86:15:0101012:10 | 66 | г.Пыть-Ях, мкр. № 2 "Нефтяников" | МКУ Администрация города Пыть-Ях | земли населенных пунктов | насосн. стан. II подъёма (к ж/д 17, 18, 19) | нет |  |
| 11 | 86:08:0020904:5 | 43732 | ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, Мамонтовское мемторождение нефти | МУП "УГХ" | земли промышленности | ВОС-3(водозабор) | наложен арест | 86-АБ 848263 от 11.11.2014г. |
| 12 | 86:15:0101013:0001 | 136, 31 | Тюм.обл. ХМАО-Югра, в полосе отвода ст.Пыть-Ях | ОАО "РЖД" договор НЮ1490/10 от 10.09.2010г. | земли населенных пунктов | Участок предоставляется для эксплуатации канализационных колодцев и сетей ТВС | субаренда |  |

- Перечень канализационного хозяйства

  - Перечень канализационного хозяйства – недвижимое имущество

Таблица 7 Перечень канализационного хозяйства – недвижимое имущество

| № п\п | Наименование объекта ОС, краткое описание, состав, площадь м²/протяженность м |  | Инвентарный № | Год ввода в эксплуатацию/принятия к учету |  | Местонахождение (адрес) | Краткая технико-экономическая характеристика объекта, физическое состояние | Балансовая стоимость, руб. | Остаточная стоимость, руб. (на 01.01.2021 г.) | Сведения о регистрации прав на объект (запись о регистрации, кадастровый номер) | Сведения об обременении имущества | Земельный участок (кадастровый № участка/кадастровый № квартала) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Станция канализационная насосная в Северо-Восточном микрорайоне | Предназначена для перекачки стоков. Общая площадь 42, 6 м² | 10018/1 | 01.01.2003 | 01.09.2003 | г. Пыть-Ях, 6 "а" микрорайон, Пионерный, КНС-6 |  | 940 844, 00 | 291 673, 90 |  |  |  |
| 2 | Здание "Канализационно - насосная станция - 2 с напорным коллектором" | Здание КНС-2: общая площадь - 399, 3 кв.м, в т.ч. площадь навеса- 148, 8 кв.м | 10027 | 01.01.2010 | 30.09.2010 | г. Пыть-Ях, 2 микрорайон, ул. Н. Самардакова, д.10, КНС-2 с напорным коллектором |  | 29 499 842, 00 | 19 420 729, 26 |  |  |  |
| 3 | Строение "Канализационная насосная станция" | Предназначено для создания условий труда (защита от атмосферных воздействий, хранение материальных ценностей). Надземная часть КНС. Общая площадь - 142, 4 м², в т.ч. площадь полезная - 127, 5 м², количество помещений 19, количество этажей - 1, общий объем - 655 м³. Здание КНС представляет собой одноэтажное кирпичное здание прямоугольной формы. Размеры в осях-105мх17, 1м. Полезная высота помещений (от пола до потолка)-3, 23 м. Уровень ответственности-II, степень огнестойкости-II. Наружные стены-кирпич керамический марка М150 на растворе марки 50, толщиной 510 мм с утеплением жесткими минераловатными плитами плотностью 50 кг/м³ толщиной 150 мм и облицовываются металлосайдингом. Перегородки санузлов и технических помещений выполнены из кирпича.Кровля скатная на деревянных стропилах, с организованным водостоком. Перекрытия-железобетонные плиты толщиной 220 мм. Сваи железобетонные длиной 6 м, сечением 300х300мм.Система вытяжной вентиляции: вентилятор канальный круглый WNK100/1-2шт., WNK160/1-2шт., вентилятор радиальный FUK 1800/СП-1шт. | 10031 | 01.01.2011 | 31.03.2012 | г. Пыть-Ях, 2а микрорайон "Лесников", ул. Советская, КНС-5 |  | 20 898 123, 00 | 13 583 792, 66 |  |  |  |
| 4 | Станция канализационная насосная автоматизированная | Предназначена для перекачки стоков. Подземная часть КНС. Состоит из стеклопластикового стакана, в виде цилиндра установленного вертикально и приемной камеры, в которой находится измельчитель СС-24. Горловина стакана закрыта крышками. Во внутреннюю часть КНС через стенку выведена гильза, для трубопровода подачи стоков. В стакане находится насосное и вспомогательное оборудование-насосы Грундфос S1.80.125.400.4.62 Н.S374.G.N.D.511-3 шт. вертикального расположения, запорная арматура - задвижка ЗКЛ ст.Ру16 Ду 150мм - 5шт. | 10032 | 01.01.2011 | 30.03.2012 | г. Пыть-Ях, 2а микрорайон "Лесников", ул. Советская, КНС-5 |  | 6 771 029, 00 | 3 820 981, 56 |  |  |  |
| 5 | КНС-3 Г с самотечным коллектором РУ-6 кв в 3 микрорайоне г. Пыть-Ях | Мощность КНС 3Г 1150 м³/час (19600 м³/сут). КНС делится на надземную и подземную часть. В надземной части расположена вен. камера, кладовая, щиты управления, мастерская, РММ, сан. узел.В подземной части - приемный резервуар, машинный зал. | 41475 | 01.01.2001 | 01.07.2002 | г. Пыть-Ях, 3 микрорайон, КНС-3Г |  | 42 427 542, 00 | 10 244 960, 10 |  |  |  |
| 6 | Канализационная насосная станция 33 куб.м. |  |  | - | - | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Пыть-Ях, мкр 7 Газовиков |  |  |  | 86:15:0101033:896 |  | 86:15:0101033 |

  - Перечень канализационного хозяйства – иное имущество

Таблица 8 Перечень канализационного хозяйства – иное имущество

| № п\п | Наименование объекта ОС, краткое описание, состав, площадь м²/протяженность м |  | Инвентарный № (бух учет) | Инвентарный № (тех паспорта) | Год ввода в эксплуатацию/принятия к учету |  | Местонахождение (адрес) | Краткая технико-экономическая характеристика объекта, физическое состояние | Балансовая стоимость, руб. | Остаточная стоимость, руб. (на 01.01.2019 г.) | Сведения о регистрации прав на объект (запись о регистрации, кадастровый номер) | Сведения об обременении имущества | Земельный участок (кадастровый № участка/кадастровый № квартала) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Станция канализационная насосная | Предназначена для перекачки стоков на очистные сооружения. | 11225 |  | 01.01.1983 | 01.04.1998 | г. Пыть-Ях, 1 микрорайон, КНС-1 |  | 182 288, 00 | 43 712, 06 |  |  |  |
| 2 | Коллектор от КНС-3 до КОС-2700 | Предназначен для транспортировки сточных вод. Протяженность 2268 м. | 20001 |  | 01.01.2002 | 01.02.2002 | г. Пыть-Ях, 3 микрорайон, от КНС-3 до КОС-2700 |  | 3 935 258, 00 | 480 265, 66 |  |  |  |
| 3 | Внутри площадные и вне площадные сети теплоснабжения | Сети теплоснабжения (подземные) в т.ч.: протяженность трассы -190 м., протяженность трубопровода -380 м, диаметр 76. Внутриплощадочные сети теплоснабжения: протяженность трассы -7 м., протяженность трубопровода -14 м, диаметр 76. Внеплощадочные сети теплоснабжения: протяженность трассы -183 м., протяженность трубопровода -366 м, диаметр 76. | 20055 |  | 01.01.2010 | 30.09.2010 | г. Пыть-Ях, 2 микрорайон, ул. Н. Самардакова, д.10, КНС-2 с напорным коллектором |  | 1 048 943, 00 | 690 540, 98 |  |  |  |
| 4 | Внутри площадные и вне площадные сети водоснабжения | Сети водоснабжения (подземные) в т.ч.: протяженность трассы -190 м., протяженность трубопровода -190 м, диаметр 57. Внутриплощадочные сети водоснабжения: протяженность трассы -7 м., протяженность трубопровода -7 м, диаметр 57. Внеплощадочные сети водоснабжения: протяженность трассы -183 м., протяженность трубопровода -183 м, диаметр 57. | 20056 |  | 01.01.2010 | 30.09.2010 | г. Пыть-Ях, 2 микрорайон, ул. Н. Самардакова, д.10, КНС-2 с напорным коллектором |  | 683 506, 00 | 333 206, 44 |  |  |  |
| 5 | Канализация напорная | Напорная канализация:протяженность трассы -1935 п.м., протяженность трубопровода -3870п.м, диаметр 315 | 20058 |  | 01.01.2010 | 30.09.2010 | г. Пыть-Ях, 2 микрорайон, ул. Н. Самардакова, д.10, КНС-2 с напорным коллектором |  | 22 595 142, 00 | 13 331 140, 64 |  |  |  |
| 6 | Канализация самотечная | Канализация самотечная: протяженность трассы -26 м., диаметр 315, протяженность трубопровода -26 м, диаметр 630. | 20059 |  | 01.01.2010 | 30.09.2010 | г. Пыть-Ях, 2 микрорайон, ул. Н. Самардакова, д.10, КНС-2 с напорным коллектором |  | 5 499 993, 00 | 3 245 011, 06 |  |  |  |
| 7 | Наружные сети канализации, в составе объекта " Застройка микрорайона Северо-Восточный. 6, 7 очередь. | Предназначена для транспортировки стоков. Сеть подземная, магистральная. Канализация самотечная, 1 ветка, стальная труба в.ч. футляр из стальной трубы -1 шт., канализационный колодец-14 шт. Протяженность трассы-761, 6 м. | 20062 |  | 01.01.2007 | 31.12.2010 | г. Пыть-Ях, 6 "а" микрорайон, "Северный" |  | 6 355 673, 00 | 3 813 385, 08 |  |  |  |
| 8 | Напорная канализация (коллектор напорный), в составе объекта: «Строительство перехода сетей тепловодо | Предназначен для транспортировки сточных вод. Полиэтиленовая труба д.160 мм (2 нитки). Коллектор подземный. Протяженность трассы 920, 5 п.м., протяженность трубопровода 1841 п.м. | 20070 |  | 01.01.2011 | 31.05.2011 | г. Пыть-Ях, микрорайон 1 "Центральный", микрорайон 2а "Лесников". |  | 66 577 787, 00 | 45 309 894, 80 |  |  |  |
| 9 | Коллектор напорный от КНС-2 ло колодца-гасителя в районе пекарни "Колос" | Предназначен для транспортировки стоков. Коллектор подземный, магистральный- диаметр 355х21.1 мм протяженность с прокладкой в две нитки 1929 п.м. Общая протяженность 3 858 п.м. | 20077 |  | 01.01.2011 | 29.02.2012 | г. Пыть-Ях, промзона "Северная" |  | 31 694 960, 00 | 22 362 540, 56 |  |  |  |
| 10 | Сооружение "Наружные сети канализации (подземные) | Самотечные сети: протяженность трассы -11, 7 м., напорные сети: протяженность трассы - 11, 6 м, изоляция - полиэтилен, диаметр 160 мм. Общая протяженность трассы - 23, 3 м. | 20095 |  | 01.01.2011 | 30.03.2012 | г. Пыть-Ях, 2а микрорайон "Лесников", ул. Советская, КНС-5 |  | 8 814 428, 00 | 5 729 391, 18 |  |  |  |
| 11 | Сооружение "Сети теплоснабжения" (подземные) 2 нитки | Сети теплоснабжения (подземные) в т.ч.: протяженность трассы -213, 4 м., протяженность трубопровода -426, 8 м, внутриплощадные сети теплоснабжения диаметр 57х3, 5 мм., внеплощадные сети теплоснабжения диаметр 159х6 мм. | 20096 |  | 01.01.2011 | 30.03.2012 | г. Пыть-Ях, 2а микрорайон "Лесников", ул. Советская, КНС-5 |  | 5 593 623, 00 | 3 962 144, 84 |  |  |  |
| 12 | Сооружение "Сети водоснабжения" | Сети водоснабжения (подземные) в т.ч.: протяженность трассы -213, 4 м., протяженность трубопровода -640, 2 м., сети холодного водоснабжения: протяженность трассы -213, 4 м., протяженность трубопровода -213, 4 м., сети горячего водоснабжения: протяженность трассы -213, 4 м., протяженность трубопровода -426, 8 м. Внутриплощадочные сети водоснабжения: диаметр 57х3, 5мм.; 42, 3х3, 2 мм. Внеплощадочные сети водоснабжения диаметр 219х6мм; 114х4, 5мм. | 20098 |  | 01.01.2011 | 30.03.2012 | г. Пыть-Ях, 2а микрорайон "Лесников", ул. Советская, КНС-5 |  | 5 593 623, 00 | 3 146 405, 76 |  |  |  |
| 13 | Сооружение "Сети водоотведения микрорайонов "А" Северный и 6 "Пионерный" | Предназначено для транспортировки стоков. Сеть подземная, магистральная, внутриквартальная. Канализация (мкр. 6 "А" "Северный") - чугунная труба диаметром 200*6, 159*4, 5, канализационный колодец-28 шт., изоляция-пленка ПХВ, протяженность трассы-401 м. Канализация (мкр. 6 "А" "Пионерный") - чугунная труба диаметром 219, 159*4, 5, канализационный колодец-111 шт., изоляция-пленка ПХВ, протяженность трассы-3419 м. Общая протяженность трассы - 3820 м. | 20115 |  | 01.01.1988 | 01.11.2012 | г. Пыть-Ях, микрорайон 6 "А" Северный и 6 "Пионерный" |  | 3 386 000, 00 | 1 542 565, 86 |  |  |  |
| 14 | Сооружение "Сети водоотведения 4 и 5 микрорайона " | Предназначено для транспортировки стоков. Сеть подземная, магистральная, внутриквартальная. Канализация (4 мкр.) - чугунная труба диаметром 219*6, 159; канализационный колодец-52 шт., изоляция-пленка ПХВ, протяженность трассы-1668 м. Канализация (5 мкр.) - чугунная труба диаметром 219*6, 325, 159; канализационный колодец-152 шт., изоляция-пленка ПХВ, протяженность трассы-4172 м. Общая протяженность трассы - 5840 м. | 20116 |  |  | 30.11.2012 | г. Пыть-Ях, микрорайон 4, 5 |  | 7 686 000, 00 | 3 501 518, 00 |  |  |  |
| 15 | Сооружение "Сети водоотведения 1 и 2 микрорайона " | Предназначено для транспортировки стоков. Сеть подземная, магистральная, внутриквартальная. Канализация (КНС-2 - ж/д 1, 2 мкр.) - чугунная труба диаметром 325*8, 159*6, 108*4; канализационный колодец-24 шт., изоляция-пленка ПХВ, протяженность трассы-623 м. Канализация (ж/д № 17 мкр.2) - чугунная труба диаметром 108*4; канализационный колодец-3 шт., изоляция-пленка ПХВ, протяженность трассы-43 м. Канализация (г. Пыть-Ях 1, 2 мкр.) - чугунная труба диаметром 325*10, 219*6, 159*4, 5, 108*4; канализационный колодец-406 шт., изоляция-пленка ПХВ, протяженность трассы-6776 м. Канализация (от ж/д № 12мкр.1 до хлебозавода) - чугунная труба диаметром 219*6, 159*6; канализационный колодец-22 шт., изоляция-пленка ПХВ, протяженность трассы-470м. Общая протяженность трассы - 7912 м. | 20117 |  | 01.01.1981 | 30.11.2012 | г. Пыть-Ях, микрорайон 1, 2 |  | 7 815 000, 00 | 1 454 579, 00 |  |  |  |
| 16 | Внеплощадочные инженерные сети 8 мкр."Горка"г.Пыть-Ях" КНС | Предназначена для перекачки канализационных стоков на очистные сооружения, кадастровый номер 86:15:0101020:1618, протяженность трассы-157 м, протяженность трубопровода-314 м, тип прокладки: надземная прокладка-77м, подземная прокладка-80 м, глубина заложения при подземной прокладке:1, 67 м-1, 36 м, материал труб:стальные бесшовные, материал изоляции-ППУ-ПЭ, диаметр труб-133x5, 0 мм | 20162 |  | 19.09.2016 | 02.04.2019 | г. Пыть-Ях, микрорайон 8 "Горка", детский сад |  | 6 861 073, 10 | 5 984 380, 51 |  |  |  |
| 17 | Внеплощадочные инженерные сети 8 мкр."Горка"г.Пыть-Ях" Сети канализации | кадастровый номер 86:15:0101020:1620, протяженность трассы-382 м, протяженность трубопровода, напорная канализация-662 м, самотечная канализация-51м, тип прокладки: подземная , глубина заложения-3, 1м-2, 51 м, материал труб:стальные-49 м, полиэтиленовые-49 м, полиэтиленовые-664 м, диаметр труб-ст.273х8, 0-33м, ст.159х6, 0-16м. ПЭ SDR 13.6 Д.110*8, 1 мм-662 м, ПЭ SDR 13.6 Д.225*16, 6 мм-2 м | 20166 |  | 16.09.2016 | 02.04.2019 | г. Пыть-Ях, микрорайон 8 "Горка", детский сад |  | 17 738 004, 96 | 15 334 820, 69 |  |  |  |
| 18 | Сети канализации | Сооружения коммунального хозяйства/протяженность 531м. | 20202 |  | 21.10.2019 | 14.01.2020 | г. Пыть-Ях, 1 микрорайон, "Цетральный" |  | 43 348 421, 36 | 40 699 351, 20 |  |  |  |
| 19 | Канализационная насосная станция | Сооружения коммунального хозяйства/ площадь 10, 6 кв.м. | 20203 |  | 21.10.2019 | 14.01.2020 | г. Пыть-Ях, микр.1-й, "Цетральный" |  | 5 268 761, 85 | 5 075 573, 91 |  |  |  |
| 20 | Канализация | Предназначен для транспортировки стоков. Сеть подземная, магистральная, внутриквартальная. Диаметр 219 мм протяженностью 3358 м., диаметр 159 мм протяженностью 140 м. Общая протяженность 3498 м. | 30673 |  | 01.01.1982 | 01.04.1998 | г. Пыть-Ях, п.Мамонтово |  | 245 203, 00 |  |  |  |  |
| 21 | Сооружение "Магистральные сети водоотведения КНС-4-КОС-7000" | Предназначен для транспортировки стоков. Сеть подземная, напорный. Диаметр 159 мм протяженность 955 м. | 30771 |  | 01.01.1985 | 01.04.1998 | г. Пыть-Ях |  | 5 440 476, 01 | 1 499 537, 89 |  |  |  |
| 22 | Канализация | Предназначен для транспортировки стоков. Сеть подземная, магистральная. Диаметр 250 мм протяженностью 302 м. | 30892 |  | 01.01.1985 | 01.04.1998 | г. Пыть-Ях, 3 микрорайон, от котельной "ДЕ" до ж/д 13 |  | 626 918, 00 |  |  |  |  |
| 23 | Коллектор канализационный | Предназначен для транспортировки стоков. Коллектор подземный, магистральный. Диаметр 159 мм протяженностью 591 м., диаметр 300 мм протяженностью 32 м. | 30912 |  | 01.01.1985 | 01.04.1998 | г. Пыть-Ях, 2 микрорайон, от КНС-2 до ж/д 1 |  | 563 414, 00 |  |  |  |  |
| 24 | Канализация | Предназначен для транспортировки стоков. Сеть подземная, магистральная, внутриквартальная. Диаметр 219 мм протяженностью 210 м., диаметр 159 мм протяженностью 284 м. Общая протяженность 494 м. | 30966 |  | 01.01.1985 | 01.04.1998 | г. Пыть-Ях, 3 микрорайон, 4 очередь |  | 370 068, 00 |  |  |  |  |
| 25 | Сети водоотведения 2 "А" микрорайона | Предназначен для транспортировки стоков. Сеть подземная, магистральная, внутриквартальная. Диаметр 325 мм протяженностью 620 м., диаметр 219 мм протяженностью 1377 м., диаметр 159 мм протяженностью 6618 м., диаметр 114 мм протяженностью 2123 м. Общая протяженность 10738 м. | 3130 |  | 01.01.1990 | 01.04.1998 | г. Пыть-Ях, 2 "А" микрорайон (сети канализации) |  | 12 874 627, 00 | 1 401 451, 64 |  |  |  |
| 26 | Канализация | Предназначен для транспортировки стоков. Сеть подземная, внутриквартальная. Диаметр 219 мм протяженностью 136 м. | 3151 |  | 01.01.1987 | 01.04.1998 | г. Пыть-Ях, 3 микрорайон, ж/д 75 |  | 13 824, 00 |  |  |  |  |
| 27 | Коллектор канализационный | Предназначен для транспортировки стоков. Сеть подземная, магистральная. Диаметр 219 мм протяженностью 257 м., диаметр 159 мм протяженностью 282 м. Общая протяженность 539 м. | 3183 |  | 01.01.1987 | 01.04.1998 | г. Пыть-Ях, 1 микрорайон от ж/д 12 до ж/д 2 "А" |  | 202 660, 00 |  |  |  |  |
| 28 | Канализационно-очистные сооружения (КОС-7000) | Предназначен для биологической очистки сточных вод. Аэротенки -2 шт., вторичные отстойники - 2 шт., фильтра и т.д. | 3236 |  | 01.01.1993 | 01.04.1998 | г. Пыть-Ях, ул.Песчаная (КОС- 7000) |  | 2 124 791, 00 | 74 295, 64 |  |  |  |
| 29 | Канализация | Предназначен для транспортировки стоков. Сеть подземная, внутриквартальная. Диаметр 159 мм протяженностью 60 м. | 3320 |  | 01.01.1987 | 01.04.1998 | г. Пыть-Ях, 3 микрорайон, ж/д 42 |  | 39 468, 00 |  |  |  |  |
| 30 | Канализация | Предназначен для транспортировки стоков. Сеть подземная, внутриквартальная. Диаметр 159 мм протяженностью 43 м. | 3323 |  | 01.01.1987 | 01.04.1998 | г. Пыть-Ях, 2 микрорайон, ж/д 17 |  | 62 792, 00 |  |  |  |  |
| 31 | Станция компрессорная | Предназначена для подачи воздуха на аэротенки с помощью микроорганизмов | 3381 |  | 01.01.1988 | 01.04.1998 | г. Пыть-Ях, промзона "Западная", Мамонтово, КОС-2700 |  | 269 029, 00 | 79 887, 88 |  |  |  |
| 32 | Канализация | Предназначен для транспортировки стоков. Сеть подземная, магистральная, внутриквартальная. Диаметр 219 мм протяженностью 479 м., диаметр 159 мм протяженностью 911 м. Общая протяженность 1390 м. | 3392 |  | 01.01.1989 | 01.04.1998 | г. Пыть-Ях, 3 микрорайон, 5 очередь |  | 1 208 447, 00 |  |  |  |  |
| 33 | Сооружение "Магистральные сети водоотведения общ.10-пекарня "Колос" | Предназначен для транспортировки стоков. Сеть подземная, магистральная. Диаметр 500 мм протяженностью 694 м. | 3402 |  | 01.01.1989 | 01.04.1998 | г. Пыть-Ях |  | 491 616, 00 |  |  |  |  |
| 34 | Коллектор напорный КНС-7 (ж/д 25-36 ) | Предназначен для транспортировки стоков, транспортировки горячей и холодной воды. Вид прокладки - подземный. Диаметр 100 мм протяженность горячей - 482 м., диаметр 76 мм протяженность горячей - 150 м.; Диаметр 100 мм протяженность холодной - 482 м., диаметр 76 мм протяженность холодной - 150 м.; Напорный канализационный коллектор диаметром 159 мм протяженностью - 260 м. | 3436 |  | 01.01.1988 | 01.04.1998 | г. Пыть-Ях, п.Пионерный, КНС-7 (ж/д 25-36) |  | 472 556, 00 |  |  |  |  |
| 35 | Канализация | Предназначен для транспортировки стоков. Сеть подземная, внутриквартальная. Диаметр 159 мм протяженностью 65 м. | 34776 |  | 01.01.1987 | 01.04.1998 | г. Пыть-Ях, 1 микрорайон, ж/д 13 |  | 14 011, 00 |  |  |  |  |
| 36 | Коллектор напорный канализационный | Предназначен для перекачки стоков. 2 диаметра 325 мм- общая протяженность -2820 м. Предназначен для перекачки стоков. Наружные сети напорной канализации из трубы низкого давления-диаметр 400*19 ПЭ100 SDR. Общая протяженность -1490 м | 3780 |  | 01.01.1991 | 01.04.1998 | г. Пыть-Ях, ул.Песчаная, коллектор от КОС-2700 до КОС-7000 |  | 20 065 663, 00 | 8 447 841, 48 |  |  |  |
| 37 | Канализация | Предназначен для транспортировки стоков. Сеть подземная, внутриквартальная. Диаметр 159 мм протяженностью 134 м. | 3782 |  | 01.01.1987 | 01.04.1998 | г. Пыть-Ях, 3 микрорайон, ж/д 36 |  | 40 704, 00 |  |  |  |  |
| 38 | Сооружения канализационные очистные | Предназначены для очистки сточных вод | 379 |  | 01.01.1987 | 01.04.1998 | г. Пыть-Ях, промзона "Западная", Мамонтово, КОС-2700 |  | 5 147 876, 00 | 1 166 801, 24 |  |  |  |
| 39 | Городской самотечный коллектор к КНС 3 Г | Предназначен для транспортировки стоков на канализационную насосную станцию. Протяженность врезки подземного самотечного коллектора в КНС-3 Г (стальная труба диаметром 720*10), длина 161 м.п. Протяженность врезки подземного самотечного коллектора от котельной на 80 Гкал/час до К12 (стальная труба диаметром 426*10) длина 564 п.м., футляр 4 шт.-диаметром 720*10, в.ч.: КК-К12-1шт., К1-К2-1 шт., К3-К4-1 шт., К11-К12-1 шт.-общая длина -94 п.м. Стальные канализационные колодцы-4 шт., стальные канализационные колодцы КК-К12-диаметром 1220*15-13 штук. -согласно справке тех.инвентаризации. | 41926 |  | 01.01.2003 | 01.12.2003 | г. Пыть-Ях, 3 микрорайон, Центральная жилая зона |  | 8 425 641, 00 | 1 263 836, 84 |  |  |  |
| 40 | Станция канализационная насосная | Предназначена для перекачки канализационных стоков на очистные сооружения | 425 |  | 01.01.1995 | 01.04.1998 | г. Пыть-Ях, Мамонтово, КНС-4 |  | 2 135 367, 00 | 1 046 318, 70 |  |  |  |
| 41 | Сооружения канализационные очистные | Предназначены для биологической очистки сточных вод. | 4546 |  | 01.01.1990 | 01.04.1998 | г. Пыть-Ях, промзона "Западная", Мамонтово, КОС-7000 |  | 7 462, 00 |  |  |  |  |
| 42 | Сооружения канализационные очистные | для биологической очистки сточных вод. | 4547 |  | 01.01.1990 | 01.04.1998 | г. Пыть-Ях, промзона "Западная", Мамонтово, КОС-7000 |  | 7 462, 00 |  |  |  |  |
| 43 | Лестница | Предназначен для обеспечения подъема и спуска работников в помещение | 73008 |  | 01.01.2003 | 01.05.2003 | г. Пыть-Ях, промзона "Западная", Мамонтово, КОС-2700 |  | 19 765, 00 |  |  |  |  |
| 44 | Сети канализации с напорным коллектором 771 м | Протяженность 771 м. |  |  |  |  | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Пыть-Ях, мкр 7 Газовиков |  |  |  | 86:15:0101033:896 |  |  |

Таблица 9. Внутриквартальные сети водоотведения в реестре муниципального имущества (казне)

| № п/п | Инв.№ | Наименование сети | Местонахождение | Протяжен-ность, м | Кадастровый номер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1108510953 | Сеть водоотведения 105- к 108 | ХМАО-Югра, г.Пыть-Ях, мкр.3 "Кедровый" | 168 | 86:15:0101021:4371 |
| 2 | 1108510954 | Сеть водоотведения к1-1 -кП-11 | ХМАО-Югра, г.Пыть-Ях, мкр.3 "Кедровый" | 565 | 86:15:0101021:4364 |
| 3 | 1108510934 | Сеть водоотведения к10-к15 | ХМАО-Югра, г.Пыть-Ях, мкр.3 "Кедровый" | 277 | 86:15:00101021:4346 |
| 4 | 1108510955 | Сеть водоотведения к10-к9-9 | ХМАО-Югра, г.Пыть-Ях, мкр.3 "Кедровый" | 46 | 86:15:0101021:4372 |
| 5 | 1108510960 | Сеть водоотведения к108 - к111 | ХМАО-Югра, г.Пыть-Ях, мкр.3 "Кедровый" | 364 | 86:15:0000000:3382 |
| 6 | 1108510952 | Сеть водоотведения к14 - к14-4 | ХМАО-Югра, г.Пыть-Ях, мкр.3 "Кедровый" | 84 | 86:15:0101021:4358 |
| 7 | 1108510936 | Сеть водоотведения к15 - к20 | ХМАО-Югра, г.Пыть-Ях, мкр.3 "Кедровый" | 124 | 86:15:00101021:4347 |
| 8 | 1108510906 | Сеть водоотведения к22 - к1 | ХМАО-Югра, г.Пыть-Ях, мкр.3 "Кедровый" | 49 | 86:15:0101021:4361 |
| 9 | 1108510928 | Сеть водоотведения к22-6 - к22 | ХМАО-Югра, г.Пыть-Ях, мкр.3 "Кедровый" | 161 | 86:15:0101021:4367 |
| 10 | 1108510961 | Сеть водоотведения к24 - к22 | ХМАО-Югра, г.Пыть-Ях, мкр.3 "Кедровый" | 28 | 86:15:0101021:4350 |
| 11 | 1108510935 | Сеть водоотведения к26 - к24 | ХМАО-Югра, г.Пыть-Ях, мкр.3 "Кедровый" | 76 | 86:15:00101021:4351 |
| 12 | 1108510962 | Сеть водоотведения к33 - к36 | ХМАО-Югра, г.Пыть-Ях, мкр.3 "Кедровый" | 115 | 86:15:0101021:4352 |
| 13 | 1108510951 | Сеть водоотведения к37 - к36 | ХМАО-Югра, г.Пыть-Ях, мкр.3 "Кедровый" | 49 | 86:15:0101021:4354 |
| 14 | 1108510963 | Сеть водоотведения к38 - к37 | ХМАО-Югра, г.Пыть-Ях, мкр.3 "Кедровый" | 16 | 86:15:0101021:4355 |
| 15 | 1108510956 | Сеть водоотведения к51 - к37 | ХМАО-Югра, г.Пыть-Ях, мкр.3 "Кедровый" | 29 | 86:15:0101021:4363 |
| 16 | 1108510907 | Сеть водоотведения к51 - к52-1 | ХМАО-Югра, г.Пыть-Ях, мкр.3 "Кедровый" | 131 | 86:15:0101021:4365 |
| 17 | 1108510927 | Сеть водоотведения к53 - к52-1 | ХМАО-Югра, г.Пыть-Ях, мкр.3 "Кедровый" | 71 | 86:15:0101021:4366 |
| 18 | 1108510964 | Сеть водоотведения к53 - к54 | ХМАО-Югра, г.Пыть-Ях, мкр.3 "Кедровый" | 84 | 86:15:0101021:4353 |
| 19 | 1108510958 | Сеть водоотведения к69 - к9 | ХМАО-Югра, г.Пыть-Ях, мкр.3 "Кедровый" | 151 | 86:15:0101021:4356 |
| 20 | 1108510908 | Сеть водоотведения к70 - к69 | ХМАО-Югра, г.Пыть-Ях, мкр.3 "Кедровый" | 61 | 86:15:0101021:4357 |
| 21 | 1108510957 | Сеть водоотведения к79 - к71 | ХМАО-Югра, г.Пыть-Ях, мкр.3 "Кедровый" | 37 | 86:15:0101021:4369 |
| 22 | 1108510959 | Сеть водоотведения к79 - к80 | ХМАО-Югра, г.Пыть-Ях, мкр.3 "Кедровый" | 24 | 86:15:0101021:4368 |
| 23 | 1108510929 | Сеть водоотведения к91 - к97 | ХМАО-Югра, г.Пыть-Ях, мкр.3 "Кедровый" | 260 | 86:15:0101021:4359 |
| 24 | 1108510933 | Сеть водоотведения КНС-6 - к.35 котельной 3 мкр. | ХМАО-Югра, г.Пыть-Ях, мкр.3 "Кедровый" | 464 | 86:15:0000000:3375 |
| 25 | 1108510937 | Сеть водоотведения кП-11 - к 105 | ХМАО-Югра, г.Пыть-Ях, мкр.3 "Кедровый" | 329 | 86:15:00101021:4373 |
| 26 | 1108510921 | Сеть водоотведения кП-11 -К15-15 | ХМАО-Югра, г.Пыть-Ях, мкр.3 "Кедровый" | 182 | 86:15:01010121:4348 |
|  |  |  | ИТОГО | 3945 |  |

Таблица 10. Придомовые сети водоотведения в реестре муниципального имущества (казне)

| № п/п | Инв.№ | Наименование сети | Местонахождение | Протяжен-ность, м | Кадастровый номер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 201029 | Сооружение//Наружные сети канализации к жилому дому №20 (строительный) | Пыть-Ях, 3 мкр. ул. Святослава Федорова, д. 21 | 112,4 | 86:15:0101021:0067:71:185:001:001081870:0001:20003 |
| 2 | 0001130273 | Сооружение//Сети канализации к жилому дому №18 в 3 микрорайоне | Пыть-Ях, 3 мкр. ул.Святослава Федорова, г. Пыть-Ях, ХМАО | 149 | 86:15:0101021:0066:71:185:001:0010834700:0001:20003 |
| 3 | 03130180 | Сооружение//"Наружные сети канализации" в составе объекта "Инженерные сети к жилым домам № 17,21,22,28,28/2,28/3,29 в микрорайоне № 3 г. Пыть-Ях" | РФ, ХМАО-Югра, г. Пыть-ях, мкр. 3 "Кедровый" | 467,96 | 86:15:0101021:369 |
|  |  |  | ИТОГО | 729,4 |  |

  - Перечень канализационного хозяйства – движимое имущество

Таблица 11 Перечень канализационного хозяйства – движимое имущество

| № п\п | Наименование объекта ОС, краткое описание, состав |  | Инвентарный № | Год ввода в эксплуатацию/принятия к учету |  | Наименование подразделения/сооружения | Краткая технико-экономическая характеристика объекта, физическое состояние | Балансовая стоимость, руб. | Остаточная стоимость, руб. (на 01.01.2022 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Турбовоздуходувка ТВ-80 | Предназначена для подачи воздуха в аэротенки для жизнедеятельности микроорганизмов | 40025 | 01.01.1991 | 01.04.1998 | Участок по очистке сточных вод |  | 8 807, 00 |  |
| 2 | ТУРБОВОЗДУХОДУВКА | Предназначена для подачи воздуха в аэротенки для жизнедеятельности микроорганизмов | 40063 | 01.01.1991 | 01.04.1998 | Участок по очистке сточных вод |  | 10 160, 00 |  |
| 3 | таль электрическая | Предназначена для подъема оборудования | 40253 | 01.01.2000 | 01.08.2000 | Участок по транспортировке сточных вод |  | 1 745, 00 |  |
| 4 | Контейнер мусорный | Предназначен для хранения мусора | 40636 | 01.01.2000 | 01.06.2000 | Участок по перекачке сточных вод |  | 829, 00 |  |
| 5 | Контейнер мусорный | Предназначен для хранения мусора | 40637 | 01.01.2000 | 01.06.2000 | Участок по перекачке сточных вод |  | 829, 00 |  |
| 6 | Контейнер мусорный | Предназначен для хранения мусора | 40638 | 01.01.2000 | 01.06.2000 | Участок по перекачке сточных вод |  | 829, 00 |  |
| 7 | Контейнер мусорный | Предназначен для хранения мусора | 40640 | 01.01.2000 | 01.06.2000 | Участок по очистке сточных вод |  | 829, 00 |  |
| 8 | Контейнер мусорный | Предназначен для хранения мусора | 40641 | 01.01.2000 | 01.06.2000 | Участок по транспортировке сточных вод |  | 829, 00 |  |
| 9 | контейнер д\мусора | Предназначен для хранения мусора | 40658 | 01.01.2001 | 01.09.2001 | Участок по перекачке сточных вод |  | 800, 00 |  |
| 10 | Верстак слесарный | Предназначен для слесарных работ | 40734 | 01.01.2002 | 01.02.2002 | Участок по очистке сточных вод |  | 17 024, 00 |  |
| 11 | Верстак слесарный | Предназначен для слесарных работ | 41248 | 01.01.2002 | 01.05.2002 | Участок по перекачке сточных вод |  | 18 583, 00 |  |
| 12 | Вал (промежуточный привода задвижки) | Предназначен для открытия и закрытия задвижек | 41250 | 01.01.2002 | 01.05.2002 | Участок по перекачке сточных вод |  | 36 080, 00 |  |
| 13 | Таль электропередвижная г/п 5 тн. | Предназначен для подъема оборудования весом до 5 тн. | 41464 | 01.01.2001 | 01.07.2002 | Участок по перекачке сточных вод |  | 57 820, 00 |  |
| 14 | Таль электроканатная г/п 2 тн. | Предназначен для подъема оборудования весом до 2 тн. | 41465 | 01.01.2001 | 01.07.2002 | Участок по перекачке сточных вод |  | 41 524, 00 |  |
| 15 | Таль ручная г/п 2 тн. | Предназначен для подъема оборудования весом до 2 тн. | 41466 | 01.01.2001 | 01.07.2002 | Участок по перекачке сточных вод |  | 23 584, 00 |  |
| 16 | Насос ВК -5-24А | Используется для подачи охлажденной воды на сальники основных насосов. | 41467 | 01.01.2001 | 01.07.2002 | Участок по перекачке сточных вод |  | 17 952, 00 |  |
| 17 | Насос ВК -5-24А | Используется для подачи охлажденной воды на сальники основных насосов. | 41468 | 01.01.2001 | 01.07.2002 | Участок по перекачке сточных вод |  | 17 952, 00 |  |
| 18 | Вентилятор ВКР -8 | Предназначен для подачи воздуха через крышу | 41474 | 01.01.2001 | 01.07.2002 | Участок по перекачке сточных вод |  | 23 444, 00 |  |
| 19 | Затвор щитовой | Устанавливается для предотвращения пападания сточных вод в канализациюпри остановке КНС и ремонте решетки дробилкиё | 41477 | 01.01.2001 | 01.07.2002 | Участок по перекачке сточных вод |  | 25 949, 00 |  |
| 20 | Таль электроканатная 1 тн. | Предназначен для подъема оборудования весом до 1 тн. | 41481 | 01.01.2001 | 01.07.2002 | Участок по перекачке сточных вод |  | 23 747, 00 |  |
| 21 | Насос СМ 200-150-500/4 | Используется для перекачки сточных вод на очистные сооруженияё | 41482 | 01.01.2001 | 01.07.2002 | Участок по перекачке сточных вод |  | 394 420, 00 |  |
| 22 | Насос СМ 200-150-500/4 | Используется для перекачки сточных вод на очистные сооруженияё | 41483 | 01.01.2001 | 01.07.2002 | Участок по перекачке сточных вод |  | 394 420, 00 |  |
| 23 | Подогреватель ВВПО1*57*2000 | Предназначен для подогрева воздуха при вентиляции | 41487 | 01.01.2001 | 01.07.2002 | Участок по перекачке сточных вод |  | 23 179, 00 | 662, 16 |
| 24 | Решетка дробилка РД-600А | С электроприводом.предназначен для измельчения твердых включений в сточных водах. | 41489 | 01.01.2001 | 01.07.2002 | Участок по перекачке сточных вод |  | 247 978, 00 |  |
| 25 | Решетка дробилка РД-600А | С электроприводом.предназначен для измельчения твердых включений в сточных водах. | 41490 | 01.01.2001 | 01.07.2002 | Участок по перекачке сточных вод |  | 247 978, 00 |  |
| 26 | насос СМ-150-125-315/4 | Предназначен для перекачки сточных вод на очистные сооружения | 415211 | 01.01.1999 | 01.08.1999 | Участок по перекачке сточных вод |  | 14 516, 00 |  |
| 27 | Насос СМ-150-125-315 | Предназначен для перекачки сточных вод на очистные сооружения | 415213 | 01.01.1999 | 01.09.1999 | Участок по перекачке сточных вод |  | 14 516, 00 |  |
| 28 | Лебедка 0.5т (ДКТ-213) | Предназначена для подъема тяжелых грузов | 417204 | 01.01.2000 | 01.09.2000 | Участок по перекачке сточных вод |  | 9 400, 00 |  |
| 29 | УДВ 160¦96 Д на КОС-7000 | Для обеззараживания очищенных сточных вод | 41772 | 01.01.2003 | 01.03.2003 | Участок по очистке сточных вод |  | 1 500 458, 00 |  |
| 30 | УДВ 160¦96 Д на КОС-7000 | Для обеззараживания очищенных сточных вод | 41773 | 01.01.2003 | 01.03.2003 | Участок по очистке сточных вод |  | 1 500 458, 00 |  |
| 31 | УДВ 160¦96 Д на КОС-7000 | Для обеззараживания очищенных сточных вод | 41774 | 01.01.2003 | 01.03.2003 | Участок по очистке сточных вод |  | 1 500 457, 00 |  |
| 32 | УДВ 160¦96 Д на КОС-2700 | Для обеззараживания очищенных сточных вод | 41775 | 01.01.2003 | 01.03.2003 | Участок по очистке сточных вод |  | 1 795 056, 00 |  |
| 33 | УДВ 160¦96 Д на КОС-2700 | Для обеззараживания очищенных сточных вод | 41776 | 01.01.2003 | 01.03.2003 | Участок по очистке сточных вод |  | 1 795 055, 00 |  |
| 34 | Монитор 17 Samsung 710N | Предназначен для отображения информации. Жидкокристаллический ТФТ монитор, диагональ 17 дюймов. | 42099 | 01.01.2005 | 01.02.2005 | Участок по перекачке сточных вод |  | 10 788, 00 |  |
| 35 | Системный блок INTEL P4 2800 | 0 | 42351 | 01.01.2006 | 01.04.2006 | Участок по перекачке сточных вод |  | 11 496, 00 |  |
| 36 | Задвижка 30с41нж Ду-250 | Для рассечения трубопроводов | 42425 | 01.01.2006 | 01.06.2006 | Участок по очистке сточных вод |  | 24 225, 00 |  |
| 37 | Обогреватель масляный электрический | Предназначен для обогрева бытовых помещений мощность 220 В. | 42607 | 01.01.2006 | 01.10.2006 | Участок по перекачке сточных вод |  | 2 000, 00 |  |
| 38 | Холодильник Саратов 264 | Предназначен для химических реагентов, напряжение 220 В | 42656 | 01.01.2006 | 22.12.2006 | Участок по очистке сточных вод |  | 12 000, 00 |  |
| 39 | Задвижка 30с41 нж Ду 300 | Для рассечения трубопроводов. Ду 300 стальные | 42679 | 01.01.2005 | 30.11.2006 | Участок по очистке сточных вод |  | 23 562, 00 |  |
| 40 | Задвижка 30с41 нж Ду 300 | Для рассечения трубопроводов. Ду 300 стальные | 42680 | 01.01.2005 | 30.11.2006 | Участок по очистке сточных вод |  | 23 562, 00 |  |
| 41 | Задвижка 30с41 нж Ду 300 | Для рассечения трубопроводов. Ду 300 стальные | 42681 | 01.01.2005 | 30.11.2006 | Участок по очистке сточных вод |  | 23 562, 00 |  |
| 42 | Задвижка 30с41 нж Ду 300 | Для рассечения трубопроводов. Ду 300 стальные | 42682 | 01.01.2005 | 30.11.2006 | Участок по очистке сточных вод |  | 23 562, 00 |  |
| 43 | Печь СВЧ САМСУНГ | Предназначен для приготовления пищи | 431601 | 01.01.2007 | 01.03.2007 | Участок по очистке сточных вод |  | 5 200, 00 |  |
| 44 | ТРАНСФОРМАТОР СВАРОЧНЫЙ ГД-4002 | Предназначен для сварных работ | 43177 | 01.01.1992 | 01.01.2007 | Участок по очистке сточных вод |  | 12 023, 00 |  |
| 45 | Радиатор маслянный | Предназначен для обогрева бытовых помещений мощность 1000 Вт, 6 секций | 431791 | 01.01.2007 | 01.03.2007 | Участок по перекачке сточных вод |  | 1 096, 00 |  |
| 46 | Радиатор маслянный | Предназначен для обогрева бытовых помещений мощность 1000 Вт, 6 секций | 431801 | 01.01.2007 | 01.03.2007 | Участок по перекачке сточных вод |  | 1 096, 00 |  |
| 47 | Радиатор маслянный | Предназначен для обогрева бытовых помещений мощность 1000 Вт, 6 секций | 431811 | 01.01.2007 | 01.03.2007 | Участок по перекачке сточных вод |  | 1 097, 00 |  |
| 48 | Радиатор маслянный | Предназначен для обогрева бытовых помещений мощность 1000 Вт, 6 секций | 431821 | 01.01.2007 | 01.03.2007 | Участок по перекачке сточных вод |  | 1 097, 00 |  |
| 49 | ТРАНСФОРМАТОР СВАРОЧНЫЙ ГД-4002 | Предназначен для сварных работ | 43183 | 01.01.1990 | 01.01.2007 | Участок по очистке сточных вод |  | 12 023, 00 |  |
| 50 | Телефон "Panasonik" | Предназначен для ведения разговора на расстоянии. | 43199 | 01.01.2007 | 01.02.2007 | Участок по очистке сточных вод |  | 2 000, 00 |  |
| 51 | Плитка электрическая | Предназначена для подогрева и приготовления пищи | 43227 |  | 01.03.2007 | Участок по перекачке сточных вод |  | 318, 00 |  |
| 52 | Тельфер электрический | Предназначен для поднятия груза.Электротельфер канатный.Грузоподъемность 1тн., кратность подвески 2/1., высота подъема 12м., скорость подъема 8 м/сек., скорость передвижения 20м/сек., группа режима работы-2, собственная масса-160кг., диаметр стального троса-8мм., длина троса- 27, 5м. | 43238 | 01.01.2007 | 01.03.2007 | Участок по перекачке сточных вод |  | 50 428, 00 |  |
| 53 | Плита электрическая "De luxe" | Предназначена для тепловой обработки пищевых продуктов в бытовых условиях.Прибор 1 класса по ГОСТ Р МЭК 335-1-94.Габариты (ш х г х в) 50х50х85см. | 43285 | 01.01.2007 | 01.04.2007 | Участок по очистке сточных вод |  | 8 800, 00 |  |
| 54 | Калькулятор "CITIZEN" | Предназначен для обработки математических результатов. | 43357 | 01.01.2007 | 01.07.2007 | Участок по перекачке сточных вод |  | 457, 00 |  |
| 55 | Калькулятор "CITIZEN" | Предназначен для обработки математических результатов. | 43360 | 01.01.2007 | 01.07.2007 | Участок по очистке сточных вод |  | 457, 00 |  |
| 56 | Калькулятор "CITIZEN" | Предназначен для обработки математических результатов. | 43361 | 01.01.2007 | 01.07.2007 | Участок по очистке сточных вод |  | 458, 00 |  |
| 57 | Калькулятор "CITIZEN" | Предназначен для обработки математических результатов. | 43368 | 01.01.2007 | 01.07.2007 | Участок по очистке сточных вод |  | 458, 00 |  |
| 58 | Машина очистная К-1500G | Предназначена для прочистки труб диаметром от 50мм до 250мм. Диапазон применения: трубопроводы диаметром от 50мм до 250мм на расстоянии до 90м, используя спирали 7/8" и 1 1/4", муфта сцепления:мгновенного действия.Коробка передач имеет 3 передние и 1 заднюю передачу.Используется неэтилированный бензин. | 43377 | 01.01.2007 | 01.07.2007 | Участок по перекачке сточных вод |  | 96 271, 00 |  |
| 59 | Телефон DEIUXE RS | Телефон "DELUXE RS", предназначен для передачи информации по телефонной линии, модель № КХ-TS235 RU | 43415 | 01.01.2007 | 01.08.2007 | Участок по очистке сточных вод |  | 850, 00 |  |
| 60 | Пожарная сигнализация в КНС-1 | Устройство контроля шлейфа сигнализации в КНС-1.Вид сигнализации ВЭРС-ПК-1-ТМ, ИП-212-85, ИПР-И Маяк-12КП. | 43480 | 01.01.2008 | 01.07.2008 | Участок по перекачке сточных вод |  | 28 371, 00 |  |
| 61 | Насос СМ 100-65-250/4 с дв. 7, 5/1500 (50 м³/ч, 20 м) | Предназначен для перекачки канализационных стоков на очистные сооружения | 43617 | 01.01.2010 | 31.05.2010 | Участок по перекачке сточных вод |  | 52 475, 00 |  |
| 62 | Станок настольный сверлильный | Предназначен для сверления металла, дерева. Рабочее напряжение 230 В. | 43718 | 01.01.2010 | 30.09.2010 | Участок по перекачке сточных вод |  | 58 212, 00 |  |
| 63 | Станок заточный настольный модель ВЗ-319 | Предназначен для заточки режущих инструментов таких как фрез, разверток, сверл переферией или торцем абразивного, алмазного и эльборового шлифовальных кругов. | 43719 | 01.01.2010 | 23.09.2010 | Участок по перекачке сточных вод |  | 468 421, 00 |  |
| 64 | Стол сварщика ССН-02-02 | Предназначен для проведения сварочных работ, а так же для подготовки к проведению работ, связанных со сваркой изделий небольших размеров. При работе на столе может быть использован любой вид электродуговой сварки- ручной, полуавтоматический. Габаритные размеры стола (мм) - 1100х850х1490, габаритные размеры рабочей плиты (мм) - 1020х500, масса стола (кг) - 200. | 43720 | 01.01.2010 | 23.09.2010 | Участок по перекачке сточных вод |  | 56 084, 00 |  |
| 65 | Расходомер - счетчик электромагнитный "Взлет ЭР" | Предназначен для учета расхода жидкостей, газа и тепловой энергии. | 43746 | 01.01.2010 | 23.09.2010 | Участок по перекачке сточных вод |  | 23 080, 00 |  |
| 66 | Расходомер - счетчик электромагнитный "Взлет ЭР" | Предназначен для учета расхода жидкостей, газа и тепловой энергии. | 43791 | 01.01.2010 | 23.09.2010 | Участок по перекачке сточных вод |  | 23 081, 00 |  |
| 67 | Кран мостовой однобалочный однопролетный | Предназначен для поднятия и перемещения грузов. Технические параметры: Q=5т, Lпр=9м, Lк=0, 6м, Lобщ.=10, 2м, U=380В, N=21, 6 кВт. Состоит из тали электрической - 1 шт., электродвигателя с электромагнитным тормозом-2 шт. | 43887 | 01.01.2010 | 23.09.2010 | Участок по перекачке сточных вод |  | 177 909, 00 | 86 744, 54 |
| 68 | Кран мостовой ручной однобалочный | Предназначен для поднятия и перемещения груза. Технические параметры: Q=1т, Lпр=3м, Lк=0, 3м, Lобщ.=3, 6м, U=380В, N=21, 6 кВт. Состоит из ручной цепной тали и вагонетки для тали. | 43888 | 01.01.2010 | 23.09.2010 | Участок по перекачке сточных вод |  | 56 909, 00 | 27 749, 12 |
| 69 | Комплекс техническиих средств диспетчеризации "Кристалл-GSM" | Предназначен для создания автоматизированных систем сбора и обработки информации от инженерных систем городского хозяйства, телеуправления удаленными объектами, обеспечения диспетчерской связи по каналам сотовой связи стандарта GSM. В состав комплекса входит оборудование пульта диспетчера и блоки контроля. Аппаратура для двухуровневой системы диспетчеризации на базе блока контроля "Кристалл" 8 камер ту, 40 каналов с источником перебойного питания (2шт.) СДК, -31, 103GSM. | 43894 | 01.01.2010 | 30.09.2010 | Участок по перекачке сточных вод |  | 79 433, 00 |  |
| 70 | Насос (горизонтальная сухая установка) | Предназначен для перекачки жидкостей. Марка S1.404Н6 N=43 кВт; Q=85л/с; Н=30м копмлектно со шкафом управления и поплавковыми выключателями 5 шт. | 43898 | 01.01.2010 | 30.09.2010 | Участок по перекачке сточных вод |  | 982 115, 00 |  |
| 71 | Насос (горизонтальная сухая установка) | Предназначен для перекачки жидкостей. Марка S1.404Н6 N=43 кВт; Q=85л/с; Н=30м копмлектно со шкафом управления и поплавковыми выключателями 5 шт. | 43899 | 01.01.2010 | 30.09.2010 | Участок по перекачке сточных вод |  | 982 115, 00 |  |
| 72 | Насос (горизонтальная сухая установка) | Предназначен для перекачки жидкостей. Марка S1.404Н6 N=43 кВт; Q=85л/с; Н=30м копмлектно со шкафом управления и поплавковыми выключателями 5 шт. | 43900 | 01.01.2010 | 30.09.2010 | Участок по перекачке сточных вод |  | 982 115, 00 |  |
| 73 | Насос (горизонтальная сухая установка) | Предназначен для перекачки жидкостей. Марка S1.404Н6 N=43 кВт; Q=85л/с; Н=30м копмлектно со шкафом управления и поплавковыми выключателями 5 шт. | 43901 | 01.01.2010 | 30.09.2010 | Участок по перекачке сточных вод |  | 982 114, 00 |  |
| 74 | Насос погружной | Предназначен для подачи грязной воды. Погружной насос Unilift AP 12.40.081 N=1, 3 кВт комплектно со шкафом управления L С2, WS и поплавковыми выключателями 4 шт. | 43902 | 01.01.2010 | 30.09.2010 | Участок по перекачке сточных вод |  | 23 191, 00 |  |
| 75 | Насос погружной | Предназначен для подачи грязной воды. Погружной насос Unilift AP 12.40.081 N=1, 3 кВт комплектно со шкафом управления L С2, WS и поплавковыми выключателями 4 шт. | 43903 | 01.01.2010 | 30.09.2010 | Участок по перекачке сточных вод |  | 23 190, 00 |  |
| 76 | Фильтр передвижной электростатический со встроенной системой сигнализации | Предназначен для очистки воздуха от сварочного аэрозоля, а также от аэрозолей твердых сухих частиц различных видов загрязнений в системе рециркулярной вентиляции цехов предприятий различных отраслей промышленности. Модель оснащена системой сигнализации, предупреждающей о степени загрязненности фильтра. Размеры: высота-1180 мм, ширина-902 мм, длина-1230 мм, вес-не более 120 кг. | 43904 | 01.01.2010 | 30.09.2010 | Участок по перекачке сточных вод |  | 176 417, 00 |  |
| 77 | Станок настольный "Универсал - 3М" модель ТШЗМ | Предназначен для обработки деталей типа тел вращения в условиях единичного и мелко серийного производства. Принадлежности и приспособления, входящие в комплект станка, делают его универсальным. На станке можно выполнять следующие операции: токарные, фрезерные, плоскошлифовальные, сверлильные, заточные, распиловка и вырезка по контуру. Полый шпиндель станка позволяет обрабатывать прутковый материал. Габаритные размеры станка: длина 690 мм, ширина 410 мм, высота 290 мм, масса станка с эл.оборудованием 60 кг. | 43905 | 01.01.2010 | 30.09.2010 | Участок по перекачке сточных вод |  | 224 701, 00 |  |
| 78 | Задвижка клиновая фланцевая с выдвижным шпинделем Д=500 с эл.приводом с ответными фланцами | Предназначена для рассечения трубопроводов. | 43906 | 01.01.2010 | 30.09.2010 | Участок по перекачке сточных вод |  | 94 849, 00 |  |
| 79 | Задвижка клиновая фланцевая с выдвижным шпинделем Д=500 | Предназначена для рассечения трубопроводов. | 43907 | 01.01.2010 | 30.09.2010 | Участок по перекачке сточных вод |  | 94 849, 00 |  |
| 80 | Задвижка клиновая фланцевая с выдвижным шпинделем Д=350 Ру=1, 6 Мпа с ответными фланцами | Предназначена для рассечения трубопроводов. | 43908 | 01.01.2010 | 30.09.2010 | Участок по перекачке сточных вод |  | 37 824, 00 |  |
| 81 | Задвижка клиновая фланцевая с выдвижным шпинделем Д=350 Ру=1, 6 Мпа с ответными фланцами | Предназначена для рассечения трубопроводов. | 43909 | 01.01.2010 | 30.09.2010 | Участок по перекачке сточных вод |  | 37 825, 00 |  |
| 82 | Задвижка клиновая фланцевая с выдвижным шпинделем Д=350 Ру=1, 6 Мпа с ответными фланцами | Предназначена для рассечения трубопроводов. | 43910 | 01.01.2010 | 30.09.2010 | Участок по перекачке сточных вод |  | 37 824, 00 |  |
| 83 | Задвижка клиновая фланцевая с выдвижным шпинделем Д=400 Ру=1, 6 Мпа с ответными фланцами | Предназначена для рассечения трубопроводов. | 43911 | 01.01.2010 | 30.09.2010 | Участок по перекачке сточных вод |  | 39 323, 00 |  |
| 84 | Задвижка клиновая фланцевая с выдвижным шпинделем Д=400 Ру=1, 6 Мпа с ответными фланцами | Предназначена для рассечения трубопроводов. | 43912 | 01.01.2010 | 30.09.2010 | Участок по перекачке сточных вод |  | 39 322, 00 |  |
| 85 | Задвижка клиновая фланцевая с выдвижным шпинделем Д=400 Ру=1, 6 Мпа с ответными фланцами | Предназначена для рассечения трубопроводов. | 43913 | 01.01.2010 | 30.09.2010 | Участок по перекачке сточных вод |  | 39 323, 00 |  |
| 86 | Задвижка клиновая фланцевая с выдвижным шпинделем Д=400 Ру=1, 6 Мпа с ответными фланцами | Предназначена для рассечения трубопроводов. | 43914 | 01.01.2010 | 30.09.2010 | Участок по перекачке сточных вод |  | 39 322, 00 |  |
| 87 | Вентилятор центробежный | Вентилятор центробежный морозостойкий из нержавеющей стали 9Г2С исп.1, Пр0*, Л*, диаметр колеса 1, 1 Dном, с электродвигателем А71В4 УХЛ2, N=0, 75кВт, п=1400 об/мин с обратным клапаном | 43915 | 01.01.2010 | 30.09.2010 | Участок по перекачке сточных вод |  | 62 141, 00 |  |
| 88 | Вентилятор центробежный | Вентилятор центробежный морозостойкий из нержавеющей стали 9Г2С исп.1, Пр0*, Л*, диаметр колеса 1, 1 Dном, с электродвигателем А71В4 УХЛ2, N=0, 75кВт, п=1400 об/мин с обратным клапаном | 43916 | 01.01.2010 | 30.09.2010 | Участок по перекачке сточных вод |  | 62 140, 00 |  |
| 89 | Вентилятор центробежный | Вентилятор центробежный морозостойкий из нержавеющей стали 9Г2С исп.1, Пр0*, Л* , диаметр колеса 1, 0 Dном с электродвигателем А71В4 УХЛ2, N=0, 75 кВт, п=1400об/мин с поддоном | 43917 | 01.01.2010 | 30.09.2010 | Участок по перекачке сточных вод |  | 69 675, 00 |  |
| 90 | Таль электрическая канатная передвижная CD-1.0-24.0 | Таль электрическая грузоподъемностью 1т, Нn=18м U=380 В, N=1, 65 кВт | 43918 | 01.01.2010 | 30.09.2010 | Участок по перекачке сточных вод |  | 109 221, 00 |  |
| 91 | Таль электрическая канатная передвижная CD-1.0-24.0 | Таль электрическая грузоподъемностью 1т, Нn=18м U=380 В, N=1, 65 кВт | 43919 | 01.01.2010 | 30.09.2010 | Участок по перекачке сточных вод |  | 109 220, 00 |  |
| 92 | Устройство управления для систем приточной вентиляции и воздушного отопления | Устройство управления для систем приточной вентиляции и воздушного отопления вент.401.02 | 43922 | 01.01.2010 | 30.09.2010 | Участок по перекачке сточных вод |  | 32 946, 00 |  |
| 93 | Узел учета тепла | Предназначен для учета тепловой энергии. В комплект входят: измерительные преобразователи давления "Коммуналец"-2 шт., теплосчетчик-регистратор "Взлет" ТСР-М - 1 шт., тепловычислитель "Взлет" ТСРВ - 1 шт., комплект термопреобразователей "Взлет" ТПС- 1 пара, источник вторичного питания - 1 шт., расходомер-счетчик эл.магн."Взлет" ЭР-2шт. | 43955 | 01.01.2011 | 30.03.2012 | Участок по перекачке сточных вод |  | 193 828, 00 | 52 495, 78 |
| 94 | Установка приточная YCK "REMAK" | Предназначен для обогрева воздуха как в простых вентиляционных, так и в более сложных системах кондиционирования воздуха. | 43956 | 01.01.2011 | 30.03.2012 | Участок по перекачке сточных вод |  | 57 806, 00 |  |
| 95 | Охранно-пожарная сигнализация | Предназначена для охраны, оповещения возгорания. | 43957 | 01.01.2011 | 30.03.2012 | Участок по перекачке сточных вод |  | 171 158, 00 |  |
| 96 | Трансформатор сварочный ТДМ | Предназначен для сварных работ | 43958 | 01.01.2011 | 30.03.2012 | Участок по перекачке сточных вод |  | 61 736, 00 |  |
| 97 | Станок точильно-шлифовальный | Предназначен для заточки режущего инструмента, хозяйственного инвентаря, зачистки сварных швов, шлифования различных изделий и других работ в бытовых условиях, в профессиональных целях. | 43959 | 01.01.2011 | 30.03.2012 | Участок по перекачке сточных вод |  | 98 499, 00 | 12 306, 58 |
| 98 | Станок вертикально-сверлильный | Предназначен для изготовления и ремонта инструментов и хоз.инвентаря. | 43960 | 01.01.2011 | 30.03.2012 | Участок по перекачке сточных вод |  | 148 679, 00 | 18 584, 74 |
| 99 | Задвижка клиновая Д300мм с ручным приводом | Предназначена для рассечения трубопроводов. | 43964 | 01.01.2011 | 30.03.2012 | Участок по перекачке сточных вод |  | 347 087, 00 |  |
| 100 | Задвижка клиновая Д300мм с электроприводом | Предназначена для рассечения трубопроводов. | 43965 | 01.01.2011 | 30.03.2012 | Участок по перекачке сточных вод |  | 347 087, 00 |  |
| 101 | Компьютер персональный | Предназначен для обработки, хранения и выдачи информации. Монитор LCD 19 "Samsung".Системный блок 1SM_HOME iCore i3-2100(3.1). Клавиатура Genius. Мышь Logitech LS1. | 43970 | 01.01.2011 | 30.03.2012 | Участок по перекачке сточных вод |  | 63 351, 00 |  |
| 102 | Электронасос "Иртыш" ПФ2 50/200.212-25-18, 5/2-016 | Предназначен для перекачивания бытовых и промышленных загрязненных жидкостей (фекальных, сточных вод, промышленных отходов), с водородным показателем рН=6, 0....9, 0 плотностью до 1100 кг/м³ температурой 323 К (50 градусов С) с содержанием различных неабразивных взвешенных частиц максимальным размером. Шкаф управление насосом-1 шт. | 43993 | 01.01.2012 | 27.07.2012 | Участок по перекачке сточных вод |  | 304 080, 00 |  |
| 103 | Насос S1.80.125.400.4.62H.H.374.G.N.D(наличие в комплекте кабеля 25 м.) | Предназначен для перекачивания сточных вод в муниципальных, частных и промышленных системах. В зависимости от типа монтажа насосы можно использовать для погружной или сухой, горизонтальной или вертикальной установки. Максимальный размер твердых включений: 80-145 мм в зависимости от типоразмера. Температура окружающей среды от -20 до +40, температура жидкости от 0 до +40. | 44003 | 01.01.2013 | 31.07.2013 | Участок по перекачке сточных вод |  | 561 017, 00 |  |
| 104 | Воздуходувка (турбо) ТВ-80-18-01.УЗ | Предназначена для подачи воздуха в аэротенки. Производительность, м³/с(м³/мин) 1, 67(100), давление конечное номинальное абс, МПа(кгс/см²) 0, 18(1, 77), мощность потребляемая, кВт 150, наработка на отказ, 6000 ч., установленная безотказная наработка 3500 ч.; Заводской номер 18-13. | 44007 | 01.01.2014 | 31.03.2014 | Участок по очистке сточных вод |  | 648 753, 00 | 429 799, 64 |
| 105 | Видеонаблюдение на КОС-2700 | -2 146 826 246 | 44016 | 01.01.2014 | 14.08.2014 | Участок по очистке сточных вод |  | 100 000, 00 | 10 589, 22 |
| 106 | Насос S1/80/125.400.4.62 Н.Н.374.G/N/D(кабель 30м), КНС-3Г | Предназначен для перекачивания сточных вод в муниципальных, частных и промышленных системах. В зависимости от типа монтажа насосы можно использовать для погружной или сухой, горизонтальной или вертикальной установки. | 44027 |  | 07.11.2015 | Участок по перекачке сточных вод |  | 813 752, 63 |  |
| 107 | Турбокомпрессор воздушный (турбовоздуходувка) ТВ8-1, 8М-0, 1 без рамы и электродвигателя, КОС-2700 | Предназначен для сжатия и отсоса воздуха и неагрессивных газов на очистных сооружениях промышленных предприятий, коммунальных хозяйств городов и т.д. | 44028 | 31.07.2014 | 07.11.2015 | Участок по очистке сточных вод |  | 579 221, 20 |  |
| 108 | Насос Иртыш НФ2 125/400 370-45/4 380/660-202 | Предназначен для перекачивания бытовых и промышленных загрязненных жидкостей (фекальных, сточных вод, промышленных стоков), Макс.температура до +45С. | 44034 | 01.12.2015 | 18.12.2015 | Участок по перекачке сточных вод |  | 421 650, 00 |  |
| 109 | Система для телеинспекции канализационного стояка и ограничения водоотведения | Произведение точечного ограничения водоотведения в многоквартирных жилых домах неплательщикам услуг ЖКХ. | 44036 |  | 28.01.2016 | Участок по транспортировке сточных вод |  | 114 406, 78 |  |
| 110 | Решетка канализационная дробильная РКДм120Х090 с монтажной рамой и со шкафом управления ШУ РКД 105 | Предназначена для задержания и измельчения грубых отходов производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод. Габариты 426*370*2002 | 44065 |  | 27.02.2017 | Участок по перекачке сточных вод |  | 2 320 338, 98 | 541 412, 26 |
| 111 | Насос СМ 125-315/4 СД-УХЛ4 с эл.дв 37 кВт/1500 об/мин | Предназначен для перекачки канализационных стоков на очистные сооружения | 44080 | 19.02.2018 | 20.07.2018 | Участок по перекачке сточных вод |  | 114 171, 23 | 86 579, 76 |
| 112 | Насос канализационный S1.80.125.400.4.62H.H.374.G.N.D. | Насосы S, ST, SV типоразмера 50-70 предназначен для перекачивания сточных вод в мун., частных и промышл.системах. Принцип работы S, ST, SV типоразмера 50-70 основан на повышении давления жидкости, движущиеся от входного патрубка к выходному. Повышение давления происходит путем передачи мех.энергии от вала электр.дв., совм.с валом насоса непосредственно жидкости посредством вращающегося раб.колеса. Жидкость течет от входа к центру рабочего колеса и дальше вдоль его лопаток. Под действием центробежных сил скорость жидкости увеличивается, следовательно, растет кинетическая энергия, которая преобразуется в давление. Спиральная камера предназначена для сбора жидкости с рабочего колеса и направления ее к напорному патрубку.(720 кг) | 44081 | 23.05.2018 | 15.03.2019 | Участок по перекачке сточных вод |  | 1 385 633, 68 | 1 143 147, 73 |
| 113 | НАСОС СМ 100-65 | Предназначен для перекачки канализационных стоков на очистные сооружения | 4452 | 01.01.1996 | 01.04.1998 | Участок по перекачке сточных вод |  | 9 968, 00 |  |
| 114 | НАСОС СМ 100-65 | Предназначен для перекачки канализационных стоков на очистные сооружения | 4454 | 01.01.1996 | 01.04.1998 | Участок по перекачке сточных вод |  | 9 968, 00 |  |
| 115 | НАСОС 150-315-4с.дв | Предназначен для перекачки канализационных стоков на очистные сооружения | 450 | 01.01.1996 | 01.04.1998 | Участок по перекачке сточных вод |  | 12 985, 00 |  |
| 116 | Турбовоздуходувка | Предназначена для подачи воздуха в аэротенки для жизнедеятельности микроорганизмов | 45464 | 01.01.1989 | 01.04.1998 | Участок по очистке сточных вод |  | 11 566, 00 |  |
| 117 | НАСОС СМ 150-125-315 | Предназначен для перекачки канализационных стоков на очистные сооружения | 460 | 01.01.1996 | 01.04.1998 | Участок по перекачке сточных вод |  | 12 985, 00 |  |
| 118 | Задвижка 3КЛ2 250*16 | Для рассечения трубопроводов. Ду 250 стальные | 490902 | 01.01.2000 | 01.05.2000 | Участок по перекачке сточных вод |  | 10 000, 00 |  |
| 119 | Задвижка 3КЛ2 250*16 | Для рассечения трубопроводов. Ду 250 стальные | 490903 | 01.01.2000 | 01.05.2000 | Участок по перекачке сточных вод |  | 10 000, 00 |  |
| 120 | Задвижка 3КЛ2 250*16 | Для рассечения трубопроводов. Ду 250 стальные | 490904 | 01.01.2000 | 01.05.2000 | Участок по перекачке сточных вод |  | 10 000, 00 |  |
| 121 | Мотор ВИХРЬ | Предназначен для установки на судах туристического или хозяйственного назначения. Тип - Вихрь, мощность 30 л.с., заводской номер 6 СВ 0302. | 42395 | 01.01.2006 | 01.05.2006 | Участок по очистке сточных вод |  | 25 423, 00 |  |
| 122 | Лодка "Казанка 5М4" | Длина судна- 4, 6 м., ширина- 1, 65 м., высота борта- 0, 78 м., пассажировместимость- 5 человек, грузоподъемность- 400 кг. Бортовой номер судна 15-14. | 50003 | 01.01.2003 | 01.04.2003 | Участок по очистке сточных вод |  | 59 000, 00 |  |
| 123 | Прицеп 8218 -00000010 гос. АК 0940 | (VIN) X8982180020АТ2001, марка, модель ТС 8218-0000010, наименование (тип ТС)- Прицеп лодочный, категория - прицеп, год изготовления ТС-2002, модель, № двигателя-, шасси (рама) № АТ2001, кузов (прицеп) № -, цвет кузова (кабины) - белый, мощность двигателя, л. с. (кВт) -, рабочий объем двигателя, куб.см. - , тип двигателя-, разрешенная мах масса 420 кг., масса без нагрузки 100 кг., страна изготовитель ТС-Россия. ПТС 74 ЕК 723701. Регистрационный знак АК 0940 86. | 50004 | 01.01.2002 | 01.04.2003 | Участок по очистке сточных вод |  | 38 500, 00 |  |
| 124 | Прицеп автомобильный | Предназначен для перевозки грузов.Идентификационный номер X8L 82130380037456, марка 821303, категория транспортного средства - Прицеп 01, кузов-X8L 82130380037456, цвет кузова - серебристо-серый, экологический класс-нулевой, разрешенная максимальная масса-750 кг, масса без нагрузки-145 кг.Справка -счет №45 НК 675784 от 08.02.2008 года.Год выпуска- 2008.ПТС № 45 МО 088793 от 08.02.2008 года. | 50019 | 01.01.2008 | 01.02.2008 | Участок по перекачке сточных вод |  | 27 754, 00 |  |
| 125 | Лестница-палка | Предназначена для работы на высоте | 42525 | 01.01.2006 | 01.06.2006 | Участок по перекачке сточных вод |  | 2 818, 00 |  |
| 126 | Лестница-палка | Предназначена для работы на высоте | 42527 | 01.01.2006 | 01.06.2006 | Участок по перекачке сточных вод |  | 2 818, 00 |  |
| 127 | шкаф | Предназначен для хранения документов | 70115 | 01.01.2001 | 01.07.2001 | Участок по перекачке сточных вод |  | 515, 00 |  |
| 128 | шкаф | с антресолью предназначен для хранения книг | 70405 | 01.01.1999 | 01.06.1999 | Участок по перекачке сточных вод |  | 4 160, 00 |  |
| 129 | шкаф плательный | предназначен для хранения одежды с антресолью | 70408 | 01.01.1999 | 01.10.1999 | Участок по перекачке сточных вод |  | 1 583, 00 |  |
| 130 | стол однотумбовый | СВЕТЛО КОРИЧНЕВЫЙ(КЛЕН) | 70434 | 01.01.2001 | 01.08.2001 | Участок по перекачке сточных вод |  | 582, 00 |  |
| 131 | стол однотумбовый | Изготовлен из ДСП, светлый | 70438 | 01.01.2001 | 01.08.2001 | Участок по перекачке сточных вод |  | 1 300, 00 |  |
| 132 | стол однотумбовый | Изготовлен из ДСП СВЕТЛЫЙ | 70483 | 01.01.2001 | 01.08.2001 | Участок по перекачке сточных вод |  | 768, 00 |  |
| 133 | стол однотумбовый | Изготовлен из ДСП, цвет светлый | 70602 | 01.01.2000 | 01.07.2000 | Участок по перекачке сточных вод |  | 1 264, 00 |  |
| 134 | стол | Предназначен как рабочее место для работы с документами. | 70825 | 01.01.2000 | 01.06.2000 | Участок по очистке сточных вод |  | 2 525, 00 |  |
| 135 | стол письменыый 1-тумб.лаб. | рабочая поверхность ламинат 1200*600*720 | 70891 | 01.01.2000 | 01.03.2000 | Участок по перекачке сточных вод |  | 4 083, 00 |  |
| 136 | Сейф | Предназначен для хранения документации | 72759 | 01.01.2002 | 01.03.2002 | Участок по перекачке сточных вод |  | 7 080, 00 |  |
| 137 | Стенд ППС | Предназначен для хранения пожарного инвентаря | 72765 | 01.01.2002 | 01.03.2002 | Участок по перекачке сточных вод |  | 8 059, 00 |  |
| 138 | Стенд ППС | Предназначен для хранения пожарного инвентаря | 72766 | 01.01.2002 | 01.03.2002 | Участок по перекачке сточных вод |  | 8 059, 00 |  |
| 139 | Стенд ППС | Предназначен для хранения пожарного инвентаря | 72767 | 01.01.2002 | 01.03.2002 | Участок по перекачке сточных вод |  | 8 058, 00 |  |
| 140 | Стенд ППС | Предназначен для хранения пожарного инвентаря | 72770 | 01.01.2002 | 01.03.2002 | Участок по очистке сточных вод |  | 8 058, 00 |  |
| 141 | Стенд ППС | Предназначен для хранения пожарного инвентаря | 72775 | 01.01.2002 | 01.03.2002 | Участок по очистке сточных вод |  | 8 058, 00 |  |
| 142 | Стенд ППС | Предназначен для хранения пожарного инвентаря | 72776 | 01.01.2002 | 01.03.2002 | Участок по перекачке сточных вод |  | 8 058, 00 |  |
| 143 | Стенд ППС | Предназначен для хранения пожарного инвентаря | 72780 | 01.01.2002 | 01.03.2002 | Участок по перекачке сточных вод |  | 8 058, 00 |  |
| 144 | лестница | Предназначен для обеспечения подъема и спуска работников в помещение | 73050 | 01.01.2004 | 01.02.2004 | Участок по очистке сточных вод |  | 8 834, 00 |  |
| 145 | Шкаф бытовой двухсекционный | Предназначен для хранения одежды | 74641 | 01.01.2007 | 01.03.2007 | Участок по перекачке сточных вод |  | 5 779, 00 |  |
| 146 | Шкаф бытовой двухсекционный | Предназначен для хранения одежды | 74642 | 01.01.2007 | 01.03.2007 | Участок по перекачке сточных вод |  | 5 779, 00 |  |
| 147 | Лестница-стремянка 3 х 14 ступ. | Предназначен для обеспечения подъема и спуска работников в помещение | 74650 | 01.01.2007 | 01.04.2007 | Участок по перекачке сточных вод |  | 11 949, 00 |  |
| 148 | Шкаф бытовой двухсекционный | Предназначен для хранения одежды | 74726 | 01.01.2007 | 01.09.2007 | Участок по перекачке сточных вод |  | 5 845, 00 |  |
| 149 | Шкаф бытовой двухсекционный | Предназначен для хранения одежды | 74727 | 01.01.2007 | 01.09.2007 | Участок по перекачке сточных вод |  | 5 846, 00 |  |
| 150 | Шкаф бытовой двухсекционный | Предназначен для хранения одежды | 74728 | 01.01.2007 | 01.09.2007 | Участок по перекачке сточных вод |  | 5 846, 00 |  |
| 151 | Шкаф бытовой двухсекционный | Предназначен для хранения одежды | 74729 | 01.01.2007 | 01.09.2007 | Участок по перекачке сточных вод |  | 5 846, 00 |  |
| 152 | Шкаф бытовой двухсекционный | Предназначен для хранения одежды | 74730 | 01.01.2007 | 01.09.2007 | Участок по перекачке сточных вод |  | 5 846, 00 |  |
| 153 | Шкаф бытовой двухсекционный | Предназначен для хранения одежды | 74731 | 01.01.2007 | 01.09.2007 | Участок по перекачке сточных вод |  | 5 846, 00 |  |
| 154 | Шкаф бытовой двухсекционный | Предназначен для хранения одежды | 74736 | 01.01.2007 | 01.10.2007 | Участок по очистке сточных вод |  | 5 909, 00 |  |
| 155 | Шкаф бытовой двухсекционный | Предназначен для хранения одежды | 74737 | 01.01.2007 | 01.10.2007 | Участок по очистке сточных вод |  | 5 910, 00 |  |
| 156 | Верстак слесарный ВВС-208-4-870х1300х700П | Предназначен для выполнения различных слесарных работ и для хранения инструментов, оснастки и крепежа. Жесткая сварная конструкция и металлическая столешница толщиной 4 мм., обеспечивают высокую прочность и надежность. Допустимая нагрузка на ящик до 10 кг. Размеры: 870ммх1300ммх700мм. Масса 93 кг. | 74756 | 01.01.2011 | 30.03.2012 | Участок по перекачке сточных вод |  | 40 331, 00 |  |
| 157 | Верстак слесарный ВВС-208-4-870х1300х700П | Предназначен для выполнения различных слесарных работ и для хранения инструментов, оснастки и крепежа. Жесткая сварная конструкция и металлическая столешница толщиной 4 мм., обеспечивают высокую прочность и надежность. Допустимая нагрузка на ящик до 10 кг. Размеры: 870ммх1300ммх700мм. Масса 93 кг. | 74757 | 01.01.2011 | 30.03.2012 | Участок по перекачке сточных вод |  | 40 332, 00 |  |
| 158 | Гарнитур кухонный с мойкой | Предназначен для хранения кухонных принадлежностей. Состоит: стол с мойкой 500*700мм-1шт., стол 700*700мм-1шт., шкаф навесной 700*800мм-2шт. | 74758 | 01.01.2011 | 30.03.2012 | Участок по перекачке сточных вод |  | 54 909, 00 |  |

  - Перечень канализационного хозяйства – земельные участки

Таблица 12 Перечень канализационного хозяйства – земельные участки

| № п\п | Кадастровый № | Площадь, м² | Местонахождение (адрес) | Собственник участка | Категория земель | Разрешенное использование | Обременения, ограничения использования | Сведения о государственной регистрации права собственности на участок (реквизиты свидетельства/№ записи) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 533 | наружные сети тепловодоснабжения объекта КНС-2 с напорным коллектором | МКУ Администрация города Пыть-Ях | земли населенных пунктов | объект коммунального хозяйства | нет |  |
| 2 | 86:15:0101009:70 | 1042 | г.Пыть-Ях, мкр.№ 2, ул. Николая Самардакова | МКУ Администрация города Пыть-Ях | земли населенных пунктов | наружные электросети 0, 4 кВ - КНС-2 с напорным коллектором | нет |  |
| 3 | 86:15:0101000:95 | 1823 | г.Пыть-Ях, ул.Солнечная мкр. №5 | МКУ Администрация города Пыть-Ях | земли населенных пунктов | Реконструкция сетей тепловодоснабжения от ТК-65 до ТК-82 | нет |  |
| 4 | 86:15:0101002:7 | 14 117 | г. Пыть-Ях, ул. Белых ночей | МКУ Администрация города Пыть-Ях | земли населенных пунктов | КОС-2700 | нет |  |
| 5 | 86:15:0101000:4 | 34 417 | г. Пыть-Ях, мкр.10 "Мамонтово" | МКУ Администрация города Пыть-Ях | земли населенных пунктов | КОС-7000 с а/д | нет |  |
| 6 | 86:15:0101003:14 | 294 | г. Пыть-Ях, мкр. 10 "Мамонтово" | МКУ Администрация города Пыть-Ях | земли населенных пунктов | КНС-4 | нет |  |
| 7 | 86:15:0101015:2 | 2 587 | г.Пыть-Ях, мкр.2 "а", "Лесников" | МКУ Администрация города Пыть-Ях | земли населенных пунктов | Под КНС-5 | нет |  |
| 8 | 86:15:0101015:738 | 1 206 | г.Пыть-Ях, мкр. № 2 "а", "Лесников" | МКУ Администрация города Пыть-Ях | земли населенных пунктов | наружные сети тепловодоснабжения к объекту КНС-5 | нет |  |
| 9 | 86:15:0000000:2814 | 1 837 | г. Пыть-Ях | МКУ Администрация города Пыть-Ях | земли населенных пунктов | объект коммунального хозяйства -переход сетей тепловодоснабжения и водоотведения ч/з ж/д пути (закольцовка сетей ТВС 1 мкр., 2а мкр.) | нет |  |
| 10 | 86:15:0101021:177 | 4 333 | г. Пыть-Ях, мкр.3 "Кедровый" | МКУ Администрация города Пыть-Ях | земли населенных пунктов | КНС-3г | нет |  |
| 11 | 86:15:0101010:14 | 10 274 | г.Пыть-Ях, промзона "Северо-восточная", ул.Первопроходцев, 19. | МКУ Администрация города Пыть-Ях | земли населенных пунктов | КНС-1 | нет |  |
| 12 | 86:15:0101006:12 | 15 | Северная промзона №3, мкр. Пионерный | МКУ Администрация города Пыть-Ях | земли населенных пунктов | КНС-7 | нет |  |
| 13 | 86:15:0101014:3 | 7 662 | Лесозаготовительная зона №4, 2а мкр., ул. Советская | МКУ Администрация города Пыть-Ях | земли населенных пунктов | КОС-1100 с а/д | нет |  |
| 14 | 86:15:0101009:70 | 2 556 | г.Пыть-Ях, мкр. № 2, ул. Самардакова | МКУ Администрация города Пыть-Ях | земли населенных пунктов | КНС-2 с напорным коллектором | нет |  |
| 15 | 86:15:0101003:7 | 1 885 | Мамонтовская промзона №5, мкр. Мамонтово, ул.Подлесная | МКУ Администрация города Пыть-Ях | земли населенных пунктов | БИО-400 | нет |  |
| 16 | 86:15:0101005:5 | 10 | Северная промзона №3, мкр. Пионерный | МКУ Администрация города Пыть-Ях | земли населенных пунктов | КНС-6 | нет |  |
| 17 | 86:15:0101013:0001 | 136, 31 | Тюм.обл. ХМАО-Югра, в полосе отвода ст. Пыть-Ях | ОАО "РЖД" договор НЮ1490/10 от 10.09.2010г. | земли населенных пунктов | Участок предоставляется для эксплуатации канализационных колодцев и сетей ТВС | субаренда |  |