МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

городской округ Пыть-Ях

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

- АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 29.11.2023									№ 328-па

Об утверждении

топливно-энергетического баланса

города Пыть-Яха

Ханты-Мансийского автономного

округа – Югры за 2022 год

В соответствии с Федеральными законами от 31 марта 1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 29 октября 2021 года № 1169 «Об утверждении порядка составления топливно-энергетических балансов субъектов Российской Федерации, муниципальных образований», в целях контроля за рациональным и эффективным использованием топливно-энергетических ресурсов:

1.	Утвердить топливно-энергетический баланс города Пыть-Яха Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 2022 год (приложение).

2.	Управлению по внутренней политике (Т.В. Староста) опубликовать постановление в печатном средстве массовой информации «Официальный вестник» и дополнительно направить для размещения в сетевом издании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - pyt-yahinform.ru.

3.	Отделу по обеспечению информационной безопасности                                        (А.А. Мерзляков) разместить постановление на официальном сайте администрации города в сети Интернет.

4.	Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

5.	Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города (направление деятельности – жилищно-коммунальные вопросы).

Глава города Пыть-Яха		                                                 Д.С. Горбунов

Приложение

к постановлению администрации

города Пыть-Ях

от 29.11.2023 № 328-па

Топливно-энергетический баланс города Пыть-Яха

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

|  |  | Уголь | Сырая нефть | Нефтепродукты | Природный газ | Прочее твердое топливо | Гидроэнергия и НВИЭ | Атомная энергия | Электрическая энергия | Тепловая энергия 2022 год | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | *** |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Производство энергетических ресурсов | 1 |  |  | 0 | 91 219 |  |  |  | 0 | 0 | 91 219 |
| Ввоз | 2 |  |  | 242 236 | 0 |  |  |  | 17 675 | 0 | 259 911 |
| Вывоз | 3 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Изменение запасов | 4 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Потребление первичной энергии | 5 |  |  | 242 236 | 91 219 |  |  |  | 17 675 | 0 | 351 130 |
| Статистическое расхождение | 6 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Производство электрической энергии | 7 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |
| Производство тепловой энергии | 8 |  |  | 0 | - 89 056 |  |  |  | 0 | 77 398 | - 11 658 |
| Теплоэлектростанции | 8.1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Котельные | 8.2 |  |  | 0 | - 89 056 |  |  |  | 0 | 77 398 | - 11 658 |
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8.3 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Преобразование топлива | 9 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Переработка нефти | 9.1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Переработка газа | 9.2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Обогащение угля | 9.3 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды | 10 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | - 5 242 | - 5 242 |
| Потери при передаче | 11 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | - 22 143 | - 22 143 |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 |  |  | 242 236 | 2 163 |  |  |  | 17 675 | 50 013 | 312 087 |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Промышленность | 14 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 9 180 | 0 | 9 180 |
| Прочая промышленность |  |  |  | 242 236 | 0 |  |  |  | 3 393 | 0 | 245 629 |
| Строительство | 15 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Транспорт и связь | 16 |  |  | 0 | 476 |  |  |  | 0 | 0 | 476 |
| Железнодорожный | 16.1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Трубопроводный | 16.2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Автомобильный | 16.3 |  |  | 0 | 476 |  |  |  | 0 | 0 | 476 |
| ООО "НХТК" (оквэд 52.29) | 16.3.1 |  |  | 0 | 369 |  |  |  | 0 | 0 | 369 |
| ООО "ТеплоЭнергоСервис" (оквэд 49.41) | 16.3.2 |  |  | 0 | 107 |  |  |  | 0 | 0 | 107 |
| Прочий | 16.4 |  |  | 0 | 465 |  |  |  | 0 | 0 | 465 |
| ООО "Экотон" (оквэд 09.10.9) | 16.4.1 |  |  | 0 | 437 |  |  |  | 0 | 0 | 437 |
| ООО «Югра-Торг» (оквэд 09.10.9) | 16.4.2 |  |  | 0 | 28 |  |  |  |  |  | 28 |
| Сфера услуг | 17 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 614 | 21 951 | 22 565 |
| Население | 18 |  |  | 0 | 626 |  |  |  | 4 488 | 28 062 | 33 176 |
| Использование топливно-энергетических ресурсов в качестве сырья и на нетопливные нужды | 19 |  |  | 0 | 596 |  |  |  | 0 | 0 | 596 |
| ИП "Хужулов" (оквэд 49.4) | 19.1 |  |  | 0 | 596 |  |  |  | 0 | 0 | 596 |

Примечания. Пересчет топлива и энергии в тонны условного топлива производится путем умножения натуральных значений показателей, в которых исчисляются энергетические ресурсы (1 тонна, тыс. куб. м, тыс. кВт*ч, Гкал), на соответствующие коэффициенты пересчета в условное топливо, приведенные в Приказе Министерства энергетики Российской Федерации от 29 октября 2021 года № 1169 «Об утверждении порядка составления топливно-энергетических балансов субъектов Российской Федерации, муниципальных образований»

Приложение

к Топливно-энергетический балансу

города Пыть-Яха Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры

Раздел 1. Порядок формирования топливно-энергетического баланса города Пыть-Яха.

1.1. Основания формирования топливно-энергетического баланса.

Основаниями формирования топливно-энергетического баланса являются Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 29 октября 2021 года № 1169 «Об утверждении Порядка составления топливно-энергетических балансов субъектов Российской Федерации, муниципальных образований».

1.2. Источники информации для формирования топливно-энергетического баланса.

Для заполнения строк и граф баланса используется информация, предоставленная теплоснабжающими организациями, осуществляющими деятельность на территории муниципального образования: МУП «УГХ» м.о. г. Пыть-Ях; «Южно-Балыкский ГПЗ» – филиал АО «СибурТюменьГаз».

1.3. Общие положения.

Топливно-энергетический баланс содержит взаимосвязанные показатели количественного соответствия поставок энергетических ресурсов на территорию и их потребления, устанавливает распределение энергетических ресурсов между потребителями, группами потребителей.

Баланс составляется на основе однопродуктовых энергетических балансов в форме таблицы по образцу согласно приложению № 1 к Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 29 октября 2021 года № 1169 «Об утверждении Порядка составления топливно-энергетических балансов субъектов Российской Федерации, муниципальных образований», объединяющей данные однопродуктовых энергетических балансов в единый баланс, отражающий указанные данные в единых энергетических единицах.

Однопродуктовый энергетический баланс составляется в форме таблицы по образцу согласно приложению № 2 к Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 29 октября 2021 года № 1169 «Об утверждении Порядка составления топливно-энергетических балансов субъектов Российской Федерации, муниципальных образований», отражающей в натуральных единицах формирование предложения отдельных видов энергетических ресурсов или их однородных групп и их использование в процессах преобразования, передачи и конечного потребления энергетических ресурсов.

1.4. Этапы формирования баланса.

1.4.1. Сбор данных из отчетов теплоснабжающих предприятий, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования. Использование отчетных данных по форме № 22-ЖКХ (реформа).

1.4.2. Разработка однопродуктового баланса природного газа.

В однопродуктовый баланс природного газа (Таблица 1) включаются данные о природном газе, потребленном котельными и населением и предназначенном для потребления потребителями тепловой энергии и природного газа.

Таблица 1. Однопродуктовый баланс природного газа города Пыть-Яха

|  |  | Отчетный год |
| --- | --- | --- |
| Строки топливно-энергетического баланса | Номер строк баланса | Природный газ за 2022 год, тыс.м3 |
| Производство энергетических ресурсов | 1 | 71 939,24 |
| Ввоз | 2 | 0 |
| Вывоз | 3 | 0 |
| Изменение запасов | 4 | 0 |
| Потребление первичной энергии | 5 | 71 939,24 |
| Статистическое расхождение | 6 | 0 |
| Производство электрической энергии | 7 | 0 |
| Производство тепловой энергии | 8 | 70 233,65 |
| Теплоэлектростанции | 8.1 |  |
| Котельные | 8.2 | 70 233,65 |
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8.3 | 0 |
| Преобразование топлива | 9 | 0 |
| Переработка нефти | 9.1 | 0 |
| Переработка газа | 9.2 | 0 |
| Обогащение угля | 9.3 | 0 |
| Собственные нужды | 10 | 0 |
| Потери при передаче | 11 | 0 |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | 1 705,59 |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | 0 |
| Промышленность | 14 | 0 |
| Прочая промышленность |  | 0 |
| Строительство | 15 | 0 |
| Транспорт и связь | 16 | 375,31 |
| Железнодорожный | 16.1 | 0 |
| Трубопроводный | 16.2 | 0 |
| Автомобильный | 16.3 | 375,31 |
| ООО "НХТК" (оквэд 52.29) | 16.3.1 | 291,52 |
| ООО "ТеплоЭнергоСервис" (оквэд 49.41) | 16.3.2 | 83,79 |
| Прочий | 16.4 | 366,934 |
| ООО "Экотон" (оквэд 09.10.9) | 16.4.1 | 344,679 |
| ООО «Югра-Торг» (оквэд 09.10.9) | 16.4.2 | 22,255 |
| Сфера услуг | 17 | 0 |
| Население | 18 | 493,544 |
| Использование топливно-энергетических ресурсов в качестве сырья и на нетопливные нужды | 19 | 469,797 |
| ИП "Хужулов" (оквэд 49.4) | 19.1 | 469,797 |

На территорию города Пыть-Ях природный газ поставляется «Южно-Балыкским ГПЗ» - филиалом АО «СибурТюменьГаз» и используется для производства тепловой энергии котельными, отопления частных домов, которые не присоединены к системе центрального теплоснабжения.

Сведения о потреблении газа для производства тепловой энергии предоставлены МУП «УГХ» м.о. г. Пыть-Ях и «Южно-Балыкским ГПЗ» – филиалом АО «СибурТюменьГаз».

1.4.3. Разработка однопродуктового баланса тепловой энергии.

В однопродуктовый баланс тепловой энергии (Таблица 2) включаются данные о тепловой энергии, произведенной котельными и предназначенной для потребления потребителями тепловой энергии.

Таблица 2. Однопродуктовый баланс тепловой энергии города Пыть-Яха

Отчетный год. Строки топливно-энергетического баланса; Номер строк баланса; Тепловая энергия 2022 год, т.у.т.. Производство энергетических ресурсов; 1; 77 398. Ввоз; 2; 0. Вывоз; 3; 0. Изменение запасов; 4; 0. Потребление первичной энергии; 5; 0. Статистическое расхождение; 6; 0. Производство электрической энергии; 7; 0. Производство тепловой энергии; 8; 77 398. Теплоэлектростанции; 8.1; 0. Котельные; 8.2; 77 398. Электрокотельные и теплоутилизационные установки; 8.3; 0. Преобразование топлива; 9; 0. Переработка нефти; 9.1; 0. Переработка газа; 9.2; 0. Обогащение угля; 9.3; 0. Собственные нужды; 10; - 5 242. Потери при передаче; 11; - 22 143. Конечное потребление энергетических ресурсов; 12; 50 013. Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство; 13; 0. Промышленность; 14; 0. Продукт 1; 14.1; 0. Прочая промышленность; 0. Строительство; 15; 0. Транспорт и связь; 16; 0. Железнодорожный; 16.1; 0. Трубопроводный; 16.2; 0. Автомобильный; 16.3; 0. Прочий; 16.4; 0. Сфера услуг; 17; 21 951. Население; 18; 28 062. Использование топливно-энергетических ресурсов в качестве сырья и на нетопливные нужды; 19; 0.

1.4.4. Разработка однопродуктового баланса электрической энергии.

В однопродуктовый баланс электрической энергии (Таблица 3) включаются данные об электрической энергии, потребленной потребителями электрической энергии.

Таблица 3. Однопродуктовый баланс электрической энергии города Пыть-Яха

Отчетный год - 2022. Строки топливно-энергетического баланса; Номер строк баланса; Электрическая энергия, тыс. кВт*ч. 8. Производство энергетических ресурсов; 1; 0. Ввоз; 2; 143 706, 98. Вывоз; 3; 0. Изменение запасов; 4; 0. Потребление первичной энергии; 5; 0. Статистическое расхождение; 6; 0. Производство электрической энергии; 7; 0. Производство тепловой энергии; 8; 0. Теплоэлектростанции; 8.1; 0. Котельные; 8.2; 0. Электрокотельные и теплоутилизационные установки; 8.3; 0. Преобразование топлива; 9; 0. Переработка нефти; 9.1; 0. Переработка газа; 9.2; 0. Обогащение угля; 9.3; 0. Собственные нужды; 10; 0. Потери при передаче; 11; 0. Конечное потребление энергетических ресурсов; 12; 143 706, 98. Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство; 13; 0. Промышленность; 14; 74 635, 21. Продукт 1; 14.1; 0. Прочая промышленность; 27 587, 037. Строительство; 15; 0. Транспорт и связь; 16; 0. Железнодорожный; 16.1; 0. Трубопроводный; 16.2; 0. Автомобильный; 16.3; 0. Прочий; 16.4; 0. Сфера услуг (бюджетные учреждения); 17; 4 993, 855. Население (МКД); 18; 36 490, 878. Использование топливно-энергетических ресурсов в качестве сырья и на нетопливные нужды; 19; 0.

1.4.5. Разработка однопродуктового баланса нефтепродукты.

В однопродуктовый баланс нефтепродукты (Таблица 4) включаются данные о бензине, дизельном топливе, ввезенных для потребления.

Таблица 4. Однопродуктовый баланс нефтепродуктов города Пыть-Яха

Строки топливно-энергетического баланса; Номер строк баланса; Нефтепродукты. Мазут; Бензин автомобильный; Дизельное топливо. Производство энергетических ресурсов; 1; 0; 0; 0. Ввоз; 2; 0; 97 110,9; 67 269,49. Вывоз; 3; 0; 0; 0. Изменение запасов; 4; 0; 0; 0. Потребление первичной энергии; 5; 0; 0; 0. Статистическое расхождение; 6; 0; 0; 0. Производство электрической энергии; 7; 0; 0; 0. Производство тепловой энергии; 8; 0; 0; 0. Теплоэлектростанции; 8.1; 0; 0; 0. Котельные; 8.2; 0; 0; 0. Электрокотельные и теплоутилизационные установки; 8.3. Преобразование топлива; 9; 0; 0; 0. Переработка нефти; 9.1; 0; 0; 0. Переработка газа; 9.2; 0; 0; 0. Обогащение угля; 9.3; 0; 0; 0. Собственные нужды; 10; 0; 0; 0. Потери при передаче; 11; 0; 0; 0. Конечное потребление энергетических ресурсов; 12; 0; 97 110,9; 67 269,49. Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство; 13; 0; 0; 0. Промышленность; 14; 0; 0; 0. Продукт 1; 14.1; 0; 0; 0. Прочая промышленность; 0; 97 110,9; 67 269,49. Строительство; 15; 0; 0; 0. Транспорт и связь; 16; 0; 0; 0. Железнодорожный; 16.1; 0; 0; 0. Трубопроводный; 16.2; 0; 0; 0. Автомобильный; 16.3; 0; 0; 0. Прочий; 16.4; 0; 0; 0. Сфера услуг; 17; 0; 0; 0. Население; 18; 0; 0; 0. Использование топливно-энергетических ресурсов в качестве сырья и на нетопливные нужды; 19; 0; 0; 0.

1.4.6. Разработка топливно-энергетического баланса города.

Баланс формируется в единых энергетических единицах - тоннах условного топлива (далее – т.у.т.), в качестве которого принимается теплотворная способность 1 кг каменного угля, равная 7000 ккал. На основе однопродуктовых энергетических балансов в форме таблицы составляется единый топливно-энергетический баланс.

Раздел 2. Анализ топливно-энергетического баланса.

Конечное потребление топливно-энергетических ресурсов в 2022 году составило 312 087 т.у.т.

Для производства тепловой энергии используется природный газ.

При составлении топливно-энергетического баланса города Пыть-Яха использование информации из форм статистического наблюдения ограничено.